| Приложение №1 к долгосрочной целевой программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район на 2012-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Объем финансирования (млн. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета Щекинского района | бюджета поселений |  |  |
| Раздел 1.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная на газовом топливе из быстровозводимых конструкций мощностью 9,5 Гкал/час в г.Щекино, ул.Советская, д.20 во дворе | 2012 | 43,000 |  |  | 40,000 | 3,000 | администрация МО г.Щекино Щекинского района (по согласованию) | муниц. |
| Строительство модульной котельной МОУ "Крапивенская СОШ №24", в т.ч. ПИР | 2012 | 8,600 |  |  | 8,000 | 0,600 | Комитет образования Щекинского района (по согласованию) | муниц. |
| Перевод жилого дома ст.Житово на индивидуальное электроотопление, в т.ч.ПИР | 2012 | 1,060 |  |  | 1,000 | 0,060 | МО Костомаровское (по согласованию) | муниц. |
| Строительство модульной котельной МОУ "Юбилейная ООШ №43", в т.ч.ПИР | 2013 | 8,600 |  |  | 8,000 | 0,600 | Комитет образования Щекинского района (по согласованию) | муниц. |
| Строительство модульной котельной МОУ "Сорочинская ООШ №40", в т.ч.ПИР | 2013 | 6,600 |  |  | 6,000 | 0,600 | Комитет образования Щекинского района (по согласованию) | муниц. |
| Строительство котельной в с. Карамышево Щекинского района, в т.ч.ПИР | 2014 | 39,500 |  | 28,500 | 10,000 | 1,000 | МО Лазаревское (по согласованию) | муниц. |
| Строительство модульной котельной МОУ "Николо-Упская ООШ №37", в т.ч.ПИР | 2015 | 7,000 |  |  | 6,300 | 0,700 | Комитет образования Щекинского района (по согласованию) | муниц. |
| Строительство модульной котельной в п. Ломинцевский Щекинского района, в т.ч.ПИР | 2015-2016 | 22,000 |  | 0,000 | 20,000 | 2,000 | МО Ломинцевское (по согласованию) | муниц. |
|  | 2015 | 8,800 |  |  | 8,000 | 0,800 |  |  |
|  | 2016 | 13,200 |  |  | 12,000 | 1,200 |  |  |
| Раздел 2. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство комплекса очистных сооружений физико-химической очистки бытовых сточных вод в с. Карамышево Щекинского района Тульской области | 2012 | 30,150 |  | 28,500 | 1,500 | 0,150 | МО Лазаревское (по согласованию) | муниц. |
| Строительство водопровода в д.Большая Мостовая, в т.ч.ПИР | 2012 | 4,286 |  |  | 4,146 | 0,140 | МО Костомаровское (по согласованию) | муниц. |
| Строительство модульных очистных сооружений в пос. Ломинцево Щекинского района | 2013-2015 | 48,742 |  | 46,020 | 2,422 | 0,300 | МО Ломинцевское (по согласованию) | муниц. |
|  | 2013 | 18,542 |  | 17,520 | 0,922 | 0,100 |  | муниц. |
|  | 2014 | 15,100 |  | 14,250 | 0,750 | 0,100 |  | муниц. |
|  | 2015 | 15,100 |  | 14,250 | 0,750 | 0,100 |  | муниц. |
| Строительство водопровода в д.Бухоново, д.Спицино, п.Бухоновский, в т.ч. ПИР | 2013 | 6,600 |  |  | 6,000 | 0,600 | МО Костомаровское (по согласованию) | муниц. |
| Установка очистки воды насосной скважины №84 д.Гниловка, в т.ч.ПИР | 2013 | 5,500 |  |  | 5,000 | 0,500 | МО р.п.Огаревка по согласованию) | муниц. |
| Реконструкция сетей водоснабжения п.Нагорный, в т.ч.ПИР | 2013 | 6,000 |  |  | 5,500 | 0,500 | МО Костомаровское (по согласованию) | муниц. |
| Завершение работ по объекту "Строительство и реконструкция водопроводных сетей с.Мясоедово, д.Панарино, д. Б.Кожуховка" | 2013 | 5,500 |  |  | 5,000 | 0,500 | МО Ломинцевское (по согласованию) | муниц. |
| Установка фильтров очистки воды на водозаборных сооружениях п.Головеньковский, в т.ч.ПИР | 2014 | 3,300 |  |  | 3,000 | 0,300 | МО Головеньковское (по согласованию) | муниц. |
| Строительство водопровода в д.Русиновка, в т.ч.ПИР | 2014 | 5,500 |  |  | 5,000 | 0,500 | МО Головеньковское (по согласованию) | муниц. |
| Реконструкция сетей водоснабжения с Лапотково, в т.ч.ПИР | 2014 | 6,600 |  |  | 6,000 | 0,600 | МО Лазаревское (по согласованию) | муниц. |
| Установка фильтров очистки воды на водозаборных сооружениях д.Ясная Поляна (ДК, Больница, Школа), в т.ч.ПИР | 2015 | 3,960 |  |  | 3,600 | 0,360 | МО Головеньковское (по согласованию) | муниц. |
| Реконструкция сетей водоснабжения д.Сорочинка, в т.ч.ПИР | 2015 | 6,600 |  |  | 6,000 | 0,600 | МО Лазаревское (по согласованию) | муниц. |
| Реконструкция сетей водоснабжения д.Жердево, в т.ч.ПИР | 2015 | 5,500 |  |  | 5,000 | 0,500 | МО Крапивенское (по согласованию) | муниц. |
| Реконструкция сетей водоснабжения с.Крапивна, в т.ч.ПИР | 2015 | 7,700 |  |  | 7,000 | 0,700 | МО Крапивенское (по согласованию) | муниц. |
| Реконструкция сетей водоснабжения с.Супруты, в т.ч.ПИР | 2016 | 4,400 |  |  | 4,000 | 0,400 | МО Крапивенское (по согласованию) | муниц. |
| Реконструкция сетей водоснабжения д.Коровики, в т.ч.ПИР | 2016 | 5,500 |  |  | 5,000 | 0,500 | МО Костомаровское (по согласованию) | муниц. |
| Реконструкция сетей водоснабжения д.Ржава, в т.ч.ПИР | 2016 | 5,500 |  |  | 5,000 | 0,500 | МО Лазаревское (по согласованию) | муниц. |
| Установка фильтров очистки воды на водозаборных сооружениях п.Юбилейный, в т.ч.ПИР | 2016 | 1,650 |  |  | 1,500 | 0,150 | МО Головеньковское (по согласованию) | муниц. |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 277,948 |  | 74,520 | 186,468 | 16,960 |  |  |
|  | 2012 | 87,096 |  | 28,500 | 54,646 | 3,950 |  |  |
|  | 2013 | 57,342 |  | 17,520 | 36,422 | 3,400 |  |  |
|  | 2014 | 54,900 |  | 28,500 | 24,000 | 2,400 |  |  |
|  | 2015 | 39,560 |  | 0,000 | 35,900 | 3,660 |  |  |
|  | 2016 | 39,050 |  | 0,000 | 35,500 | 3,550 |  |  |

Председатель комитета  по вопросам строительства

Администрации Щекинского района			 									С.В.Сурков