3

[image: image72.jpg]B/3 3anaaubiii

3[[88»40 120

-
:

[}

BLLBS 40-120

131

3LlB8-40 120

w
3]
:

=~

5

3L[B6 16-140
o ( ) 17120090 (2urr,
0.
51[B8-25-100 i ‘@_ @H
A PYB B/g‘l
VY 2x200m° B TOPO/ICKYIO CeTh
SIBI0-63-110 pa6._@_ BY

o
g
(=}

3LlB8 40-120

]
&
B
s,

DLIB840-120

oe_g
p‘

©

y 63L[8840-120

=
TIVO
-u





Тульская область

Муниципальное образование 

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

[image: image1.png]



Об актуализации схем водоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать схемы водоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район:

[image: image70.emf]2   –   0 13  

1) муниципального образования город Щекино Щекинского района на период с 2021 по 2030 годы (приложение № 1);

2) муниципального образования Ломинцевское Щекинского района на период с 2022 по 2032 годы (приложение № 2);

3) муниципального образования Огаревское Щекинского района на период с 2022 по 2032 годы (приложение № 3);

4) муниципального образования Яснополянское Щекинского района на период с 2021 по 2034 годы (приложение № 4);

5) муниципального образования Лазаревское Щекинского района на период с 2022 по 2032 годы (приложение № 5);

6) муниципального образования Крапивенское Щекинского района на период с 2022 по 2032 годы (приложение № 6).

2. Определить гарантирующей организацией в сфере водоснабжения:

1) в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района – акционерное общество «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство (далее – АО «ЩЖКХ»);

2) в муниципальном образовании Ломинцевское Щекинского района – муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Ломинцевское Щекинского района» (далее – МКП «ЖКХ Ломинцевское);

3) в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района – муниципальное казенное предприятие «Огаревское жилищно-коммунальное хозяйство Щекинского района» (далее – МКП «Огаревское ЖКХ»);

4) в муниципальном образовании Яснополянское Щекинского района – общество с ограниченной ответственностью «Яснополянский водоканал»;
5) в муниципальном образовании Лазаревское Щекинского района – акционерное общество «Лазаревское производственное жилищно-коммунальное хозяйство (далее – АО «Лазаревское ПЖКХ»);

6) в муниципальном образовании Крапивенское Щекинского района – муниципальное унитарное предприятие «Крапивенское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – МУП «Крапивенское ЖКХ»).

3. Постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Ленина пл., д. 1, г. Щекино, Тульская область.

4. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
	Глава администрации муниципального образования Щекинский район
	А.С. Гамбург


Согласовано:

Е.Е. Абрамина

О.А.Лукинова

В.С.Галкин 

Д.А. Субботин

Л.Н. Сенюшина

Т.Н.Еремеева

Исп. Артамонова Олеся Сергеевна,

Тел. 8 (48751) 5-51-05
Об актуализации схем водоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район

	Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования Щекинский район

от ________
№ _________


СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

муниципального образования город Щекино Щекинского района на период с 2021 по 2030 годы

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Административное и географическое положение водозаборов

Город Щекино – один из крупнейших в Тульской области. Наиболее крупными промышленными предприятиями здесь являются ОАО «ЩекиноАзот», заводы «Полимер» и «Химволокно». Население города составляет 57 979 человек. Через город Щекино и район проходит железная дорога Москва-Харьков и автомобильная дорога М2 «Крым».

Щекинский район занимает площадь 1393 км2. Население района, вместе с городом, составляет 106 337 человек. Он приурочен к северной части Среднерусской возвышенности. Недра района содержат бурый уголь, железную руду, бокситы, известняки, огнеупорные и тугоплавкие глины, пески.

Основная водная артерия района – река Упа со своими притоками. Здесь также много родников, небольших карстовых озер, искусственных водоемов. На северо-западе района преобладают суглинистые почвы, на востоке и юго-востоке – выщелоченные и оподзоленные черноземы, а в долинах реки Упы и ее притоков – плодородные аллювиальные почвы. Район относится к смешанной лесостепной зоне. 13,2% его территории, преимущественно на севере, занимают лесные массивы. Обширные площади заняты заливными и суходольными лугами. Местные сельскохозяйственные предприятия занимаются выращиванием зерновых и кормовых культур, картофеля, сахарной свеклы, производством продукции животноводства.

Оцениваемые водозаборные участки находятся в пределах Щекинского района Тульской области, рядом с районным центром города Щекино, удаленным на 25 км к югу от города Тула.

1.2. Краткие сведения о природно-климатических условиях района

Рельеф Тульской области  в целом определяется ее положением на Среднерусской возвышенности и представляет собой хорошо расчлененную гидрографической сетью пологоволнистую равнину.

Абсолютные отметки земной поверхности колеблются здесь в широких пределах: от 145-160 м - в долинах рек до 230-280 м - на водоразделах. Данная территория интенсивно изрезана глубокими и широкими долинами рек и множеством балок и оврагов. В северной части района работ, речная сеть гуще, а расчлененность рельефа больше чем в южной. Основные реки района работ Упа (приток р.Ока) и ее притоки. Речная сеть довольно густая, представлена небольшими  притоками реки Упы – речками Плава, Солова, Воронка, Бежка, Слутня, Воздремок, Троснянка, Непрейка. Все они относятся к равнинному типу, как правило, имеют спокойное течение и малое падение. Это объясняется тем, что разница высот между истоками и устьями рек незначительна.

В период прохождения высоких вод пойма затопляется слоем воды от 0,5 до 1,5 м (в пониженных местах до 2,0 м).

В долине р. Упы, имеют развитие три надпойменных террасы. Высота над рекой третьей террасы достигает 30-40 м, ширина ее 250-1250 м.

Вторая надпойменная терраса прослеживается по обоим берегам реки, высотой 15-20 м, шириной 200-1000 м, с абсолютными отметками поверхности 180-190 м.

Первая терраса имеет более широкое распространение. Ширина ее достигает в отдельных местах долины до 2000м, высота бровки террасы над поймой изменяется от 2,0 до 5,0 м, абсолютные отметки поверхности 160-170 м. Русло реки умеренно извилистое, неразветвленное. Ширина русла от 20 до 40 м. Глубина реки 3-5 м. Скорость течения в летнюю межень на различных участках составляет 0,15-0,25 м/сек., преобладает - 0,20 м/сек. Дно илистое, на перекатах - песчано-гравелистое. Высота берега 4-6 м.

По данным многолетних наблюдений минимальный расход р. Упы у г. Тулы составлял 3,91 м3/сек (февраль 1961 г); максимальный - 371 м3/сек (апрель 1963 г). Среднегодовой  поверхностный модуль стока составляет 4,3 л/сек с одного квадратного километра. Весной в паводковый период, превышение уровня воды в  р. Упе у г. Тулы обычно составляет 5-6 м; максимальное 7,38 м наблюдалось 21.04.42 г. Общая продолжительность весеннего паводка составляет в среднем 20-27 дней.

Климат района умеренно-континентальный с холодной снежной зимой и теплым летом. В целом климат района отвечает переходному положению территории между умеренно влажными северо-западными районами Русской равнины и более теплыми и сухими районами ее юго-восточной части.

Среднегодовые температуры колеблются в пределах от +3,50С до +4,80С. Продолжительность безморозного периода в году около 132-147 дней. Продолжительность с положительными среднесуточными температурами составляет 220-225 дней, а с температурой выше +100С равна 135-140 дням. По многолетним наблюдениям среднемесячная  температура января колеблется от -9,5 до -100С. В июле среднемесячная температура воздуха составляет +18,50С. Минимально низкая температура воздуха -48,50С отмечена в январе, а самая высокая +380С в июле.

Среднегодовое количество выпадающих осадков в районе колеблется от 388 мм до 668 мм, в среднем за многолетний период составляет 497 мм.

В период с положительными температурами воздуха (апрель-октябрь месяцы) выпадает порядка 335 мм осадков, в период с отрицательными температурами – 118 мм.

В летний период (июнь, июль, август) выпадает 33 % годового количества осадков, на остальные девять месяцев приходится 67%. Летние дожди в большей степени носят ливневый характер, и поэтому большая часть осадков расходуется на поверхностный сток и испарение, меньшая – на инфильтрацию.

Относительная влажность воздуха составляет 65-70 % летом и 84-86 % зимой. Наименьшее количество осадков выпадает в конце зимы - начале весны (февраль - март). Начиная с апреля месяца количество атмосферных осадков постепенно возрастает и в июле - августе достигает максимума.

В зимний период природные условия также препятствуют инфильтрации атмосферных осадков, так как осадки выпадают в виде снега и верхний слой почвы мерзлый. Наиболее высокая инфильтрация наблюдается в осенний и весенний периоды. 

Преобладающее направление ветров по Тульской области - западное и юго-западное. Скорость ветра средняя за год 4,3 м/сек. В зимний период и в начале весны скорость ветра увеличивается до 4,8-5,0 м/сек, снеговой покров сносится  с равнинных мест в балки, овраги и речные долины. Наименьшая скорость ветра (среднемесячная) отмечается в июле-августе и составляет 3,4-3,8 м/сек. Обычно промерзание почвы начинается во второй половине ноября, реже в первой половине ноября или в первой половине декабря. Полное оттаивание почвы происходит во второй и третьей декадах апреля. Длительность периода с устойчивым промерзанием почвы в большинстве случаев 4,5-5,5 месяцев. Максимальная глубина промерзания почвы составляет 1,5м, в основном 0,7-1,0 м. Высота снежного покрова наибольшей величины достигает в конце февраля – в первой декаде марта месяца и составляет порядка 50-60 см, минимальная 10-20 см. Средняя продолжительность снежного покрова 130-140 дней.

1.3. Изучение опыта эксплуатации водозаборов «Троснянский», «Шевелевский» и смежных водозаборов «Западный», «Большие Озерки» и «Воздремский»

Изучение опыта эксплуатации действующих водозаборов в районе исследований важно с точки зрения оценки взаимного влияния; оценки изменения качества подземных вод; определения возможности добычи подземных вод на исследуемых участках в необходимом объеме; управления водными ресурсами района.

На участках «Троснянского» и «Шевелевского» водозаборов эксплуатируются водоносный упинский карбонатный комплекс и водоносный озерско-хованский карбонатный комплекс. Поэтому при проведении работ по оценке запасов подземных вод на водозаборных участках «Троснянский» и «Шевелевский» проводился сбор информации о работе смежных водозаборов эксплуатирующих эти  водоносные карбонатные комплексы. Вблизи г.Щекино, в районе работ, расположены следующие водозаборы подземных вод: «Троснянский», «Шевелевский», «Западный», «Большие Озерки», принадлежащие АО «Щекинское ЖКХ» и «Воздремский» - принадлежащий ОАО «Щекиноазот». Эти водозаборы эксплуатируют водоносные карбонатные комплексы упинский и озерско-хованский. Все изучаемые водозаборы в период 1970-1995 годов работали в зоне влияния шахтного водопонижения, которое проводилось на месторождениях бурого угля. В результате шахтного водопонижения в районе был значительно снижен уровень подземных вод водоносного упинского карбонатного комплекса. По этой причине на водозаборах подземных вод Щекинского района были пробурены скважины для эксплуатации водоносного озерско-хованского карбонатного комплекса, а также скважины для совместной эксплуатации упинского и озерско-хованского комплексов. После закрытия шахт в 1990-1995 годах уровень воды в упинском карбонатном комплексе в районе работ начал восстанавливаться и к 2002 году по сравнению с 1990 годом, вырос примерно на 10-15 м до абсолютных отметок 160-165 м, близких на некоторых участках к статическим.

В таблицах 1.1 и 1.2 представлены данные о производительности и положении уровня в водоносном упинском карбонатном комплексе по основным водозаборам района исследований за период 2007-2013 годов и каталог эксплуатационных и наблюдательных скважин. 

В районе работ имеется 54 водозаборные скважины эксплуатирующие в основном водоносный упинский карбонатный комплекс или совместно водоносные упинский и озерско-хованский карбонатные комплексы. Большая часть скважин оборудована для эксплуатации водоносного упинского карбонатного комплекса – 36 скважин; по девять скважин оборудованы на водоносный озерско-хованский карбонатный комплекс и совместно на водоносные упинский и озерско-хованский карбонатные комплексы. Из 54 водозаборных скважин 11 используются в качестве наблюдательных, 10 находятся в резерве. Изучаемые водозаборы работают: «Воздремский» с 1962 года; «Троснянский» и «Шевелевский» с 1972 года; «Большие Озерки» с 1988 года; «Западный» с 2002 года.

Суммарныйводоотбор из эксплуатационных скважин водозаборов «Троснянский», «Шевелевский», «Западный» и «Большие Озерки» АО «Щекинское ЖКХ» составляет в 2007-2012 гг. 27- 29 тысяч м3/сут.

Изменения положения абсолютных отметок уровней подземных вод водоносного упинского карбонатного комплекса в районе работ за период 2007-2013 годов, по результатам наблюдений в эксплуатационных и наблюдательных скважинах, приведены в таблице 1.1. Как видно по данным таблицы, за период 2007-2013гг., в районе работ снижения уровня подземных вод, упинского и озерско-хованского водоносных карбонатных комплексов не отмечается.
Таблица 1.1.

Водозаборы Щекинского промышленного района

	Наименование водозабора
	Кол-во действующих скв. в 2013 г.
	Экспл.водонос-ныйкомплекс
	Сред-ний дебитм3/сут,в 2007-2012 г.г.
	Среднегодовая абсолютная отметка уровня упинского горизонта/озерско-хованского горизонта, м

	
	
	
	
	2007г.
	2008г.
	2009г.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.

	«Троснянский», АО«ЩЖКХ»
	12
	Упинский (C1up)+Озерско-хованский (D3os-hv)
	12050
	155159,5
	155158
	155159
	155159
	155159
	155158
	

	«Шевелевский», АО«ЩЖКХ»
	4
	Упинский (C1up)+Озерско-хованский(D3os-hv)
	1850
	154,7
	155
	159,7
	159
	159
	159
	

	«Западный», АО«ЩЖКХ»
	5
	Упинский (C1up)
	3850
	164
	164
	163,2
	162,9
	163
	163
	

	«Большие Озерки», АО«ЩЖКХ»
	1
	Упинский (C1up)
	620
	165
	165,9
	166
	166
	166
	166
	

	«Воздремский», АО «Щекиноазот»
	10
	Упинский (C1up)+Озерско-хованский (D3os-hv)
	9500
	нс
	нс
	нс
	155,7
	156
	156
	


Таблица 1.2.

Каталог эксплуатационных и наблюдательных скважин Щекинского промышленного района.
	№ п/п
	№ скважины
	Недропользователь
	Эксплуатируемый водоносный комплекс
	Глубина скважины
	Водоотбор, м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1/7019
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный»
	C1up
	99
	960

	2
	2/7006
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный»
	C1up
	114
	960

	3
	3/12967
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный»
	C1up
	106
	840

	4
	4/7032
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный»
	C1up
	106
	384

	5
	5/7133
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный»
	C1up
	108
	резерв

	6
	6/6810
	ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный»
	C1up
	109
	1440

	7
	7/7020
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный»
	C1up
	110
	резерв, наблюдательная

	8
	8/6965
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный»
	C1up
	114
	960

	9
	9/7112
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный»
	C1up
	106
	резерв, наблюдательная

	10
	4н/
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный»
	C1up
	
	наблюдательная

	11
	8н/
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный»
	C1up
	
	наблюдательная

	12
	1/62272
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Большие Озерки»
	C1up
	105
	840

	13
	2/62273
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Большие Озерки»
	C1up
	90
	резерв

	14
	1/4073
	ОАО «Щекиноазот» «Воздремский»
	C1up
	49
	1200

	15
	2а/6147
	ОАО «Щекиноазот» «Воздремский»
	C1up + D3oz-hv
	75
	

	16
	2/4173
	ОАО «Щекиноазот» «Воздремский»
	C1up
	52
	наблюдательная

	17
	3а/142064
	ОАО «Щекиноазот» «Воздремский»
	C1up
	51
	

	18
	4бис/5033
	ОАО «Щекиноазот» «Воздремский»
	C1up + D3oz-hv
	81
	

	19
	5/4057
	ОАО «Щекиноазот» «Воздремский»
	C1up
	49
	

	20
	6/4059
	ОАО «Щекиноазот» «Воздремский»
	C1up
	48
	

	21
	7/5070
	ОАО «Щекиноазот» «Воздремский»
	C1up + D3oz-hv
	80
	наблюдательная

	22
	8/4395
	ОАО «Щекиноазот» «Воздремский»
	C1up
	49
	

	23
	16/4136
	ОАО «Щекиноазот» «Воздремский»
	C1up
	50
	

	24
	16бис/4364
	ОАО «Щекиноазот» «Воздремский»
	C1up
	46
	наблюдательная

	25
	17/4132
	ОАО «Щекиноазот» «Воздремский»
	C1up
	50,5
	

	26
	18/4177
	ОАО «Щекиноазот» «Воздремский»
	C1up
	50
	

	27
	12бис/5047
	ОАО «Щекиноазот» «Воздремский»
	D3oz-hv
	55
	наблюдательная

	28
	8/
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Шевелевский»
	C1up + D3oz-hv
	100
	1440

	29
	10/12780
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Шевелевский»
	D3oz-hv
	110
	резерв

	30
	11н/5984
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Шевелевский»
	D3oz-hv
	110
	960

	31
	11/3648
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Шевелевский»
	C1up + D3oz-hv
	112
	резерв

	32
	11а
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Шевелевский»
	C1up + D3oz-hv
	111
	наблюдательная

	33
	12/4558
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Шевелевский»
	C1up + D3oz-hv
	108
	1320

	34
	1а/12974
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	D3os-hv
	85
	резерв

	35
	2/14/10406
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	D3os-hv
	88(80)
	1280

	36
	2а/3411
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	C1up
	64
	наблюдательная

	37
	3/6407
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	C1up
	51(45)
	1510

	38
	4/13/10437
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	C1up + D3oz-hv
	83(80)
	960

	39
	4а/7447
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	C1up
	57,5(37)
	наблюдательная

	40
	5р/7423
	ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	C1up
	60(50)
	резерв

	41
	5а/12973
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	D3oz-hv
	85,5
	резерв

	42
	6/15/10435
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	C1up + D3oz-hv
	86(70)
	960

	43
	7а/12972
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	C1up
	57(53)
	резерв

	44
	8/6778
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	C1tl +  C1up
	43(40)
	наблюдательная

	45
	9а/7737
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	C1up
	45(41)
	600

	46
	10/7438
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	C1up
	35(26)
	наблюдательная

	47
	10б/12971
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	C1up
	42
	900

	48
	11/6728
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	C1up
	31(24,5)
	730

	49
	12
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	D3oz-hv
	56(55)
	1150

	50
	13/6117
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	D3oz-hv
	75
	960

	51
	14/6055
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	D3oz-hv
	85(74)
	960

	52
	15/6086
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	C1up
	82(77)
	1510

	53
	16/6054
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	C1up
	73(77)
	1440

	54
	16/6054
	АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский»
	C1up
	73(77)
	1440


Незначительное снижение уровня в водоносном упинском карбонатном комплексе отмечено только на участке водозабора «Западный», где за период 2007-2012 годов уровень снизился на 1,3-1,5 м. При этом уровень водоносного упинского карбонатного комплекса на участке водозабора Западный на 5-6 м выше, чем на соседних крупных водозаборах «Воздремском» и «Троснянском».

В 1970-1990 годах из водоносного упинского карбонатного комплексасуммарныйводоотбор на участках водозаборов «Воздремский», «Троснянский», «Шевелевский» и водопонизительных скважин шахты «Западная» (на месте расположения в настоящее время водозабора «Западный») - составлял  50-60 тысяч м3/сут. При этом уровень водоносного упинского карбонатного комплекса с 1970 по 1995 год был снижен примерно на 30- 40 м с абсолютных отметок 160-180 м до 130-140 м. После прекращения шахтного водопонижения уровень в упинском водоносном комплексе повысился до абсолютных отметок 155 -160м. В настоящее время из упинского водоносного комплекса суммарно на водозаборах «Троснянский», «Шевелевский», «Западный» и «Воздремский», - добывается около 20-25 тысяч м3/сут.
2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Общие положения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности города Щекина и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения города Щекино являются подземные воды Упинского, Фаменского и Заволжского водоносных горизонтов.

Подъем воды из указанных горизонтов осуществляется эксплуатационными скважинами четырех водозаборов: Троснянский, Шевелевский, Большие Озерки и Западный. Поверхностных водозаборов нет.

Данные водозаборы и водопроводные сети города находятся на балансе АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство».

Среднесуточный централизованный отпуск воды из водопроводных систем составляет всего – 18440 м3, в том числе: 

на хозяйственно-питьевые нужды – 17103 м3;

на технические нужды – 124 м3;

на нужды промышленности – 1213 м3.

Протяженность магистральных водопроводных сетей г. Щекино - 52,3 км. Средний износ сетей - 78%. Общая протяженность водопроводной сети - 165,8 км, из них общие городские сети – 112,64 км. Нуждаются в замене - 48,1 км.

Схема водоснабжения кольцевая, состоящая из 8-ми колец.

Средняя норма водопотребления на одного жителя с учетом промышленности – 309 л/воды в сутки на человека, без учета промышленности – 287 л/воды в сутки на человека.

Общее количество населения г. Щекино составляет 57,9 тыс. человек.

Процент охвата населения централизованным водоснабжением в капитальной застройке – 92,2%, в индивидуальной застройке – 90,2%.

Потребителями в г. Щекино являются 3067 жилых дома, 18 детских садов, 14 школ и 13 объектов здравоохранения.

Водоснабжение осуществляется централизованным коммунальным водопроводом.

Источники подземного водоснабжения испытывают значительную техногенную нагрузку. Вопрос об охране источников водоснабжения в настоящее время является наиболее острым.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются промышленные предприятия и частные хозяйства населения.

Из общего объема сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты значительную долю составляют сбросы предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

2.2 Современное состояние и технические характеристики водозаборов
2.2.1 Троснянский водозабор.

Добыча подземных вод данным водозабором осуществляется на основании лицензии серии ТУЛ № 00292 ВЭ от 18.04.2011 года, выданной АО «ЩЖКХ» департаментом по недропользованию Центрального федерального округа сроком на 5 лет.

Участок недр, на котором находится данный водозабор, находится в 3 км к юго-западу от города Щекино и включает в себя 20 скважин, из них 12 рабочих, 4 резервных, 4 наблюдательная. 15 скважин расположены в виде линейного ряда в долине р. Троснянка протяженностью 3,6 км, из них:

7 скважин пробурены на упинский водоносный горизонт (№ 2, № 3, № 9,№ 10, № 11 – рабочие, № 5 – резервная и № 7 – не работает);

5 скважин пробурены на озерско-хованский горизонт (№ 1, № 5а – резервные и № 12, № 13, № 14 – рабочие);

2 скважины оборудованы для совместной эксплуатации вышеуказанных горизонтов (№ 4 и № 6 – рабочие);

1 скважина оборудована на тульский и упинский водоносные горизонты совместно (№ 8 – наблюдательная).

В состав водозабора входят 2 скважины, пробуренные в 1987 году на упинский водоносный горизонт в районе насосной станции III подъема в 1,6 км к востоку от основного створа водозабора (№ 15 и № 16 – рабочие).

Водозабором эксплуатируется Троснянское месторождение подземных вод упинского водоносного горизонта с утвержденными запасами в количестве 14,1 тыс. м3/сут. по категории А+В (протокол Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых от 20.05.1970 г. № 16).Запасы были подсчитаны на величину снятия напора 23 м. Водозабор в течении всего периода эксплуатации с 1972 года находился в зоне влияния водопонижения на поле шахты «Западная» Западно-Щекинского месторождения бурого угля. По этой причине максимальная производительность водозабора не превысила 10 тыс. м3/сут. с последующим снижением, после чего был пробурен ряд скважин на залегающий ниже по разрезу озерско-хованский водоносный горизонт, содержащий некондиционную воду. Запасы озерско-хованского водоносного горизонта не утверждались.

После закрытия шахты «Западная» и прекращении водопонизительных работ в 1995 году наблюдается подъем уровней подземных вод. Среднегодовое повышение составило: в упинскомгоризанте - 6,11 м, в озерско-хованском - 7,99 м.

Имеется заключение ТЦ «Тула-Геомониторинг» о современном состоянии подземных вод по данным ведения мониторинга состояния недр на участке расположения Троснянского водозабора от 19.11.2010 года № 0/162, в соответствии с которым по состоянию уровенного режима подтверждается обеспеченность заявленного водоотбора в количестве 12960 м3/сут. ресурсами эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Водозабор расположен на участке недр с утвержденными запасами упинского водоносного горизонта по основному створу Троснянского водозабора. Запасы озерско-хованского и упинского водоносных горизонтов на площадке насосной станции III подъема не утверждались. 

Среднесуточная величина водоотбора составляет 12960 м3/сутки (4730,4 тыс. м3/год), из них по водоносным горизонтам: 6690 м3/сутки из упинского, 4350 м3/сутки их озеро-хованского, 1920 м3/сутки из объединенных упинского и озерско-хованского.

Качество подземных вод упинского водоносного горизонта из действующих скважин Троснянского водозабора не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа общего (1,49-3,8 мг/л), органолептическим показателям (скважины № 9, 10), по общей жесткости (7,3-15,6 мг-экв./л из скважин № 3, 9,10,15,16). Величина сухого остатка составляет 327-918 мг/л.

Качество подземных вод озерско-хованского и объединенных водоносных горизонтов из действующих скважин Троснянского водозабора не соответствует питьевым нормам по общей жесткости (9,6-28,9 мг-экв./л), содержанию общего железа (1,5-6,3 мг/л) и органолептическим показателям, а из скважин № 2, 4, 12 также по сухому остатку (1064-1837 мг/л) и содержанию сульфатов (501-1046 мг/л). Для использования воды в питьевых целях необходима соответствующая водоподготовка с доведением перечисленных показателей до нормативных. Нитраты в воде эксплуатируемых водоносных горизонтов не обнаружены. По микробиологическим показателям вода соответствует питьевым требованиям.

Скважины водозабора обеспечены первым поясом охраны радиусом 30 метров.

Упинский и озерско-хованские водоносные горизонты, в целом, относятся к категории защищенных от опасности загрязнения с поверхности. При этом на участках расположения скважин № 8, № 11 и № 10 упинский водоносный горизонт имеет недостаточную степень защищенности.

2.2.2 Шевелевский водозабор.

Добыча подземных вод данным водозабором осуществляется на основании лицензии серии ТУЛ № 00287 ВЭ от 28.03.2011 года, выданной ОАО «ЩЖКХ» департаментом по недропользованию Центрального федерального округа сроком на 5 лет. 

Участок недр, на котором расположен данный водозабор, находится на северо-восточной окраине города Щекино и включает в себя 6 скважин, из них 3 скважины рабочие (№ 8, № 11н и № 12), 2 резервные (№ 10и № 11) и 1 переоборудована для режимных наблюдений (№ 11ст). Скважины были пробурены в период с 1971 по 1987 года, скважина № 10 была перебурена в 2000 году взамен затампонированной скважины. Скважины № 10, № 11ст, № 12 пробурены на озерско-хованский водоносный горизонт, остальные оборудованы для совместной эксплуатацииупинского и озерско-хованского водоносных горизонтов. Водозабор имеет площадное расположение с расстоянием между скважинами 100-150 метров.

Упинский водоносный горизонт на рассматриваемом участке недр залегает в интервале глубин от 72,4 - 80,5метров до 88 - 93 метров, приурочен к известнякам одноименной свиты, напорный. Мощность водоносного горизонта составляет 11-16 метров. Водообильность его низкая, удельные дебиты скважин при опробывании в процессе бурения составляли 0,4 – 1,4 м3/час. Ресурсы горизонта были в значительной степени истощены водопонижением на шахтных полях Ломинцевского месторождения угля.

Озеро-хованский горизонт залегает ниже упинского, отделяется от него малевскимводоупором. Водовмещающими отложениями являются известняки хованской и доломиты верхней части озерской свит верхнефаменского яруса. Кровля известняков залегает на глубинах 92 – 95 метров. Водоностный горизонт напорный, вскрытая мощность его от 17 до 30метров, значения удельного дебита 1,4 – 2,92 м3/час, вода имеет минерализацию более 1 г/л. Водозабор был сооружен в условиях нарушенного режима подземных вод шахтным осушением. Для объединенных горизонтов глубина уровня воды на дату проходки составляла 63 – 68 метров,удельный дебит скважины № 11ст – 12,4 м3/час. После закрытия шахты в 1991 году наблюдается подъем уровней в обоих водоносном горизонте и 18,4 метра в озеро-хованском. Наличие напора над кровлей и подъем уровней подземных вод позволяет считать заявленный объемдобычи воды в количестве 3720 м3/сутки обеспеченным ресурсами эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Водозабор расположен на участке недр с неутвержденными запасами подземных вод.

Среднесуточная величина водоотбора составляет 3720 м3/сутки (1358 тыс. м3/год), из них 1440 м3/сутки из объединенных водоносных горизонтов, 2280 м3/сутки из озерско-хованского водоносного горизонта.

Качество подземных вод из действующих скважин Шевелевского водозабора не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа общего (3,9-10,5 мг/л) и органолептическим показателям – запаху (3-4 балла), привкусу (4-5 баллов), цветности (50о), а из скважин № 8 и № 12 по общей жесткости (21,6-25,2мг-экв./л), сухому остатку (1368-1590 мг/л), содержанию сульфатов (712-968 мг/л). Для использования воды в питьевых целях необходима соответствующая водоподготовка с доведением показателей качества до нормативных.

Скважины водозабора обеспечены первым поясом зоны санитарной охраны радиусом 30 метров.

Упинский и озерско-хованские водоносные горизонты относятся к категории защищенных от опасности загрязнения с поверхности.

2.2.3 Водозабор Большие Озерки.

Добыча подземных вод данным водозабором осуществляется на основании лицензии серии ТУЛ № 00209 ВЭ от 23.08.2010 года, выданной ОАО «ЩЖКХ» департаментом по недропользованию Центрального федерального округа сроком на 17 лет.

Участок недр, на котором находится данный водозабор, находится на южной окраине г. Щекино, вблизи н.п. Большие и Малые Озерки, состоит из 2 скважин (рабочая и резервная), пробуренных на упинский водоносный гаризонт.

Упинский водоносный горизонт приурочен к известникам одноименной свиты нижнего карбона мощностью 25 метров. На период сооружения скважин (1987 год) горизонт заключал напорные воды, напор над кровлей на момент сооружения скважин составлял 6-11 метров, удельные дебиты скважин 2,4-7,2 м3/час. Водозабор расположен в районе, где имеются наблюдательные скважины за формированием уровенного режима подземных вод.

Суммарный водоотбор по водозабору в период 2002-2006 года составлял от 50-65 м3/сутки в 2002-2004 годах, до 766 м3/сутки в 2006 году, в дальнейшем уровень повысился на 1-1,5 метра по сравнению с уровнями на момент сооружения скважин.

Водозабор эксплуатируется в условиях стационарной фильтрации, заявленная потребность составляет 1044 м3/сутки (381 тыс. м3/год). Вода используется для хозпитьевого водоснабжения населения г. Щекино.

По качеству вода упинского водоносного горизонта не соответствует требованиям СанПиН 2,1,4,1074-01 «Питьевая вода» по общей жесткости (13,8-18,4 мг-экв./л). Использование воды данного качества согласовано Центром ГСЭН по Тульской области. Контроль качества воды осуществляется по химическим, бактериологическим показателями органолептическим свойствам один раз в год.

Допустимое понижение уровня подземных вод от статического положения в скважине № 1 - 16 метров, в скважине № 2 – 11 метров или на глубину от поверхности земли соответственно 88 и 82 метров. 

Скважины имеют обустроенную санитарную зону строгого режима (1 пояс) радиусом 30 метров с ограждением по периметру.

2.2.4 Западный водозабор.

Добыча подземных вод данным водозабором осуществляется на основании лицензии серии ТУЛ № 00200 ВЭ от 23.08.2010 года, выданной АО «ЩЖКХ» департаментом по недропользованию Центрального федерального округа сроком на 17 лет.

Участок недр, на котором находится данный водозабор, находится вблизи н.п. Головеньковский Щекинского района на участке расположения водопонизительных скважин закрытой шахты «Западная», состоит из 9 эксплуатационных скважин (6 рабочих, 3 резервные), пробуренных на упинский водоносный горизонт, и 1 наблюдательной. 

Упинский водоносный горизонт приурочен к известникам одноименной свиты нижнего карбона мощностью 16,7-29,5 метров и включают напорные воды. На площади ведения горнодобычных работ шахтой «Западная» уровень водоносного горизонта понижался его кровли. Остаточная величина напора по состоянию на 2001 год составляла 3-20 метров.

Суммарный водоотбор по водозабору в период с 2002 по 2006 годы составлял 3500-4200 м3/сутки, уровень повысился на 1-1,5 метра по сравнению с уровнями на момент сооружения скважин.

Водозабор эксплуатируется в условиях стационарной фильтрации, заявленная потребность составляет 5000 м3/сутки (1825 тыс. м3/год). Вода используется для хозпитьевого водоснабжения населения г. Щекино.

По качеству вода упинского водоносного горизонта не соответствует требованиям СанПиН 2,1,4,1074-01 «Питьевая вода» по содержанию железа (0,59-1,8 мг/л). Использование воды данного качества согласовано Центром ГСЭН по Тульской области. Контроль качества воды осуществляется по химическим, бактериологическим показателям и органолептическим свойствам один раз в год.

Допустимое понижение уровня подземных вод от статического положения в скважине № 1 - 26 метров или до глубины 85 метров, в скважине № 2 – 23метра или до глубины 98 метров, в скважине № 3 – 30 метров или до глубины 93 метра, в скважине № 4, № 5, № 6 – 21 метр или до глубины 93 метра, в скважине № 7 – 25 метров или до глубины 94 метра.

Скважины имеют обустроенную санитарную зону строгого режима (1 пояс) радиусом 30 метров с ограждением по периметру.

2.2.5 Принципиальные схемы водозаборов с установленным оборудованием.

[image: image2.jpg]Cxsax. 1
pe3

OLIB 8-25-100

B/3 Tpocusucknii

2 3 NoSa 4 S 6 9 10 11
pes. pes.

=3 = o

E gl els el s]s
L @ 4 Y < 71} o T
S < =) “ = o -n W
> =) 3 o 3 o 2 ol
g _d) MO OHOY OO
ay'g By BT 8y 8y 8T %
2} o ) o o 3] o 8}

No8

Habn

OLIB 8-25-100

N7 12 14 13
He pab.

OLIB 10-63-110

g
“
o9
o5
g
o

OLIB 8-40-120

l

Ilpnemuas
Kamepa

6KM12(2uwir)

Cranups Ipuemnas
[—>{ obezxenesnBanns fe—y g
6 punbTpoB i

PUB

I—’ 500m°

xBr

pac. 7,5kBr

K 80-65-160 “—P—1

200-150-250 ]

a0. 30 xBr 2

Otcroinuk =

2 . g

l pab. 30 kBr §
K200-150-250 Onexrponnsnas

B WIOBBIC N0

Cranuns 11 nomema

J1320-50 (2 urr.)

SLB 10-65-110

()
N
LB 8-40-120

O

Cranuns 111 nomwema

1{H400-105

L.

PYB
500m’

[

S,

ycranoska DH-25
2w,

JIMS-4
0,5xBr

conesoit pacTeop

75xBt pao.
pao.
LIH400-105
75xl PYB pab.
3 3
P Bleu. Pl
75x
pes.
pab.
NB100-200/219

Cranuns 1V nomwema

3007190
320xBt
PG | 11353
315 xBr
pes. \I193663 B rOPOJICKYIO CETh
e 315xBr B/cy.
paﬁ 320xBr
3001190
PYB
1500m°
l«ors/3llleseneska
PYB
PUB 1500m°
2000m*





[image: image71.emf]2   –   0 13  

[image: image3.jpg]B/3 Mesenesckuii

LB 10-63-110

g P3:6< ()mm

OL{B 8-25-100

N0 pes. Cnxsy

OB 10-63-110 TIpuemta kavepa

Nl2 56—@ﬂ

O1(B 8-25-100

Nl ”8""—@&
He pab.
Moler o—@—

P4B
250m°

PYB
250m°

PYB
250w’

B/3 b.03epkn
LB 8-40-120
6. 2Bt | Baxrepiunnas
& yorasoska BY-50
1B 8-25-100
pea. 115 [BaKTephnan
0 (9) yeratoska BY-50

PYB
250m°

1HC 180-85

Ha ct.IV nopéma

Tpockstckoro B/3
’

K 80-50-200
pab. 5481

GR454
paﬁ. 15 Br|

K 80-50-200
pat el Blcy

K 100-65.200| °1OPORERIO ST
pa6‘ 30xBr|

GR454
A 15481





	3.ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВОДОЗАБОРНЫХ УЗЛОВ С РАСЧЕТНЫМИ НАГРУЗКАМИ, ИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ



	Объект
	№ скв.
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Время работы час.в год
	Износ оборудования и зданий, %
	Расчет подъема и отпуска воды
	Расчет электроэнергии
	Годовой расход вспомог. электроэнергии, тыс. кВт*ч

	
	
	
	
	
	
	Производительность, м3/час
	Годовой подъем воды, тыс. м3
	Собственные нужды, тыс. м3
	Утечки и потери, тыс. м3
	Отпуск воды, тыс. м3
	Мощность, кВт
	Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт-ч
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Троснянский водозабор
	1
	ЭЦВ 8-25-100
	1
	0
	75/60
	25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11
	0,00
	

	
	2
	ЭЦВ 10-65-110
	1
	0
	
	65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32
	0,00
	

	
	3
	ЭЦВ 10-65-110
	1
	0
	
	65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32
	0,00
	

	
	4
	ЭЦВ 8-40-120
	1
	8760
	
	40
	280,32
	2,80
	55,50
	222,01
	22
	173,45
	

	
	5
	ЭЦВ 8-40-120
	1
	0
	
	40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22
	0,00
	

	
	6
	ЭЦВ 8-40-90
	1
	8760
	
	40
	280,32
	2,80
	55,50
	222,01
	17
	134,03
	

	
	7
	ЭЦВ 8-25-100
	1
	0
	
	25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11
	0,00
	

	
	13
	ЭЦВ 8-25-100
	1
	0
	
	25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11
	0,00
	

	
	9
	ЭЦВ 8-25-100
	1
	8760
	
	25
	175,20
	1,75
	34,69
	138,76
	11
	86,72
	

	
	10
	ЭЦВ 8-25-100
	1
	8760
	
	25
	175,20
	1,75
	34,69
	138,76
	11
	86,72
	

	
	11
	ЭЦВ 8-25-100
	1
	1373
	
	25
	27,46
	0,27
	5,44
	21,75
	11
	13,59
	

	
	12
	ЭЦВ 10-65-110
	1
	8760
	
	65
	455,52
	4,56
	90,19
	360,77
	32
	252,29
	

	
	14
	ЭЦВ 8-40-120
	1
	8760
	
	40
	280,32
	2,80
	55,50
	222,01
	22
	173,45
	

	
	15
	ЭЦВ 10-65-110
	1
	8760
	
	65
	455,52
	4,56
	90,19
	360,77
	32
	252,29
	

	
	16
	ЭЦВ 8-40-120
	1
	8760
	
	40
	280,32
	2,80
	55,50
	222,01
	22
	173,45
	1345,99

	Станция

обезжелезивания
	на ВБ
	К 80-65-160
	1
	1584
	90
	50
	63,36
	
	
	
	7,5
	9,50
	

	
	на ВБ
	6 КМ-12
	1
	1488
	
	200
	238,08
	301,44
	
	
	11
	13,09
	

	
	Возв-рат.
	К 200-150-250
	1
	2428
	
	315
	611,86
	
	
	
	30
	58,27
	

	
	Возв-рат.
	К 200-150-250
	1
	1183
	
	315
	298,12
	909,97
	
	
	30
	28,39
	109,26

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ВНС 2-го подъема
	1
	Д 320-50
	2
	5448,0
	
	315
	1372,9
	1372,90
	
	
	75
	326,88
	

	
	2
	Д 320-50
	1
	
	
	380
	0,00
	
	
	
	75
	0,00
	

	
	3
	NB 100-200/214
	1
	
	
	400
	0,00
	
	
	
	2,2
	0,00
	

	Хлораторная
	
	DMS-4
	1
	3672
	
	
	
	
	
	
	0,5
	1,56
	

	ВНС 3-го подъема
	
	ЦН 400-105
	2
	6589,8
	
	400
	2108,7
	2108,74
	
	
	200
	1054,37
	

	
	
	ЦН 400-105
	1
	
	
	360
	0,00
	
	
	
	200
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЦНС 300-120
	1
	35,0
	
	
	
	
	
	
	200
	5,95
	

	ВНС 4-го подъема
	
	300Д90
	1
	31,0
	
	
	
	
	
	
	320
	8,43
	

	
	
	1Д1250-63
	2
	2108,7
	
	1250
	2108,7
	
	
	
	315
	531,40
	

	
	
	1Д1250-63
	1
	
	
	
	
	
	
	
	315
	0,00
	

	
	
	300Д90
	1
	14,0
	
	
	
	
	
	
	320
	3,81
	

	Отопление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	273
	0,00
	305,21

	Освещение
	
	
	
	3670
	
	
	
	
	
	
	12,06
	
	44,26

	
	
	Всего:
	
	
	
	
	2410,2
	24,10
	477,22
	1908,8
	
	3387,66
	349,47

	Шевелевский водозабор
	8
	ЭЦВ 10-65-110
	1
	8760
	87/70
	65
	455,52
	4,56
	90,19
	360,77
	32
	252,29
	

	
	10
	ЭЦВ 8-25-100
	1
	0
	
	25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11
	0,00
	

	
	11н
	ЭЦВ 8-25-100
	1
	8760,0
	
	25
	175,20
	1,75
	34,69
	138,76
	11
	86,72
	

	
	11ст
	ЭЦВ 8-25-100
	1
	0,0
	
	25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11
	0,00
	

	
	12
	ЭЦВ 10-65-110
	1
	8760
	
	65
	455,52
	4,56
	90,19
	360,77
	32
	252,29
	

	ВНС 2-го подъема
	
	ЦНС 180-85
	1
	7543,3
	
	180
	1086,2
	
	
	
	75
	452,60
	

	
	
	NB 65-250/223
	1
	
	
	400
	0,00
	
	
	
	4
	0,00
	

	
	
	К 100-65-250
	1
	136
	
	
	
	
	
	
	45
	5,20
	

	Отопление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29
	
	32,42

	Освещение
	
	
	
	3760,00
	
	
	
	
	
	
	0,32
	
	1,20

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	Всего:
	
	
	
	
	1086,2
	10,86
	215,08
	860,30
	
	1049,10
	33,63

	Водозабор «Большие Озерки»
	1
	ЭЦВ 8-40-120
	1
	8760
	
	40
	280,32
	2,80
	55,50
	222,01
	22
	173,45
	0,55

	
	2
	ЭЦВ 8-25-100
	1
	0,0
	
	25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11
	0,00
	

	
	
	Всего:
	
	
	
	
	280,32
	
	
	
	
	
	

	ВНС 2-го подъема
	
	КМ 80-50-200
	1
	8760
	
	50
	
	
	
	
	15
	84,10
	

	
	
	GR 45-4
	1
	
	
	105
	0,00
	
	
	
	15
	0,00
	

	
	
	КМ 80-50-200
	1
	
	
	
	
	
	
	
	15
	0,00
	

	
	
	КМ 100-65-200
	1
	8760
	
	100
	0,00
	
	
	
	30
	0,00
	

	
	
	GR 45-4
	1
	
	
	105
	0,00
	
	
	
	15
	0,00
	

	Отопление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,6
	
	9,61

	Освещение
	
	
	
	4968,0
	
	
	
	
	
	
	0,6
	
	2,98

	
	
	Всего:
	
	
	
	
	280,32
	2,80
	55,50
	222,01
	
	257,54
	12,60

	Западный водозабор
	1
	ЭЦВ 8-40-120
	1
	8760
	
	40
	280,32
	2,80
	55,50
	222,01
	22
	173,45
	

	
	2
	ЭЦВ 8-40-120
	1
	8760
	
	40
	280,32
	2,80
	55,50
	222,01
	22
	173,45
	

	
	3
	ЭЦВ 8-40-120
	1
	8760
	
	40
	280,32
	2,80
	55,50
	222,01
	22
	173,45
	

	
	4
	ЭЦВ 6-16-140
	1
	8760
	
	16
	112,13
	1,12
	22,20
	88,81
	11
	86,72
	

	
	5
	ЭЦВ 8-25-100
	1
	0,0
	
	25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11
	0,00
	

	
	6
	ЭЦВ 10-65-110
	1
	8760
	
	65
	455,52
	4,56
	90,19
	360,77
	32
	252,29
	

	
	8
	ЭЦВ 8-40-120
	1
	8760
	
	40
	280,32
	2,80
	55,50
	222,01
	22
	173,45
	

	ВНС 2-го подъема
	
	1Д200-90
	2
	8760,0
	
	200
	1412,02
	
	
	
	90
	635,41
	

	
	
	1Д200-90
	1
	
	
	
	
	
	
	
	90
	0,00
	

	Отопление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	68
	0,00
	76,02

	Освещение
	
	
	
	3760,0
	
	
	
	
	
	
	3,36
	
	12,63

	
	
	Всего:


	
	
	
	
	1688,9
	16,89
	334,41
	1337,6
	
	1668,21
	88,66

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	р.п. Первомай-ский, насосная станция подкачки 
	
	1Д200-90А
	1
	8760
	
	180
	1229,4
	1229,4
	
	1229,4
	75
	512,25
	


[image: image4.png]4. PACUETHBII BAJIAHC PACXO/IA YTEKTPIYECKOI SHEPT I
BOJO3ABOPAMII HA 2013T°O/I.

moic.kBm. *4ac 6 200

3500
3000

2500

2000

1500

1000 1

500

TpocHaHcKull Lesenesckudi Bodozabop 3anadHeiii p.n.
sodo3zabop sodo3zabop "Bonbwue sodo3zabop Mepeomaiickuii
Osepku"

3387,66 1049,1 257,54 1668,21 512,25





[image: image5.png]5. PACUETHBII BAJIAHC IOTBEMA BO/IbI BOJO3ABOPAMIT HA
2013101,

mbic.Ky6. M 6 200

2500

2000

1500

1000

1
500
0
TpocHaHckull | Llesenesckull Bodosabop 3anadHblil pn
8odosabop 8odosabop “Bonbuiue 8odosabop IMepsomaticku
O3epku" u

2410,18 1086,24 280,32 1688,93 1229,4





6. ОЦЕНКА ЗАПАСОВ ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОЗЕРСКО-ХОВАНСКОГО И УПИНСКОГО ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ

Оценка запасов подземных вод на участках водозаборов «Троснянский» и «Шевелевский» производилась с помощью наиболее рационального способа в рассматриваемых условиях - гидродинамического. Гидродинамический метод оценки запасов заключается в определении опытным путем понижения динамического уровня при заданном водоотборе и последующем расчете по гидродинамическим зависимостям величины прогнозного понижения на конец расчетного срока эксплуатации водозабора. Основными расчетными величинами являются следующие гидродинамические параметры: водопроводимость, коэффициент пьезопроводности, величина допустимого понижения, мощность водоносного комплекса, дебит водозабора.Для водозаборов «Троснянский» и «Шевелевский» были рассчитаны радиусы зоны формирования запасов, которые равны, соответственно, 3700 и 3300 метров.

Величина прогнозного понижения уровня воды (Sпр, м) определяется как понижение уровня воды при работе водозабора с проектным дебитом с учетом несовершенства эксплуатационных скважин по степени вскрытия пласта по формуле:

[image: image6.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

1

0

434

.

0

ln

366

.

0

ξ

+

r

R

km

Q

=

S

c

n

пр

 , где:

Q0 – проектируемый дебит, м3/сут;
km – величина водопроводимости (уровнепроводности) по результатам опытных работ, м2/сут;
Rn– приведенный радиус влияния, который определяется по формуле:[image: image7.wmf]at

=

R

n

1,5

,м;

rс– приведенный радиус водозабора, м; 

a– коэффициент пьезопроводности (уровнепроводности), м2/сут;

t – расчетное время эксплуатации водозабора - 10 000 сут;

ξ1 - поправка на несовершенство скважины по степени вскрытия.

6.1. Участок водозабора «Троснянский».

При рассмотрении вопроса схематизации гидрогеологических условий на участке водозабора «Троснянский» выделяем три отдельных участка, для которых проводится оценка запасов подземных вод, следовательно, - и гидродинамические расчетные параметры необходимо определить для каждого из этих участков. 

1-ый расчетный участок. Упинский водоносный комплекс в зоне эксплуатационного ряда на ручье Троснянка. 

Коэффициент водопроводимости (km). Величина коэффициента водопроводимости водоносного упинского карбонатного комплекса на участке эксплуатационного ряда на ручье Троснянка водозабора «Троснянский» определялась по данным одиночных опытных откачек из эксплуатационных скважин №№ 3, 6, 9, 10б, 11 и восстановлений уровня после их окончания. Опытно-фильтрационные работы были проведены во втором квартале 2013 года. Результаты опытно-фильтрационных работ приведены в таблице 6.1. По материалам опытных откачек и восстановлений построены графики временного прослеживания снижения и восстановления уровня подземных вод в опытных скважинах (рис. 6.1., рис. 6.2.).

Допустимое понижение (Sдоп). Водоносный упинский карбонатный комплекс на участке водозабора  «Троснянский» эксплуатируется в напорном режиме. Напор подземных вод водоносного комплекса в пределах первого расчетного участка (скв. №№ 3, 6, 10б,11, 9) составляет в среднем 4м, мощность эксплуатируемого горизонта составляет в среднем 16,5м (табл.6.1.). 

Величина допустимого понижения рассчитывается как величина напора над кровлей водоносного комплекса плюс половина его мощности. Величина допустимого понижения уровня подземных вод упинского  карбонатного комплекса для 1-го расчетного участка на водозаборе «Троснянский» составит 12,3м. Для дальнейших расчетов предлагается принять среднюю величину допустимого понижения равную 12,3м. Результаты расчетных параметров упинского  карбонатного комплекса на участке водозабора «Троснянский» приведены в таблице 6.1.

2-ой расчетный участок. Озерско-хованский водоносный комплекс в зоне эксплуатационного ряда на ручье Троснянка.

Коэффициент водопроводимости (km). Величина коэффициента водопроводимости водоносного озерско-хованского карбонатного комплекса на участке водозабора «Троснянский»  определялась по данным одиночных опытных откачек из эксплуатационных скважин №№ 4, 2, 14, 13, 12 и восстановлений уровня после их окончания. Опытно-фильтрационные работы были проведены во втором квартале 2013 года.  Результаты опытно-фильтрационных работ приведены в таблице 5.2. По материалам опытных откачек и восстановлений построены графики временного прослеживания снижения и восстановления уровня подземных вод в опытных скважинах (рис. 6.3., 6.4).

Допустимое понижение (Sдоп). Водоносный озерско-хованский карбонатный комплекс на участке водозабора «Троснянский» эксплуатируется в напорном режиме. Напор подземных вод водоносного комплекса в пределах второго расчетного участка (скв. №№ 4, 2, 14, 13, 12) составляет в среднем 37,8м, мощность эксплуатируемого горизонта составляет в среднем 20м (табл. 6.1.).

Величина допустимого понижения рассчитывается как  величина напора над кровлей водоносного комплекса. Величина допустимого понижения уровня подземных вод озерско-хованского карбонатного комплекса 2-го расчетного участка на  водозаборе  «Троснянский» составит в среднем 37,8м. Для дальнейших расчетов предлагается принять величину допустимого понижения равную 37,8м. 

3-ий расчетный участок. Упинский водоносный комплекс в зоне станции III-го подъема. 

Коэффициент водопроводимости (km). Величина коэффициента водопроводимости водоносного упинского карбонатного комплекса на участке станции III – го подъема водозабора «Троснянский»  определялась по данным одиночных опытных  откачек из эксплуатационных скважин №№ 15и 16, и восстановлений уровня после их окончания. Опытно-фильтрационные работы были проведены во втором квартале 2013 года.  Результаты опытно-фильтрационных работ приведены в таблице 6.1. По материалам опытных откачек и восстановлений построены графики временного прослеживания снижения и восстановления уровня подземных вод в опытных скважинах (рис.6.5.).

Допустимое понижение (Sдоп). Водоносный упинский  карбонатный комплекс на участке водозабора «Троснянский» эксплуатируется в напорном режиме. Напор подземных вод водоносного комплекса в пределах третьего расчетного участка (скв. №№ 15 и 16) составляет в среднем 4,5м, мощность эксплуатируемого горизонта составляет в среднем 25 м (табл. 6.1.).

Величина допустимого понижения рассчитывается как величина напора над кровлей водоносного комплекса плюс половина его мощности. Величина допустимого понижения уровня подземных вод упинского  карбонатного комплекса для 3-го расчетного участка на  водозаборе «Троснянский» составит 17м. Для дальнейших расчетов предлагается принять величину допустимого понижения равную 17м. Результаты расчетных параметров упинского карбонатного комплекса на участке водозабора «Троснянский» приведены в таблице 6.1.

Коэффициент пьезопроводности (а*). Водоносные упинский и озерско-хованский карбонатные комплексы на участке водозабора «Троснянский» имеют напорный характер режима фильтрации. В процессе проведения опытных работ на водозаборе «Троснянский», по результатам временного прослеживания снижения и восстановления уровня воды, в отсутствии достаточного количества наблюдательных скважин, - определить достоверную величину коэффициента пьезопроводности не представляется возможным. 

Для дальнейших расчетов по всем расчетным участкам водозабора «Троснянский» предлагается принять значение коэффициента пьезопроводности по фондовым и литературным данным равное: a105 - a106, что соответствует величине рассчитанного для участка водозабора коэффициента водопроводимости. 

Значения гидродинамических параметров для упинского и озерско-хованского водоносных комплексов по расчетным участкам водозабора «Троснянский», принятые для дальнейших вычислений, сведены в таблицы 6.1. и 6.2. 

Таблица 6.1.

Сведения о допустимых понижениях уровня воды и мощности упинского и озерско-хованского водоносных горизонтах на участке водозабора «Троснянский».

	№ скважины
	Абс. отм. устья, м
	Интервал залегания горизонта,м
	Глубина залегания кровли, м
	Глубина залегания уровня, м
	Вскрытая мощность водоносного горизонта, м
	Напор над кровлей пласта, м
	Допустимое понижение, м

	
	
	
	относ
	абсол
	относ
	абсол
	
	
	

	Упинский водоносный комплекс

	1-ый расчетный участок

	3
	180
	34-50
	34
	146
	25
	155
	16
	9
	17

	10б
	168,7
	12-32
	12
	156,7
	15,7
	153
	20
	-3,7
	6

	11
	168
	15,5-31
	15,5
	152,5
	12
	156
	15,5
	3,5
	11

	9
	168
	30-44,5
	30
	138
	22
	146
	14,5
	8
	15

	Среднее
	16,5
	4
	12,3

	3-ий расчетный участок

	15
	210
	57-81
	57
	153
	48
	162
	24
	9
	21

	16
	206
	47-73
	47
	159
	47
	159
	26
	0
	13

	Среднее
	25
	4,5
	17

	Озерско-хованский водоносный комплекс

	2-ой расчетный участок

	2
	188
	70-88
	70
	118
	30
	158
	18
	40
	40

	12
	170
	55-75
	55
	115
	27
	159
	20
	38
	38

	13
	180
	52-75
	52
	128
	24
	168
	23
	40
	40

	14
	186
	59,5-85
	59,5
	126,5
	40
	158
	25,5
	31,5
	31,5

	4
	186
	66-83
	66
	120
	31
	155
	17
	35
	35

	6
	182
	67-86
	67
	115
	25
	157
	19
	42
	42

	Среднее
	20,4
	37,8
	37,8


Таблица 6.2.

Результаты обработки опытных одиночных откачек из скважин водозабора «Троснянский».

	№№ скважин
	Дебит Q,м3/чм3/сут
	Дебит Q,л/с
	Понижение,S, м
	Удельный дебит,q л/с
	Коэффициент водопроводимости,km м2/сут
	Коэффициент пьезопроводности,а* м2/сут

	Упинский водоносный комплекс

	3
	98/ 2352
	27,2
	3,4
	8
	2870
	106

	6
	47/1128
	13,1
	3,5
	3,7
	1032
	106

	9
	10/240
	2,8
	-
	-
	830
	106

	10
	35/840
	9,7
	3,2
	3
	512
	5*105

	11
	29/696
	8,1
	7,7
	1,1
	182
	2*105

	15
	85/2040
	23,6
	7,2
	3,3
	213
	2*105

	16
	57/1368
	15,8
	8,5
	1,9
	132
	105

	Озерско-хованский водоносный горизонт

	4
	15/360
	4,2
	18
	2,3
	22
	105

	2
	68/1632
	18,9
	13,7
	1,4
	332
	3*105

	12
	49/1176
	13,6
	5
	2,7
	307
	3*105

	13
	42/1008
	11,7
	7,8
	1,5
	154
	105

	14
	55/1320
	15,3
	15
	1
	97
	105


Рис. 6.1. График временного прослеживания снижения уровня скважин 3 и 6 водозабора «Троснянский».

[image: image8.emf]0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

-3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1

скв 3 скв 6

Рис.  6.1.  Обработка групповой откачки  из скважин №№ 3 и 6  водозабора Троснянский с суммарным   

дебитом 3480  м

3

/сут (по снижению уровня). Упинский водоносный горизонт.

    

        0,183 * Q            

 km = -------------------

                 C

                      

              S2 - S1             

  C = ---------------------- 

              lgt 2 - lgt1    

            

   km

6

 =1032 м2/сут  

   km

3

 = 2870м2/сут


Рис. 6.2. График временного прослеживания восстановления уровня скважин 9, 10, 11 водозабора «Троснянский».

[image: image9.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1

Скв 9 Скв 10 Скв 11

 

Рис. 6.2.  Обработка групповой откачки  из скважин №№ 10, 11 с наблюдательной скважиной №9  водозабора 

Троснянский с суммарным дебитом   1536  м

3

/сут (по снижению уровня). Упинский водоносный горизонт.

          0,183 * Q            

 km = -------------------

                 C

                      

              S2 - S1             

  C = ---------------------- 

              lgt 2 - lgt1    

            

   km

9

 = 830 м2/сут  

   km

10

 = 512м2/сут

   km

11

 = 182м2/сут


Рис. 6.3. График временного прослеживания восстановления уровня скв.15 и 16 водозабора «Троснянский».

[image: image10.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1

скв 15 скв 16

Рис.  6.3.  Обработка групповой откачки  из скважин №№ 15 и 16  водозабора Троснянский с 

суммарным   дебитом 3408  м

3

/сут (по снижению уровня). Упинский водоносный горизонт.

   

        0,183 * Q            

 km = -------------------

                 C

                      

              S2 - S1             

  C = ---------------------- 

              lgt 2 - lgt1    

            

   km

15

 =213 м2/сут  

   km

16

 = 132м2/сут


Рис. 6.4. График временного прослеживания восстановления уровня скважин 4, 14, 2водозабора «Троснянский».

[image: image11.emf]0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Скв 4 Скв 14 Скв 2

 

Рис. 6.4.  Обработка групповой откачки  из скважин №№ 4,14, 2  водозабора Троснянский с сумарным 

дебитом   3300  м3/сут (по снижению уровня). Озерско-хованский водоносный 

горизонт.

          0,183 * Q            

 km = -------------------

                 C

                      

              S2 - S1             

  C = ---------------------- 

              lgt 2 - lgt1    

            

   km

4

 = 22 м2/сут  

   km

14

 = 97м2/сут

   km

2

 = 332м2/сут

Рис. 6.5. График временного прослеживания восстановления уровня скважин 13 и 12 водозабора «Троснянский».

[image: image12.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1

скв 13 скв 12

Рис. 6.5.  Обработка групповой откачки  из скважин №№ 12 и 13  водозабора Троснянский с сумарным 

дебитом   2180  м3/сут (по снижению уровня). Озерско-хованский водоносный горизонт.

    

  

      0,183 * Q            

 km = -------------------

                 C

                      

              S2 - S1             

  C = ---------------------- 

              lgt 2 - lgt1    

            

   km

12

 = 307 м2/сут  

   km

13

 = 154м2/сут


6.2.Участок водозабора «Шевелевский».

При рассмотрении вопроса схематизации гидрогеологических условий на участке водозабора «Шевелевский» оценка запасов проводится только для озерско-хованского водоносного комплекса. Поэтому гидродинамические расчетные параметры определяются только для озерско-хованского водоносного комплекса, не учитывая упинский водоносный комплекс, который эксплуатируется скважиной №8. 

Коэффициент водопроводимости (km). Величина коэффициента водопроводимостиозерско-хованского водоносного  карбонатного комплекса на участке  водозабора «Шевелевский» определялась по данным одиночных опытных откачек из эксплуатационных скважин №№8, 10, 11н, 12, и восстановлений уровня после их окончания. Опытно-фильтрационные работы были проведены во втором квартале 2013 года. По материалам опытных откачек и восстановлений построены графики временного прослеживания снижения и восстановления уровня подземных вод в опытных скважинах (рис.6.6., 6.7.).

Допустимое понижение (Sдоп). Водоносный озерско-хованский карбонатный комплекс на участке водозабора «Шевелевский» эксплуатируется в напорном режиме. Напор подземных вод водоносного комплекса в пределах участка водозабора (скв. №№ 8, 10,11н, 12) составляет в среднем 4м, мощность эксплуатируемого горизонта составляет в среднем 16,5 м (табл. 6.3.). 

Величина допустимого понижения рассчитывается как величина напора над кровлей водоносного комплекса плюс половина его мощности. Величина допустимого понижения уровня подземных вод упинскогокарбонатного комплекса для 1-го расчетного участка на водозаборе «Шевелевский» составит в среднем 12,3 м (табл. 6.3.). Для дальнейших расчетов предлагается принять величину допустимого понижения равную 12,3м. 

Коэффициент пьезопроводности (а*). Водоносные упинский и озерско-хованский карбонатные комплексы на участке водозабора «Шевелевский» имеют напорный характер режима фильтрации. В процессе проведения опытных работ на водозаборе «Шевелевский», по результатам временного прослеживания снижения и восстановления уровня воды, в отсутствии достаточного количества наблюдательных скважин, определить достоверную величину коэффициента пьезопроводности не представляется возможным.

В дальнейшем, по всем расчетным участкам водозабора «Шевелевский» предлагается принять значение коэффициента пьезопроводности по фондовым и литературным данным равное: a=105, что соответствует величине рассчитанного для участка водозабора коэффициента водопроводимости. 

Значения гидродинамических параметров для упинского и озерско-хованского водоносных комплексов по расчетным участкам водозабора «Шевелевский», принятые для дальнейших вычислений,сведены в таблицы 6.3. и 6.4. 

Таблица 6.3.

Сведения о допустимых понижениях уровня воды в водоносном озерско-хованском карбонатном комплексе на  участке водозабора «Шевелевский».

	№ скважины
	Абс. отм. устья, м
	Интервал залегания горизонта, м
	Глубина залегания кровли, м
	Глубина залегания уровня, м
	Вскрытая мощность водоносного горизонта, м
	Напор над кровлей пласта, м
	Допустимое понижение, м

	
	
	
	относ.
	абсол.
	относ.
	абсол.
	
	
	


	Упинский водоносный комплекс

	1-ый расчетный участок

	8
	216
	95-115
	95
	121
	65
	151
	20
	30
	30

	10
	213
	93-110
	93
	120
	50
	163
	17
	43
	43

	11н
	221
	95-125
	95
	126
	65
	156
	30
	30
	30

	12
	214
	92-114
	92
	122
	65
	149
	22
	27
	27

	Среднее
	22,5
	32,5
	32,5


Таблица 6.4.

Результаты обработки опытных одиночных откачек из скважин водозабора «Шевелевский».

	№№ скважин
	Дебит Q,м3/чл/с
	Дебит Q,л/с
	Понижение,S, м
	Удельныйдебит,q л/с
	Коэффициентводопроводимости,km м2/сут
	Коэффициентпьезопроводности,а* м2/сут

	Озерско-хованский водоносный комплекс

	8
	6016,7
	16,7
	7,7
	2,2
	241
	105

	10
	308,3
	8,3
	12
	0,7
	103
	105

	11н
	4011,1
	11,1
	6,7
	1,7
	269
	105

	12
	5515,3
	15,3
	21
	0,7
	408
	105


Рис. 6.6. График временного прослеживания снижения уровня скважин 8, 10,11н, 12 водозабора «Шевелевский».

[image: image13.emf]0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

-3,50 -3,00 -2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50

lgt

S, м  

скв.8, 11н, 11ст

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

 S , м

скв. 10, 12

Скв 8 Скв 11н Скв 11ст Скв 10 Скв 12

 

Рис. 6.6.  Шевелевский водозабор. Обработка групповой откачки  из скважин №№ 8,10,11н,12 (скв.№№8а 

и 11ст наблюдательные). Суммарный  дебит -  4152  м

3

/сут (по снижению уровня).

                     

 

           0,183 * Q            

 km = -------------------

                 C

                      

              S

2

 - S

1             

  C = ---------------------- 

              lgt 

2

 - lgt

1    

            

   km

ср 

= 296

Q=1248

km

8

 = 254

Q=600

km

10

 = 95

Q=864

km

11

 = 395

Q=1440

km

12

 = 439

km

ср

 = 

296

 


Рис. 6.7. График временного прослеживания восстановления уровня скважин 8,10,11н,12водозабора «Шевелевский».
[image: image14.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-3,50 -3,00 -2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50

0

2,4

4,8

7,2

9,6

12

14,4

16,8

19,2

21,6

24

Скв 8 Скв 10 Скв 11н Скв 11ст Скв 12

Рис.  6.7.  Обработка групповой откачки  из скважин №№ 8,10,11н,12 (скв.№11ст наблюдательная) 

водозабора Шевелевский с суммарным дебитом   4152  м

3

/сут (по восстановлению уровня).

      

   0,183 * Q            

 km = -------------------

                 C      

                  

              S

2

 - S

1             

  C = ---------------------- 

              lgt 

2

 - lgt

1  

              

Скв 8 

km=228

Скв 10

km=110

Скв 11н

km=143

Скв 12

km=376

km

ср

=202


7. ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

С целью строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов и сетей водоснабжения г. Щекино на период 2021-2030 годы разработаны следующие основные мероприятия.

7.1. Мероприятия 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость мероприятий
	Период реализации

	1
	Реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования.
	5000
	2022

	2
	Строительство станции умягчения и обеззараживания воды.
	700
	2021

	3
	Замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы
	500
	ежегодно

	4
	Проектирование и строительство станции умягчения подземных вод Троснянского водозабора
	4940,7
	2020-2025

	5
	Проектирование и строительство станции обезжелезивания вблизи насосной станции III подъёма Троснянского водозабора 
	2102,6
	2020-2021

	6
	Проектирование и строительство сооружений очистки промывной воды
	3922,9
	2020-2025

	7
	Бурение скважин на участке недр Троснянского водозабора 
	12 000
	2021-2023

	8
	Строительство магистрального водопровода протяженностью 1,4 км от н/с II подъёма до н/с III подъема
	380,9
	2020-2022

	9
	Проектирование и строительство резервуара чистой воды объемом до 2000 м3
	520
	2025

	10
	Проектирование и строительство станции умягчения подземных вод водозабора Шевелевский
	4380,9
	2025-2027

	11
	Строительство водопровода от н/с «Колпна» до н/с- IV подъёма протяженностью 3 км
	1196,5
	2022-2027

	12
	Строительство станции водоподготовки и умягчения для подземных вод  водозабора Большие Озерки
	8311,8
	2024

	13
	Проектирование и строительство насосной станции III подъема подземных вод Западного водозабора с резервуаром чистой воды
	3500
	2020-2023


8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Для восстановления экологического равновесия и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных его участках требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера, предусмотренных генеральным планом:

резервирование участков особо охраняемых природных территорий и элементов природно-экологического каркаса с запрещением несанкционированных видов деятельности в их границах;

соблюдение установленных санитарных режимов в границах зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, водоохранных зон водотоков и водоемов; 

организация единой системы озелененных территорий общего пользования и специального назначения; озеленение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов;

совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры поселения;

внедрение безопасных производств и технологий, современных систем очистки;

для санитарного оздоровления территории следует обеспечить эффективную систему по обращению с отходами производства и потребления, ликвидацию стихийных свалок.

предусмотреть меры по снижению шумового воздействия, электромагнитных излучений, радиации и теплового излучения. 
	Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район
	Д.А. Субботин


	Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования Щекинский район

от ________
№ _________


СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

муниципального образования Ломинцевское 

Щекинского района на период с 2022 по 2032 годы 

1. Общая часть
Муниципальное образование Ломинцевское – составная часть муниципального образования Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - сельское поселение.

Административный центр муниципального образования – поселок Ломинцевский.
Устав муниципального образования Ломинцевское принят решением Собрания депутатов муниципального образования Ломинцевское от 12.04.2006 № 6-1, зарегистрирован 15.05.2006г.

Население муниципального образования составляет:

по состоянию на 01.01.2018 г. – 6660 чел.

Территория муниципального образования – 7791 га.

Плотность населения – 85 чел./км2

Количество населенных пунктов – 30.

Муниципальное образование Ломинцевское расположено в северо-восточной части муниципального образования Щекинский район. Границы муниципального образования Ломинцевское установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года за № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «город Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

Состав территории муниципального образования и количество населения по состоянию на 01.01.2018 г.

	Перечень населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования
	Численность населения по каждому населенному пункту (чел.)

	1
	2

	пос. Маевка

д. Гора Услань

с. Ломинцево

д. Б.Кожуховка
	0

19

114

25

	1
	2

	д. Панарино

д. М.Кожуховка

д. Соломасово

д. Смирное

пос. Залесный

с. Мясоедово

д. Деминка

пос. Мостовской

д. Городна

с. Старая Колпна

д. Шевелевка

д. Подиваньково

д. Щекино

д. Косое

д. Усть-Колпна

пос. Ломинцевский

пос. Социалистический

пос. Октябрьский

пос. Шахты 22

 пос. Шахты 24

пос. Шахты 25

пос. Казначеевский

Дома Промкомбината

пос. Рудный

пос. Шахты 20

пос. Шахты 21
	50

25

19

22

41

155

54

14

41

274

358

188

28

9

36

2228

2051

92

55

160

92

23

11

50

132

253

	ВСЕГО
	6619


На западе территория муниципального образования граничит с муниципальным образованием город Щекино, муниципальным образованием р.п. Первомайский, муниципальным образованием Яснополянское; на северо-востоке – с муниципальным образованием Ильинское Ленинского района; на востоке – с территориями муниципальных образований Киреевского района: Большекалмыкского, Приупского и г. Липки; на юге - с муниципальным образованием Огаревское.

По территории муниципального образования Ломинцевское проходят дороги Щекино-Ломинцево, Щекино-Киреевск, Тула-Ломинцевский местного значения, грунтовые подъездные дороги к населенным пунктам, бывшие железнодорожные подъезды к угольным шахтам.
Выгодное географическое расположение, наличие природных ресурсов, плодородных земель, хозяйственного потенциала, транспортной инфраструктуры - основа экономического роста муниципального образования Ломинцевское.

В гидрогеологическом отношении территория муниципального образования находится в пределах Московского артезианского бассейна. Геологическое строение района, характеризующееся частым чередованием водоносных и водоупорных слоев, привело к образованию водоносных горизонтов средней мощности, нередко гидравлически связанных между собой.
2. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа
2.1.Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования Ломинцевское и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Муниципальное образование Ломинцевское входит в состав Щекинского района Тульской области.

На территории муниципального образования Ломинцевское источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. Эксплуатирующая организация - МКП «Ломинцевское ЖКХ Щекинского района.

Централизованная система водоснабжения содержит несколько эксплуатационных в том числе:

· п.Ломинцевский, д. Усть-Колпна, п. Октябрьский

· п.Социалистический

· д.Шевелевка, п. Шахты 21, п. Рудный

· п.Шахты-20, п. Казначеевский

· с.Ломинцево
д.Смирное

В остальных населенных пунктах действует децентрализованная система водоснабжения с разбором воды напрямую из скважин, с использованием индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев.
2.2.Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
Большая часть территории муниципального образования Ломинцевское не обеспечена централизованным водоснабжением, как правило это населенные пункты с численностью населения менее 100 чел. 

Территории не охваченные централизованным системами водоснабжения расположены в разных частях МО Ломинцевское, как правило это усадебная застройка (для водоснабжения применяют водоразборные колонки, а также индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы). 30% населения МО Ломинцевское не обеспечено централизованным водоснабжением. 

2.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013):

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения муниципального образования Ломинцевское, можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения: в п.Ломинцевский, д. Усть-Колпна, п. Октябрьский, п.Социалистический, д.Шевелевка, п. Шахты 21, п. Рудный, п.Шахты-20, п. Казначеевский, с.Ломинцево, д.Смирное.

2.4.Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Существующие источники водоснабжения (артезианские скважины) муниципального образования Ломинцевское введены в эксплуатацию в период 1955 – 1975 гг., в том числе:

· Водозабор Ломинцевский  скв.2, расположен между п.Ломинцевский и п.Социалистический. Введен в эксплуатацию в 1975 году. Глубина скважины - 55 м, дебит - 30 м.куб/ч, марка установленного насоса - ЭЦВ 10-65-110;

· Водозабор Ломинцевский скв.3, расположен между п.Ломинцевский и п.Социалистический. Введен в эксплуатацию в 1974 году. Глубина скважины - 52 м, дебит - 35 м.куб/ч, марка установленного насоса - ЭЦВ 10-65-110;

· Водозабор п.Социалистический, расположен п.Социалистический. Введен в эксплуатацию в 1955 году. Глубина скважины - 105 м, дебит - 4,8 м.куб/ч, марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140;

· Водозабор д.Шевелевка, расположен д.Шевелевка. Введен в эксплуатацию в 1962 году. Глубина скважины - 67 м, дебит - 45 м.куб/ч, марка установленного насоса - ЭЦВ 8-25-125;

· Скважина с.Ломинцево, расположен с.Ломинцево. Введен в эксплуатацию в 1955 году. Глубина скважины - 88 м, дебит - 34 м.куб/ч, марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-110;

· Скважина д.Смирное, расположен д.Смирное. Введен в эксплуатацию в 1975 году. Глубина скважины - 75 м, дебит - 35 м.куб/ч, марка установленного насоса - ЭЦВ 6-10-110;

· Водозабор п.Шахта-20, расположен п.Шахта-20. Введен в эксплуатацию в 1955 году. Глубина скважины - 15,5 м, дебит - 5,6 м.куб/ч, марка установленного насоса - ЭЦВ 8-25-125.

Основные характеристики артезианских скважин представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 – Основные характеристики артезианских скважин

	№ п.
	Наименование скважины
	адрес 
	Глубина, м
	Дебит, м³/час
	Год ввода в эксплуатацию
	Насосное оборудование, марка
	Эксплуатирующая организация
	Балансодержатель, собственник

	1
	Водозабор Ломинцевский  скв.2
	между п.Ломинцевский и п.Социалистический
	55
	30
	1975
	ЭЦВ 10-65-110
	МКП «ЖКХ Ломинцевское»
	Администрация МО г.Щекино

	2
	Водозабор Ломинцевский скв.3
	между п.Ломинцевский и п.Социалистический
	52
	35
	1974
	ЭЦВ 10-65-110
	МКП «ЖКХ Ломинцевское»
	Администрация МО г.Щекино

	3
	Водозабор п.Социалистический
	п.Социалистический
	105
	4,8
	1955
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «ЖКХ Ломинцевское»
	Администрация МО г.Щекино

	4
	Водозабор д.Шевелевка
	д.Шевелевка
	67
	45
	1962
	ЭЦВ 8-25-125
	МКП «ЖКХ Ломинцевское»
	Администрация МО г.Щекино

	5
	Скважина с.Ломинцево
	с.Ломинцево
	88
	34
	1955
	ЭЦВ 6-16-110
	МКП «ЖКХ Ломинцевское»
	Администрация МО г.Щекино

	6
	Скважина д.Смирное
	д.Смирное
	75
	35
	1975
	ЭЦВ 6-10-110
	МКП «ЖКХ Ломинцевское»
	Администрация МО г.Щекино

	7
	Водозабор п.Шахта-20
	п.Шахта-20
	15,5
	5,6
	1955
	ЭЦВ 8-25-125
	МКП «ЖКХ Ломинцевское»
	Администрация МО г.Щекино


2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Существующие источники водоснабжения муниципального образования Ломинцевское не оборудованы сооружениями очистки и подготовки воды. 

3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В составе производственных подразделений ресурсоснабжающих организаций насосные станции обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы. 

Насосные станции МО Ломинцевское представлены станциями 1-го подъема и 2-го подъема:

Насосные станции 1-го подъема: располагаются непосредственно на артезианских скважинах (см. Таблицу 1.1.1). В состав оборудования входят подводящие (всасывающие трубопроводы и отводящие напорные трубопроводы) насосные агрегаты. Режим работы насосных станций определяется исходя из объема расхода питьевой воды в том районе, который обслуживает данная станция.

Насосные станции 2-го подъема: это комплекс состоящий из насосов и накопительных емкостей, предназначенный для поддержания давления в сетях водоснабжения и подачи хранящейся в резервуарах воды в необходимых потребителям объемах. 

На территории муниципального образования Ломинцевское имеются насосные станции 2-го подъема, в том числе:

· ВЗУ Ломинцевский введен в эксплуатацию в 2020,2016 г. Марка установленного насоса К 100-65-200 в количестве 3 шт. Производительность 100 м.куб/ч;

· ВЗУ Социалистический введен в эксплуатацию в 1987 г. Марка установленного насоса К 65-50-160 в количестве 2 шт. Производительность 65 м.куб/ч;

· ВЗУ д.Шевелевка введен в эксплуатацию в 1985 г. Марка установленного насоса К 45/30 в количестве 2 шт. Производительность 45 м.куб/ч;

· ВЗУ п.Шахта-20 введен в эксплуатацию в 2020,2016 г. Марка установленного насоса К 80-50-200 в количестве 2 шт. Производительность 80 м.куб/ч.

Основные характеристики насосных станций второго подъема представлены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2 – Основные характеристики насосных станций второго подъема

	№ п.
	Наименование насосной станции
	Характеристики оборудования

	
	
	Насос, тип, марка
	Кол-во, шт
	производительность
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	ВЗУ Ломинцевский
	 
	 
	 
	 

	 
	Насосные станции первого подъема,
	К 100-65-200
	3
	100
	2020,2016

	2
	ВЗУ Социалистический
	 
	 
	 
	 

	 
	Насосные станции первого подъема,
	К 65-50-160
	2
	65
	1987

	3
	ВЗУ д.Шевелевка
	 
	 
	 
	 

	 
	Насосные станции первого подъема,
	К 45/30
	2
	45
	1985

	4
	ВЗУ п.Шахта-20
	 
	 
	 
	 

	 
	Насосные станции первого подъема,
	К 80-50-200
	2
	80
	2020,2016


Для поддержания постоянного и бесперебойного водоснабжения, а также выравнивания давления в водоразборных точках действуют водонапорные башни, в том числе:

· Водонапорная башня С.Ломинцево введена в эксплуатацию в 2020 году. Фактический объем - 15 м.куб;

· Водонапорная башня п.Октябрьский введена в эксплуатацию в 2020 году. Фактический объем - 15 м.куб;

· Водонапорная башня П.Ломинцевский введена в эксплуатацию в 1956 году. Фактический объем - 50 м.куб.

Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице.

Таблица 1.2.3 - Сведения о водонапорных башнях

	№ п/п
	Наименование, адрес
	Оборудование: тип, марка
	Фактический объем бака
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	С.Ломинцево
	Башня Рожновского
	15
	2020

	2
	п.Октябрьский
	Башня Рожновского
	15
	2020

	3
	П.Ломинцевский
	Башня Рожновского
	50
	1956


Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, составляет 3,2 кВт.ч/м³.

4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводный комплекс в муниципального образования Ломинцевское включает в себя 45,2 км водопроводных сетей. 

Структура протяженности водопроводной сети в зависимости от населенного пункта представлена на рисунке.

5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения муниципального образования Ломинцевское выявлены следующие технические и технологические проблемы:

· Часть скважин не эксплуатируются. Скважина может находиться без работы - откачки воды из водоносного горизонта, согласно РД 07-291-99, не более 6 месяцев. Если остановка работы скважины длится больше 6 месяцев, она должна быть законсервирована. Поскольку данные скважины не планируются к эксплуатации – поэтому рекомендуется их тампонаж.

· Качество питьевой воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01;

· санитарно-техническое и технико-экономическое состояние объектов водоснабжения неудовлетворительное (сети водоснабжения требуют реконструкции).

6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.
2.5.Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Согласно СНиП 2.05.07-85* МО Ломинцевское находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов.

2.6.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ломинцевское находится в собственности Администрация МО Щекинского района.

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения
3.1.Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
Глава «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ломинцевское на период до 2032 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования Ломинцевское являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); 

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования Ломинцевское;

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 - Плановые показатели

	№ п/п
	Группа
	Плановые индикаторы
	Базовый показатель на 2020 год

	1
	Показатели качества воды
	Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают требованиям СанПиН 2.1.3684-21
	50%

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей)
	80%

	3
	Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	70%

	4
	
	2. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	

	5
	
	население
	30 %

	6
	
	промышленные объекты
	80 %

	7
	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100%

	8
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	Потери воды при транспортировке.
	10%


3.2.Различные сценарии централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 

Сценарий развития систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ломинцевское на период до 2032 года напрямую связан с мероприятиями Генерального плана, учитывающего развитие жилищной застройки.

Проектом генерального плана предусмотрен один сценарий развития систем водоснабжения, включающий:

реконструкция водопроводных сетей с заменой изношенных участков и использованием современных материалов;

оборудование источников нецентрализованного водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

установка станций очистки воды.

Раздел 4 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»
4.1.Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды приведены в таблице 1.4.1 и на рисунке 1.4.1.

Таблица 1.4.1 - Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды

	№ п/п
	Наименование
	п.Ломинцевский, д. Усть-Колпна, п. Октябрьский
	п.Социалистический
	д.Шевелевка, п. Шахты 21, п. Рудный
	п.Шахты-20, п. Казначеевский
	с.Ломинцево
	д.Смирное
	Всего

	1
	Объем поднятой воды, м³/год
	138 249
	33 833
	20 634
	17 050
	5 808
	1 342
	216 916

	2
	Объем потерь, м³/год
	12 568
	3 076
	1 876
	1 550
	528
	122
	19720

	3
	Объем потерь, %
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	-

	4
	Объем полезного отпуска потребителям, м³/год
	125 681
	30 757
	18 758
	15 500
	5 280
	1 220
	197 196


[image: image15.png]Obbem
noTeps,
M/rox;
19720





Рисунок 1.4.1 - Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды

Объем реализации холодной воды в 2020 году составил 197 196 м³. Объем потерь воды при реализации составил 19720 м³. Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. 

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей в муниципального образования Ломинцевское можно разделить на:

Полезные расходы:

расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

чистка резервуаров;

промывка тупиковых сетей;

на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

тушение пожаров;

испытание пожарных гидрантов.

организационно-учетные расходы, в том числе:

не зарегистрированные средствами измерения;

не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

Потери из водопроводных сетей:

потери из водопроводных сетей в результате аварий;

скрытые утечки из водопроводных сетей;

утечки из уплотнения сетевой арматуры;

расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.
4.2.Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды составило 197 196 м³/год, в средние сутки 540,3 м³/сут, в сутки максимального водопотребления 648,3 м³/сут.

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в таблице 1.3.2 и на рисунке 1.3.2.
Таблица 1.4.2 - Результаты анализа структурного территориального баланса

	№ п/п
	Наименование технологической зоны
	Фактическое водопотребление, м³/год
	Среднесуточное водопотребление, м³/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м³/сут.

	1
	п.Ломинцевский, д. Усть-Колпна, п. Октябрьский
	125 681
	344,3
	413,2

	2
	п.Социалистический
	30 757
	84,3
	101,1

	3
	д.Шевелевка, п. Шахты 21, п. Рудный
	18 758
	51,4
	61,7

	4
	п.Шахты-20, п. Казначеевский
	15 500
	42,5
	51,0

	5
	с.Ломинцево
	5 280
	14,5
	17,4

	6
	д.Смирное
	1 220
	3,3
	4,0

	Всего
	197 196
	540,3
	648,3


[image: image16.png]140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

125681

$¥O6zex: moresworo oTmyexa moTpeGHTeTAM, MF/r0T
o




 

Рисунок 1.4.2 - Фактическое водопотребление холодной воды

4.3.Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице 1.4.3.
Таблица 1.4.3 - Структурный баланс реализации питьевой воды

	№ п/п
	Потребителей
	Всего
	п.Ломинцевский, д. Усть-Колпна, п. Октябрьский
	п.Социалистический
	д.Шевелевка, п. Шахты 21, п. Рудный
	п.Шахты-20, п. Казначеевский
	с.Ломинцево
	д.Смирное

	1
	Население, м³/год
	139 079
	67 564
	30 757
	18 758
	15 500
	5 280
	1 220

	2
	Бюджет, м³/год
	7 389
	7 389
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Прочие, м³/год
	50 728
	50 728
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого:
	197 196
	125 681
	30 757
	18 758
	15 500
	5 280
	1 220


На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основным потребителем воды в МО Ломинцевское является население. При рассмотрении отдельных балансов по водоснабжению видно, что население использует 70% всей поданной воды в сеть. Соотношение водопотребления представлено на рисунке 1.4.3.
[image: image17.png]7389;4% V

= HaceneHne, M*/Tox = Brofuket, M>/To = TIpoune, M*/rox




Рисунок 1.4.3 - Соотношение водопотребления поселения, м³/год

Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях принимается, в соответствии со сводом правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п. 5.1, табл.1), данные представлены в таблице 1.4.4.
Таблица 1.4.4 - Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение, согласно СП 8.13130.2009

	Число жителей в поселении, тыс. чел.
	Расчетное количество одновременных пожаров
	Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 

пожар, л/с

	
	
	застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости
	застройка зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости

	Более 5, но не более 10
	1
	10
	15


Расход воды на наружное пожаротушение принимается, в соответствии со сводом правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п. 5.1, табл.1), 15 л/с из расчета возникновения одного пожара. Продолжительность тушения пожара – 3 часа с пополнением противопожарного запаса за 24 часа.

Расход воды на наружное пожаротушение 1 пожар с расходом 15 л/с в течение 3 часов – 162 м³ воды.

Минимальные расходы воды на внутреннее пожаротушение, согласно СП 10.13130.2009 (п. 4.1.1, табл. 1) в зависимости от типа здания представлены в таблице 1.3.5. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. в течение 3 часов 54 м³ воды.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Расчетный суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 216 м³/сутки.

Таблица 1.4.5 - Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, согласно СП 10.13130.2009

	Жилые, общественные и административно-бытовые здания и помещения
	Число пожарных стволов
	Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с, на одну струю

	1 Жилые здания:

	при числе этажей от 12 до 16 включ.
	1
	2,5

	то же, при общей длине коридора св. 10 м
	2
	2,5

	при числе этажей св. 16 до 25 включ.
	2
	2,5

	то же, при общей длине коридора св. 10 м
	3
	2,5

	2 Здания управлений:

	высотой от 6 до 10 этажей включ. и объемом до 25000 м³ включ.
	1
	2,5

	то же, объемом св. 25000 м³
	2
	2,5

	при числе этажей св. 10 и объемом до 25000 м³ включ.
	2
	2,5

	то же, объемом св. 25000 м³
	3
	2,5

	3 Клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, актовые и конференц-залы, оборудованные киноаппаратурой - Согласно СНиП 2.08.02-89

	4 Общежития и общественные здания, не указанные в позиции 2:
	 
	 

	при числе этажей до 10 включ. и объемом от 5000 до 25000 м³ включ.
	1
	2,5

	то же, объемом св. 25000 м³
	2
	2,5

	при числе этажей св. 10 и объемом до 25000 м³ включ.
	2
	2,5

	то же, объемом св. 25000 м³
	3
	2,5

	5 Административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом, м³:

	от 5000 до 25000 м³ включ.
	1
	2,5

	св. 25000 м³
	2
	2,5


4.4.Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных жилых домах, а также на общедомовые нужды приведены в таблице 1.4.6.

Действующие в настоящее время нормы удельного водопотребления, утверждены Приказом от 16 мая 2013 г. N 45 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области и представлены в таблице.

Таблица 1.4.6 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению куб. м/чел. в месяц

	№
	Степень благоустройства, тип водоразборного устройства
	Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях

	
	
	куб. метров на 1 чел. в месяц

	
	
	при отсутствии системы внутридомового централизованного горячего водоснабжения
	при наличии системы внутридомового централизованного горячего водоснабжения

	
	
	холодное

водоснабжение
	холодное

водоснабжение
	горячее

водоснабжение

	
	При наличии системы внутридомового централизованного холодного водоснабжения
	
	
	

	1
	Раковина (или мойка кухонная)
	3,063
	2,116
	0,947

	2
	Раковина (или мойка кухонная) и душ
	6,105
	3,497
	2,608

	3
	Раковина (или мойка кухонная) и ванна
	6,974
	3,891
	3,083

	4
	Раковина и мойка кухонная
	3,503
	2,290
	1,213

	5
	Раковина, мойка кухонная и душ
	6,545
	3,671
	2,874

	6
	Раковина, мойка кухонная и ванна
	7,414
	4,065
	3,349

	7
	Раковина (или мойка кухонная) и унитаз
	3,909
	2,962
	0,947

	8
	Раковина, мойка кухонная и унитаз
	4,349
	3,136
	1,213

	9
	Раковина (или мойка кухонная), душ и унитаз
	6,951
	4,343
	2,608

	10
	Раковина (или мойка кухонная), ванна и унитаз
	7,820
	4,737
	3,083

	11
	Раковина, мойка кухонная, душ и унитаз
	7,391
	4,517
	2,874

	12
	Раковина, мойка кухонная, ванна и унитаз
	8,260
	4,911
	3,349

	
	При отсутствии системы внутридомового централизованного холодного водоснабжения, внутридомовой системы
	
	
	

	
	водоотведения
	
	
	

	13
	Уличная водоразборная
	1,500
	
	

	14
	Водоразборная колонка, находящаяся в собственности потребителя (или из водопроводного крана на земельном участке при отсутствии водопровода в доме)
	3,063
	
	


4.5.Описание системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах. Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды. 

В ходе проведенного анализа установлено, что оснащенность приборами учета населения составляет – 30 %.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4.6.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 
Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения представлены в таблице.

Таблица 1.4.7 - Резерв/дефицит производственных мощностей

	Наименование 
	Ед.изм.
	п.Ломинцевский, д. Усть-Колпна, п. Октябрьский
	п.Социалистический
	д.Шевелевка, п. Шахты 21, п. Рудный
	п.Шахты-20, п. Казначеевский
	с.Ломинцево
	д.Смирное
	Всего

	Среднесуточное потребление
	м³/сут.
	344,3
	84,3
	51,4
	42,5
	14,5
	3,3
	540,3

	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/сут.
	34,43
	8,43
	5,14
	4,2
	1,4
	0,3
	54,0

	Среднесуточный водозабор воды
	м³/сут.
	378,8
	92,7
	56,5
	47
	16
	4
	594

	Баланс централизованной системы водоснабжения (в сутки максимального водопотребления)
	 

	Фактический максимальный водозабор воды
	м³/сут.
	454,5
	111,2
	67,8
	56
	19
	4
	713

	Производительность водозаборных сооружений
	м³/сут.
	1560,0
	115,2
	1080,0
	134,4
	816,0
	840,0
	4545,6

	Резерв по производительности водозаборных сооружений
	м³/сут.
	1105,5
	4,0
	1012,16
	78,3
	796,9
	835,6
	 

	то же от производительности водозаборных сооружений
	%
	71%
	3%
	94%
	58%
	98%
	99%
	 

	Баланс централизованной системы водоснабжения (средний часовой расход в сутки максимального водопотребления)
	 

	Фактический максимальный водозабор воды
	м³/час
	18,9
	4,6
	2,8
	2,3
	0,8
	0,2
	29,7

	Производительность водозаборных сооружений
	м³/час
	65,0
	4,8
	45,0
	5,6
	34,0
	35,0
	189,4

	Резерв по производительности водозаборных сооружений
	м³/час
	46,1
	0,2
	42,2
	3,3
	33,2
	34,8
	159,7

	то же от производительности водозаборных сооружений
	%
	71%
	3%
	94%
	58%
	98%
	99%
	 


4.7.Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки
Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2032 года, рассчитаны на основании данных о планируемом расходе питьевой воды в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свода правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, свода правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки.

Водоснабжение сельского поселения предназначается для удовлетворения:

хозяйственно – питьевых нужд населения, коммунальных и общественных учреждений, рекреационных объектов;

хозяйственно – питьевых и производственных нужд промышленных предприятий;

полива зеленых насаждений;

противопожарных нужд, предприятий и рекреационных объектов.

Нормы хозяйственно – питьевого водопотребления на 1 жителя принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* и СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85*, исходя из усредненных норм, принимаемых на одного жителя, с учетом степени благоустройства районов жилой застройки (застройка зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением). 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м³/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

,𝑄-ж.=,--,𝑞-ж..,𝑁-ж./1000
где qж – удельное водопотребление;

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки.

Динамика увеличения объемов потребления воды муниципального образования Ломинцевское приведена в таблице 1.3.8.

Таблица 1.4.8 - Прогнозные балансы потребления воды в МО Ломинцевское

	Наименование
	Ед. изм.
	Существующее состояние (факт 2020 года)
	Прогноз

	
	
	
	2025 год
	2032 год

	Среднесуточное водопотребление, в том числе:
	м³/сут.
	540
	578
	611

	Население
	м³/сут.
	381
	419
	452

	Бюджет
	м³/сут.
	20
	20
	20

	Прочие
	м³/сут.
	139
	139
	139

	Максимальное суточное водопотребление, в том числе:
	м³/сут.
	648
	694
	733

	Население
	м³/сут.
	457
	503
	542

	Бюджет
	м³/сут.
	24
	24
	24

	Прочие
	м³/сут.
	167
	167
	167

	Годовое водопотребление
	м³/год
	197 196  
	211 104  
	223 019  

	Население
	м³/год
	139 079  
	152 987  
	164 902  

	Бюджет
	м³/год
	7 389  
	7 389  
	7 389  

	Прочие
	м³/год
	50 728  
	50 728  
	50 728  


4.8.Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 
В результате проведенного анализа системы горячего водоснабжения установлено, что централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

4.9.Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Система технического и горячего водоснабжения отсутствует.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблице 1.4.8.
4.10.Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
Анализ территориальной структуры потребления питьевой воды приведен в 
таблице 1.4.9.

4.11.Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами

Результаты анализа прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 1.4.9.
4.12.Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Неучтенные расходы и потери воды включают в себя:

расходы воды при технологических нарушениях на водопроводной сети до их локализации;

скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

естественную убыль воды при ее транспортировке и хранении.

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2020 году потери воды в сетях составили 19720 тыс. м³ или 10 % от общего количества поднятой воды на ВЗУ. Это значение принято по отчетным данным МКП «Ломинцевское ЖКХ Щекинского района». Расчет водопотребления ведется по приборам учета воды, а также по нормативам. Поскольку приборы учета воды установлены не на всех абонентских вводах, фактическое значение потерь воды может достигать 25%.

Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения муниципального образования Ломинцевское. 

Величина планируемых потерь представлена в таблице 1.4.9.

4.13.Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2032 год приведены в таблице. 
Таблица 1.4.9 - Перспективный баланс водоснабжения

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Существующее состояние (факт 2020 года)
	Прогноз 2025 год
	Прогноз 2032 год

	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе

	
	
	
	
	п.Ломинцевский, д. Усть-Колпна, п. Октябрьский
	п.Социалистический
	д.Шевелевка, п. Шахты 21, п. Рудный
	п.Шахты-20, п. Казначеевский
	с.Ломинцево
	д.Смирное
	
	п.Ломинцевский, д. Усть-Колпна, п. Октябрьский
	п.Социалистический
	д.Шевелевка, п. Шахты 21, п. Рудный
	п.Шахты-20, п. Казначеевский
	с.Ломинцево
	д.Смирное
	
	п.Ломинцевский, д. Усть-Колпна, п. Октябрьский
	п.Социалистический
	д.Шевелевка, п. Шахты 21, п. Рудный
	п.Шахты-20, п. Казначеевский
	с.Ломинцево
	д.Смирное

	1
	Баланс централизованной системы водоснабжения (годовой)

	2
	Объем воды из источников водоснабжения
	м³/год
	216916
	138249
	33833
	20634
	17050
	5808
	1342
	227992
	143032
	36539
	22285
	18414
	6273
	1449
	238631
	149660
	36201
	24286
	20068
	6836
	1580

	3
	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/год
	19720
	12 568
	3 076
	1 876
	1 550
	528
	122
	16888
	10595
	2707
	1651
	1364
	465
	107
	15611
	9791
	2368
	1589
	1313
	447
	103

	4
	то же в процентах
	%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	7%
	7%
	7%
	7%
	7%
	7%
	7%

	5
	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	м³/год
	197 196  
	125 681  
	30 757  
	18 758  
	15 500  
	5 280  
	1 220  
	211 104  
	132 437  
	33 833  
	20 634  
	17 050  
	5 808  
	1 342  
	223 019  
	139 869  
	33 833  
	22 697  
	18 755  
	6 389  
	1 476  

	6
	Население
	м³/год
	139 079  
	67 564  
	30 757  
	18 758  
	15 500  
	5 280  
	1 220  
	152 987  
	74 320  
	33 833  
	20 634  
	17 050  
	5 808  
	1 342  
	164 902  
	81 752
	33 833
	22 697
	18 755
	6 389
	1 476

	7
	Бюджет
	м³/год
	7 389  
	7 389  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	7 389  
	7 389  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	7 389  
	7 389
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Прочие
	м³/год
	50 728  
	50 728  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	50 728  
	50 728  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	50 728  
	50 728
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Баланс централизованной системы водоснабжения (среднесуточный)

	10
	Объем воды из источников водоснабжения
	м³/сут.
	594,3
	378,8
	92,7
	56,5
	46,7
	15,9
	3,7
	624,6
	391,9
	100,1
	61,1
	50,4
	17,2
	4,0
	653,8
	410,0
	99,2
	66,5
	55,0
	18,7
	4,3

	11
	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/сут.
	54,0
	34,4
	8,4
	5,1
	4,2
	1,4
	0,3
	46,3
	29,0
	7,4
	4,5
	3,7
	1,3
	0,3
	42,8
	26,8
	6,5
	4,4
	3,6
	1,2
	0,3

	12
	то же в процентах
	%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%

	13
	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	м³/сут.
	540,3
	344,3
	84,3
	51,4
	42,5
	14,5
	3,3
	578,4
	362,8
	92,7
	56,5
	46,7
	15,9
	3,7
	611,0
	383,2
	92,7
	62,2
	51,4
	17,5
	4,0

	14
	Население
	м³/сут.
	381,0
	185,1
	84,3
	51,4
	42,5
	14,5
	3,3
	419,1
	203,6
	92,7
	56,5
	46,7
	15,9
	3,7
	451,8
	224,0
	92,7
	62,2
	51,4
	17,5
	4,0

	15
	Бюджет
	м³/сут.
	20,2
	20,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20,2
	20,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20,2
	20,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Прочие
	м³/сут.
	139,0
	139,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	139,0
	139,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	139,0
	139,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	Баланс централизованной системы водоснабжения (максимальный суточный)

	18
	Объем воды из источников водоснабжения
	м³/сут.
	713,1
	454,5
	111,2
	67,8
	56,1
	19,1
	4,4
	749,6
	470,2
	120,1
	73,3
	60,5
	20,6
	4,8
	784,5
	492,0
	119,0
	79,8
	66,0
	22,5
	5,2

	19
	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/сут.
	64,8
	41,3
	10,1
	6,2
	5,1
	1,7
	0,4
	55,5
	34,8
	8,9
	5,4
	4,5
	1,5
	0,4
	51,3
	32,2
	7,8
	5,2
	4,3
	1,5
	0,3

	20
	то же в процентах
	%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%

	21
	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	м³/сут.
	648,3
	413,2
	101,1
	61,7
	51,0
	17,4
	4,0
	694,0
	435,4
	111,2
	67,8
	56,1
	19,1
	4,4
	733,2
	459,8
	111,2
	74,6
	61,7
	21,0
	4,9

	22
	Население
	м³/сут.
	457,2
	222,1
	101,1
	61,7
	51,0
	17,4
	4,0
	503,0
	244,3
	111,2
	67,8
	56,1
	19,1
	4,4
	542,1
	268,8
	111,2
	74,6
	61,7
	21,0
	4,9

	23
	Бюджет
	м³/сут.
	24,3
	24,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24,3
	24,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24,3
	24,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24
	Прочие
	м³/сут.
	166,8
	166,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	166,8
	166,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	166,8
	166,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	25
	Баланс централизованной системы водоснабжения (средний часовой расход в сутки максимального водопотребления)

	26
	Объем воды из источников водоснабжения
	м³/час
	29,7
	18,9
	4,6
	2,8
	2,3
	0,8
	0,2
	31,2
	19,6
	5,0
	3,1
	2,5
	0,9
	0,2
	32,7
	20,5
	5,0
	3,3
	2,7
	0,9
	0,2

	27
	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/час
	2,7
	1,7
	0,4
	0,3
	0,2
	0,1
	0,0
	2,3
	1,5  
	0,4  
	0,2  
	0,2  
	0,1  
	0,0  
	2,1
	1,3  
	0,3  
	0,2  
	0,2  
	0,1  
	0,0  

	28
	то же в процентах
	%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%

	29
	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	м³/час
	27  
	17,2  
	4,2  
	2,6  
	2,1  
	0,7  
	0,2  
	29  
	18,1  
	4,6  
	2,8  
	2,3  
	0,8  
	0,2  
	31  
	19,2  
	4,6  
	3,1  
	2,6  
	0,9  
	0,2  

	30
	Население
	м³/час
	19,1  
	9,3  
	4,2  
	2,6  
	2,1  
	0,7  
	0,2  
	21,0  
	10,2  
	4,6  
	2,8  
	2,3  
	0,8  
	0,2  
	22,6  
	11,2  
	4,6  
	3,1  
	2,6  
	0,9  
	0,2  

	31
	Бюджет
	м³/час
	1,0  
	1,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	1,0  
	1,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	1,0  
	1,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	32
	Прочие
	м³/час
	6,9  
	6,9  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	6,9  
	6,9  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	6,9  
	6,9  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  


4.14.Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений приведены в таблице 1.4.9-1.4.11.

Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения приведены в таблице 1.4.12.

Таблица 1.4.9 – Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений (2020)

	Наименование
	Ед.изм.
	Существующее состояние (факт 2020 года)

	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	п.Ломинцевский, д. Усть-Колпна, п. Октябрьский
	п.Социалистический
	д.Шевелевка, п. Шахты 21, п. Рудный
	п.Шахты-20, п. Казначеевский
	с.Ломинцево
	д.Смирное

	Численность населения, всего
	чел.
	4598
	3097
	691
	571
	139
	84
	16

	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах в расчете на 1 жителя
	м³ в месяц
	1,82
	1,82
	11,32
	3,52
	14,23
	36,77
	6,37

	
	л/сут
	60
	60
	372
	116
	468
	1209
	209

	Расчетный (средний за год) суточный расход воды, на хозяйственно-питьевые нужды
	м³/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Среднесуточный расход на нужды промышленности, обеспечения продуктами и неучтенные расходы, в % от среднесуточного расхода на хозяйственно-питьевые нужды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Среднесуточный расход воды системы централизованного водоснабжения 
	м³/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средний часовой расход в сутки максимального водопотребления (для проектирования системы централизованного водоснабжения (водозаборные сооружения, станции водоподготовки)
	м³/сут
	713
	455
	111
	68
	56
	19
	4


Таблица 1.4.10 – Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений (2025)

	Наименование
	Ед.изм.
	2025 год

	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	п.Ломинцевский, д. Усть-Колпна, п. Октябрьский
	п.Социалистический
	д.Шевелевка, п. Шахты 21, п. Рудный
	п.Шахты-20, п. Казначеевский
	с.Ломинцево
	д.Смирное

	Численность населения, всего
	чел.
	4598
	3097
	691
	571
	139
	84
	16

	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах в расчете на 1 жителя
	м³ в месяц
	13,57
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66

	
	л/сут
	445
	120
	120
	120
	120
	120
	120

	Расчетный (средний за год) суточный расход воды, на хозяйственно-питьевые нужды
	м³/сут
	552
	372
	83
	69
	17
	10
	2

	Среднесуточный расход на нужды промышленности, обеспечения продуктами и неучтенные расходы, в % от среднесуточного расхода на хозяйственно-питьевые нужды
	%
	40
	40
	40
	40
	200
	60
	60

	Среднесуточный расход воды системы централизованного водоснабжения 
	м³/сут
	802
	520
	116
	96
	50
	16
	3

	Средний часовой расход в сутки максимального водопотребления (для проектирования системы централизованного водоснабжения (водозаборные сооружения, станции водоподготовки)
	м³/сут
	962
	624
	139
	115
	60
	19
	4


Таблица 1.4.11 – Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений (2032)

	Наименование
	Ед.изм.
	2032 год

	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	п.Ломинцевский, д. Усть-Колпна, п. Октябрьский
	п.Социалистический
	д.Шевелевка, п. Шахты 21, п. Рудный
	п.Шахты-20, п. Казначеевский
	с.Ломинцево
	д.Смирное

	Численность населения, всего
	чел.
	4598
	3097
	691
	571
	139
	84
	16

	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах в расчете на 1 жителя
	м³ в месяц
	5,58
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66

	
	л/сут
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120

	Расчетный (средний за год) суточный расход воды, на хозяйственно-питьевые нужды
	м³/сут
	552
	372
	83
	69
	17
	10
	2

	Среднесуточный расход на нужды промышленности, обеспечения продуктами и неучтенные расходы, в % от среднесуточного расхода на хозяйственно-питьевые нужды
	%
	40
	40
	40
	40
	200
	60
	40

	Среднесуточный расход воды системы централизованного водоснабжения 
	м³/сут
	801
	520
	116
	96
	50
	16
	3

	Средний часовой расход в сутки максимального водопотребления (для проектирования системы централизованного водоснабжения (водозаборные сооружения, станции водоподготовки)
	м³/сут
	961
	624
	139
	115
	60
	19
	3


Таблица 1.4.12 - Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения, м³/сут

	Наименование 
	Средний часовой расход в сутки максимального водопотребления
	Производительность водозаборных сооружений
	Резерв по производительности водозаборных сооружений
	то же от производительности водозаборных сооружений

	Существующее положение
	п.Ломинцевский, д. Усть-Колпна, п. Октябрьский
	455
	1560,0
	1105,5
	71%

	
	п.Социалистический
	111
	115,2
	4,0
	3%

	
	д.Шевелевка, п. Шахты 21, п. Рудный
	68
	1080,0
	1012,2
	94%

	
	п.Шахты-20, п. Казначеевский
	56
	134,4
	78,3
	58%

	
	с.Ломинцево
	19
	816,0
	796,9
	98%

	
	д.Смирное
	4
	840,0
	835,6
	99%

	2025 год
	п.Ломинцевский, д. Усть-Колпна, п. Октябрьский
	435,4
	1560,0
	1124,6
	72%

	
	п.Социалистический
	111,2
	115,2
	4,0
	3%

	
	д.Шевелевка, п. Шахты 21, п. Рудный
	67,8
	1080,0
	1012,2
	94%

	
	п.Шахты-20, п. Казначеевский
	56,1
	134,4
	78,3
	58%

	
	с.Ломинцево
	19,1
	816,0
	796,9
	98%

	
	д.Смирное
	4,4
	840,0
	835,6
	99%

	2032 год
	п.Ломинцевский, д. Усть-Колпна, п. Октябрьский
	459,8
	1560,0
	1100,2
	71%

	
	п.Социалистический
	111,2
	115,2
	4,0
	3%

	
	д.Шевелевка, п. Шахты 21, п. Рудный
	74,6
	1080,0
	1005,4
	93%

	
	п.Шахты-20, п. Казначеевский
	61,7
	134,4
	72,7
	54%

	
	с.Ломинцево
	21,0
	816,0
	795,0
	97%

	
	д.Смирное
	4,9
	840,0
	835,1
	99%


4.15.Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2010 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.

Анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что в настоящий момент на территории муниципального образования Ломинцевское статусом гарантирующей организации наделена МКП «Ломинцевское ЖКХ Щекинского района».

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») (далее – Постановление) при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение следующих задач:

обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

сокращение потерь воды при ее транспортировке;

выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.
5.1.Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа системы водоснабжения настоящим документом предлагается перечень мероприятий, представленный в таблице 1.5.1.
Таблица 1.5.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

	Наименование мероприятия 
	Сроки выполнения, год

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	 1. Реконструкция водопроводных сетей 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 д.Смирное 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 д.Усть-Колпна 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 д.Шевелевка 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п.Казначеевский 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п.Ломинцевский 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п.Октябрьский 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п.Социалистический 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п.Шахта-20 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п.Шахта-21 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п.Шахта-25 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п.Шахта-26 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 с.Ломинцево 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 2. Строительство новых водопроводных сетей 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 д.Смирное 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 д.Усть-Колпна 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 д.Шевелевка 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п.Казначеевский 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п.Ломинцевский 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п.Октябрьский 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п.Социалистический 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п.Шахта-20 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п.Шахта-21 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п.Шахта-25 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п.Шахта-26 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 с.Ломинцево 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 3. Установка станций очистки воды 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 п.Ломинцевский, д. Усть-Колпна, п. Октябрьский 
	  
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  

	 п.Социалистический 
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 д.Шевелевка, п. Шахты 21, п. Рудный 
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  

	 п.Шахты-20, п. Казначеевский 
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  

	 с.Ломинцево 
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  

	 д.Смирное 
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 4. Реконструкция артезианских скважин (замена насосного оборудования, установка энергосберегающего оборудования и др.) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 между п.Ломинцевский и п.Социалистический 
	  
	 Х 
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 между п.Ломинцевский и п.Социалистический 
	  
	 Х 
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 п.Социалистический 
	  
	  
	  
	 Х 
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 д.Шевелевка 
	  
	  
	  
	 Х 
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 с.Ломинцево 
	  
	  
	  
	 Х 
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 д.Смирное 
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	 Х 
	  
	  
	  
	  

	 п.Шахта-20 
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	 Х 
	  
	  
	  
	  


5.2.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения
Проектом схемы водоснабжения предусматривается реконструкция и строительство водопроводных сетей, водозаборных скважин, а также установка систем очистки воды до параметров воды питьевого качества. 

Необходимость выполнения мероприятий обоснована износом существующих сетей и оборудования водоснабжения, отсутствие систем очистки воды.
5.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
В перспективе до 2032 года планируются мероприятия по следующим объектам водоснабжения: 

Реконструкция существующих водопроводных сетей; 

Строительство новых водопроводных сетей; 

Реконструкция артезианских скважин; 

Строительство комплекса для подготовки и очистки питьевой воды
5.4.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
В процессе реконструкции объектов водоснабжения предлагается внедрять современные автоматизированные системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением (АСОДУ) что позволит значительно экономить энергетические ресурсы, наладить контроль и управление всей системой водоснабжения, повысить надежность ее работы.

Система оперативного диспетчерского управления водоснабжением включает установку частотных преобразователей на приводы электродвигателей насосов, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборов учета на всех насосных станциях, оборудование информационной сети на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно-технологическими объектами предприятия.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары.

Основной задачей внедрения АСОДУ является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

5.5.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Оснащение зданий, строений и сооружений приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду в рамках реализации настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения не предусмотрено. 

На перспективу в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Ломинцевское целесообразно предусмотреть установку приборов учета расхода холодной воды с датчиком давления, обязательным наличием интерфейса, позволяющего автоматически передавать данные по каналам GSM/GPRS.
5.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования Ломинцевское и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования Ломинцевское показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории муниципального образования Ломинцевское. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. 

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.
5.7.Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Место размещение насосных станций определяется исходя из места расположения источника. Поскольку в рассматриваемом случае ими является скважины, первоначально требуется произвести изыскательные работы под строительство новых скважин. Строительство новых насосных станций определяется на этапе проектирования.
5.8.Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Проведенный анализ показал, что в МО Ломинцевское строительство новых сооружений системы горячего водоснабжения не планируется. 
5.9.Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в Приложении 1 к схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ломинцевское.

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
6.1.На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. ВОС исключает сброс промывных вод в водоем.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподготовки будет использоваться ресурсосберегающая, природоохранная технология повторного использования промывных вод.
6.2.На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, показал, что при эксплуатации ВОС предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты. Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных органических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям.

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Расчеты стоимости в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с государственными сметными нормативами – согласно утверждённых приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 140/пр от «12» марта 2021 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» «Укрупненных нормативов цены строительства. НЦС 81-02-14-2021. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализации», а также на основе проектов-аналогов. 

Расчеты выполнены в ценах 2021 г. Капитальные вложения указаны без учета НДС. Результаты расчетов капительных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения приведены в таблице.

.

Таблица 1.7.1 – Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, тыс.руб.

	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Всего

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	

	1. Реконструкция водопроводных сетей
	0  
	16 790  
	16 790  
	16 790  
	16 790  
	16 790  
	16 790  
	16 790  
	16 790  
	16 790  
	16 790  
	167 900  

	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	д.Смирное
	 
	370  
	370  
	370  
	370  
	370  
	370  
	370  
	370  
	370  
	370  
	3 700  

	д.Усть-Колпна
	 
	520  
	520  
	520  
	520  
	520  
	520  
	520  
	520  
	520  
	520  
	5 200  

	д.Шевелевка
	 
	3 270  
	3 270  
	3 270  
	3 270  
	3 270  
	3 270  
	3 270  
	3 270  
	3 270  
	3 270  
	32 700  

	п.Казначеевский
	 
	930  
	930  
	930  
	930  
	930  
	930  
	930  
	930  
	930  
	930  
	9 300  

	п.Ломинцевский
	 
	4 990  
	4 990  
	4 990  
	4 990  
	4 990  
	4 990  
	4 990  
	4 990  
	4 990  
	4 990  
	49 900  

	п.Октябрьский
	 
	320  
	320  
	320  
	320  
	320  
	320  
	320  
	320  
	320  
	320  
	3 200  

	п.Социалистический
	 
	1 710  
	1 710  
	1 710  
	1 710  
	1 710  
	1 710  
	1 710  
	1 710  
	1 710  
	1 710  
	17 100  

	п.Шахта-20
	 
	1 370  
	1 370  
	1 370  
	1 370  
	1 370  
	1 370  
	1 370  
	1 370  
	1 370  
	1 370  
	13 700  

	п.Шахта-21
	 
	1 180  
	1 180  
	1 180  
	1 180  
	1 180  
	1 180  
	1 180  
	1 180  
	1 180  
	1 180  
	11 800  

	п.Шахта-25
	 
	810  
	810  
	810  
	810  
	810  
	810  
	810  
	810  
	810  
	810  
	8 100  

	п.Шахта-26
	 
	580  
	580  
	580  
	580  
	580  
	580  
	580  
	580  
	580  
	580  
	5 800  

	с.Ломинцево
	 
	740  
	740  
	740  
	740  
	740  
	740  
	740  
	740  
	740  
	740  
	7 400  

	2. Строительство новых водопроводных сетей
	0  
	3 510  
	3 510  
	3 510  
	3 510  
	3 510  
	3 510  
	3 510  
	3 510  
	3 510  
	3 510  
	35 100  

	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	д.Смирное
	 
	70  
	70  
	70  
	70  
	70  
	70  
	70  
	70  
	70  
	70  
	700  

	д.Усть-Колпна
	 
	110  
	110  
	110  
	110  
	110  
	110  
	110  
	110  
	110  
	110  
	1 100  

	д.Шевелевка
	 
	670  
	670  
	670  
	670  
	670  
	670  
	670  
	670  
	670  
	670  
	6 700  

	п.Казначеевский
	 
	190  
	190  
	190  
	190  
	190  
	190  
	190  
	190  
	190  
	190  
	1 900  

	п.Ломинцевский
	 
	1 040  
	1 040  
	1 040  
	1 040  
	1 040  
	1 040  
	1 040  
	1 040  
	1 040  
	1 040  
	10 400  

	п.Октябрьский
	 
	70  
	70  
	70  
	70  
	70  
	70  
	70  
	70  
	70  
	70  
	700  

	п.Социалистический
	 
	360  
	360  
	360  
	360  
	360  
	360  
	360  
	360  
	360  
	360  
	3 600  

	п.Шахта-20
	 
	290  
	290  
	290  
	290  
	290  
	290  
	290  
	290  
	290  
	290  
	2 900  

	п.Шахта-21
	 
	250  
	250  
	250  
	250  
	250  
	250  
	250  
	250  
	250  
	250  
	2 500  

	п.Шахта-25
	 
	170  
	170  
	170  
	170  
	170  
	170  
	170  
	170  
	170  
	170  
	1 700  

	п.Шахта-26
	 
	130  
	130  
	130  
	130  
	130  
	130  
	130  
	130  
	130  
	130  
	1 300  

	с.Ломинцево
	 
	160  
	160  
	160  
	160  
	160  
	160  
	160  
	160  
	160  
	160  
	1 600  

	3. Установка станций очистки воды
	0  
	0  
	5 983  
	3 123  
	4 273  
	5 863  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	19 240  

	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	п.Ломинцевский, д. Усть-Колпна, п. Октябрьский
	 
	
	3 123  
	3 123  
	3 123  
	3 123  
	 
	 
	 
	 
	 
	12 490  

	п.Социалистический
	 
	 
	2 790  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 790  

	д.Шевелевка, п. Шахты 21, п. Рудный
	 
	
	 
	 
	1 150  
	1 150  
	 
	 
	 
	 
	 
	2 300  

	п.Шахты-20, п. Казначеевский
	 
	
	 
	 
	 
	1 200  
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200  

	с.Ломинцево
	 
	
	 
	 
	 
	390  
	 
	 
	 
	 
	 
	390  

	д.Смирное
	 
	 
	70  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70  

	4. Реконструкция артезианских скважин (замена насосного оборудования, установка энергосберегающего оборудования и др.)
	0  
	1 200  
	1 200  
	1 800  
	1 800  
	1 200  
	1 200  
	0  
	0  
	0  
	0  
	8 400  

	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	между п.Ломинцевский и п.Социалистический
	 
	600  
	600  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200  

	между п.Ломинцевский и п.Социалистический
	 
	600  
	600  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200  

	п.Социалистический
	 
	 
	 
	600  
	600  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200  

	д.Шевелевка
	 
	 
	 
	600  
	600  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200  

	с.Ломинцево
	 
	 
	 
	600  
	600  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200  

	д.Смирное
	 
	 
	 
	 
	 
	600  
	600  
	 
	 
	 
	 
	1 200  

	п.Шахта-20
	 
	 
	 
	 
	 
	600  
	600  
	 
	 
	 
	 
	1 200  

	ВСЕГО в схеме Водоснабжения
	0  
	21 500  
	27 483  
	25 223  
	26 373  
	27 363  
	21 500  
	20 300  
	20 300  
	20 300  
	20 300  
	230 640  


8. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Анализ целевых показателей производился на основании информации, подлежащей раскрытию в сфере водоснабжения, а также на основании представленных исходных данных. 

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая плановые показатели и их значения с разбивкой по годам. 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся: 

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Результаты анализа целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения приведены таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1 – Перспективные плановые показатели системы водоснабжения МО Ломинцевское

	№ п/п
	Группа
	Плановые индикаторы
	Базовый показатель на 2020 год
	2025 год прогноз
	2032 год прогноз

	1
	Показатели качества воды
	Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают требованиям СанПиН 2.1.3684-21
	50%
	20%
	0%

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей)
	80%
	50%
	0%

	3
	Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	70%
	80%
	100%

	4
	
	2. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	
	
	

	5
	
	население
	30 %
	100%
	100%

	6
	
	промышленные объекты
	80 %
	100%
	100%

	7
	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100%
	100%
	100%

	8
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	Потери воды при транспортировке.
	10%
	8%
	7%


9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным сетям в муниципальном образовании не является актуальным вопросом, так как данные по бесхозяйным сетям в муниципальном образовании отсутствуют. 

	Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район
	Д.А. Субботин


	Приложение № 3

к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район

от ________
№ ________


СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

муниципального образования Огаревское

Щекинского района на период с 2022 по 2032 годы 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальное образование Огаревское – составная часть муниципального образования Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - сельское поселение. Административный центр муниципального образования – рабочий поселок Огаревка.
Население муниципального образования составляет – 7034 чел.
Территория муниципального образования – 40080 га.

Плотность населения – 18 чел./км2.

Количество населенных пунктов – 53.

Климат.

Климат поселения умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно холодной зимой.

Климатические условия создаются в основном в результате перемещения атлантических воздушных масс, в результате чего зимой теплый воздух вызывает снегопады, иногда оттепели, сопровождаемые туманами, происходит ослабление морозов. Летом воздух с Атлантики наоборот охлаждает местные континентальные воздушные массы.

Значительное влияние на климат района оказывают арктические циклоны, вызывающие резкие похолодания зимой, заморозки весной, в начале лета, осенью.

Среднегодовая температура составляет 4,7ОС.

Абсолютная максимальная температура составляет +38ОС.

Абсолютная минимальная температура составляет -42ОС.

Средняя температура воздуха по месяцам:
	месяцы
	год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	-10,0
	-9,5
	-4,0
	5,2
	13,0
	16,7
	18,7
	17,2
	11,8
	5,1
	-1,2
	-6,4
	4,7


Средняя продолжительность безморозного периода – 141 день. Средняя температура отопительного периода - 4,2ОС, средняя продолжительность отопительного периода – 210 суток.

Выпадение атмосферных осадков связано в основном с прохождением циклонов и антициклонов. По сумме осадков район относится к зоне достаточного увлажнения.

Среднее количество осадков по месяцам:

	месяцы
	год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	35
	31
	34
	38
	52
	63
	82
	64
	52
	48
	45
	42
	590


Относительная влажность меняется в широких пределах, самая высокая относительная влажность наблюдается в ноябре-январе, среднемесячный минимум и наименьшее число сухих дней в мае. Преобладающим направлением ветра в течение года в летний период является западное, в зимний период – западное и юго-восточное. Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/сек. Продолжительность периода комфортных климатических условий составляет около 100 дней с 25 мая по 3 сентября.

2. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа
2.1.-Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования Огаревское и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Муниципальное образование Огаревское входит в состав Щекинского района Тульской области.

В состав МО Огаревское входят следующие населенные пункты:

1. п. Огаревка

 2. д. Нижние Суры

 3. д. Верхние Суры

 4. д. Белогузово

 5. д. Гремячий Колодезь

 6. д. Огаревка

 7. д. Красногорка

 8. д. Кутеповка

 9. п. 10 Октябрь

 10. д. Хмелевец-Быстрый

 11. д. Хмелевец-Крюково

 12. д. Житово-Дедово

 13. д. Житово-Лихачево

 14. ст. Житово

 15. д. Житово-Глаголево

 16. д. Беловы Дворы

 17. д. Мясновка

 18. д. Кресты

 19. д. Грецовка

 20. д. Малые Озерки

 21. д. Большие Озерки

 22. д. Малая Мостовая

23. д. Большая Мостовая

24. п. Нагорный

25. д. Шахтерский

26. д. Горячкино

27. с. Костомарово

28. д. Коровики

29. д. Ягодное

30. д.Новоселки

31. п.Красный

32. д.Дружба

33. д.Новые Выселки

34. д.Старые Выселки

35. д. Гришинка

36. д. Мясновка

37. д. Бегичево

38. д. Борисовка

39. д. Харино

40. д. Заречье

41. д. Наумовка

42. д. Спицино

43. д. Сатинка

44. д. Яньково

45. д. Малахово

46. д. Бухоново

47. п. Садовый

48. п. Бухоновский

49. п. Технический

50. п. Майский

51. ст. Шевелевка

52. д. Кукуевка

На территории муниципального образования Огаревское источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. Эксплуатирующая организация - МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района.

Централизованная система водоснабжения содержит несколько эксплуатационных в том числе:

п. Огаревка

д. Ягодное

п. Мостовской

д. Дружба

п. 10-й Октябрь

д.Красногорка

д.Ягодное

п. Нагорный

д. Новые Выселки

д. Грецовка

В остальных населенных пунктах действует децентрализованная система водоснабжения с разбором воды напрямую из скважин, с использованием индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев.
2.2.Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
Большая часть территории муниципального образования Огаревское не обеспечена централизованным водоснабжением, как правило это населенные пункты с численностью населения менее 100 чел. 

Территории не охваченные централизованным системами водоснабжения расположены в разных частях МО Огаревское, как правило это усадебная застройка (для водоснабжения применяют водоразборные колонки, а также индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы). 30% населения МО Огаревское не обеспечено централизованным водоснабжением. 

2.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013):

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения муниципального образования Огаревское, можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения: в п. Огаревка, д. Ягодное, п. Мостовской, д. Дружба, п. 10-й Октябрь, д.Красногорка, д.Ягодное, п. Нагорный, д. Новые Выселки, д. Грецовка.
2.4.Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Существующие источники водоснабжения (артезианские скважины) муниципального образования Огаревское введены в эксплуатацию в период 1940 – 2019 гг., в том числе:

Артезианская скважина д. Ягодное. Введена в эксплуатацию в 1981 году. Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-10-140;

Артезианская скважина д. Ягодное. Введена в эксплуатацию в 1958 году. Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140;

Артезианская скважина п. Мостовской. Введена в эксплуатацию в 1982 году. Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140;

Артезианская скважина д. Дружба. Введена в эксплуатацию в 2008 году. Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140;

Артезианская скважина п. 10-й Октябрь. Введена в эксплуатацию в 2019 году. Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140;

Артезианская скважина д.Красногорка. Введена в эксплуатацию в 2019 году. Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140;

Артезианская скважина д.Красногорка. Введена в эксплуатацию в 2019 году. Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140;

Артезианская скважина д.Ягодное. Введена в эксплуатацию в 1981 году. 220 Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140;

Артезианская скважина п. Нагорный. Введена в эксплуатацию в 2019 году. Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140;

Артезианская скважина д. Новые Выселки. Введена в эксплуатацию в 1940 году. 250 Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-10-140;

Артезианская скважина д. Грецовка. Введена в эксплуатацию в 1987 году. Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140.

Все артскважины забирают воду из Озерско-Хованского водоносного горизонта. По содержанию общей жесткости вода из всех скважин не отвечает требованиям СанПиН.

Основные характеристики артезианских скважин представлены в таблице 1.2.1.
Таблица 1.2.1 – Основные характеристики артезианских скважин

	№ п.
	Наименование скважины
	адрес 
	Год ввода в эксплуатацию
	Насосное оборудование, марка
	Эксплуатирующая организация
	Балансодержатель, собственник

	
	Артезианская скважина
	д. Ягодное
	1981
	ЭЦВ 6-10-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	2
	Артезианская скважина
	д. Ягодное
	1958
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	3
	Артезианская скважина
	п. Мостовской
	1982
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	4
	Артезианская скважина
	д. Дружба
	2008
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	5
	Артезианская скважина
	п. 10-й Октябрь
	2019
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	6
	Артезианская скважина
	д.Красногорка
	2019
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	7
	Артезианская скважина
	д.Красногорка
	2019
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	8
	Артезианская скважина
	д.Ягодное
	1981
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	9
	Артезианская скважина
	п. Нагорный
	2019
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	10
	Артезианская скважина
	д. Новые Выселки
	1940
	ЭЦВ 6-10-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	11
	Артезианская скважина
	д. Грецовка
	1987
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района


Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Существующие источники водоснабжения муниципального образования Огаревское не оборудованы сооружениями очистки и подготовки воды. 

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В составе производственных подразделений ресурсоснабжающих организаций насосные станции обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы. 

Насосные станции МО Огаревское представлены станциями 1-го подъема и 2-го подъема:

Насосные станции 1-го подъема: располагаются непосредственно на артезианских скважинах (см. Таблицу 1.1.1). В состав оборудования входят подводящие (всасывающие трубопроводы и отводящие напорные трубопроводы) насосные агрегаты. Режим работы насосных станций определяется исходя из объема расхода питьевой воды в том районе, который обслуживает данная станция.

Насосные станции 2-го подъема: это комплекс состоящий из насосов и накопительных емкостей, предназначенный для поддержания давления в сетях водоснабжения и подачи хранящейся в резервуарах воды в необходимых потребителям объемах. 

На территории муниципального образования Огаревское имеется три насосные станции 2-го подъема, в том числе:

Насосная станция второго подъема д. Ягодное. Марка установленного насоса ЦНС – 60-99 в количестве 1 шт., производительность 60м3, введен в эксплуатацию в 2014 году и насос марки К-80- 50/200 в количестве 2 шт., производительность 50м3, введен в эксплуатацию в 2016 году

Насосная станция второго подъема п. Красногорка. Марка установленного насоса ЦНС-38-88 в количестве 1 шт., производительность 38м3, введен в эксплуатацию в 2014 году

Насосные станция второго подъема п. Огаревка. Марка установленного насоса ЦНС 60-66 в количестве 1 шт., производительность 60м3, введен в эксплуатацию в 2016 году и насос марки К-80-50/200 в количестве 2 шт., производительность 50м3, введен в эксплуатацию в 2016 году

Основные характеристики насосных станций второго подъема представлены в таблице 1.2.2.
Таблица 1.2.2 – Основные характеристики насосных станций второго подъема

	Наименование насосной станции
	Характеристики оборудования

	
	Насос, тип, марка
	Кол-во, шт
	производительность
	Год ввода в эксплуатацию

	д. Ягодное
	 
	 
	 
	 

	Насосные станция второго подъема
	К-80- 50/200
	2
	50м3
	2016

	
	ЦНС – 60-99
	1
	60м3
	2014

	п. Красногорка
	 
	 
	 
	 

	Насосная станция второго подъема
	ЦНС-38-88
	1
	38м3
	2014

	П.Огаревка
	 
	 
	 
	 

	Насосные станция второго подъема
	ЦНС 60-66
	1
	60м3
	2016

	
	К-80-50/200
	2
	50м3
	2016


Для поддержания постоянного и бесперебойного водоснабжения, а также выравнивания давления в водоразборных точках действуют резервуары чистой воды, в том числе:

Резервуар чистой воды п. Огаревка введен в эксплуатацию в 1980 году. Фактический объем - 40 м.куб.

Резервуар чистой воды п. Огаревка введен в эксплуатацию в 1980 году. Фактический объем - 40 м.куб.

Резервуар чистой воды п. Огаревка введен в эксплуатацию в 1980 году. Фактический объем - 40 м.куб.

Резервуар чистой воды п. Огаревка введен в эксплуатацию в 1980 году. Фактический объем - 270 м.куб.

Резервуар чистой воды п. Огаревка введен в эксплуатацию в 1980 году. Фактический объем - 270 м.куб.

Резервуар чистой воды п. Огаревка введен в эксплуатацию в 1960 году. Фактический объем - 500 м.куб.

Сведения о резервуарах чистой воды представлены в таблице.
Таблица 1.2.3 - Сведения о резервуарах чистой воды

	№ п/п
	Наименование, адрес
	Оборудование: тип, марка
	Фактический объем бака
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	п. Огаревка
	Резервуар
	40
	1980

	2
	п. Огаревка
	Резервуар
	40
	1980

	3
	п. Огаревка
	Резервуар
	40
	1980

	4
	п. Огаревка
	Резервуар
	270
	1980

	5
	п. Огаревка
	Резервуар
	270
	1980

	6
	п. Огаревка
	Резервуар
	500
	1960


Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, составляет 3,55 кВт.ч/м³.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводный комплекс в муниципального образования Огаревское включает в себя 27,2 км водопроводных сетей. 

Структура протяженности водопроводной сети в зависимости от населенного пункта представлена на рисунке.

[image: image18.png]moc. Matickmit

1. Orapeska

1. HaropHetit
1.JToMOBKA

1.5 MocToBas

1. CTapste Beiceki
1. TleTpoBexoe

J1. HoBEIe BEICETKH

. Tpenosxa

6871

1. Topstaxmio

7000 8000




Структура протяженности водопроводной сети, м.

Значительная часть сетей введена в эксплуатацию более 30 лет назад, в том числе:

более 30 лет - 10927
м.

от 20 до 5 лет - 8772
м.

менее 5 лет – 7485 м.

[image: image19.png]MeHee 5 1eT
28%

Goree 30 met -
40%





Рисунок 1 - Структура протяженности водопроводной сети в зависимости от срока службы

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения муниципального образования Огаревское выявлены следующие технические и технологические проблемы:

Часть скважин не эксплуатируются. Скважина может находиться без работы - откачки воды из водоносного горизонта, согласно РД 07-291-99, не более 6 месяцев. Если остановка работы скважины длится больше 6 месяцев, она должна быть законсервирована. Поскольку данные скважины не планируются к эксплуатации – поэтому рекомендуется их тампонаж.

Качество питьевой воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01;

санитарно-техническое и технико-экономическое состояние объектов водоснабжения неудовлетворительное (сети водоснабжения требуют реконструкции).

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.
2.5.Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Согласно СНиП 2.05.07-85* МО Огаревское находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов.

2.6.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Огаревское находится в собственности Администрация МО Щекинского района.

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения
3.1.Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Глава «Водоснабжение» схемы водоснабжения муниципального образования Огаревское на период до 2032 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования Огаревское являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); 

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования Огаревское;

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.2.1 - Плановые показатели

	№ п/п
	Груп
	Плановые индикаторы
	Базовый показатель на 2020 год

	1
	Показатели качества воды
	Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают требованиям СанПиН 2.1.3684-21
	50%

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей)
	85%

	3
	Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	70%

	4
	
	2. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	

	5
	
	население
	30 %

	6
	
	промышленные объекты
	80 %

	7
	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100%

	8
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	Потери воды при транспортировке.
	23%


3.2.Различные сценарии централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 
Сценарий развития систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Огаревское на период до 2032 года напрямую связан с мероприятиями Генерального плана, учитывающего развитие жилищной застройки.

Проектом генерального плана предусмотрен один сценарий развития систем водоснабжения, включающий:

реконструкция водопроводных сетей с заменой изношенных участков и использованием современных материалов;

оборудование источников нецентрализованного водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

установка станций очистки воды.

4. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
4.1.Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды приведены в таблице 1.4.1 и на рисунке 1.4.1.
Таблица 1.4.1 - Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды

	№ п/п
	Наименование
	Д. Горячкино
	Д. Новые Выселки
	д. Старые Выселки
	д.Б.Мостовая
	п. Нагорный
	п. Огаревка
	п. Майский
	д. Ягодное
	10-й Октябрь
	Всего

	1
	Объем поднятой воды, м³/год
	20 964
	1 583
	1 471
	2 815
	826
	70 624
	18 417
	153
	16 617
	133 470

	2
	Объем потерь, м³/год
	3 773
	285
	265
	507
	149
	13 211
	3 315
	27
	2 991
	24 522

	3
	Объем потерь, %
	21,95%
	21,95%
	21,95%
	21,95%
	21,95%
	23,01%
	21,95%
	21,95%
	21,95%
	22,51%

	4
	Объем полезного отпуска потребителям, м³/год
	17 191
	1 298
	1 206
	2 308
	677
	57 413
	15 102
	125
	13 626
	108 948


 [image: image20.png]



Рисунок 1.4.1 - Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды

Объем реализации холодной воды в 2020 году составил 108 948 м³. Объем потерь воды при реализации составил 24 522 м³. Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. 

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей в муниципального образования Огаревское можно разделить на:

Полезные расходы:

расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

чистка резервуаров;

промывка тупиковых сетей;

на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

тушение пожаров;

испытание пожарных гидрантов.

организационно-учетные расходы, в том числе:

не зарегистрированные средствами измерения;

не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

Потери из водопроводных сетей:

потери из водопроводных сетей в результате аварий;

скрытые утечки из водопроводных сетей;

утечки из уплотнения сетевой арматуры;

расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.
4.2.Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Фактическое потребление воды составило 108 948 м³/год, в средние сутки 581,5 м³/сут, в сутки максимального водопотребления 697,8 м³/сут.

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в таблице 1.4.2 и на рисунке 1.4.2.

Таблица 1.4.2 - Результаты анализа структурного территориального баланса

	№ п/п
	Наименование технологической зоны
	Фактическое водопотребление, м³/год
	Среднесуточное водопотребление, м³/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м³/сут.

	1
	Д. Горячкино
	17 191
	47,1
	56,5

	2
	Д. Новые Выселки
	1 298
	3,6
	4,3

	3
	д. Старые Выселки
	1 206
	3,3
	4,0

	4
	д.Б.Мостовая
	2 308
	6,3
	7,6

	5
	п. Нагорный
	677
	1,9
	2,2

	6
	п. Огаревка
	57 413
	157,3
	188,8

	7
	п. Майский
	15 102
	41,4
	49,7

	8
	д. Ягодное
	125
	0,3
	0,4

	9
	10-й Октябрь
	13 626
	37,3
	44,8

	Всего
	108 948
	298
	358


 [image: image21.png]10-i OKTAGPS

1. SIronHOE

moc. Matickmit

1. Orapeska

1. HaropHetit

1.5 MocToBas

1. CTapste Beiceki
J1. HoBEIe BEICETKH

1. Topstaxmio

I 13 626

I 125

I 15 102

I 57 413

1677

230
B 1206
W 1298

—— 17 191

0

8

10 000

20 000

30000

40 000

50 000

60 000

70 000




Рисунок 1.4.2 - Фактическое водопотребление холодной воды
4.3.Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице 1.4.3.
Таблица 1.4.3 - Структурный баланс реализации питьевой воды

	Потребителей
	Население, м³/год
	Бюджет и прочие, м³/год
	Итого:

	Всего
	96 628
	12 312
	108 940

	Д. Горячкино
	17 144
	46
	17 191

	Д. Новые Выселки
	1 298
	0
	1 298

	д. Старые Выселки
	1 206
	0
	1 206

	д.Б.Мостовая
	2 308
	0
	2 308

	п. Нагорный
	677
	0
	677

	п. Огаревка
	45 148
	12 265
	57 413

	п. Майский
	15 094
	8
	15 102

	д. Ягодное
	125
	0
	125

	10-й Октябрь
	13 626
	0
	13 626


На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основным потребителем воды в МО Огаревское является население. При рассмотрении отдельных балансов по водоснабжению видно, что население использует 89% всей поданной воды в сеть. Соотношение водопотребления представлено на рисунке 1.4.3.

[image: image22.png]= HacerneHne, M*/Tox = [Tpoure, M*/TOT




Рисунок 1.4.3 - Соотношение водопотребления поселения, м³/год
Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях принимается, в соответствии со сводом правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п. 5.1, табл.1), данные представлены в таблице 1.4.4.
Таблица 1.4.4 - Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение, согласно СП 8.13130.2009

	Число жителей в поселении, тыс. чел.
	Расчетное количество одновременных пожаров
	Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 

пожар, л/с

	
	
	застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости
	застройка зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости

	Более 5, но не более 10
	1
	10
	15


Расход воды на наружное пожаротушение принимается, в соответствии со сводом правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п. 5.1, табл.1), 15 л/с из расчета возникновения одного пожара. Продолжительность тушения пожара – 3 часа с пополнением противопожарного запаса за 24 часа.

Расход воды на наружное пожаротушение 1 пожар с расходом 15 л/с в течение 3 часов – 162 м³ воды.

Минимальные расходы воды на внутреннее пожаротушение, согласно СП 10.13130.2009 (п. 4.1.1, табл. 1) в зависимости от типа здания представлены в таблице 1.3.5. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. в течение 3 часов 54 м³ воды.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Расчетный суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 216 м³/сутки.
Таблица 1.4.5 - Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, согласно СП 10.13130.2009

	Жилые, общественные и административно-бытовые здания и помещения
	Число пожарных стволов
	Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с, на одну струю

	1 Жилые здания:

	при числе этажей от 12 до 16 включ.
	1
	2,5

	то же, при общей длине коридора св. 10 м
	2
	2,5

	при числе этажей св. 16 до 25 включ.
	2
	2,5

	то же, при общей длине коридора св. 10 м
	3
	2,5

	2 Здания управлений:

	высотой от 6 до 10 этажей включ. и объемом до 25000 м³ включ.
	1
	2,5

	то же, объемом св. 25000 м³
	2
	2,5

	при числе этажей св. 10 и объемом до 25000 м³ включ.
	2
	2,5

	то же, объемом св. 25000 м³
	3
	2,5

	3 Клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, актовые и конференц-залы, оборудованные киноаппаратурой - Согласно СНиП 2.08.02-89

	4 Общежития и общественные здания, не указанные в позиции 2:
	 
	 

	при числе этажей до 10 включ. и объемом от 5000 до 25000 м³ включ.
	1
	2,5

	то же, объемом св. 25000 м³
	2
	2,5

	при числе этажей св. 10 и объемом до 25000 м³ включ.
	2
	2,5

	то же, объемом св. 25000 м³
	3
	2,5

	5 Административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом, м³:

	от 5000 до 25000 м³ включ.
	1
	2,5

	св. 25000 м³
	2
	2,5


4.4.Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных жилых домах, а также на общедомовые нужды приведены в таблице 1.4.6.

Действующие в настоящее время нормы удельного водопотребления, утверждены Приказом от 16 мая 2013 г. N 45 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области и представлены в таблице.

Таблица 1.4.6 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению куб. м/чел. в месяц

	№
	Степень благоустройства, тип водоразборного устройства
	Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях

	
	
	куб. метров на 1 чел. в месяц

	
	
	при отсутствии системы внутридомового централизованного горячего водоснабжения
	при наличии системы внутридомового централизованного горячего водоснабжения

	
	
	холодное

водоснабжение
	холодное

водоснабжение
	горячее

водоснабжение

	
	При наличии системы внутридомового централизованного холодного водоснабжения
	
	
	

	1
	Раковина (или мойка кухонная)
	3,063
	2,116
	0,947

	2
	Раковина (или мойка кухонная) и душ
	6,105
	3,497
	2,608

	3
	Раковина (или мойка кухонная) и ванна
	6,974
	3,891
	3,083

	4
	Раковина и мойка кухонная
	3,503
	2,290
	1,213

	5
	Раковина, мойка кухонная и душ
	6,545
	3,671
	2,874

	6
	Раковина, мойка кухонная и ванна
	7,414
	4,065
	3,349

	7
	Раковина (или мойка кухонная) и унитаз
	3,909
	2,962
	0,947

	8
	Раковина, мойка кухонная и унитаз
	4,349
	3,136
	1,213

	9
	Раковина (или мойка кухонная), душ и унитаз
	6,951
	4,343
	2,608

	10
	Раковина (или мойка кухонная), ванна и унитаз
	7,820
	4,737
	3,083

	11
	Раковина, мойка кухонная, душ и унитаз
	7,391
	4,517
	2,874

	12
	Раковина, мойка кухонная, ванна и унитаз
	8,260
	4,911
	3,349

	
	При отсутствии системы внутридомового централизованного холодного водоснабжения, внутридомовой системы
	
	
	

	
	водоотведения
	
	
	

	13
	Уличная водоразборная
	1,500
	
	

	14
	Водоразборная колонка, находящаяся в собственности потребителя (или из водопроводного крана на земельном участке при отсутствии водопровода в доме)
	3,063
	
	


4.5.Описание системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах. Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды. 

В ходе проведенного анализа установлено, что оснащенность приборами учета населения составляет – 30 %.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4.6.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 
Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения представлены в таблице.

Таблица 1.4.7 - Резерв/дефицит производственных мощностей

	Наименование 
	Ед.изм.
	Д. Горячкино
	Д. Новые Выселки
	д. Старые Выселки
	д.Б.Мостовая
	п. Нагорный
	п. Огаревка
	п. Майский
	д. Ягодное
	10-й Октябрь
	Всего

	Среднесуточное потребление
	м³/сут.
	47,1
	3,6
	3,3
	6,3
	1,9
	157,3
	41,4
	0,3
	37,3
	298,5

	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/сут.
	10,34
	0,78
	0,73
	1,4
	0,4
	36,2
	9,1
	0,1
	8,2
	67,2

	Среднесуточный водозабор воды
	м³/сут.
	57,4
	4,3
	4,0
	8
	2
	193
	50
	0
	46
	365,7

	Баланс централизованной системы водоснабжения (в сутки максимального водопотребления)
	 
	 
	 
	0,0

	Фактический максимальный водозабор воды
	м³/сут.
	68,9
	5,2
	4,8
	9
	3
	232
	61
	1
	55
	438,8

	Производительность водозаборных сооружений
	м³/сут.
	384,0
	384,0
	384,0
	384,0
	384,0
	384,0
	384,0
	384,0
	384,0
	3456,0

	Резерв по производительности водозаборных сооружений
	м³/сут.
	315,1
	378,8
	379,16
	374,7
	381,3
	151,8
	323,5
	383,5
	329,4
	3017,2

	то же от производительности водозаборных сооружений
	%
	82%
	99%
	99%
	98%
	99%
	40%
	84%
	100%
	86%
	7,9

	Баланс централизованной системы водоснабжения (средний часовой расход в сутки максимального водопотребления)
	 
	 
	 
	0,0

	Фактический максимальный водозабор воды
	м³/час
	2,9
	0,2
	0,2
	0,4
	0,1
	9,7
	2,5
	0,0
	2,3
	18,3

	Производительность водозаборных сооружений
	м³/час
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	144,0

	Резерв по производительности водозаборных сооружений
	м³/час
	13,1
	15,8
	15,8
	15,6
	15,9
	6,3
	13,5
	16,0
	13,7
	125,7

	то же от производительности водозаборных сооружений
	%
	82%
	99%
	99%
	98%
	99%
	40%
	84%
	100%
	86%
	7,9


4.7.Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки
Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2032 года, рассчитаны на основании данных о планируемом расходе питьевой воды в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свода правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, свода правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки.

Водоснабжение сельского поселения предназначается для удовлетворения:

хозяйственно – питьевых нужд населения, коммунальных и общественных учреждений, рекреационных объектов;

хозяйственно – питьевых и производственных нужд промышленных предприятий;

полива зеленых насаждений;

противопожарных нужд, предприятий и рекреационных объектов.

Нормы хозяйственно – питьевого водопотребления на 1 жителя принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* и СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85*, исходя из усредненных норм, принимаемых на одного жителя, с учетом степени благоустройства районов жилой застройки (застройка зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением). 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м³/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

[image: image23.png]Do = ) Do Do/ 1000




где qж – удельное водопотребление;

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки.

Динамика увеличения объемов потребления воды муниципального образования Огаревское приведена в таблице 1.4.8.
Таблица 1.4.8 - Прогнозные балансы потребления воды в МО Огаревское

	Наименование
	Ед. изм.
	Существующее состояние (факт 2020 года)
	Прогноз

	
	
	
	2025 год
	2032 год

	Среднесуточное водопотребление, в том числе:
	м³/сут.
	298
	312
	353

	Население
	м³/сут.
	265
	278
	320

	Бюджет и прочие
	м³/сут.
	34
	34
	34

	Максимальное суточное водопотребление, в том числе:
	м³/сут.
	358
	374
	424

	Население
	м³/сут.
	318
	334
	384

	Бюджет и прочие
	м³/сут.
	41
	41
	41

	Годовое водопотребление
	м³/год
	108 948 
	113 779 
	128 998 

	 Население
	м³/год
	96 628 
	101 460 
	116 679 

	 Бюджет и прочие
	м³/год
	12 319 
	12 319 
	12 319 


4.8.Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 
В результате проведенного анализа системы горячего водоснабжения установлено, что централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

4.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Система технического и горячего водоснабжения отсутствует.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблице 1.4.8.

4.10.Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Анализ территориальной структуры потребления питьевой воды приведен в 
таблице 1.4.9.

4.11.Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами
Результаты анализа прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 1.4.9.

4.12.Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Неучтенные расходы и потери воды включают в себя:

расходы воды при технологических нарушениях на водопроводной сети до их локализации;

скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

естественную убыль воды при ее транспортировке и хранении.

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2020 году потери воды в сетях составили 24 522 тыс. м³ или 23 % от общего количества поднятой воды на ВЗУ. Это значение принято по отчетным данным МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района». Расчет водопотребления ведется по приборам учета воды, а также по нормативам. Поскольку приборы учета воды установлены не на всех абонентских вводах, фактическое значение потерь воды может достигать 25%.

Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения муниципального образования Огаревское. 

Величина планируемых потерь представлена в таблице 1.4.9.

4.13.Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2032 год приведены в таблице. 

Таблица 1.4.9 - Перспективный баланс водоснабжения
	Наименование
	Ед. изм.
	Существующее состояние (факт 2020 года)
	Прогноз 2025 год
	Прогноз 2032 год

	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе

	
	
	
	Д. Горячкино
	Д. Новые Выселки
	д. Старые Выселки
	д.Б.Мостовая
	п. Нагорный
	п. Огаревка
	п. Майский
	д. Ягодное
	10-й Октябрь
	
	Д. Горячкино
	Д. Новые Выселки
	д. Старые Выселки
	д.Б.Мостовая
	п. Нагорный
	п. Огаревка
	п. Майский
	д. Ягодное
	10-й Октябрь
	
	Д. Горячкино
	Д. Новые Выселки
	д. Старые Выселки
	д.Б.Мостовая
	п. Нагорный
	п. Огаревка
	п. Майский
	д. Ягодное
	10-й Октябрь

	Баланс централизованной системы водоснабжения (годовой)
	
	
	

	Объем воды из источников водоснабжения
	м³/год
	133470
	20964
	1583
	1471
	2815
	826
	70624
	18417
	153
	16617
	137504
	21811
	1648
	1530
	2929
	859
	72113
	19163
	159
	17291
	154552
	24858
	1878
	1745
	3339
	980
	80011
	21846
	181
	19713

	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/год
	24522
	3 773
	285
	265
	507
	149
	13 211
	3 315
	27
	2 991
	23725
	3763
	284
	264
	505
	148
	12442
	3306
	27
	2983
	25554
	4110
	311
	288
	552
	162
	13229
	3612
	30
	3259

	то же в процентах
	%
	23%
	22%
	22%
	22%
	22%
	22%
	23%
	22%
	22%
	22%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%

	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	м³/год
	108948
	17 191 
	1 298 
	1 206 
	2 308 
	677 
	57 413 
	15 102 
	125 
	13 626 
	113779
	18 048 
	1 363 
	1 266 
	2 423 
	711 
	59 671 
	15 857 
	131 
	14 308 
	128998
	20 748 
	1 568 
	1 456 
	2 787 
	818 
	66 782 
	18 234 
	151 
	16 454 

	Население
	м³/год
	96628
	17 144 
	1 298 
	1 206 
	2 308 
	677 
	45 148 
	15 094 
	125 
	13 626 
	101460
	18 002 
	1 363 
	1 266 
	2 423 
	711 
	47 406 
	15 849 
	131 
	14 308 
	116679
	20 702
	1 568
	1 456
	2 787
	818
	54 516
	18 226
	151
	16 454

	Бюджет и прочие
	м³/год
	12319
	46 
	0 
	0 
	0 
	0 
	12 265 
	8 
	0 
	0 
	12319
	46 
	0 
	0 
	0 
	0 
	12 265 
	8 
	0 
	0 
	12319
	46
	0
	0
	0
	0
	12 265
	8
	0
	0

	Баланс централизованной системы водоснабжения (среднесуточный)
	
	
	

	Объем воды из источников водоснабжения
	м³/сут.
	366
	57,4
	4,3
	4,0
	7,7
	2,3
	193,5
	50,5
	0,4
	45,5
	377
	59,8
	4,5
	4,2
	8,0
	2,4
	197,6
	52,5
	0,4
	47,4
	423
	68,1
	5,1
	4,8
	9,1
	2,7
	219,2
	59,9
	0,5
	54,0

	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/сут.
	67
	10,3
	0,8
	0,7
	1,4
	0,4
	36,2
	9,1
	0,1
	8,2
	65
	10,3
	0,8
	0,7
	1,4
	0,4
	34,1
	9,1
	0,1
	8,2
	70
	11,3
	0,9
	0,8
	1,5
	0,4
	36,2
	9,9
	0,1
	8,9

	то же в процентах
	%
	22,51%
	21,95%
	21,95%
	21,95%
	21,95%
	21,95%
	23,01%
	21,95%
	21,95%
	21,95%
	21%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20%
	19,81%
	19,81%
	19,81%
	19,81%
	19,81%
	19,81%
	19,81%
	19,81%
	19,81%

	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	м³/сут.
	298
	47,1
	3,6
	3,3
	6,3
	1,9
	157,3
	41,4
	0,3
	37,3
	312
	49,4
	3,7
	3,5
	6,6
	1,9
	163,5
	43,4
	0,4
	39,2
	353
	56,8
	4,3
	4,0
	7,6
	2,2
	183,0
	50,0
	0,4
	45,1

	Население
	м³/сут.
	265
	47,0
	3,6
	3,3
	6,3
	1,9
	123,7
	41,4
	0,3
	37,3
	278
	49,3
	3,7
	3,5
	6,6
	1,9
	129,9
	43,4
	0,4
	39,2
	320
	56,7
	4,3
	4,0
	7,6
	2,2
	149,4
	49,9
	0,4
	45,1

	Бюджет и прочие
	м³/сут.
	34
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	33,6
	0,0
	0,0
	0,0
	34
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	33,6
	0,0
	0,0
	0,0
	34
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	33,6
	0,0
	0,0
	0,0

	Баланс централизованной системы водоснабжения (максимальный суточный)
	
	
	

	Объем воды из источников водоснабжения
	м³/сут.
	439
	68,9
	5,2
	4,8
	9,3
	2,7
	232,2
	60,5
	0,5
	54,6
	452
	71,7
	5,4
	5,0
	9,6
	2,8
	237,1
	63,0
	0,5
	56,8
	508
	81,7
	6,2
	5,7
	11,0
	3,2
	263,0
	71,8
	0,6
	64,8

	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/сут.
	81
	12,4
	0,9
	0,9
	1,7
	0,5
	43,4
	10,9
	0,1
	9,8
	78
	12,4
	0,9
	0,9
	1,7
	0,5
	40,9
	10,9
	0,1
	9,8
	84
	13,5
	1,0
	0,9
	1,8
	0,5
	43,5
	11,9
	0,1
	10,7

	то же в процентах
	%
	22,51%
	21,95%
	21,95%
	21,95%
	21,95%
	21,95%
	23,01%
	21,95%
	21,95%
	21,95%
	21%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20%
	19,81%
	19,81%
	19,81%
	19,81%
	19,81%
	19,81%
	19,81%
	19,81%
	19,81%

	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	м³/сут.
	358
	56,5
	4,3
	4,0
	7,6
	2,2
	188,8
	49,7
	0,4
	44,8
	374
	59,3
	4,5
	4,2
	8,0
	2,3
	196,2
	52,1
	0,4
	47,0
	424
	68,2
	5,2
	4,8
	9,2
	2,7
	219,6
	59,9
	0,5
	54,1

	Население
	м³/сут.
	318
	56,4
	4,3
	4,0
	7,6
	2,2
	148,4
	49,6
	0,4
	44,8
	334
	59,2
	4,5
	4,2
	8,0
	2,3
	155,9
	52,1
	0,4
	47,0
	384
	68,1
	5,2
	4,8
	9,2
	2,7
	179,2
	59,9
	0,5
	54,1

	Бюджет и прочие
	м³/сут.
	41
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40,3
	0,0
	0,0
	0,0
	41
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40,3
	0,0
	0,0
	0,0
	41
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Баланс централизованной системы водоснабжения (средний часовой расход в сутки максимального водопотребления)
	
	
	

	Объем воды из источников водоснабжения
	м³/час
	18
	2,9
	0,2
	0,2
	0,4
	0,1
	9,7
	2,5
	0,0
	2,3
	19
	3,0
	0,2
	0,2
	0,4
	0,1
	9,9
	2,6
	0,0
	2,4
	21
	3,4
	0,3
	0,2
	0,5
	0,1
	11,0
	3,0
	0,0
	2,7

	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/час
	3
	0,5
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	1,8
	0,5
	0,0
	0,4
	3
	0,5 
	0,0 
	0,0 
	0,1 
	0,0 
	1,7 
	0,5 
	0,0 
	0,4 
	4
	0,6 
	0,0 
	0,0 
	0,1 
	0,0 
	1,8 
	0,5 
	0,0 
	0,4 

	то же в процентах
	%
	22,51%
	21,95%
	21,95%
	21,95%
	21,95%
	21,95%
	23,01%
	21,95%
	21,95%
	21,95%
	21%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20,85%
	20%
	19,81%
	19,81%
	19,81%
	19,81%
	19,81%
	19,81%
	19,81%
	19,81%
	19,81%

	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	м³/час
	15
	2,4 
	0,2 
	0,2 
	0,3 
	0,1 
	7,9 
	2,1 
	0,0 
	1,9 
	16
	2,5 
	0,2 
	0,2 
	0,3 
	0,1 
	8,2 
	2,2 
	0,0 
	2,0 
	18
	2,8 
	0,2 
	0,2 
	0,4 
	0,1 
	9,1 
	2,5 
	0,0 
	2,3 

	Население
	м³/час
	13
	2,3 
	0,2 
	0,2 
	0,3 
	0,1 
	6,2 
	2,1 
	0,0 
	1,9 
	14
	2,5 
	0,2 
	0,2 
	0,3 
	0,1 
	6,5 
	2,2 
	0,0 
	2,0 
	16
	2,8 
	0,2 
	0,2 
	0,4 
	0,1 
	7,5 
	2,5 
	0,0 
	2,3 

	Бюджет и прочие
	м³/час
	2
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	1,7 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	2
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	1,7 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	2
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	1,7 
	0,0 
	0,0 
	0,0 


4.14.Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений приведены в таблице 1.4.9-1.4.11.

Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения приведены в таблице 1.4.12.

Таблица 1.4.9 – Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений (2020)

	Наименование
	Ед.изм.
	Существующее состояние (факт 2020 года)

	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	Д. Горячкино
	Д. Новые Выселки
	д. Старые Выселки
	д.Б.Мостовая
	п. Нагорный
	п. Огаревка
	п. Майский
	д. Ягодное
	10-й Октябрь

	Численность населения, всего
	чел.
	6914
	578
	72
	104
	210
	364
	5586
	1036
	74
	830

	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах в расчете на 1 жителя
	м³ в месяц
	2,48
	2,48
	3,01
	1,94
	1,84
	0,31
	1,35
	2,43
	0,28
	2,74

	
	л/сут
	81
	81
	99
	64
	60
	10
	44
	80
	9
	90

	Расчетный (средний за год) суточный расход воды, на хозяйственно-питьевые нужды
	м³/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Среднесуточный расход на нужды промышленности, обеспечения продуктами и неучтенные расходы, в % от среднесуточного расхода на хозяйственно-питьевые нужды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Среднесуточный расход воды системы централизованного водоснабжения 
	м³/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средний часовой расход в сутки максимального водопотребления (для проектирования системы централизованного водоснабжения (водозаборные сооружения, станции водоподготовки)
	м³/сут
	323
	69
	5
	5
	9
	3
	232
	61
	1
	55


Таблица 1.4.10 – Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений (2025)

	Наименование
	Ед.изм.
	2025 год

	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	д.Горячкино
	Д. Новые выселки
	д. Старые Выселки
	д.Б.Мостовая
	п. Нагорный
	п. Огаревка
	п. Майский
	д. Ягодное
	п. 10-й Октябрь

	Численность населения, всего
	чел.
	8854
	578
	72
	104
	210
	364
	5586
	1036
	74
	830

	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах в расчете на 1 жителя
	м³ в месяц
	3
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66

	
	л/сут
	1080
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120

	Расчетный (средний за год) суточный расход воды, на хозяйственно-питьевые нужды
	м³/сут
	566
	69
	4
	6
	13
	22
	335
	62
	4
	50

	Среднесуточный расход на нужды промышленности, обеспечения продуктами и неучтенные расходы, в % от среднесуточного расхода на хозяйственно-питьевые нужды
	%
	70
	0
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Среднесуточный расход воды системы централизованного водоснабжения 
	м³/сут
	36
	0
	6
	8
	16
	28
	436
	81
	6
	65

	Средний часовой расход в сутки максимального водопотребления (для проектирования системы централизованного водоснабжения (водозаборные сооружения, станции водоподготовки)
	м³/сут
	83
	08
	7
	10
	20
	34
	523
	97
	7
	78


Таблица 1.4.11 – Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений (2032)

	Наименование
	Ед.изм.
	2032 год

	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	д. Горячкино
	Д. Новые выселки
	д. Старые Выселки
	д.Б.Мостовая
	п. Нагорный
	п. Огаревка
	п. Майский
	д. Ягодное
	п. 10-й Октябрь

	Численность населения, всего
	чел.
	8854
	578
	72
	104
	210
	364
	5586
	1036
	74
	830

	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах в расчете на 1 жителя
	м³ в месяц
	33
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66

	
	л/сут
	1080
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120

	Расчетный (средний за год) суточный расход воды, на хозяйственно-питьевые нужды
	м³/сут
	566
	69
	4
	6
	13
	22
	335
	62
	4
	50

	Среднесуточный расход на нужды промышленности, обеспечения продуктами и неучтенные расходы, в % от среднесуточного расхода на хозяйственно-питьевые нужды
	%
	270
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Среднесуточный расход воды системы централизованного водоснабжения 
	м³/сут
	736
	90
	6
	8
	16
	28
	436
	81
	6
	65

	Средний часовой расход в сутки максимального водопотребления (для проектирования системы централизованного водоснабжения (водозаборные сооружения, станции водоподготовки)
	м³/сут
	883
	108
	7
	10
	20
	34
	523
	97
	7
	78


Таблица 1.34.12 - Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения, м³/сут

	Наименование 
	Средний часовой расход в сутки максимального водопотребления
	Производительность водозаборных сооружений
	Резерв по производительности водозаборных сооружений
	то же в % от производительности водозаборных сооружений

	Существующее положение
	Д. Горячкино
	69
	384,0
	315,1
	82%

	
	Д. Новые Выселки
	5
	384,0
	378,8
	99%

	
	д. Старые Выселки
	5
	384,0
	379,2
	99%

	
	д.Б.Мостовая
	9
	384,0
	374,7
	98%

	
	п. Нагорный
	3
	384,0
	381,3
	99%

	
	п. Огаревка
	232
	384,0
	151,8
	40%

	
	п. Майский
	61
	384,0
	323,5
	84%

	
	д. Ягодное
	1
	384,0
	383,5
	100%

	
	10-й Октябрь
	55
	384,0
	329,4
	86%

	2025 год
	Д. Горячкино
	59,3
	384,0
	324,7
	85%

	
	Д. Новые Выселки
	4,5
	384,0
	379,5
	99%

	
	д. Старые Выселки
	4,2
	384,0
	379,8
	99%

	
	д.Б.Мостовая
	8,0
	384,0
	376,0
	98%

	
	п. Нагорный
	2,3
	384,0
	381,7
	99%

	
	п. Огаревка
	196,2
	384,0
	187,8
	49%

	
	п. Майский
	52,1
	384,0
	331,9
	86%

	
	д. Ягодное
	0,4
	384,0
	383,6
	100%

	
	10-й Октябрь
	47,0
	384,0
	337,0
	88%

	2032 год
	Д. Горячкино
	68,2
	384,0
	315,8
	82%

	
	Д. Новые Выселки
	5,2
	384,0
	378,8
	99%

	
	д. Старые Выселки
	4,8
	384,0
	379,2
	99%

	
	д.Б.Мостовая
	9,2
	384,0
	374,8
	98%

	
	п. Нагорный
	2,7
	384,0
	381,3
	99%

	
	п. Огаревка
	219,6
	384,0
	164,4
	43%

	
	п. Майский
	59,9
	384,0
	324,1
	84%

	
	д. Ягодное
	0,5
	384,0
	383,5
	100%

	
	10-й Октябрь
	54,1
	384,0
	329,9
	86%


4.15.Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2010 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.

Анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что в настоящий момент на территории муниципального образования Огаревское статусом гарантирующей организации наделена МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района».

5.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») (далее – Постановление) при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение следующих задач:

обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

сокращение потерь воды при ее транспортировке;

выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.
5.1.Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам
По результатам анализа системы водоснабжения настоящим документом предлагается перечень мероприятий, представленный в таблице 1.5.1.
Таблица 1.5.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

	Наименование мероприятия 
	Сроки выполнения, год

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	 1. Реконструкция водопроводных сетей 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Д. Горячкино 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 Д. Новые Выселки 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 д. Старые Выселки 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 д.Б.Мостовая 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п. Нагорный 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п. Огаревка 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п. Майский 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 д. Ягодное 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 10-й Октябрь 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 2. Строительство новых водопроводных сетей 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Д. Горячкино 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 Д. Новые Выселки 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 д. Старые Выселки 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 д.Б.Мостовая 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п. Нагорный 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п. Огаревка 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п. Майский 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 д. Ягодное 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 10-й Октябрь 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 3. Установка станций очистки воды 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Д. Горячкино 
	 
	 Х 
	 Х 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Д. Новые Выселки 
	 Х 
	 Х 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Х 

	 д. Старые Выселки 
	 
	 Х 
	 
	 
	 Х 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Х 

	 д.Б.Мостовая 
	 
	 Х 
	 
	 
	 Х 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Х 

	 п. Нагорный 
	 
	 
	 
	 
	 Х 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 п. Огаревка 
	 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 п. Майский 
	 
	 
	 
	 Х 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 д. Ягодное 
	 
	 
	 
	 
	 Х 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 10-й Октябрь 
	 
	 
	 
	 
	 Х 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 4. Реконструкция артезианских скважин (замена насосного оборудования, установка энергосберегающего оборудования и др.) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 д. Ягодное 
	 Х 
	 Х 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Х 

	 п. Мостовской 
	 Х 
	 Х 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Х 

	 д. Дружба 
	 
	 
	 Х 
	 Х 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Х 

	 п. 10-й Октябрь 
	 
	 
	 Х 
	 Х 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Х 

	 д.Красногорка 
	 
	 
	 
	 Х 
	 Х 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Х 

	 д.Ягодное 
	 
	 
	 
	 Х 
	 Х 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Х 

	 п. Нагорный 
	 
	 
	 
	 
	 Х 
	 Х 
	 
	 
	 
	 
	 Х 

	 д. Новые Выселки 
	 
	 
	 
	 
	 Х 
	 Х 
	 
	 
	 
	 
	 Х 

	 д. Грецовка 
	 
	 
	 
	 
	 Х 
	 Х 
	 
	 
	 
	 
	 Х 


5.2.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения
Проектом схемы водоснабжения предусматривается реконструкция и строительство водопроводных сетей, водозаборных скважин, а также установка систем очистки воды до параметров воды питьевого качества. 

Необходимость выполнения мероприятий обоснована износом существующих сетей и оборудования водоснабжения, отсутствие систем очистки воды.
5.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В перспективе до 2032 года планируются мероприятия по следующим объектам водоснабжения: 

Реконструкция существующих водопроводных сетей; 

Строительство новых водопроводных сетей; 

Реконструкция артезианских скважин; 

Строительство комплекса для подготовки и очистки питьевой воды
5.4.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
В процессе реконструкции объектов водоснабжения предлагается внедрять современные автоматизированные системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением (АСОДУ) что позволит значительно экономить энергетические ресурсы, наладить контроль и управление всей системой водоснабжения, повысить надежность ее работы.

Система оперативного диспетчерского управления водоснабжением включает установку частотных преобразователей на приводы электродвигателей насосов, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборов учета на всех насосных станциях, оборудование информационной сети на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно-технологическими объектами предприятия.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары.

Основной задачей внедрения АСОДУ является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.
5.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Оснащение зданий, строений и сооружений приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду в рамках реализации настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения не предусмотрено. 

На перспективу в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Огаревское целесообразно предусмотреть установку приборов учета расхода холодной воды с датчиком давления, обязательным наличием интерфейса, позволяющего автоматически передавать данные по каналам GSM/GPRS.
5.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования Огаревское и их обоснование
Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования Огаревское показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории муниципального образования Огаревское. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. 

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.
5.7.Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Место размещение насосных станций определяется исходя из места расположения источника. Поскольку в рассматриваемом случае ими является скважины, первоначально требуется произвести изыскательные работы под строительство новых скважин. Строительство новых насосных станций определяется на этапе проектирования.
5.8.Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Проведенный анализ показал, что в МО Огаревское строительство новых сооружений системы горячего водоснабжения не планируется. 
5.9.Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в Приложении 1 к схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Огаревское.

6.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
6.1.На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. ВОС исключает сброс промывных вод в водоем.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподготовки будет использоваться ресурсосберегающая, природоохранная технология повторного использования промывных вод.
6.2.На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, показал, что при эксплуатации ВОС предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты. Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных органических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям.

7.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Расчеты стоимости в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с государственными сметными нормативами – согласно утверждённых приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 140/пр от «12» марта 2021 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» «Укрупненных нормативов цены строительства. НЦС 81-02-14-2021. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализации», а также на основе проектов-аналогов. 

Расчеты выполнены в ценах 2021 г. Капитальные вложения указаны без учета НДС. Результаты расчетов капительных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения приведены в таблице.

.

Таблица 1.7.1 – Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, тыс.руб.

	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Всего

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	

	1. Реконструкция водопроводных сетей
	0 
	7 420 
	7 420 
	7 420 
	7 420 
	7 420 
	7 420 
	7 420 
	7 420 
	7 420 
	7 420 
	74 200 

	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Д. Горячкино
	 
	2 550 
	2 550 
	2 550 
	2 550 
	2 550 
	2 550 
	2 550 
	2 550 
	2 550 
	2 550 
	25 500 

	Д. Новые Выселки
	 
	300 
	300 
	300 
	300 
	300 
	300 
	300 
	300 
	300 
	300 
	3 000 


	д. Старые Выселки
	 
	330 
	330 
	330 
	330 
	330 
	330 
	330 
	330 
	330 
	330 
	3 300 

	д.Б.Мостовая
	 
	1 460 
	1 460 
	1 460 
	1 460 
	1 460 
	1 460 
	1 460 
	1 460 
	1 460 
	1 460 
	14 600 

	п. Нагорный
	 
	230 
	230 
	230 
	230 
	230 
	230 
	230 
	230 
	230 
	230 
	2 300 

	п. Огаревка
	 
	1 140 
	1 140 
	1 140 
	1 140 
	1 140 
	1 140 
	1 140 
	1 140 
	1 140 
	1 140 
	11 400 

	п. Майский
	 
	660 
	660 
	660 
	660 
	660 
	660 
	660 
	660 
	660 
	660 
	6 600 

	д. Ягодное
	 
	190 
	190 
	190 
	190 
	190 
	190 
	190 
	190 
	190 
	190 
	1 900 

	10-й Октябрь
	 
	560 
	560 
	560 
	560 
	560 
	560 
	560 
	560 
	560 
	560 
	5 600 

	2. Строительство новых водопроводных сетей
	0 
	1 530 
	1 530 
	1 530 
	1 530 
	1 530 
	1 530 
	1 530 
	1 530 
	1 530 
	1 530 
	15 300 

	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Д. Горячкино
	 
	510 
	510 
	510 
	510 
	510 
	510 
	510 
	510 
	510 
	510 
	5 100 

	Д. Новые Выселки
	 
	60 
	60 
	60 
	60 
	60 
	60 
	60 
	60 
	60 
	60 
	600 

	д. Старые Выселки
	 
	70 
	70 
	70 
	70 
	70 
	70 
	70 
	70 
	70 
	70 
	700 

	д.Б.Мостовая
	 
	300 
	300 
	300 
	300 
	300 
	300 
	300 
	300 
	300 
	300 
	3 000 

	п. Нагорный
	 
	50 
	50 
	50 
	50 
	50 
	50 
	50 
	50 
	50 
	50 
	500 

	п. Огаревка
	 
	240 
	240 
	240 
	240 
	240 
	240 
	240 
	240 
	240 
	240 
	2 400 

	п. Майский
	 
	140 
	140 
	140 
	140 
	140 
	140 
	140 
	140 
	140 
	140 
	1 400 

	д. Ягодное
	 
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	400 

	10-й Октябрь
	 
	120 
	120 
	120 
	120 
	120 
	120 
	120 
	120 
	120 
	120 
	1 200 

	3. Установка станций очистки воды
	0 
	70 
	1 320 
	1 050 
	1 880 
	1 000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	5 320 

	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Д. Горячкино
	 
	
	470 
	470 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	940 

	Д. Новые Выселки
	 
	70 
	70 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140 

	д. Старые Выселки
	 
	
	70 
	 
	 
	70 
	 
	 
	 
	 
	 
	140 

	д.Б.Мостовая
	 
	
	130 
	 
	 
	130 
	 
	 
	 
	 
	 
	260 

	п. Нагорный
	 
	
	 
	 
	 
	40 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 

	п. Огаревка
	 
	 
	1 050 
	1 050 
	1 050 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 150 

	п. Майский
	 
	
	 
	 
	830 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	830 

	д. Ягодное
	 
	
	 
	 
	 
	10 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 

	10-й Октябрь
	 
	
	 
	 
	 
	750 
	 
	 
	 
	 
	 
	750 

	4. Реконструкция артезианских скважин (замена насосного оборудования, установка энергосберегающего оборудования и др.)
	0 
	1 200 
	1 200 
	1 200 
	2 400 
	3 000 
	1 800 
	0 
	0 
	0 
	0 
	10 800 

	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	д. Ягодное
	 
	600 
	600 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200 

	п. Мостовской
	 
	600 
	600 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200 

	д. Дружба
	 
	 
	 
	600 
	600 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200 

	п. 10-й Октябрь
	 
	 
	 
	600 
	600 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200 

	д.Красногорка
	 
	 
	 
	 
	600 
	600 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200 

	д.Ягодное
	 
	 
	 
	 
	600 
	600 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200 

	п. Нагорный
	 
	 
	 
	 
	 
	600 
	600 
	 
	 
	 
	 
	1 200 

	д. Новые Выселки
	 
	 
	 
	 
	 
	600 
	600 
	 
	 
	 
	 
	1 200 

	д. Грецовка
	 
	 
	 
	 
	 
	600 
	600 
	 
	 
	 
	 
	1 200 

	ВСЕГО 
	0 
	10 220 
	11 470 
	11 200 
	13 230 
	12 950 
	10 750 
	8 950 
	8 950 
	8 950 
	8 950 
	105 620 


8.Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
Анализ целевых показателей производился на основании информации, подлежащей раскрытию в сфере водоснабжения, а также на основании представленных исходных данных. 

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая плановые показатели и их значения с разбивкой по годам. 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся: 

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Результаты анализа целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения приведены таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1 – Перспективные плановые показатели системы водоснабжения МО Огаревское

	№ п/п
	Группа
	Плановые индикаторы
	Базовый показатель на 2020 год
	2025 год прогноз
	2032 год прогноз

	1
	Показатели качества воды
	Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают требованиям СанПиН 2.1.3684-21
	50%
	20%
	0%

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей)
	85%
	50%
	0%

	3
	Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	70%
	80%
	100%

	4
	
	2. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	
	
	

	5
	
	население
	30 %
	100%
	100%

	6
	
	промышленные объекты
	80 %
	100%
	100%

	7
	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100%
	100%
	100%

	8
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	Потери воды при транспортировке.
	23%
	20%
	15%


9 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным сетям в муниципальном образовании не является актуальным вопросом, так как данные по бесхозяйным сетям в муниципальном образовании отсутствуют. 

	Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район
	                  Д.А. Субботин


	Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования Щекинский район

от _________
№ __________


СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

муниципального образования Яснополянское 

Щекинского района на период с 2021 по 2034 годы 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное образование Яснополянское расположено в северной части муниципального образования Щекинский район и включает территории бывших сельских администраций: Головеньковской, Селивановской, Яснополянской.

Границы муниципального образования Яснополянское установлены Законом Тульской области от 17 декабря 2012 года № 1854-ЗТО «О внесении изменений в Закон Тульской области «О переименовании муниципального образования «г. Щекино и Щекинский район Тульской области».

Административный центр муниципального образования - поселок Головеньковский.

Население муниципального образования составляет:

по состоянию 2018 год - 5698 чел.

Территория муниципального образования - 27198 га.

Плотность населения – 20,5 чел/ км2.

В состав муниципального образования Яснополянское входят 44 населенных пунктов: деревня Ясная Поляна, сельский поселок Музей-Усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», поселок Яснополянские выселки, деревня Казначеевка, деревня Кочаки, деревня Ясенки, поселок Ясенки, деревня Грумант, деревня Телятинки, поселок Юбилейный, деревня Воздремо, село Головеньки, поселок Головеньковский, деревня Кривцово, деревня Кривцово-Солосовка, село Коледино, деревня Красная Слободка, деревня Малахово, деревня Русиновка, деревня Краснополье, деревня Самохваловка, деревня Большая Тросна, деревня Пироговка-Соковнино, деревня Пироговка-Ульяновка, поселок Майский, деревня Крутовка, деревня Хутор-Озерки, село Потемкино, село Селиваново, деревня Переволоки-Возвратные, деревня Козловка, деревня Большая Браженка, деревня Переволоки, деревня Тележенка, деревня Малая Хатунка, деревня Юрьевка, деревня Нератное, деревня Большая Хатунка, село Спасское, деревня Крюковка, сельский поселок Крюковское лесничество, деревня Макеевка, деревня Малая Браженка, деревня Николаевка.

Территория муниципального образования Яснополянское граничит с территориями муниципального образования Воскресенское Дубенского района, муниципального образования Иншинское Ленинского района, муниципального образования г. Тула, муниципального образования Крапивенское Щекинского района, муниципального образования Лазаревское Щекинского района, муниципального образования Ломинцевское Щекинского района, муниципального образования р. п. Первомайский Щекинского района, муниципального образования город Щекино Щекинского района.

Территория Щекинского района представляет собой всхолмленное плато, пересеченное густой речной и овражной сетью.

[image: image24.png]



Рисунок 2.1  – Границы муниципального образования Яснополянское Тульской области

Климат умеренно-континентальный, характеризуется хорошо выраженными сезонами года: умеренно теплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя температура июля – (+18-20°С), января - (-9-10°С). Теплый период (с положительной среднесуточной температурой) длится 220—225 дней. Самая низкая температура наблюдалась в январе 1940 года − 48,5°С, самая высокая в июле +37°С. Первые заморозки наблюдаются в конце сентября, последние — в первых числах мая. Безморозный период в среднем равен 140 дней. Снежный покров с середины ноября — по середину апреля, в среднем 140 дней. Наибольшая высота в феврале-марте, 36 см. Глубина промерзания почвы, до 1,5 м. С ноября по февраль преобладают ветры с юга и юга-востока. С апреля по сентябрь режим ветров неустойчивый, с незначительным преобладанием южных и западных направлений. Среднегодовая скорость ветра 2,9 м/с. Атмосферные осадки распределяются в течение года равномерно. Годовая сумма осадков составляет около 600 мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха около 78 %.

Средняя месячная и годовая температуры воздуха, согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология, актуализированная редакция СНиП 23-01-99* утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 года № 275 приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Климатические параметры в муниципальном образовании Яснополянское

	Наименование параметра
	Условное

обозначение
	Единица

измерения
	Значение

	Продолжительность отопительного периода.
	no
	сутки
	207

	Средняя за отопительный период температура наружного воздуха.
	to.ср
	°С
	-3

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления.
	tpo
	°С
	-27

	Средняя скорость ветра за отопительный период
	W
	м/с
	4,9


Средняя месячная и годовая температуры воздуха приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Средние значения температур по месяцам

	Месяц
	Средняя температура наружного воздуха, °C

	Январь
	-9,9

	Февраль
	-9,5

	Март
	-4,1

	Апрель
	5,0

	Май
	12,9

	Июнь
	16,7

	Июль
	18,6

	Август
	17,2

	Сентябрь
	11,6

	Октябрь
	5,0

	Ноябрь
	-1,1

	Декабрь
	-6,7

	Год
	4,7


1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Водоснабжение на территории муниципального образования Яснополянское осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.
Подъем воды на хозяйственно-питьевые и производственно-технические нужды города осуществляют ООО «Яснополянский водоканал» (только подземный водозабор). ООО «ТВС», согласно, заключенного договора аренды  эксплуатирует всё муниципальное имущество назначения водоснабжения и водоотведения муниципального образования, в том числе 7 артезианских скважин в п. Головеньковский, п. Юбилейный, п. Ясная Поляна и с. Селиваново. ООО «Яснополянский водоканал» осуществляет транспортировку воды до населения. На рисунке 1.2, представлены эксплуатационные зоны водоснабжения Муниципального образования Яснополянское.

Рисунок 1.2 – Эксплуатационные зоны водоснабжения муниципального образования Яснополянское

Общие сведения о распределении водопотребления по категориям потребителей питьевой воды, представлены в таблице 1.3 (по данным представленным ООО «Яснополянский водоканал»).
Таблица 1.3 – Распределение водопотребления по категориям потребителей речной и питьевой воды муниципального образования Яснополянское 
	Показатели
	Утверждено на 2017 г. 
	Утверждено на 2018 г.
	Утверждено на 2019 г.
	Утверждено на 2020 г.

	Потребление воды, тыс. м3, в т.ч.:
	243.05
	235.20
	223.44
	224.375

	 население
	174.13
	187.59
	178.21
	-

	 бюджет
	38.5
	37.42
	35.55
	-

	 прочие
	30.42
	10.19
	9.68
	-

	Потери
	60.76
	-
	14.72
	14.75

	Итого
	303.81
	-
	238.16
	239.145


1.2. Описание территорий города, не охваченных централизованными системами водоснабжения муниципального образования Яснополянское

Графическое представление территорий, охваченных централизованными системами водоснабжения, изображено на рисунке 1.3.

Территории населенных пунктов, не охваченные централизованными системами водоснабжения, в основном представлены районами, осваиваемых территорий на окраинах населенных пунктов, а также частными домовладениями.
[image: image25.png]30Ha [eCTBUA LIeHTPanM3oBaHHOro BoAocHabxeHus MO ficHononsHckoe

i -
«l&‘/
- - Boposabop "HO6uneiiHbIin" - Boposatop "OK"

Boaosabop "CenosaHoso" - Bopgosabop ;'I'ap
- Bogosabop " oNoBEHLKOBCKUI" - Bopnosabop

BonjzaGop "LLkona"





Рисунок 1.3 – Графическое представление территорий, охваченных централизованными системами водоснабжения

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Территории города, охваченные централизованными системами водоснабжения, в основном представлены районами, застроенными одноквартирными жилыми домами, список представлен в таблицах 1.4-1.7.

Таблица 1.4 –Расходы воды на население п. Головеньковский на нужды ХВС
	Адрес
	Количество этажей/квартир
	Количество проживающих
	Суммарный расход воды на нужы ХВС, тыс.куб.м/год
	Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/сут
	Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/ч

	без улицы д.46
	Дом
	1
	0.362
	0.991
	0.041

	д. Головеньки,д. 41
	Дом
	2
	0.060
	0.166
	0.007

	д. Кривцово д. 20
	Дом
	
	0.044
	0.121
	0.005

	д. Кривцово д. 22
	Дом
	1
	0.121
	0.331
	0.014

	д. Кривцово д. 23
	Дом
	2
	0.036
	0.099
	0.004

	д. Кривцово д.50-а
	Дом
	4
	0.400
	1.095
	0.046

	д. Кривцово д.56
	Дом
	
	0.073
	0.199
	0.008

	д. Кривцово д.57
	Дом
	1
	0.050
	0.138
	0.006

	д. Кривцово д.58
	Дом
	
	0.048
	0.133
	0.006

	д. Кривцово д.59
	Дом
	
	0.369
	1.011
	0.042

	д. Кривцово, без улицы д.14
	Дом
	
	0.120
	0.328
	0.014

	д.Головеньки, без улицы, д.3
	кв. 1
	
	0.073
	0.199
	0.008

	д.Кривцово д.51
	Дом
	3
	0.361
	0.990
	0.041

	д.Кривцово, без улицы, д.1
	Дом
	
	0.060
	0.166
	0.007

	д.Кривцово, без улицы, д.10
	Дом
	1
	0.165
	0.453
	0.019

	д.Кривцово, без улицы, д.11
	Дом
	1
	0.044
	0.122
	0.005

	д.Кривцово, без улицы, д.11
	Дом
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д.Кривцово, без улицы, д.12
	Дом
	1
	0.113
	0.311
	0.013

	д.Кривцово, без улицы, д.13
	Дом
	2
	0.189
	0.518
	0.022

	д.Кривцово, без улицы, д.15
	Дом
	2
	0.302
	0.828
	0.035

	д.Кривцово, без улицы, д.16
	Дом
	2
	0.060
	0.166
	0.007

	д.Кривцово, без улицы, д.17
	Дом
	2
	0.290
	0.795
	0.033

	д.Кривцово, без улицы, д.2
	Дом
	
	0.057
	0.155
	0.006

	д.Кривцово, без улицы, д.21
	Дом
	3
	0.133
	0.365
	0.015

	д.Кривцово, без улицы, д.24
	Дом
	3
	0.278
	0.762
	0.032

	д.Кривцово, без улицы, д.3
	Дом
	1
	0.036
	0.099
	0.004

	д.Кривцово, без улицы, д.3
	1
	
	0.048
	0.133
	0.006

	д.Кривцово, без улицы, д.46
	Дом
	
	0.073
	0.199
	0.008

	д.Кривцово, без улицы, д.47
	Дом
	1
	0.120
	0.328
	0.014

	д.Кривцово, без улицы, д.48
	Дом
	2
	0.007
	0.018
	0.001

	д.Кривцово, без улицы, д.5
	Дом
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	д.Кривцово, без улицы, д.52
	Дом
	1
	0.024
	0.066
	0.003

	д.Кривцово, без улицы, д.53
	Дом
	1
	0.024
	0.066
	0.003

	д.Кривцово, без улицы, д.54
	Дом
	1
	0.193
	0.530
	0.022

	д.Кривцово, без улицы, д.55
	Дом
	
	0.036
	0.099
	0.004

	д.Кривцово, без улицы, д.6
	Дом
	4
	0.097
	0.265
	0.011

	д.Кривцово, без улицы, д.9
	Дом
	
	0.000
	0.000
	0.000

	Кривцово д.9/1
	Дом
	
	0.000
	0.000
	0.000

	п. Головеньковский д. 13
	Дом
	1
	0.036
	0.099
	0.004

	п. Головеньковский д. 28
	кв. 1
	4
	0.203
	0.557
	0.023

	п. Головеньковский д. 28
	кв. 2
	2
	0.060
	0.166
	0.007

	п. Головеньковский д. 28
	кв. 3
	4
	0.203
	0.557
	0.023

	п. Головеньковский д. 28
	кв. 4
	3
	0.048
	0.133
	0.006

	п. Головеньковский д. 28
	кв. 5
	2
	0.193
	0.530
	0.022

	п. Головеньковский д. 28
	кв. 6
	2
	0.000
	0.000
	0.000

	п. Головеньковский д. 28
	кв. 7
	1
	0.051
	0.139
	0.006

	п. Головеньковский д. 28
	кв. 8
	3
	0.109
	0.298
	0.012

	п. Головеньковский д. 28
	кв. 9
	4
	0.121
	0.331
	0.014

	п. Головеньковский д. 28
	кв.10
	3
	0.097
	0.265
	0.011

	п. Головеньковский д. 28
	кв. 11
	2
	0.240
	0.657
	0.027

	п. Головеньковский д. 28
	кв. 12
	2
	0.036
	0.099
	0.004

	п. Головеньковский д. 28
	кв. 13
	
	0.000
	0.000
	0.000

	п. Головеньковский д. 28
	кв. 14
	2
	0.048
	0.133
	0.006

	п. Головеньковский д. 28
	кв. 15
	2
	0.023
	0.063
	0.003

	п. Головеньковский д. 28
	кв. 16
	2
	0.230
	0.629
	0.026

	п. Головеньковский д. 30
	Дом
	
	0.012
	0.033
	0.001

	п. Головеньковский д. 32
	Дом
	3
	0.024
	0.066
	0.003

	п. Головеньковский д.2
	Дом
	
	0.000
	0.000
	0.000

	п. Головеньковский д.3
	Дом
	4
	0.133
	0.364
	0.015

	п. Головеньковский д.31
	кв. 1
	2
	0.024
	0.066
	0.003

	п. Головеньковский д.31
	кв. 2
	
	0.003
	0.008
	0.000

	п. Головеньковский д.31
	кв. 3
	2
	0.097
	0.265
	0.011

	п. Головеньковский д.31
	кв. 4
	2
	0.036
	0.099
	0.004

	п. Головеньковский д.31
	кв. 5
	3
	0.300
	0.821
	0.034

	п. Головеньковский д.31
	кв. 6
	1
	0.100
	0.274
	0.011

	п. Головеньковский д.31
	кв. 7
	4
	0.400
	1.095
	0.046

	п. Головеньковский д.31
	кв. 8
	2
	0.242
	0.663
	0.028

	п. Головеньковский д.31
	кв. 9
	2
	0.040
	0.110
	0.005

	п. Головеньковский д.31
	кв. 10
	4
	0.048
	0.133
	0.006

	п. Головеньковский д.31
	кв. 11
	1
	0.036
	0.099
	0.004

	п. Головеньковский д.31
	кв. 12
	2
	0.121
	0.331
	0.014

	п. Головеньковский д.31
	кв. 13
	
	0.417
	1.141
	0.048

	п. Головеньковский д.31
	кв. 14
	3
	0.133
	0.364
	0.015

	п. Головеньковский д.31
	кв. 15
	3
	0.230
	0.629
	0.026

	п. Головеньковский д.31
	кв. 16
	4
	0.060
	0.166
	0.007

	п. Головеньковский д.31
	кв. 17
	4
	0.400
	1.095
	0.046

	п. Головеньковский д.31
	кв. 18
	
	0.048
	0.133
	0.006

	п. Головеньковский д.31
	кв. 19
	1
	0.100
	0.274
	0.011

	п. Головеньковский д.31
	кв. 20
	
	0.000
	0.000
	0.000

	п. Головеньковский д.31
	кв. 21
	1
	0.048
	0.133
	0.006

	п. Головеньковский д.31
	кв. 22
	5
	0.000
	0.000
	0.000

	п. Головеньковский д.31
	кв. 23
	5
	0.000
	0.000
	0.000

	п. Головеньковский д.31
	кв. 24
	1
	0.100
	0.274
	0.011

	п. Головеньковский д.31
	кв. 25
	3
	0.145
	0.398
	0.017

	п. Головеньковский д.31
	кв. 26
	5
	0.145
	0.398
	0.017

	п. Головеньковский д.31
	кв. 27
	
	0.012
	0.033
	0.001

	п. Головеньковский д.31
	кв. 28
	7
	0.133
	0.364
	0.015

	п. Головеньковский д.31
	кв. 29
	5
	0.073
	0.199
	0.008

	п. Головеньковский д.31
	кв. 30
	3
	0.085
	0.232
	0.010

	п. Головеньковский д.31
	кв. 31
	2
	0.157
	0.431
	0.018

	п. Головеньковский д.31
	кв. 32
	2
	0.375
	1.027
	0.043

	п. Головеньковский д.31
	кв. 33
	3
	0.052
	0.144
	0.006

	п. Головеньковский д.31
	кв. 34
	4
	0.024
	0.066
	0.003

	п. Головеньковский д.31
	кв. 35
	2
	0.121
	0.331
	0.014

	п. Головеньковский д.31
	кв. 36
	
	0.000
	0.000
	0.000

	п. Головеньковский д.31
	кв. 37
	
	0.000
	0.000
	0.000

	п. Головеньковский д.31
	кв. 38
	2
	0.060
	0.166
	0.007

	п. Головеньковский д.31
	кв. 39
	
	0.000
	0.000
	0.000

	п. Головеньковский д.31
	кв. 40
	1
	0.004
	0.011
	0.000

	п. Головеньковский д.31
	кв. 41
	3
	0.300
	0.821
	0.034

	п. Головеньковский д.31
	кв. 42
	2
	0.181
	0.497
	0.021

	п. Головеньковский д.31
	кв. 43
	
	0.000
	0.000
	0.000

	п. Головеньковский д.31
	кв. 44
	1
	0.073
	0.199
	0.008

	п. Головеньковский д.31
	кв. 45
	4
	0.032
	0.089
	0.004

	п. Головеньковский д.31
	кв. 46
	1
	0.121
	0.331
	0.014

	п. Головеньковский д.31
	кв. 47
	1
	0.012
	0.033
	0.001

	п. Головеньковский д.31
	кв. 48
	5
	0.599
	1.642
	0.068

	п. Головеньковский д.31
	кв. 49
	2
	0.085
	0.232
	0.010

	п. Головеньковский д.31
	кв. 50
	2
	0.024
	0.066
	0.003

	п. Головеньковский д.31
	кв. 51
	3
	0.300
	0.821
	0.034

	п. Головеньковский д.31
	кв. 52
	2
	0.085
	0.232
	0.010

	п. Головеньковский д.31
	кв. 53
	3
	0.121
	0.331
	0.014

	п. Головеньковский д.31
	кв. 55
	1
	0.100
	0.274
	0.011

	п. Головеньковский д.31
	кв. 56
	1
	0.109
	0.298
	0.012

	п. Головеньковский земельный участок 20
	Дом
	
	0.024
	0.066
	0.003

	п. Головеньковский,  участок 4
	участок 4
	1
	0.100
	0.274
	0.011

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12
	кв. 1
	6
	0.133
	0.364
	0.015

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12
	кв. 2
	
	0.000
	0.000
	0.000

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12
	кв. 3
	
	0.120
	0.328
	0.014

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12
	кв. 4
	6
	0.000
	0.001
	0.000

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12
	кв. 5
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12
	кв. 6
	1
	0.120
	0.328
	0.014

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12
	кв. 7
	2
	0.048
	0.133
	0.006

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12
	кв. 8
	
	0.036
	0.099
	0.004

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12
	кв. 9
	1
	0.120
	0.328
	0.014

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12
	кв. 10
	2
	0.073
	0.199
	0.008

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12
	кв. 12
	
	0.091
	0.248
	0.010

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8
	кв. 1
	2
	0.193
	0.530
	0.022

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8
	кв. 2
	3
	0.109
	0.298
	0.012

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8
	кв. 3
	2
	0.266
	0.729
	0.030

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8
	кв. 4
	2
	0.036
	0.099
	0.004

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8
	кв. 5
	3
	0.036
	0.099
	0.004

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8
	кв. 6
	
	0.073
	0.199
	0.008

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8
	кв. 7
	4
	0.036
	0.099
	0.004

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8
	кв. 8
	2
	0.060
	0.166
	0.007

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8
	кв. 9
	2
	0.024
	0.066
	0.003

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8
	кв. 10
	2
	0.000
	0.000
	0.000

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8
	кв. 11
	1
	0.048
	0.133
	0.006

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8
	кв. 12
	2
	0.085
	0.232
	0.010

	п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8
	кв.3/1
	1
	0.133
	0.364
	0.015

	п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.15
	Дом
	6
	0.085
	0.232
	0.010

	п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.32
	Дом
	1
	0.060
	0.166
	0.007

	п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.34
	Дом
	2
	0.227
	0.622
	0.026

	п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.36
	Дом
	1
	0.109
	0.298
	0.012

	п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.38
	кв. 1
	4
	0.012
	0.033
	0.001

	п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.38
	кв. 2
	5
	0.024
	0.066
	0.003

	п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.40
	кв. 1
	3
	0.124
	0.339
	0.014

	п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.40
	кв. 2
	5
	0.121
	0.331
	0.014

	п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.42
	кв. 1
	1
	0.036
	0.099
	0.004

	п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.42
	кв. 2
	2
	0.121
	0.331
	0.014

	п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.9
	кв. 2
	2
	0.060
	0.166
	0.007

	с. Головеньки д. 1А
	Дом
	2
	0.048
	0.133
	0.006

	с. Головеньки д. 48
	Дом
	
	0.109
	0.298
	0.012

	с. Головеньки д. 49 а
	49 а
	
	0.052
	0.144
	0.006

	с. Головеньки д.10
	Дом
	1
	0.073
	0.199
	0.008

	с. Головеньки д.11
	Дом
	2
	0.266
	0.729
	0.030

	с. Головеньки д.15А
	Дом
	
	0.121
	0.331
	0.014

	с. Головеньки д.18
	Дом
	
	0.120
	0.328
	0.014

	с. Головеньки д.2
	Дом
	
	0.003
	0.008
	0.000

	с. Головеньки д.20
	Дом
	
	0.011
	0.030
	0.001

	с. Головеньки д.24
	Дом
	
	0.363
	0.994
	0.041

	с. Головеньки д.26
	кв. 1
	1
	0.044
	0.122
	0.005

	с. Головеньки д.26
	кв. 2
	2
	0.089
	0.244
	0.010

	с. Головеньки д.28
	Дом
	1
	0.073
	0.199
	0.008

	с. Головеньки д.29а
	кв. 1
	
	0.073
	0.199
	0.008

	с. Головеньки д.30
	Дом
	2
	0.024
	0.066
	0.003

	с. Головеньки д.31
	Дом
	1
	0.024
	0.066
	0.003

	с. Головеньки д.4
	Дом
	1
	0.044
	0.122
	0.005

	с. Головеньки д.42 а
	кв. 1
	1
	0.012
	0.033
	0.001

	с. Головеньки д.43 -2
	Дом
	1
	0.064
	0.177
	0.007

	с. Головеньки д.44
	Дом
	1
	0.326
	0.894
	0.037

	с. Головеньки д.47
	кв.1
	
	0.193
	0.530
	0.022

	с. Головеньки д.48А
	Дом
	
	0.286
	0.785
	0.033

	с. Головеньки д.6
	Дом
	1
	0.044
	0.122
	0.005

	с. Головеньки д.8а
	Дом
	
	0.242
	0.663
	0.028

	с. Головеньки д.8Б
	Дом
	1
	0.009
	0.023
	0.001

	с. Головеньки д.Б/Н
	Дом
	
	0.689
	1.888
	0.079

	с. Головеньки д.б/Н
	Дом
	
	0.048
	0.133
	0.006

	с. Головеньки д.Б/Н
	Дом
	
	0.012
	0.033
	0.001

	с. Головеньки, без улицы д.5 кв.0
	Дом
	
	0.048
	0.133
	0.006

	с. Головеньки, без улицы,  д.14
	Дом
	2
	0.060
	0.166
	0.007

	с. Головеньки,без улицы д.3
	кв. 2
	2
	0.077
	0.212
	0.009

	с.Головеньки, без улицы д.7
	Дом
	1
	0.060
	0.166
	0.007

	с.Головеньки, без улицы, д.1
	Дом
	
	0.044
	0.122
	0.005

	с.Головеньки, без улицы, д.12
	Дом
	1
	0.060
	0.166
	0.007

	с.Головеньки, без улицы, д.13
	Дом
	1
	0.100
	0.274
	0.011

	с.Головеньки, без улицы, д.15
	Дом
	1
	0.100
	0.274
	0.011

	с.Головеньки, без улицы, д.16
	Дом
	
	0.109
	0.298
	0.012

	с.Головеньки, без улицы, д.19
	Дом
	1
	0.044
	0.122
	0.005

	с.Головеньки, без улицы, д.22
	Дом
	2
	0.105
	0.286
	0.012

	с.Головеньки, без улицы, д.23
	Дом
	
	0.120
	0.328
	0.014

	с.Головеньки, без улицы, д.25
	Дом
	1
	0.134
	0.368
	0.015

	с.Головеньки, без улицы, д.27
	Дом
	
	0.057
	0.155
	0.006

	с.Головеньки, без улицы, д.29
	Дом
	2
	0.036
	0.099
	0.004

	с.Головеньки, без улицы, д.32
	Дом
	2
	0.200
	0.547
	0.023

	с.Головеньки, без улицы, д.33
	Дом
	1
	0.024
	0.066
	0.003

	с.Головеньки, без улицы, д.33 а
	Дом
	1
	0.060
	0.166
	0.007

	с.Головеньки, без улицы, д.34
	Дом
	1
	0.024
	0.066
	0.003

	с.Головеньки, без улицы, д.38
	Дом
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	с.Головеньки, без улицы, д.39
	Дом
	
	0.024
	0.066
	0.003

	с.Головеньки, без улицы, д.42
	Дом
	1
	0.153
	0.420
	0.017

	с.Головеньки, без улицы, д.45
	Дом
	1
	0.000
	0.001
	0.000

	с.Головеньки, без улицы, д.8
	Дом
	1
	0.081
	0.221
	0.009

	с.Головеньки, без улицы, д.9
	Дом
	
	0.001
	0.001
	0.000

	Сельская д.2
	кв. 1
	2
	0.113
	0.311
	0.013

	Сельская д.2
	кв. 2
	2
	0.145
	0.398
	0.017

	Сельская д.2
	кв. 4
	3
	0.097
	0.265
	0.011

	Сельская д.2
	кв. 5
	3
	0.012
	0.033
	0.001

	Сельская д.2
	кв. 6
	3
	0.060
	0.166
	0.007

	Сельская д.5
	кв. 1
	3
	0.121
	0.331
	0.014

	Сельская д.5
	кв. 2
	2
	0.113
	0.311
	0.013

	Сельская д.7
	кв. 1
	1
	0.206
	0.563
	0.023

	Сельская д.7
	кв. 2
	4
	0.024
	0.066
	0.003

	Сельская д.9
	кв. 1
	6
	0.007
	0.020
	0.001

	Сельская д.9
	кв. 2
	5
	0.109
	0.298
	0.012

	ул. Пчеловодов д.48
	Дом
	3
	0.060
	0.166
	0.007

	ул. Пчеловодов д.50
	Дом
	
	0.120
	0.328
	0.014

	ул. Сельская д.1
	Дом
	1
	0.057
	0.155
	0.006

	ул. Сельская земельный участок б/н
	Земельный участок б/н
	
	0.097
	0.265
	0.011

	ул. Шахтерская д.10
	кв. 1
	2
	0.036
	0.099
	0.004

	ул. Шахтерская д.10
	кв. 3
	3
	0.109
	0.298
	0.012

	ул. Шахтерская д.10
	кв. 5
	3
	0.145
	0.398
	0.017

	ул. Шахтерская д.10
	кв. 6
	4
	0.109
	0.298
	0.012

	ул. Шахтерская д.10
	кв. 7
	3
	0.085
	0.232
	0.010

	ул. Шахтерская д.10
	кв. 8
	
	0.002
	0.004
	0.000

	ул. Шахтерская д.10
	кв. 2
	3
	0.060
	0.166
	0.007

	ул. Шахтерская д.11
	кв. 1
	4
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Шахтерская д.11
	кв. 2
	2
	0.012
	0.033
	0.001

	ул. Шахтерская д.11
	кв. 3
	
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Шахтерская д.11
	кв. 4
	1
	0.120
	0.328
	0.014

	ул. Шахтерская д.11
	кв. 5
	
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Шахтерская д.11
	кв. 6
	2
	0.109
	0.298
	0.012

	ул. Шахтерская д.11
	кв. 7
	6
	0.060
	0.166
	0.007

	ул. Шахтерская д.11
	кв. 8
	2
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Шахтерская д.11
	кв. 9
	5
	0.157
	0.431
	0.018

	ул. Шахтерская д.11
	кв. 10
	5
	0.073
	0.199
	0.008

	ул. Шахтерская д.11
	кв. 11
	
	0.036
	0.099
	0.004

	ул. Шахтерская д.11
	кв. 12
	
	0.002
	0.006
	0.000

	ул. Шахтерская д.14
	кв. 1
	1
	0.060
	0.166
	0.007

	ул. Шахтерская д.14
	кв. 2
	4
	0.242
	0.663
	0.028

	ул. Шахтерская д.14
	кв. 4
	4
	0.007
	0.019
	0.001

	ул. Шахтерская д.14
	кв. 5
	1
	0.008
	0.022
	0.001

	ул. Шахтерская д.14
	кв. 6
	1
	0.120
	0.328
	0.014

	ул. Шахтерская д.14
	кв. 7
	4
	0.085
	0.232
	0.010

	ул. Шахтерская д.14
	кв. 8
	2
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Шахтерская д.14
	кв. 5
	2
	0.016
	0.044
	0.002

	ул. Шахтерская д.14
	кв. 3
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Шахтерская д.14
	кв. 6/1
	
	0.120
	0.328
	0.014

	ул. Шахтерская д.16
	кв. 1
	
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Шахтерская д.16
	кв. 2
	2
	0.012
	0.033
	0.001

	ул. Шахтерская д.16
	кв. 3
	
	0.120
	0.328
	0.014

	ул. Шахтерская д.16
	кв. 4
	2
	0.048
	0.133
	0.006

	ул. Шахтерская д.16
	кв. 5
	4
	0.479
	1.314
	0.055

	ул. Шахтерская д.16
	кв. 6
	2
	0.073
	0.199
	0.008

	ул. Шахтерская д.16
	кв. 7
	
	0.036
	0.099
	0.004

	ул. Шахтерская д.16
	кв. 8
	1
	0.169
	0.464
	0.019

	ул. Шахтерская д.16
	кв. 9
	
	0.120
	0.328
	0.014

	ул. Шахтерская д.16
	кв. 10
	2
	0.073
	0.199
	0.008

	ул. Шахтерская д.16
	кв. 11
	3
	0.115
	0.315
	0.013

	ул. Шахтерская д.16
	кв. 12
	4
	0.169
	0.464
	0.019

	ул. Шахтерская д.16
	кв. 9
	2
	0.240
	0.657
	0.027

	ул. Шахтерская д.16
	кв. 1
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Шахтерская д.26
	кв. 1
	1
	0.082
	0.224
	0.009

	ул. Шахтерская д.26
	кв. 2
	6
	0.121
	0.331
	0.014

	ул. Шахтерская д.26
	кв. 3
	1
	0.073
	0.199
	0.008

	ул. Шахтерская д.26
	кв. 5
	
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Шахтерская д.26
	кв. 6
	2
	0.109
	0.298
	0.012

	ул. Шахтерская д.26
	кв. 7
	1
	0.036
	0.099
	0.004

	ул. Шахтерская д.26
	кв. 8
	5
	0.097
	0.265
	0.011

	ул. Шахтерская д.3
	кв. 1
	5
	0.294
	0.804
	0.034

	ул. Шахтерская д.3
	кв. 2
	3
	0.048
	0.133
	0.006

	ул. Шахтерская д.3
	кв. 3
	
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Шахтерская д.3
	кв. 4
	1
	0.032
	0.088
	0.004

	ул. Шахтерская д.3
	кв. 5
	1
	0.060
	0.166
	0.007

	ул. Шахтерская д.3
	кв. 6
	3
	0.121
	0.331
	0.014

	ул. Шахтерская д.3
	кв. 7
	2
	0.036
	0.099
	0.004

	ул. Шахтерская д.3
	кв. 8
	1
	0.012
	0.033
	0.001

	ул. Шахтерская д.3
	кв. 9
	2
	0.012
	0.033
	0.001

	ул. Шахтерская д.3
	кв. 10
	
	0.006
	0.017
	0.001

	ул. Шахтерская д.3
	кв. 11
	
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Шахтерская д.3
	кв. 12
	3
	0.202
	0.552
	0.023

	ул. Шахтерская д.7
	кв. 1
	2
	0.157
	0.431
	0.018

	ул. Шахтерская д.7
	кв. 2
	4
	0.048
	0.133
	0.006

	ул. Шахтерская д.7
	кв. 3
	3
	0.073
	0.199
	0.008

	ул. Шахтерская д.7
	кв. 4
	
	0.012
	0.033
	0.001

	ул. Шахтерская д.7
	кв. 5
	2
	0.060
	0.166
	0.007

	ул. Шахтерская д.7
	кв. 6
	5
	0.181
	0.497
	0.021

	ул. Шахтерская д.7
	кв. 8
	2
	0.240
	0.657
	0.027

	ул. Шахтерская д.7
	кв. 9
	1
	0.121
	0.331
	0.014

	ул. Шахтерская д.7
	кв. 10
	3
	0.060
	0.166
	0.007

	ул. Шахтерская д.7
	кв. 11
	4
	0.181
	0.497
	0.021

	ул. Шахтерская д.7
	кв. 12
	
	0.024
	0.066
	0.003

	ул. Шахтерская д.7
	кв. 4/1
	
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Шахтерская д.9
	кв. 1
	2
	0.060
	0.166
	0.007

	ул. Шахтерская д.9
	кв. 2
	5
	0.599
	1.642
	0.068

	ул. Шахтерская д.9
	кв. 3
	
	0.060
	0.166
	0.007

	ул. Шахтерская д.9
	кв. 4
	3
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Шахтерская д.9
	кв. 5
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Шахтерская д.9
	кв. 6
	6
	0.060
	0.166
	0.007

	ул. Шахтерская д.9
	кв. 7
	3
	0.005
	0.014
	0.001

	ул. Шахтерская д.9
	кв. 8
	3
	0.036
	0.099
	0.004

	ул. Шахтерская д.9
	кв. 9
	1
	0.097
	0.265
	0.011

	ул. Шахтерская д.9
	кв. 10
	
	0.120
	0.328
	0.014

	ул. Шахтерская д.9
	кв. 11
	2
	0.036
	0.099
	0.004

	ул. Шахтерская д.9
	кв. 12
	5
	0.042
	0.116
	0.005

	ул. Шахтерская д.9
	кв. 13
	8
	0.169
	0.464
	0.019

	ул. Шахтерская д.9
	кв. 14
	1
	0.060
	0.166
	0.007

	Итого
	
	559
	29.597
	81.087
	3.379


Таблица 1.5 –Расходы воды на население п. Юбилейный на нужды ХВС
	Адрес
	Количество этажей/квартир
	Количество проживающих, чел
	Суммарный расход воды на нужы ХВС, тыс.куб.м/год
	Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/сут
	Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/ч

	п. Юбилейный
	Дом
	
	0.110
	0.301
	0.013

	п. Юбилейный
	Дом
	
	0.110
	0.301
	0.013

	п. Юбилейный , ул. Молодежная , д.13
	Дом
	
	0.000
	0.000
	0.000

	п. Юбилейный , ул. Молодежная д. 18
	Дом
	
	0.066
	0.181
	0.008

	п. Юбилейный , ул. Молодежная д.1
	Дом
	3
	0.022
	0.060
	0.003

	п. Юбилейный , ул. Молодежная д.11
	Дом
	
	0.066
	0.181
	0.008

	п. Юбилейный , ул. Молодежная д.16
	Дом
	
	0.218
	0.597
	0.025

	п. Юбилейный , ул. Молодежная д.19
	Дом
	2
	0.049
	0.136
	0.006

	п. Юбилейный , ул. Молодежная д.2
	Дом
	
	0.220
	0.603
	0.025

	п. Юбилейный , ул. Молодежная д.37
	Дом
	
	0.110
	0.301
	0.013

	п. Юбилейный , ул. Молодежная д.4
	Дом
	1
	0.110
	0.301
	0.013

	п. Юбилейный , ул. Молодежная д.6
	Дом
	3
	0.312
	0.854
	0.036

	п. Юбилейный , ул. Молодежная д.9
	Дом
	3
	0.330
	0.904
	0.038

	п. Юбилейный б/н
	Дом
	
	0.066
	0.181
	0.008

	п. Юбилейный б/н
	дом
	
	0.176
	0.482
	0.020

	п. Юбилейный участок б/н
	Дом
	
	0.063
	0.172
	0.007

	п.Юбилейный, без улицы, д.11
	кв. 1
	4
	0.872
	2.389
	0.100

	п.Юбилейный, без улицы, д.11
	кв. 1
	2
	0.436
	1.195
	0.050

	п.Юбилейный, без улицы, д.11
	кв. 2
	2
	0.436
	1.195
	0.050

	п.Юбилейный, без улицы, д.11
	кв. 3
	1
	0.044
	0.121
	0.005

	п.Юбилейный, без улицы, д.11
	кв. 4
	2
	0.279
	0.763
	0.032

	п.Юбилейный, без улицы, д.11
	кв. 5
	4
	0.872
	2.389
	0.100

	п.Юбилейный, без улицы, д.11
	кв. 6
	
	0.044
	0.119
	0.005

	п.Юбилейный, без улицы, д.11
	кв. 7
	2
	0.132
	0.362
	0.015

	п.Юбилейный, без улицы, д.11
	кв. 8
	
	0.218
	0.597
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.11
	кв. 9
	1
	0.218
	0.597
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.11
	кв. 10
	
	0.218
	0.597
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.11
	кв. 12
	
	0.220
	0.603
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.11
	кв. 13
	2
	0.220
	0.603
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.11
	кв. 14
	
	0.242
	0.663
	0.028

	п.Юбилейный, без улицы, д.11
	кв. 15
	2
	0.088
	0.241
	0.010

	п.Юбилейный, без улицы, д.11
	кв. 16
	1
	0.218
	0.597
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 1
	3
	0.654
	1.792
	0.075

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 2
	3
	0.396
	1.085
	0.045

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 3
	2
	0.436
	1.195
	0.050

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 4
	
	0.218
	0.597
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 5
	
	0.218
	0.597
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 6
	2
	0.436
	1.195
	0.050

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 7
	2
	0.436
	1.195
	0.050

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 8
	
	0.218
	0.597
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 9
	4
	0.033
	0.090
	0.004

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 10
	2
	0.066
	0.181
	0.008

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 11
	1
	0.218
	0.597
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 12
	1
	0.044
	0.121
	0.005

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 13
	2
	0.088
	0.241
	0.010

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 14
	
	0.218
	0.597
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 15
	
	0.000
	0.000
	0.000

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 16
	2
	0.220
	0.603
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 17
	
	0.218
	0.597
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 18
	5
	0.000
	0.000
	0.000

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 19
	2
	0.396
	1.085
	0.045

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 20
	2
	0.066
	0.181
	0.008

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 21
	1
	0.088
	0.241
	0.010

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 22
	2
	0.044
	0.121
	0.005

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 23
	
	0.218
	0.597
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 24
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 25
	2
	0.044
	0.121
	0.005

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 26
	3
	0.278
	0.761
	0.032

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 27
	1
	0.044
	0.121
	0.005

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 28
	2
	0.436
	1.195
	0.050

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 29
	3
	0.154
	0.422
	0.018

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 30
	3
	0.403
	1.105
	0.046

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 31
	1
	0.182
	0.498
	0.021

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 32
	2
	0.264
	0.723
	0.030

	п.Юбилейный, без улицы, д.13
	кв. 24
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 1
	3
	0.220
	0.603
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 2
	1
	0.242
	0.663
	0.028

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 4
	4
	0.220
	0.603
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 5
	6
	0.571
	1.564
	0.065

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 6
	1
	0.218
	0.597
	0.025


	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 7
	1
	0.154
	0.422
	0.018

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 8
	2
	0.110
	0.301
	0.013

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 9
	1
	0.088
	0.241
	0.010

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 11
	3
	0.257
	0.703
	0.029

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 12
	1
	0.218
	0.597
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 13
	2
	0.242
	0.663
	0.028

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 14
	1
	0.066
	0.181
	0.008

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 15
	2
	0.022
	0.060
	0.003

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 16
	2
	0.132
	0.362
	0.015

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 17
	2
	0.000
	0.000
	0.000

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 18
	1
	0.055
	0.151
	0.006

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 19
	
	0.000
	0.000
	0.000

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 20
	2
	0.330
	0.904
	0.038

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 21
	2
	0.132
	0.362
	0.015

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 22
	2
	0.436
	1.195
	0.050

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 23
	2
	0.022
	0.060
	0.003

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 24
	2
	0.066
	0.181
	0.008

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 25
	1
	1.938
	5.309
	0.221

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 26
	4
	0.044
	0.121
	0.005

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 27
	1
	0.022
	0.060
	0.003

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 28
	3
	0.545
	1.493
	0.062

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 29
	4
	0.158
	0.434
	0.018

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 30
	4
	0.374
	1.025
	0.043

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 31
	1
	0.002
	0.005
	0.000

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 32
	4
	0.099
	0.271
	0.011

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 33
	8
	0.286
	0.783
	0.033

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 34
	5
	0.061
	0.166
	0.007

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 35
	3
	0.220
	0.603
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 36
	2
	0.594
	1.627
	0.068

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 37
	5
	0.037
	0.100
	0.004

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 38
	3
	0.330
	0.904
	0.038

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 39
	
	0.066
	0.181
	0.008

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 40
	2
	0.088
	0.241
	0.010

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 41
	3
	0.264
	0.723
	0.030

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 42
	
	0.110
	0.301
	0.013

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 43
	1
	0.176
	0.482
	0.020

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 44
	1
	0.218
	0.597
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 45
	2
	0.198
	0.542
	0.023

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 46
	4
	0.170
	0.466
	0.019

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 47
	7
	0.660
	1.808
	0.075

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 48
	2
	0.330
	0.904
	0.038

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 49
	4
	0.440
	1.205
	0.050

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 50
	3
	0.066
	0.181
	0.008

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 51
	3
	0.110
	0.301
	0.013

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 53
	1
	0.044
	0.121
	0.005

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 54
	2
	0.000
	0.000
	0.000

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 55
	2
	0.110
	0.301
	0.013

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 56
	2
	0.015
	0.040
	0.002

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 57
	
	0.022
	0.060
	0.003

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 58
	1
	0.182
	0.498
	0.021

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 59
	
	0.000
	0.000
	0.000

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 60
	1
	0.022
	0.060
	0.003

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 61
	4
	0.220
	0.603
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 62
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 63
	1
	0.044
	0.121
	0.005

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 64
	2
	0.132
	0.362
	0.015

	п.Юбилейный, без улицы, д.14
	кв. 10
	3
	0.220
	0.603
	0.025

	п.Юбилейный, без улицы, д.156
	Дом
	5
	0.374
	1.025
	0.043

	п.Юбилейный, без улицы, д.157
	Дом
	2
	0.154
	0.422
	0.018

	п.Юбилейный, без улицы, д.158
	Дом
	4
	0.044
	0.121
	0.005

	п.Юбилейный, без улицы, д.159
	Дом
	3
	0.154
	0.422
	0.018

	п.Юбилейный, без улицы, д.160
	Дом
	2
	0.363
	0.996
	0.041

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 1
	2
	0.436
	1.195
	0.050

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 2
	2
	0.436
	1.195
	0.050

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 3
	5
	0.044
	0.121
	0.005

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 4
	3
	0.242
	0.663
	0.028

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 5
	4
	0.727
	1.991
	0.083

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 6
	4
	0.872
	2.389
	0.100

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 7
	2
	0.308
	0.844
	0.035

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 8
	3
	0.654
	1.792
	0.075

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 9
	3
	0.654
	1.792
	0.075

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 10
	2
	0.066
	0.181
	0.008

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 11
	4
	0.110
	0.301
	0.013

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 12
	1
	0.218
	0.597
	0.025

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 13
	1
	0.044
	0.121
	0.005

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 14
	2
	0.110
	0.301
	0.013

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 15
	4
	0.044
	0.121
	0.005

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 16
	
	0.088
	0.241
	0.010

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 17
	4
	0.117
	0.321
	0.013

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 18
	
	0.218
	0.597
	0.025

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 19
	5
	1.090
	2.987
	0.124

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 20
	2
	0.066
	0.181
	0.008

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 21
	2
	0.154
	0.422
	0.018

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 22
	2
	0.220
	0.603
	0.025

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 23
	2
	0.286
	0.783
	0.033

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 24
	2
	0.125
	0.342
	0.014

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 25
	5
	0.176
	0.482
	0.020

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 26
	4
	0.308
	0.844
	0.035

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 27
	2
	0.436
	1.195
	0.050

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 28
	1
	0.218
	0.597
	0.025

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 29
	3
	0.000
	0.000
	0.000

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 30
	2
	0.363
	0.996
	0.041

	п.Юбилейный, д.21
	кв.31
	
	0.218
	0.597
	0.025

	п.Юбилейный, д.21
	кв.32
	6
	0.411
	1.125
	0.047

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 33
	3
	0.528
	1.446
	0.060

	п.Юбилейный, д.21
	кв. 34
	1
	0.218
	0.597
	0.025

	ул. Лесная д.1
	Дом
	
	0.110
	0.301
	0.013

	ул. Лесная д.1 Б
	Дом
	3
	0.037
	0.100
	0.004

	ул. Лесная д.4
	Дом
	
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Лесная д.9
	Дом
	1
	0.206
	0.566
	0.024

	ул. Лесная д.Б/Н
	Дом
	
	0.218
	0.597
	0.025

	Юбилейный д.11
	Дом
	5
	0.308
	0.844
	0.035

	Юбилейный д.154
	Дом
	4
	0.216
	0.593
	0.025

	Юбилейный д.2
	Дом
	3
	0.264
	0.723
	0.030

	Юбилейный д.3
	Дом
	1
	0.182
	0.498
	0.021

	Юбилейный д.6
	Дом
	1
	0.132
	0.362
	0.015

	Юбилейный д.Б/Н
	Дом
	
	0.000
	0.000
	0.000

	Итого
	
	355
	34.827
	95.417
	3.976


Таблица 1.6 –Расходы воды на население с. Селиваново на нужды ХВС
	Адрес
	Количество этажей/квартир
	Кол-во проживающих
	Суммарный расход воды на нужы ХВС, тыс.куб.м/год
	Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/сут
	Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/ч

	В. - Переволоки .д. 12а
	Дом
	1
	0.147
	0.403
	0.017

	В. - Переволоки д.11
	Дом
	
	0.000
	0.000
	0.000

	В. - Переволоки д.21
	Дом
	
	0.104
	0.286
	0.012

	В.- Переволоки д.4 А
	Дом
	1
	0.032
	0.086
	0.004

	В.-Переволоки д.14
	Дом
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	В.-Переволоки д.24
	Дом
	
	0.049
	0.135
	0.006

	В.-Переволоки д.4
	Дом
	
	0.049
	0.135
	0.006

	В.-Переволоки д.5А
	Дом
	
	0.084
	0.231
	0.010

	В.-Переволоки д.Б/Н
	Дом
	
	0.049
	0.135
	0.006

	д. В - Переволоки 18
	Дом
	
	0.042
	0.115
	0.005

	д. В-Переволки д.13
	Дом
	1
	0.074
	0.202
	0.008

	д. В-Переволки д.20
	Дом
	1
	0.116
	0.317
	0.013

	д. В-Переволки д.27
	Дом
	
	0.042
	0.115
	0.005

	д. В-Переволоки д.1
	Дом
	
	0.021
	0.058
	0.002

	д. В-Переволоки д.15
	Дом
	
	0.049
	0.135
	0.006

	д. В-Переволоки д.17
	Дом
	
	0.049
	0.135
	0.006

	д. В-Переволоки д.22
	Дом
	
	0.245
	0.672
	0.028

	д. В-Переволоки д.3
	Дом
	
	0.049
	0.135
	0.006

	д. В-Переволоки д.8
	Дом
	
	0.049
	0.135
	0.006

	д. В-Переволоки д.9
	Дом
	1
	0.073
	0.201
	0.008

	д. В-Переволоки, д.26
	Дом
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д.В-Переволоки ,д.16
	Дом
	
	0.028
	0.077
	0.003

	с. Селиваново ул. Советская д.6
	кв. 2
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	с. Селиваново ул. Советская д.6
	кв. 1
	2
	0.053
	0.144
	0.006

	с. Селиваново, ул. Гагарина д.27
	кв. 1
	1
	0.151
	0.413
	0.017

	с. Селиваново, ул. Гагарина д.27
	кв. 2
	4
	0.137
	0.375
	0.016

	с. Селиваново, ул. Гагарина д.3
	кв.1
	
	0.158
	0.432
	0.018

	с. Селиваново, ул. Гагарина д.3
	кв. 2
	
	0.039
	0.106
	0.004

	с. Селиваново, ул. Гагарина д.41
	кв. 1
	1
	0.210
	0.576
	0.024

	с. Селиваново, ул. Гагарина д.41
	кв. 2
	4
	0.224
	0.615
	0.026

	с. Селиваново, ул. Гагарина д.55
	кв. 1
	2
	0.053
	0.144
	0.006

	с. Селиваново, ул. Гагарина д.55
	кв. 2
	1
	0.087
	0.238
	0.010

	с. Селиваново, ул. Гагарина д.57
	кв. 2
	4
	0.126
	0.346
	0.014

	с. Селиваново, ул. Гагарина д.57
	кв. 1
	4
	0.126
	0.346
	0.014

	с. Селиваново, ул. Лесная д.7
	кв. 1
	2
	0.209
	0.571
	0.024

	с. Селиваново, ул. Лесная д.8
	Дом
	2
	0.063
	0.173
	0.007

	с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2
	кв. 1
	
	0.104
	0.286
	0.012

	с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2
	кв. 2
	4
	0.032
	0.086
	0.004

	с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2
	кв. 5
	3
	0.313
	0.857
	0.036

	с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2
	кв. 4
	
	0.104
	0.286
	0.012

	с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2
	кв. 6
	2
	0.209
	0.571
	0.024

	с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2
	кв. 7
	3
	0.664
	1.819
	0.076

	с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2
	кв. 8
	4
	0.116
	0.317
	0.013

	с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2
	кв. 3
	3
	0.000
	0.000
	0.000

	с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а
	кв. 1
	2
	0.174
	0.476
	0.020

	с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а
	кв. 2
	5
	0.494
	1.352
	0.056

	с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а
	кв. 3
	4
	0.277
	0.759
	0.032

	с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а
	кв. 4
	3
	0.116
	0.317
	0.013

	с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а
	кв. 5
	2
	0.592
	1.623
	0.068

	с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а
	кв. 6
	4
	0.395
	1.082
	0.045

	с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а
	кв. 7
	2
	0.032
	0.086
	0.004

	с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а
	кв. 8
	
	0.000
	0.000
	0.000

	с. Селиваново, ул. Мира д.1
	кв. 2
	2
	0.174
	0.476
	0.020

	с. Селиваново, ул. Мира д.1
	кв. 1
	1
	0.074
	0.202
	0.008

	с. Селиваново, ул. Победы д.9
	кв. 4
	2
	0.042
	0.115
	0.005

	с. Селиваново, ул. Победы д.9
	кв. 1
	2
	0.158
	0.432
	0.018

	с. Селиваново, ул. Победы д.9
	кв. 2
	3
	0.313
	0.857
	0.036

	с. Селиваново, ул. Победы д.9
	кв. 3
	2
	0.209
	0.571
	0.024

	с.Селиваново, ул. Гагарина д.10
	Дом
	
	0.032
	0.086
	0.004

	с.Селиваново, ул. Гагарина д.35
	кв. 1
	3
	0.261
	0.714
	0.030

	с.Селиваново, ул. Гагарина д.35
	кв. 2
	1
	0.087
	0.238
	0.010

	с.Селиваново, ул. Гагарина д.40
	Дом
	
	0.189
	0.519
	0.022

	с.Селиваново, ул. Гагарина, д.52
	кв. 1
	1
	0.095
	0.259
	0.011

	с.Селиваново, ул. Гагарина, д.52
	кв. 2
	3
	0.021
	0.058
	0.002

	с.Селиваново, ул. Советская, д.1
	кв. 1
	4
	0.316
	0.865
	0.036

	с.Селиваново, ул. Советская, д.1
	кв. 2
	2
	0.116
	0.317
	0.013

	с.Селиваново, ул. Советская, д.10
	кв. 2
	4
	0.053
	0.144
	0.006

	с.Селиваново, ул. Советская, д.10
	кв. 1
	3
	0.042
	0.115
	0.005

	с.Селиваново, ул. Советская, д.11
	кв. 1
	1
	0.025
	0.067
	0.003

	с.Селиваново, ул. Советская, д.11
	кв. 2
	
	0.104
	0.286
	0.012

	с.Селиваново, ул. Советская, д.12
	кв. 1
	1
	0.053
	0.144
	0.006

	с.Селиваново, ул. Советская, д.12
	кв. 2
	
	0.179
	0.490
	0.020

	с.Селиваново, ул. Советская, д.13
	кв. 1
	1
	0.095
	0.259
	0.011

	с.Селиваново, ул. Советская, д.13
	кв. 2
	1
	0.053
	0.144
	0.006

	с.Селиваново, ул. Советская, д.16
	кв. 1
	
	0.099
	0.270
	0.011

	с.Селиваново, ул. Советская, д.16
	кв. 2
	
	0.099
	0.270
	0.011

	с.Селиваново, ул. Советская, д.16
	кв. 6
	1
	0.099
	0.270
	0.011

	с.Селиваново, ул. Советская, д.16
	кв. 3
	3
	0.296
	0.811
	0.034

	с.Селиваново, ул. Советская, д.16
	кв. 4
	4
	0.395
	1.082
	0.045

	с.Селиваново, ул. Советская, д.16
	кв. 5
	6
	0.210
	0.576
	0.024

	с.Селиваново, ул. Советская, д.16
	кв. 7
	3
	0.296
	0.811
	0.034

	с.Селиваново, ул. Советская, д.16
	кв. 8
	3
	0.242
	0.663
	0.028

	с.Селиваново, ул. Советская, д.16
	кв. 9
	3
	0.296
	0.811
	0.034

	с.Селиваново, ул. Советская, д.16
	кв. 10
	1
	0.008
	0.021
	0.001

	с.Селиваново, ул. Советская, д.16
	кв. 11
	3
	0.296
	0.811
	0.034

	с.Селиваново, ул. Советская, д.16
	кв. 12
	3
	0.296
	0.811
	0.034

	с.Селиваново, ул. Советская, д.16
	кв. 13
	2
	0.197
	0.541
	0.023

	с.Селиваново, ул. Советская, д.16
	кв. 14
	2
	0.197
	0.541
	0.023

	с.Селиваново, ул. Советская, д.16
	кв. 16
	1
	0.021
	0.058
	0.002

	с.Селиваново, ул. Советская, д.2
	кв. 2
	1
	0.053
	0.144
	0.006

	с.Селиваново, ул. Советская, д.2
	кв. 1
	2
	0.174
	0.476
	0.020

	с.Селиваново, ул. Советская, д.3
	кв. 1
	1
	0.042
	0.115
	0.005

	с.Селиваново, ул. Советская, д.3
	кв. 2
	2
	0.074
	0.202
	0.008

	с.Селиваново, ул. Советская, д.4
	кв. 1
	3
	0.021
	0.058
	0.002

	с.Селиваново, ул. Советская, д.4
	кв. 2
	
	0.168
	0.461
	0.019

	с.Селиваново, ул. Советская, д.5
	кв. 1
	3
	0.053
	0.144
	0.006

	с.Селиваново, ул. Советская, д.5
	кв. 2
	2
	0.032
	0.086
	0.004

	с.Селиваново, ул. Советская, д.7
	кв. 2
	2
	0.209
	0.571
	0.024

	с.Селиваново, ул. Советская, д.7
	кв. 1
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	с.Селиваново, ул. Советская, д.8
	кв. 1
	3
	0.179
	0.490
	0.020

	с.Селиваново, ул. Советская, д.8
	кв. 2
	6
	0.273
	0.749
	0.031

	с.Селиваново, ул. Советская, д.9
	кв. 1
	3
	0.313
	0.857
	0.036

	с.Селиваново, ул. Советская, д.9
	кв. 2
	2
	0.053
	0.144
	0.006

	Селиваново д.Б/Н
	Дом
	
	0.011
	0.029
	0.001

	Селиваново ул. Молодежная д.12
	Дом
	3
	0.095
	0.259
	0.011

	село Селиваново,ул. Полевая, дом 11
	Дом
	4
	0.105
	0.288
	0.012

	ул. Гагарина д. 20
	Дом
	
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Гагарина д.1
	Дом
	2
	0.021
	0.058
	0.002

	ул. Гагарина д.11
	Дом
	
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Гагарина д.12
	Дом
	
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Гагарина д.14
	кв. 1
	4
	0.005
	0.014
	0.001

	ул. Гагарина д.14 кв 2
	кв. 2
	
	0.087
	0.238
	0.010

	ул. Гагарина д.15
	кв. 1
	4
	0.063
	0.173
	0.007

	ул. Гагарина д.15
	кв. 2
	3
	0.137
	0.375
	0.016

	ул. Гагарина д.16
	Дом
	
	0.053
	0.144
	0.006

	ул. Гагарина д.17
	Дом
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Гагарина д.18
	Дом
	3
	0.042
	0.115
	0.005

	ул. Гагарина д.1А
	Дом
	1
	0.099
	0.270
	0.011

	ул. Гагарина д.21
	Дом
	2
	0.209
	0.571
	0.024

	ул. Гагарина д.22
	Дом
	
	0.018
	0.048
	0.002

	ул. Гагарина д.23
	кв. 1
	1
	0.063
	0.173
	0.007

	ул. Гагарина д.23
	кв. 2
	1
	0.004
	0.010
	0.000

	ул. Гагарина д.24
	Дом
	3
	0.313
	0.857
	0.036

	ул. Гагарина д.25
	кв. 1
	1
	0.032
	0.086
	0.004

	ул. Гагарина д.25
	кв. 2
	2
	0.209
	0.571
	0.024

	ул. Гагарина д.28
	кв. 2
	3
	0.053
	0.144
	0.006

	ул. Гагарина д.28
	кв. 1
	
	0.077
	0.211
	0.009

	ул. Гагарина д.29
	Дом
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Гагарина д.30
	кв. 2
	3
	0.021
	0.058
	0.002

	ул. Гагарина д.30
	кв. 1
	
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Гагарина д.31
	кв. 1
	
	0.011
	0.029
	0.001

	ул. Гагарина д.31
	кв. 2
	1
	0.074
	0.202
	0.008

	ул. Гагарина д.32
	кв. 1
	1
	0.053
	0.144
	0.006

	ул. Гагарина д.32
	кв. 2
	2
	0.057
	0.156
	0.006

	ул. Гагарина д.33
	кв. 2
	2
	0.209
	0.571
	0.024

	ул. Гагарина д.33
	кв. 1
	3
	0.053
	0.144
	0.006

	ул. Гагарина д.34
	кв. 1
	1
	0.063
	0.173
	0.007

	ул. Гагарина д.34
	кв. 2
	1
	0.105
	0.288
	0.012

	ул. Гагарина д.36
	Дом
	1
	0.042
	0.115
	0.005

	ул. Гагарина д.37
	кв. 2
	6
	0.105
	0.288
	0.012

	ул. Гагарина д.37
	кв. 1
	2
	0.273
	0.749
	0.031

	ул. Гагарина д.38
	кв. 1
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Гагарина д.38
	кв. 2
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Гагарина д.39
	кв. 1
	4
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Гагарина д.39
	кв. 2
	4
	0.417
	1.143
	0.048

	ул. Гагарина д.4
	Дом
	1
	0.063
	0.173
	0.007

	ул. Гагарина д.42
	Дом
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Гагарина д.43
	кв. 1
	
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Гагарина д.43
	кв. 2
	
	0.017
	0.046
	0.002

	ул. Гагарина д.44
	кв. 1
	4
	0.598
	1.638
	0.068

	ул. Гагарина д.44
	кв. 2
	2
	0.032
	0.086
	0.004

	ул. Гагарина д.45
	кв. 2
	6
	0.521
	1.428
	0.060

	ул. Гагарина д.45
	кв. 1
	
	0.004
	0.012
	0.000

	ул. Гагарина д.46
	кв. 1
	2
	0.158
	0.432
	0.018

	ул. Гагарина д.46
	кв.2
	3
	0.102
	0.279
	0.012

	ул. Гагарина д.48
	Дом
	3
	0.011
	0.029
	0.001

	ул. Гагарина д.49
	Дом
	2
	0.209
	0.571
	0.024

	ул. Гагарина д.5
	Дом
	1
	0.039
	0.106
	0.004

	ул. Гагарина д.50
	кв. 1
	
	0.074
	0.202
	0.008

	ул. Гагарина д.50
	кв. 2
	6
	0.166
	0.454
	0.019

	ул. Гагарина д.51
	Дом
	3
	0.313
	0.857
	0.036

	ул. Гагарина д.53
	Дом
	
	0.063
	0.172
	0.007

	ул. Гагарина д.54
	кв. 1
	3
	0.313
	0.857
	0.036

	ул. Гагарина д.54
	кв. 2
	
	0.035
	0.096
	0.004

	ул. Гагарина д.56
	Дом
	2
	0.174
	0.476
	0.020

	ул. Гагарина д.58 А
	Дом
	3
	0.313
	0.857
	0.036

	ул. Гагарина д.59
	кв. 1
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Гагарина д.59
	кв. 2
	1
	0.053
	0.144
	0.006

	ул. Гагарина д.6
	Дом
	1
	0.032
	0.086
	0.004

	ул. Гагарина д.7
	Дом
	4
	0.042
	0.115
	0.005

	ул. Гагарина д.8
	Дом
	1
	0.105
	0.288
	0.012

	ул. Гагарина д.9
	Дом
	
	0.011
	0.029
	0.001

	ул. Лесная д.1
	кв. 2
	1
	0.087
	0.238
	0.010

	ул. Лесная д.1
	кв. 1
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Лесная д.10
	кв. 1
	
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Лесная д.10
	кв. 2
	2
	0.021
	0.058
	0.002

	ул. Лесная д.11
	кв. 1
	2
	0.209
	0.571
	0.024

	ул. Лесная д.11
	кв. 2
	1
	0.035
	0.096
	0.004

	ул. Лесная д.12
	кв. 1
	2
	0.032
	0.086
	0.004

	ул. Лесная д.12
	кв. 2
	3
	0.011
	0.029
	0.001

	ул. Лесная д.13
	кв. 2
	2
	0.063
	0.173
	0.007

	ул. Лесная д.13
	кв. 1
	4
	0.147
	0.403
	0.017

	ул. Лесная д.2
	кв. 1
	
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Лесная д.2
	кв. 2
	1
	0.021
	0.058
	0.002

	ул. Лесная д.3
	кв. 1
	2
	0.105
	0.288
	0.012

	ул. Лесная д.3
	кв. 2
	2
	0.042
	0.115
	0.005

	ул. Лесная д.4
	кв. 1
	5
	0.521
	1.428
	0.060

	ул. Лесная д.4
	кв. 2
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Лесная д.5
	кв. 2
	3
	0.067
	0.183
	0.008

	ул. Лесная д.5
	кв. 1
	6
	0.210
	0.576
	0.024

	ул. Лесная д.6
	кв. 2
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Лесная д.6
	кв. 1
	1
	0.009
	0.025
	0.001

	ул. Лесная д.9
	кв. 1
	2
	0.174
	0.476
	0.020

	ул. Лесная д.9
	кв. 2
	5
	0.074
	0.202
	0.008

	ул. Луговая д.1
	кв. 1
	1
	0.099
	0.270
	0.011

	ул. Луговая д.1
	кв. 2
	2
	0.095
	0.259
	0.011

	ул. Луговая д.2
	кв. 1
	2
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Луговая д.2
	кв. 2
	2
	0.013
	0.036
	0.002

	ул. Луговая д.3
	кв. 2
	2
	0.053
	0.144
	0.006

	ул. Луговая д.3
	кв. 1
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Луговая д.4
	кв. 1
	2
	0.084
	0.231
	0.010

	ул. Луговая д.4
	кв. 2
	2
	0.116
	0.317
	0.013

	ул. Луговая д.5
	Дом
	2
	0.053
	0.144
	0.006

	ул. Мира д.10
	кв. 2
	4
	0.042
	0.115
	0.005

	ул. Мира д.10
	кв. 1
	
	0.104
	0.286
	0.012


	ул. Мира д.11
	кв. 1
	2
	0.063
	0.173
	0.007

	ул. Мира д.11
	кв. 2
	3
	0.313
	0.857
	0.036

	ул. Мира д.12
	кв. 1
	2
	0.042
	0.115
	0.005

	ул. Мира д.12
	кв. 2
	2
	0.210
	0.576
	0.024

	ул. Мира д.2
	кв. 1
	3
	0.105
	0.288
	0.012

	ул. Мира д.2
	кв. 2
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Мира д.3
	кв. 1
	2
	0.063
	0.173
	0.007

	ул. Мира д.3
	кв. 2
	1
	0.007
	0.019
	0.001

	ул. Мира д.4
	кв. 1
	3
	0.032
	0.086
	0.004

	ул. Мира д.4
	кв. 2
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Мира д.5
	кв. 1
	3
	0.137
	0.375
	0.016

	ул. Мира д.5
	кв. 2
	2
	0.015
	0.041
	0.002

	ул. Мира д.6
	кв. 1
	7
	0.116
	0.317
	0.013

	ул. Мира д.6
	кв. 2
	5
	0.434
	1.190
	0.050

	ул. Мира д.7
	кв. 1
	3
	0.313
	0.857
	0.036

	ул. Мира д.7
	кв. 2
	1
	0.053
	0.144
	0.006

	ул. Мира д.8
	кв. 1
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Мира д.8
	кв. 2
	1
	0.116
	0.317
	0.013

	ул. Мира д.9
	кв. 1
	5
	0.083
	0.227
	0.009

	ул. Мира д.9
	кв. 2
	3
	0.228
	0.625
	0.026

	ул. Мичурина  дом 2
	кв. 1
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Мичурина  дом 2
	кв. 2
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Мичурина дом  3
	кв. 1
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Мичурина дом  3
	кв. 2
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Мичурина дом 4
	кв. 2
	3
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Молодежная д. 24
	Дом
	
	0.094
	0.257
	0.011

	ул. Молодежная д.1
	кв. 1
	1
	0.095
	0.259
	0.011

	ул. Молодежная д.1
	кв. 2
	6
	0.042
	0.115
	0.005

	ул. Молодежная д.10
	Дом
	5
	0.042
	0.115
	0.005

	ул. Молодежная д.11
	Дом
	2
	0.209
	0.571
	0.024

	ул. Молодежная д.13
	Дом
	4
	0.158
	0.432
	0.018

	ул. Молодежная д.14
	Дом
	2
	0.158
	0.432
	0.018

	ул. Молодежная д.15
	Дом
	2
	0.053
	0.144
	0.006

	ул. Молодежная д.16
	кв. 0
	2
	0.091
	0.250
	0.010

	ул. Молодежная д.17
	Дом
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Молодежная д.18
	кв. 2
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Молодежная д.18
	кв. 1
	2
	0.158
	0.432
	0.018

	ул. Молодежная д.19
	Дом
	1
	0.018
	0.048
	0.002

	ул. Молодежная д.2
	кв. 1
	5
	0.147
	0.403
	0.017

	ул. Молодежная д.2
	кв. 2
	2
	0.095
	0.259
	0.011

	ул. Молодежная д.20
	Дом
	1
	0.087
	0.238
	0.010

	ул. Молодежная д.22
	Дом
	3
	0.105
	0.288
	0.012

	ул. Молодежная д.3
	кв. 2
	5
	0.434
	1.190
	0.050

	ул. Молодежная д.3
	кв. 1
	6
	0.140
	0.384
	0.016

	ул. Молодежная д.4
	кв. 1
	5
	0.168
	0.461
	0.019

	ул. Молодежная д.4
	кв. 2
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Молодежная д.5
	кв. 1
	2
	0.209
	0.571
	0.024

	ул. Молодежная д.5
	кв. 2
	2
	0.209
	0.571
	0.024

	ул. Молодежная д.6
	кв. 1
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Молодежная д.6
	кв. 2
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Молодежная д.7
	кв. 2
	2
	0.150
	0.410
	0.017

	ул. Молодежная д.7
	кв. 1
	
	0.126
	0.346
	0.014

	ул. Молодежная д.8
	кв. 3
	
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Молодежная д.8
	кв. 1
	6
	0.521
	1.428
	0.060

	ул. Молодежная д.8
	кв. 2
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Молодежная д.9
	кв. 2
	3
	0.042
	0.115
	0.005

	ул. Молодежная д.9
	кв. 1
	3
	0.313
	0.857
	0.036

	ул. Набережная д.11
	Дом
	1
	0.025
	0.067
	0.003

	ул. Набережная д.12
	кв. 0
	
	0.049
	0.135
	0.006

	ул. Набережная д.13
	Дом
	
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Набережная д.14
	Дом
	1
	0.040
	0.110
	0.005

	ул. Набережная д.16
	Дом
	
	0.039
	0.106
	0.004

	ул. Набережная д.17
	кв. 2
	1
	0.046
	0.125
	0.005

	ул. Набережная д.18
	Дом
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Набережная д.2
	Дом
	
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Набережная д.20
	Дом
	3
	0.053
	0.144
	0.006

	ул. Набережная д.21
	Дом
	
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Набережная д.22
	2 Кв
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Набережная д.22
	1 Кв
	
	0.049
	0.135
	0.006

	ул. Набережная д.23
	Дом
	1
	0.049
	0.135
	0.006

	ул. Набережная д.25
	кв. 2
	5
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Набережная д.25
	кв. 1
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Набережная д.29
	Дом
	2
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Набережная д.40
	Дом
	5
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Набережная д.5
	Дом
	1
	0.049
	0.135
	0.006

	ул. Набережная д.6
	Дом
	1
	0.049
	0.135
	0.006

	ул. Набережная д.7
	Дом
	
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Победы д. 19
	Дом
	1
	0.615
	1.686
	0.070

	ул. Победы д.1
	кв. 2
	3
	0.042
	0.115
	0.005

	ул. Победы д.1
	кв. 3
	5
	0.579
	1.585
	0.066

	ул. Победы д.1
	кв. 1
	4
	0.417
	1.143
	0.048

	ул. Победы д.1
	кв. 4
	2
	0.105
	0.288
	0.012

	ул. Победы д.10
	кв. 2
	2
	0.209
	0.571
	0.024

	ул. Победы д.10
	кв. 3
	4
	0.200
	0.548
	0.023

	ул. Победы д.10
	кв. 1
	2
	0.042
	0.115
	0.005

	ул. Победы д.10
	кв. 4
	3
	0.313
	0.857
	0.036

	ул. Победы д.11
	кв. 2
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Победы д.11
	кв. 3
	4
	0.095
	0.259
	0.011

	ул. Победы д.11
	кв. 4
	1
	0.237
	0.648
	0.027

	ул. Победы д.11
	кв. 1
	2
	0.063
	0.173
	0.007

	ул. Победы д.12
	кв. 1
	2
	0.210
	0.576
	0.024

	ул. Победы д.12
	кв. 3
	4
	0.074
	0.202
	0.008

	ул. Победы д.12
	кв. 4
	5
	0.273
	0.749
	0.031

	ул. Победы д.12
	кв. 2
	5
	0.126
	0.346
	0.014

	ул. Победы д.13
	кв. 1
	3
	0.084
	0.231
	0.010

	ул. Победы д.13
	кв. 3
	6
	0.042
	0.115
	0.005

	ул. Победы д.13
	кв. 4
	5
	0.521
	1.428
	0.060

	ул. Победы д.13
	кв. 2
	4
	0.095
	0.259
	0.011

	ул. Победы д.14
	кв. 1
	3
	0.421
	1.153
	0.048

	ул. Победы д.14
	кв. 2
	1
	0.084
	0.231
	0.010

	ул. Победы д.15
	кв. 1
	6
	0.063
	0.173
	0.007

	ул. Победы д.15
	кв. 2
	5
	0.105
	0.288
	0.012

	ул. Победы д.15
	кв. 3
	2
	0.084
	0.231
	0.010

	ул. Победы д.15
	кв. 4
	2
	0.074
	0.202
	0.008

	ул. Победы д.2
	кв. 2
	1
	0.053
	0.144
	0.006

	ул. Победы д.2
	кв. 1
	2
	0.209
	0.571
	0.024

	ул. Победы д.3
	кв. 1
	3
	0.168
	0.461
	0.019

	ул. Победы д.3
	кв. 2
	2
	0.209
	0.571
	0.024

	ул. Победы д.4
	кв. 2
	3
	0.126
	0.346
	0.014

	ул. Победы д.4
	кв. 1
	5
	0.137
	0.375
	0.016

	ул. Победы д.5
	кв. 1
	4
	0.263
	0.720
	0.030

	ул. Победы д.5
	кв. 2
	2
	0.209
	0.571
	0.024

	ул. Победы д.6
	кв. 2
	2
	0.084
	0.231
	0.010

	ул. Победы д.6
	кв. 1
	
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Победы д.7
	кв. 2
	3
	0.313
	0.857
	0.036

	ул. Победы д.7
	кв. 1
	
	0.021
	0.058
	0.002

	ул. Победы д.8
	кв. 2
	1
	0.021
	0.058
	0.002

	ул. Победы д.8
	кв. 3
	1
	0.039
	0.106
	0.004

	ул. Победы д.8
	кв. 1
	
	0.052
	0.144
	0.006

	ул. Победы д.8
	кв. 4
	4
	0.095
	0.259
	0.011

	ул. Полевая д.1
	Дом
	4
	0.021
	0.058
	0.002

	ул. Полевая д.10
	кв. 2
	3
	0.016
	0.043
	0.002

	ул. Полевая д.10
	кв. 1
	5
	0.084
	0.231
	0.010

	ул. Полевая д.2
	кв. 1
	3
	0.261
	0.714
	0.030

	ул. Полевая д.2
	кв. 2
	3
	0.105
	0.288
	0.012

	ул. Полевая д.3
	кв. 1
	2
	0.118
	0.324
	0.014

	ул. Полевая д.3
	кв. 2
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Полевая д.4
	кв. 1
	2
	0.098
	0.269
	0.011

	ул. Полевая д.4
	кв. 2
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Полевая д.5
	кв. 1
	6
	0.158
	0.432
	0.018

	ул. Полевая д.5
	кв. 2
	
	0.095
	0.259
	0.011

	ул. Полевая д.6
	кв. 1
	3
	0.095
	0.259
	0.011

	ул. Полевая д.6
	кв. 2
	2
	0.032
	0.086
	0.004

	ул. Полевая д.7
	кв. 1
	8
	0.147
	0.403
	0.017

	ул. Полевая д.7
	кв. 2
	2
	0.032
	0.086
	0.004

	ул. Полевая д.8
	кв. 2
	4
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Полевая д.8
	кв.1
	1
	0.074
	0.202
	0.008

	ул. Полевая д.9
	кв. 1
	4
	0.137
	0.375
	0.016

	ул. Полевая д.9
	кв. 2
	4
	0.417
	1.143
	0.048

	ул. Пушкина д.1
	кв. 1
	7
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Пушкина д.10
	Дом
	4
	0.137
	0.375
	0.016

	ул. Пушкина д.11
	Дом
	
	0.074
	0.202
	0.008

	ул. Пушкина д.12
	Дом
	1
	0.063
	0.173
	0.007

	ул. Пушкина д.13
	кв. 2
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Пушкина д.13
	кв. 1
	
	0.084
	0.231
	0.010

	ул. Пушкина д.14
	кв. 1
	2
	0.074
	0.202
	0.008

	ул. Пушкина д.14
	кв. 2
	3
	0.063
	0.173
	0.007

	ул. Пушкина д.15
	Дом
	1
	0.011
	0.029
	0.001

	ул. Пушкина д.16
	Дом
	
	0.063
	0.173
	0.007

	ул. Пушкина д.17
	Дом
	2
	0.074
	0.202
	0.008

	ул. Пушкина д.19
	Дом
	
	0.018
	0.048
	0.002

	ул. Пушкина д.21
	кв. 1
	1
	0.014
	0.039
	0.002

	ул. Пушкина д.21
	кв. 2
	1
	0.116
	0.317
	0.013

	ул. Пушкина д.22
	Дом
	
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Пушкина д.23
	Дом
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Пушкина д.24
	кв. 1
	2
	0.033
	0.090
	0.004

	ул. Пушкина д.24
	кв.2
	2
	0.116
	0.317
	0.013

	ул. Пушкина д.25
	кв. 2
	2
	0.209
	0.571
	0.024

	ул. Пушкина д.25
	кв. 1
	4
	0.056
	0.154
	0.006

	ул. Пушкина д.4
	Дом
	
	0.158
	0.432
	0.018

	ул. Пушкина д.7
	Дом
	
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Пушкина д.8
	кв. 2
	3
	0.053
	0.144
	0.006

	ул. Пушкина д.8
	кв. 1
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Пушкина д.9
	кв. 2
	1
	0.105
	0.288
	0.012

	ул. Пушкина д.9
	кв. 1
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	ул. Рябиновая
	Дом
	
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Садовая д. 2
	2 Кв
	2
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Садовая д. 2
	9 Кв
	3
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Садовая д. 2
	10 Кв
	2
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Садовая д. 2
	11 Кв
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Садовая д. 2
	13 Кв
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Садовая д. 2
	16 Кв
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Садовая д. 2
	19 Кв
	3
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Садовая д. 2
	20 Кв
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Садовая д. 2
	21 Кв
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Садовая д. 2
	23 Кв
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Садовая д. 4
	2 Кв
	3
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Садовая д. 4
	4 Кв
	2
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Садовая д. 4
	7 Кв
	2
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Садовая д. 8
	1 Кв
	5
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Стадионная д. 3
	23 Кв
	2
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Стадионная д. 3
	21 Кв
	3
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Стадионная д. 3
	18 Кв
	2
	0.000
	0.000
	0.000


	ул. Стадионная д. 3
	15 Кв
	2
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Стадионная д. 3
	14 Кв
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Стадионная д. 3
	10 Кв
	6
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Стадионная д. 3
	8 Кв
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Стадионная д. 3
	6 Кв
	2
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Стадионная д. 3
	5 Кв
	2
	0.000
	0.000
	0.000

	ул. Стадионная д. 3
	3 Кв
	4
	0.000
	0.000
	0.000

	Итого
	
	798
	43.534
	119.272
	4.970


Таблица 1.7 –Расходы воды на население п. Ясная Поляна на нужды ХВС
	Адрес
	Количество этажей/квартир
	Кол-во проживающих, чел
	Суммарный расход воды на нужы ХВС, тыс.куб.м/год
	Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/сут
	Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/ч

	без улицы д.155
	кв. 0
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.14
	кв. 1
	5
	0.379
	1.039
	0.043

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.14
	кв. 2
	1
	0.126
	0.346
	0.014

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.14
	кв. 3
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19
	кв. 1
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19
	кв. 2
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19
	кв. 3
	2
	0.000
	0.000
	0.000

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19
	кв. 5
	3
	0.356
	0.975
	0.041

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19
	кв. 10
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19
	кв. 7
	4
	0.090
	0.246
	0.010

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19
	кв. 8
	1
	0.038
	0.104
	0.004

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19
	кв. 6
	2
	0.126
	0.346
	0.014

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19
	кв. 15
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19
	кв. 9
	2
	0.072
	0.197
	0.008

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19
	кв. 16
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19
	кв. 12
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19
	кв. 14
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19
	кв. 13
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.2
	кв. 1
	3
	0.101
	0.277
	0.012

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.2
	кв. 2
	3
	0.376
	1.029
	0.043

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.3
	кв. 1
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.3
	кв. 2
	4
	0.531
	1.454
	0.061

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.5
	кв. 1
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.5
	кв. 2
	4
	0.501
	1.373
	0.057

	д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.7
	Дом
	4
	0.501
	1.373
	0.057

	д. Ясная Поляна , ул.Больничная д.11
	Дом
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д. Ясная Поляна , ул.Больничная д.2
	Дом
	3
	0.013
	0.035
	0.001

	д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1
	кв. 1
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1
	кв. 1
	
	0.119
	0.325
	0.014

	д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1
	кв. 2
	2
	0.126
	0.346
	0.014

	д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1
	кв. 3
	
	0.119
	0.325
	0.014

	д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1
	кв. 4
	3
	0.042
	0.115
	0.005

	д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1
	кв. 5
	
	0.119
	0.325
	0.014

	д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1
	кв. 6
	1
	0.025
	0.069
	0.003

	д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.16
	кв. 1
	1
	0.076
	0.208
	0.009

	д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.16
	кв. 2
	2
	0.126
	0.346
	0.014

	д. Ясная Поляна 120-а
	Дом
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д. Ясная Поляна д. 126
	3 Кв
	
	0.227
	0.623
	0.026

	д. Ясная Поляна д. 128
	дом
	
	0.032
	0.087
	0.004

	д. Ясная Поляна д. 47
	Дом
	1
	0.152
	0.415
	0.017

	д. Ясная Поляна д. 52
	Дом
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	д. Ясная Поляна д. 73
	Дом
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д. Ясная Поляна д.24
	Дом
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д. Ясная Поляна, без улицы, дом 59а
	Дом
	
	0.119
	0.325
	0.014

	д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.4
	кв. 1
	
	0.189
	0.519
	0.022

	д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.4
	кв. 2
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.4
	кв. 3
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.4
	кв. 4
	5
	0.177
	0.485
	0.020

	д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7
	кв. 1
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7
	кв. 2
	6
	0.051
	0.138
	0.006

	д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7
	кв. 3
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7
	кв. 4
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7
	кв. 5
	2
	0.076
	0.208
	0.009

	д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7
	кв. 6
	1
	0.063
	0.173
	0.007

	д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7
	кв. 7
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7
	кв. 8
	3
	0.114
	0.312
	0.013

	д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7
	кв. 9
	3
	0.253
	0.692
	0.029

	д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7
	кв. 10
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7
	кв. 11
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7
	кв. 12
	1
	0.341
	0.935
	0.039

	д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7
	кв. 13
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7
	кв. 14
	1
	0.025
	0.069
	0.003

	д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7
	кв. 6
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7
	кв.15
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д. Яснополянские выселки д. 194 б
	Дом
	
	0.152
	0.415
	0.017

	д.Ясная Поляна  д.142
	Дом
	2
	0.000
	0.000
	0.000

	д.Ясная Поляна  д.59
	Дом
	4
	0.126
	0.346
	0.014

	д.Ясная Поляна д.45
	Дом
	1
	0.112
	0.308
	0.013

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	Земельный участок
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 1
	2
	0.051
	0.138
	0.006

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 2
	6
	0.152
	0.415
	0.017

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 3
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 4
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 5
	
	0.282
	0.773
	0.032

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 6
	2
	0.038
	0.104
	0.004

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 7
	2
	0.076
	0.208
	0.009

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 8
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 9
	4
	0.227
	0.623
	0.026

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 10
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 11
	4
	0.063
	0.173
	0.007

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 12
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 13
	4
	0.227
	0.623
	0.026

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 14
	1
	0.190
	0.519
	0.022

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 15
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 16
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 17
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 18
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 19
	3
	0.101
	0.277
	0.012

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 20
	1
	0.038
	0.104
	0.004

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 21
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 22
	1
	0.101
	0.277
	0.012

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 23
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 24
	3
	0.190
	0.519
	0.022

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 25
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 26
	
	0.063
	0.173
	0.007

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 27
	1
	0.013
	0.035
	0.001

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 28
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв.29
	2
	0.177
	0.485
	0.020

	д.Ясная Поляна, без улицы д.200
	кв. 30
	1
	0.190
	0.519
	0.022

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.101
	кв. 1
	5
	0.164
	0.450
	0.019

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.101
	кв. 2
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.102
	Дом
	2
	0.084
	0.231
	0.010

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.103
	кв. 1
	2
	0.025
	0.069
	0.003

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.103
	кв. 2
	1
	0.126
	0.346
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.105
	кв. 2
	2
	0.084
	0.231
	0.010

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.105
	кв. 4
	1
	0.013
	0.035
	0.001

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.106
	Дом
	2
	0.101
	0.277
	0.012

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.107
	кв. 1
	1
	0.038
	0.104
	0.004

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.107
	кв. 2
	2
	0.198
	0.541
	0.023

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.107
	кв. 3
	1
	0.076
	0.208
	0.009

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.107
	кв. 4
	3
	0.063
	0.173
	0.007

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.107
	кв. 5
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.107
	кв. 6
	
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.107
	кв. 7
	5
	0.038
	0.104
	0.004

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.107
	кв. 8
	
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.109
	кв. 1
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.109
	кв. 2
	1
	0.025
	0.069
	0.003

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.109
	кв. 3
	2
	0.237
	0.650
	0.027

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.109
	кв. 4
	
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.109
	кв. 5
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.109
	кв. 6
	1
	0.211
	0.577
	0.024

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.109
	кв. 7
	1
	0.099
	0.271
	0.011

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.109
	кв. 8
	
	0.003
	0.008
	0.000

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.109
	кв. 9
	2
	0.101
	0.277
	0.012

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.109
	кв. 10
	3
	0.076
	0.208
	0.009

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.109
	кв. 11
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.109
	кв. 12
	1
	0.013
	0.035
	0.001

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.109
	кв. 13
	2
	0.038
	0.104
	0.004

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.109
	кв. 14
	1
	0.038
	0.104
	0.004

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.109
	кв. 15
	1
	0.013
	0.035
	0.001

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.109
	кв. 16
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.11
	0 Кв
	1
	0.025
	0.069
	0.003

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.11
	кв. 2
	4
	0.161
	0.442
	0.018

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.110
	Дом
	1
	0.080
	0.219
	0.009

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.111
	кв. 1
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.111
	кв. 2
	1
	0.063
	0.173
	0.007

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.111
	кв. 3
	3
	0.376
	1.029
	0.043

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.111
	кв. 4
	2
	0.126
	0.346
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.111
	кв. 5
	2
	0.101
	0.277
	0.012

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.111
	кв. 6
	5
	0.088
	0.242
	0.010

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.111
	кв. 7
	5
	0.051
	0.138
	0.006

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.111
	кв. 8
	3
	0.038
	0.104
	0.004

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.111
	кв. 9
	5
	0.593
	1.624
	0.068

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.111
	кв. 10
	1
	0.109
	0.298
	0.012

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.111
	кв. 11
	1
	0.025
	0.069
	0.003

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.111
	кв. 12
	
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.111
	кв. 13
	3
	0.356
	0.975
	0.041

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.111
	кв. 14
	1
	0.013
	0.035
	0.001

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.111
	кв. 15
	
	0.114
	0.312
	0.013

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.111
	кв. 16
	4
	0.029
	0.081
	0.003

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.111
	кв. 12
	2
	0.237
	0.650
	0.027

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.112
	кв. 0
	2
	0.076
	0.208
	0.009

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.112
	кв. 1
	1
	0.177
	0.485
	0.020

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.113
	кв. 1
	
	0.004
	0.012
	0.000

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.113
	кв. 1
	2
	0.230
	0.629
	0.026

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.114
	0 Кв
	1
	0.063
	0.173
	0.007

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.114
	кв. 1
	2
	0.063
	0.173
	0.007

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.116
	0 Кв
	1
	0.059
	0.162
	0.007

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.116
	0 Кв
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.117
	Дом
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.119
	Дом
	1
	0.038
	0.104
	0.004

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.11а
	Дом
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.121
	Дом
	2
	0.076
	0.208
	0.009

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.122
	кв. 0
	1
	0.087
	0.237
	0.010

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.123
	Дом
	
	0.063
	0.173
	0.007

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.124
	0 Кв
	2
	0.038
	0.104
	0.004

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.124
	1 Кв
	1
	0.063
	0.173
	0.007

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.125
	Дом
	
	0.046
	0.127
	0.005

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.126
	0 Кв
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.126
	0 Кв
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.127
	Дом
	
	0.051
	0.138
	0.006

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.129
	Дом
	
	0.025
	0.069
	0.003

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.13
	Дом
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.130
	Кв. А
	2
	0.038
	0.104
	0.004


	д.Ясная Поляна, без улицы, д.130
	кв. 0
	3
	0.291
	0.796
	0.033

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.130
	3 Кв
	2
	0.013
	0.035
	0.001

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.131
	Дом
	2
	0.237
	0.650
	0.027

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.132
	Дом
	4
	0.000
	0.000
	0.000

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.133-а
	Дом
	3
	0.356
	0.975
	0.041

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.134
	Дом
	4
	0.032
	0.087
	0.004

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.135
	Дом
	3
	0.291
	0.796
	0.033

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.137
	Дом
	
	0.025
	0.069
	0.003

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.138
	Дом
	
	0.019
	0.052
	0.002

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.139
	кв. 0
	1
	0.051
	0.138
	0.006

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.139
	кв. 0
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.14
	0 Кв
	
	0.025
	0.069
	0.003

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.14
	кв. 1
	2
	0.025
	0.069
	0.003

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.140
	Дом
	
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.144
	Дом
	4
	0.114
	0.312
	0.013

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.146
	Дом
	1
	0.021
	0.058
	0.002

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.148
	кв. 1
	
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.148
	кв. 2
	1
	0.117
	0.319
	0.013

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.148
	кв. 3
	2
	0.237
	0.650
	0.027

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.15
	Дом
	3
	0.376
	1.029
	0.043

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.150
	Дом
	4
	0.013
	0.035
	0.001

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.152
	Дом
	3
	0.093
	0.254
	0.011

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.154
	Дом
	
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.156
	Дом
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.158
	кв. 0
	2
	0.025
	0.069
	0.003

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.158
	кв. 1
	2
	0.051
	0.138
	0.006

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.16
	0 Кв
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.160
	Дом
	1
	0.278
	0.762
	0.032

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.162
	Дом
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.164
	Дом
	2
	0.038
	0.104
	0.004

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.164-а
	Дом
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.166
	кв. 1
	2
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.166
	кв. 1
	1
	0.076
	0.208
	0.009

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.168
	Дом
	2
	0.093
	0.254
	0.011

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.17
	Дом
	1
	0.099
	0.271
	0.011

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.17-а
	Кв 1
	
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.17-а
	кв. 2
	
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.170
	кв. 0
	2
	0.093
	0.254
	0.011

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.170
	0 Кв
	3
	0.029
	0.081
	0.003

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.174
	Дом
	1
	0.474
	1.299
	0.054

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.176
	Дом
	1
	0.164
	0.450
	0.019

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.177
	Дом
	3
	0.198
	0.542
	0.023

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.180
	кв. 0
	5
	0.494
	1.354
	0.056

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.180
	кв. 0
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.184
	Дом
	2
	0.032
	0.087
	0.004

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.186
	Дом
	2
	0.126
	0.346
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.19
	Дом
	2
	0.063
	0.173
	0.007

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.19-а
	Дом
	2
	0.261
	0.715
	0.030

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.196
	Дом
	2
	0.101
	0.277
	0.012

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.197
	кв. 1
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.197
	кв. 2
	3
	0.313
	0.858
	0.036

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.197
	кв. 3
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.197
	кв. 4
	3
	0.376
	1.029
	0.043

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.197
	кв. 5
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.197
	кв. 6
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.197
	кв. 7
	6
	0.626
	1.716
	0.071

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.197
	кв. 8
	3
	0.122
	0.335
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.197
	кв. 9
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.197
	кв. 10
	3
	0.202
	0.554
	0.023

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.197
	кв. 11
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.197
	кв. 12
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.198
	кв. 1
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.198
	кв. 2
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.198
	кв. 3
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.198
	кв. 4
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.198
	кв. 5
	2
	0.013
	0.035
	0.001

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.198
	кв. 6
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.198
	кв. 7
	3
	0.126
	0.346
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.198
	кв. 8
	2
	0.076
	0.208
	0.009

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.198
	кв. 2
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.199
	Земельный участок
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.199
	кв. 1
	2
	0.076
	0.208
	0.009

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.199
	кв. 2
	
	0.025
	0.069
	0.003

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.199
	кв. 3
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.199
	кв. 4
	2
	0.276
	0.757
	0.032

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.199
	кв. 5
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.199
	кв. 6
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.199
	кв. 7
	3
	0.152
	0.415
	0.017

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.199
	кв. 8
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.199
	кв. 9
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.199
	кв. 10
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.199
	кв. 11
	1
	0.051
	0.138
	0.006

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.199
	кв. 12
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.199
	кв. 13
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.199
	кв. 14
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.199
	кв. 15
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.199
	кв. 16
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.2
	Дом
	1
	0.038
	0.104
	0.004

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.20
	Дом
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.21
	Дом
	1
	0.104
	0.286
	0.012

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.22
	кв.0
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.22
	кв. 1
	2
	0.000
	0.000
	0.000

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.25
	Дом
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.26
	Дом
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.27
	Дом
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.28
	Дом
	
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.28 а
	Дом
	3
	0.101
	0.277
	0.012

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.29
	Дом
	3
	0.088
	0.242
	0.010

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.2а
	Дом
	2
	0.067
	0.185
	0.008

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.3
	Дом
	3
	0.317
	0.869
	0.036

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.30
	0 Кв
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.30
	кв. 0
	4
	0.152
	0.415
	0.017

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.31
	Дом
	1
	0.177
	0.485
	0.020

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.32
	0 Кв
	3
	0.076
	0.208
	0.009

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.32
	Дом
	4
	0.051
	0.138
	0.006

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.33
	кв. 0
	5
	0.593
	1.624
	0.068

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.33
	0 Кв
	2
	0.237
	0.650
	0.027

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.34
	Дом
	2
	0.098
	0.269
	0.011

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.35
	Дом
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.36
	Дом
	1
	0.034
	0.092
	0.004

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.39
	Дом
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.40
	Дом
	4
	0.063
	0.173
	0.007

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.41
	0 Кв
	2
	0.237
	0.650
	0.027

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.41
	кв. В
	2
	0.126
	0.346
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.41
	0 Кв
	1
	0.013
	0.035
	0.001

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.42
	Дом
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.43
	Дом
	4
	0.025
	0.069
	0.003

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.43а
	Дом
	1
	0.013
	0.035
	0.001

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.44
	кв. 0
	1
	0.025
	0.069
	0.003

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.44
	кв. 1
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.48
	0 Кв
	
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.49
	кв. 2
	1
	0.287
	0.788
	0.033

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.49
	кв. 3
	1
	0.025
	0.069
	0.003

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.5
	Дом
	1
	0.027
	0.075
	0.003

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.50
	Дом
	2
	0.063
	0.173
	0.007

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.51
	Дом
	2
	0.190
	0.519
	0.022

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.53
	Дом
	2
	0.107
	0.292
	0.012

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.54
	0 Кв
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.54
	1 Кв
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.55
	Дом
	4
	0.076
	0.208
	0.009

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.56
	Дом
	1
	0.013
	0.035
	0.001

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.57
	0 Кв
	
	0.000
	0.000
	0.000

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.58
	Дом
	2
	0.093
	0.254
	0.011

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.6
	Дом
	3
	0.190
	0.519
	0.022

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.61
	0 Кв
	
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.61
	0 Кв
	2
	0.237
	0.650
	0.027

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.62
	Дом
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.63
	кв. 0
	2
	0.237
	0.650
	0.027

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.63
	кв. 0
	2
	0.095
	0.260
	0.011

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.64
	Дом
	4
	0.152
	0.415
	0.017

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.65
	Дом
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.66
	Дом
	1
	0.106
	0.290
	0.012

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.67
	кв. 0
	2
	0.076
	0.208
	0.009

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.67
	кв. 0
	2
	0.093
	0.254
	0.011

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.68
	Дом
	4
	0.474
	1.299
	0.054

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.69
	Дом
	2
	0.237
	0.650
	0.027

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.7
	Дом
	6
	0.190
	0.519
	0.022

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.70
	Дом
	3
	0.356
	0.975
	0.041

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.74
	кв. 0
	1
	0.013
	0.035
	0.001

	д.Ясная Поляна, без улицы, д.74
	кв. 1
	
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Ясная Поляна, территория детского дома  д.23
	Дом
	1
	0.051
	0.138
	0.006

	д.Ясная Поляна, территория детского дома д.4а
	кв. 1
	4
	0.018
	0.049
	0.002

	д.Ясная Поляна, территрия детского дома д.2б
	кв. 3
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Ясная Поляна, территрия детского дома д.2б
	кв. 2
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Яснополянские выселки д.149
	Дом
	4
	0.474
	1.299
	0.054

	д.Яснополянские выселки д.153
	Дом
	3
	0.356
	0.975
	0.041

	д.Яснополянские выселки д.157
	Дом
	2
	0.237
	0.650
	0.027

	д.Яснополянские выселки д.159
	Дом
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Яснополянские выселки д.161
	Дом
	2
	0.265
	0.727
	0.030

	д.Яснополянские выселки д.165
	Дом
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Яснополянские выселки д.169
	Дом
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Яснополянские выселки д.171
	кв. 4
	3
	0.202
	0.554
	0.023

	д.Яснополянские выселки д.171
	кв. 3
	3
	0.142
	0.390
	0.016

	д.Яснополянские выселки д.171
	кв. 1
	3
	0.000
	0.000
	0.000

	д.Яснополянские выселки д.171
	кв. 2
	1
	0.084
	0.231
	0.010

	д.Яснополянские выселки д.173
	кв. 2
	6
	0.278
	0.762
	0.032

	д.Яснополянские выселки д.173
	кв. 1
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	д.Яснополянские выселки д.175
	Дом
	
	0.125
	0.343
	0.014

	д.Яснополянские выселки д.177
	Дом
	2
	0.088
	0.242
	0.010

	д.Яснополянские выселки д.179
	Дом
	3
	0.376
	1.029
	0.043

	д.Яснополянские выселки д.181
	Дом
	5
	0.232
	0.636
	0.027

	д.Яснополянские выселки д.185
	кв. 0
	2
	0.237
	0.650
	0.027

	д.Яснополянские выселки д.185
	кв. 0
	
	0.000
	0.000
	0.000

	деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5
	кв. 1
	2
	0.227
	0.623
	0.026

	деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5
	кв. 1
	
	0.000
	0.000
	0.000

	деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5
	кв. 2
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5
	кв. 3
	1
	0.025
	0.069
	0.003

	деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5
	кв. 4
	1
	0.101
	0.277
	0.012

	деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5
	кв. 5
	3
	0.063
	0.173
	0.007

	деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5
	кв. 6
	
	0.013
	0.035
	0.001

	деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5
	кв. 7
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5
	кв. 9
	1
	0.114
	0.312
	0.013

	деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5
	кв. 10
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	п.Яснополянские выселки д.151
	Дом
	
	0.105
	0.289
	0.012

	п.Яснополянские выселки д.151
	Дом
	
	0.000
	0.000
	0.000

	п.Яснополянские выселки д.151
	кв. 1
	1
	0.039
	0.106
	0.004

	п.Яснополянские выселки д.151
	Дом
	1
	0.093
	0.256
	0.011

	п.Яснополянские выселки д.151-б
	Дом
	1
	0.038
	0.104
	0.004

	п.Яснополянские выселки д.151А
	Дом
	4
	0.051
	0.138
	0.006

	п.Яснополянские выселки д.155
	кв. 0
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	п.Яснополянские выселки д.155
	кв. 0
	2
	0.237
	0.650
	0.027

	п.Яснополянские выселки д.163
	кв. 0
	2
	0.237
	0.650
	0.027

	п.Яснополянские выселки, без улицы д.147
	кв. 1
	
	0.180
	0.493
	0.021

	п.Яснополянские выселки, без улицы д.147
	кв. 1а
	2
	0.101
	0.277
	0.012

	п.Яснополянские выселки, без улицы д.147
	кв. 2
	3
	0.126
	0.346
	0.014

	ул. Школьная д.10
	Дом
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	ул. Школьная д.11
	Дом
	3
	0.376
	1.029
	0.043

	ул. Школьная д.12
	Дом
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	ул. Школьная д.13
	Дом
	3
	0.376
	1.029
	0.043

	ул. Школьная д.15
	Дом
	3
	0.076
	0.208
	0.009

	ул. Школьная д.15А
	Дом
	
	0.215
	0.589
	0.025

	ул. Школьная д.16 Б
	Дом
	
	0.101
	0.277
	0.012

	ул. Школьная д.4
	кв. 1
	4
	0.051
	0.138
	0.006

	ул. Школьная д.4
	кв. 2
	5
	0.291
	0.796
	0.033

	ул. Школьная д.6
	кв. 1
	
	0.392
	1.073
	0.045

	ул. Школьная д.6
	кв. 2
	5
	0.316
	0.865
	0.036

	ул. Школьная д.8
	кв. 1
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	ул. Школьная д.8
	кв. 2
	
	0.125
	0.343
	0.014

	ул. Школьная д.8
	кв. 3
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	ул. Школьная д.8
	кв. 4
	3
	0.376
	1.029
	0.043

	ул. Школьная д.8
	кв. 5
	1
	0.202
	0.554
	0.023

	ул. Школьная д.8
	кв. 6
	1
	0.063
	0.173
	0.007

	ул. Школьная д.8
	кв. 7
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	ул. Школьная д.8
	кв. 8
	3
	0.505
	1.385
	0.058

	ул. Школьная д.8
	кв. 9
	2
	0.032
	0.087
	0.004

	ул. Школьная д.8
	кв. 10
	
	0.125
	0.343
	0.014

	ул. Школьная д.8
	кв. 11
	
	0.125
	0.343
	0.014

	ул. Школьная д.8
	кв. 12
	
	0.468
	1.281
	0.053

	ул. Школьная д.8
	кв. 13
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	ул. Школьная д.8
	кв. 14
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	ул. Школьная д.8
	кв. 15
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	ул. Школьная д.8
	кв. 16
	
	0.126
	0.346
	0.014

	ул. Школьная д.8
	кв. 1
	
	0.125
	0.343
	0.014

	ул. Школьная д.9
	Дом
	3
	0.232
	0.635
	0.026

	ул.Больничная д.1
	кв. 1
	2
	0.237
	0.650
	0.027

	ул.Больничная д.1
	кв. 2
	3
	0.000
	0.000
	0.000

	ул.Больничная д.3
	кв. 1
	4
	0.278
	0.762
	0.032

	ул.Больничная д.3
	кв. 2
	2
	0.076
	0.208
	0.009

	ул.Больничная д.3
	кв. 3
	1
	0.152
	0.415
	0.017

	ул.Больничная д.6
	кв. 1
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	ул.Больничная д.6
	кв. 2
	1
	0.088
	0.242
	0.010

	ул.Больничная д.6
	кв. 4
	3
	0.114
	0.312
	0.013

	ул.Больничная д.6
	кв. 5
	2
	0.088
	0.242
	0.010

	ул.Больничная д.6
	кв. 6
	3
	0.265
	0.727
	0.030

	ул.Больничная д.6
	кв. 8
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	ул.Больничная д.6
	кв. 9
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	ул.Больничная д.9
	кв. 1
	3
	0.088
	0.242
	0.010

	ул.Больничная д.9
	кв. 2
	2
	0.177
	0.485
	0.020

	ул.Больничная д.9
	кв. 3
	1
	0.013
	0.035
	0.001

	ул.Больничная д.9
	кв. 4
	2
	0.190
	0.519
	0.022

	ул.Больничная д.9
	кв. 5
	3
	0.122
	0.335
	0.014

	ул.Больничная д.9
	кв. 6
	
	0.125
	0.343
	0.014

	ул.Больничная д.9
	кв. 7
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	ул.Больничная д.9
	кв. 8
	3
	0.202
	0.554
	0.023

	ул.Больничная д.9
	кв. 9
	3
	0.139
	0.382
	0.016

	ул.Больничная д.9
	кв. 10
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	ул.Больничная д.9
	кв. 11
	3
	0.088
	0.242
	0.010

	ул.Больничная д.9
	кв. 12
	3
	0.126
	0.346
	0.014

	ул.Больничная д.9
	кв. 13
	6
	0.253
	0.692
	0.029

	ул.Больничная д.9
	кв. 14
	3
	0.152
	0.415
	0.017

	ул.Больничная д.9
	кв. 15
	1
	0.190
	0.519
	0.022

	ул.Больничная д.9
	кв. 16
	2
	0.025
	0.069
	0.003

	ул.Больничная д.9-а
	кв. 0
	1
	0.123
	0.336
	0.014

	ул.Больничная д.9-а
	кв. 1
	1
	0.051
	0.138
	0.006

	Ясная Поляна д.10
	Дом
	
	0.119
	0.325
	0.014

	Ясная Поляна д.100
	Дом
	
	0.125
	0.343
	0.014

	Ясная Поляна д.125 А
	Дом
	
	0.379
	1.039
	0.043

	Ясная Поляна д.128
	Дом
	7
	0.731
	2.002
	0.083

	Ясная Поляна д.18
	Дом
	1
	0.130
	0.356
	0.015

	Ясная Поляна д.186 А
	Дом
	
	0.126
	0.346
	0.014

	Ясная Поляна д.38
	Дом
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	Ясная Поляна д.38 а
	Дом
	2
	0.013
	0.035
	0.001

	Ясная Поляна д.38а
	0 Кв
	2
	0.107
	0.294
	0.012

	Ясная Поляна д.38а
	0 Кв
	
	0.000
	0.000
	0.000

	Ясная Поляна д.38а
	0 Кв
	
	0.125
	0.343
	0.014

	Ясная Поляна д.71
	Дом
	4
	0.088
	0.242
	0.010

	Ясная Поляна д.75
	Дом
	3
	0.076
	0.208
	0.009

	Ясная Поляна д.76
	0 Кв
	
	0.038
	0.104
	0.004

	Ясная Поляна д.76
	0 Кв
	2
	0.205
	0.561
	0.023

	Ясная Поляна д.77
	0 Кв
	4
	0.186
	0.509
	0.021

	Ясная Поляна д.78
	Дом
	2
	0.015
	0.042
	0.002

	Ясная Поляна д.79
	Дом
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	Ясная Поляна д.80
	Дом
	1
	0.025
	0.069
	0.003

	Ясная Поляна д.81
	Дом
	2
	0.442
	1.212
	0.050

	Ясная Поляна д.82
	Дом
	
	0.046
	0.127
	0.005

	Ясная Поляна д.83
	Дом
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	Ясная Поляна д.84
	Дом
	
	0.125
	0.343
	0.014

	Ясная Поляна д.85
	Дом
	
	0.046
	0.127
	0.005

	Ясная Поляна д.86
	кв. 2
	
	0.125
	0.343
	0.014

	Ясная Поляна д.86
	кв. 1
	
	0.190
	0.519
	0.022

	Ясная Поляна д.88
	Дом
	2
	0.225
	0.616
	0.026

	Ясная Поляна д.89
	кв. 1
	3
	0.164
	0.450
	0.019

	Ясная Поляна д.89
	кв. 2
	2
	0.076
	0.208
	0.009

	Ясная Поляна д.9 / 1
	кв. 1
	2
	0.126
	0.346
	0.014

	Ясная Поляна д.9 / 2
	кв.2
	1
	0.164
	0.450
	0.019

	Ясная Поляна д.90
	Дом
	3
	0.076
	0.208
	0.009

	Ясная Поляна д.91
	Дом
	1
	0.126
	0.346
	0.014

	Ясная Поляна д.95
	кв. 1
	2
	0.211
	0.579
	0.024

	Ясная Поляна д.95
	кв. 2
	1
	0.000
	0.000
	0.000

	Ясная Поляна д.95
	кв. 3
	1
	0.088
	0.241
	0.010

	Ясная Поляна д.96
	кв. 0
	
	0.011
	0.029
	0.001

	Ясная Поляна д.96
	кв. 1
	
	0.000
	0.000
	0.000

	Ясная Поляна д.97
	кв. 1
	2
	0.177
	0.485
	0.020

	Ясная Поляна д.97
	кв. 2
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	Ясная Поляна д.97
	кв. 3
	
	0.000
	0.000
	0.000

	Ясная Поляна д.98
	Дом
	1
	0.046
	0.127
	0.005

	Ясная Поляна д.99
	кв. 1
	2
	0.250
	0.686
	0.029

	Ясная Поляна д.99
	кв. 2
	
	0.125
	0.343
	0.014

	Ясная Поляна д.99
	кв. 3
	1
	0.119
	0.325
	0.014

	Ясная Поляна д.99
	кв. 4
	
	0.106
	0.290
	0.012

	Яснопалянские выселки, без улицы д.145
	Дом
	4
	0.480
	1.316
	0.055

	Яснополянские Выселки ,194 а
	Дом
	
	0.101
	0.277
	0.012

	Яснополянские выселки, без улицы д.187
	Дом
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	Яснополянские выселки, без улицы д.188
	кв. 1
	5
	0.626
	1.716
	0.071

	Яснополянские выселки, без улицы д.189
	Дом
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	Яснополянские выселки, без улицы д.190
	Дом
	5
	0.626
	1.716
	0.071

	Яснополянские выселки, без улицы д.191
	Дом
	5
	0.114
	0.312
	0.013

	Яснополянские выселки, без улицы д.192
	Дом
	2
	0.291
	0.796
	0.033

	Яснополянские выселки, без улицы д.193
	Дом
	2
	0.126
	0.346
	0.014

	Яснополянские выселки,без улицы д.194
	Дом
	1
	0.125
	0.343
	0.014

	Яснополянские выселки,без улицы д.195
	Дом
	
	0.125
	0.343
	0.014

	Итого
	
	788
	66.17
	181.29
	7.55


Водозаборы, эксплуатируемые ООО «Яснополянский водоканал» в муниципальном образовании Яснополянское, расположены на участке недр с не утвержденными запасами подземных вод.

Таблица 1.8 –  Запасы подземных вод по эксплуатируемым водозаборам муниципального образования «Яснополянское»

	№ п/п
	Наименование водозабора
	Утвержденный запас подземных вод, тыс. м3/сутки

	1
	«Головеньковский»
	Водозабор расположен на участке недр с не утвержденными запасами подземных вод

	2
	«Юбилейный»
	

	3
	«Селиваново»
	

	4
	«ДК»
	

	5
	«Гаражи»
	

	6
	«Школа»
	

	7
	«Больница»
	


Водоснабжение муниципального образования Яснополянское организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети.

В состав водозабора п. Ясная Поляна входят семь артезианских скважин.

В состав водозабора с. Селиваново входят две артезианские скважины.

В состав водозабора п. Юбилейный входят две артезианские скважины.

В состав водозабора п. Головеньковский входят две артезианские скважины.

Воды Упинского и Окского водоносных горизонтов соответствуют требованиям СанПиН на питьевые нужды, за исключением повышенного содержания железа.

В соответствии с данными, предоставленными ООО «Яснополянский водоканал», разрешенный объем вод по существующим водозаборам представлен в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Разрешенный объем вод по существующим водозаборам муниципального образования Яснополянского Щекинского района
	Наименование
	Характер (подземный, поверхностный)
	Проект. произв-ть/факт. произв-ть, куб. м/сут
	Подтверждающий документ (отчет об утверждении запасов, разрешение на водопользование, иное)

	Эксплуатируемые

	п. Головеньковский
	подземный
	220/219
	

	п. Юбилейный
	подземный
	177/170
	

	с. Селиваново
	подземный
	177,5/150
	

	п. Ясная Поляна ДК
	подземный
	250/240
	

	п. Ясная Поляна Гаражи
	подземный
	253/250
	

	п. Ясная Поляна

Школа
	подземный
	170/165
	

	п. Ясная Поляна

Больница
	подземный
	160/98
	


В каждом населенном пункте источником водоснабжения являются артезианские скважины. 

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

Систему централизованного холодного водоснабжения муниципального образования Яснополянское образуют технологически взаимосвязанные объекты целью эксплуатации которых является обеспечение многоквартирных и жилых домов, общественно-деловых зданий и промышленных предприятий, расположенных на территории поселений холодной водой, соответствующей по качеству требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» с требуемым объемом и напором. 

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования Яснополянское являются подземные воды Озерско-хованского водоносного горизонта. Качество воды этого горизонта в основном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение муниципального образования Яснополянское представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Добыча и транспортировка природных вод до станций водоподготовки.

2. Подготовка воды до требований санитарных правил и норм - СанПиН

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Водоснабжение муниципального образования Яснополянское организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети.

В состав водозабора п. Ясная Поляна входят семь артезианских скважин.

В состав водозабора с. Селиваново входят две артезианские скважины.

В состав водозабора п. Юбилейный входят две артезианские скважины.

В состав водозабора п. Головеньковский входят две артезианские скважины.

Техническое состояние скважин удовлетворительное; зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения обустроены частично.

Качество воды в скважинах и водопроводных сетях в целом удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водопровода в муниципального образования Яснополянское однозонная; вода из водозаборных скважин подается непосредственно в водопроводную сеть города на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

Станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории муниципального образования Яснополянское – не предусмотрено.

Показатели потребления воды приведены в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Показатели ООО «Яснополянский водоканал» в муниципальном образовании Яснополянское» Щекинский район

	Показатели
	Утверждено на 2017 г. 
	Утверждено на 2018 г.
	Утверждено на 2019 г.
	Утверждено на 2020 г.

	Потребление воды, тыс. м3, в т.ч.:
	243.05
	235.20
	223.44
	224.375

	 население
	174.13
	187.59
	178.21
	-

	 бюджет
	38.5
	37.42
	35.55
	-

	 прочие
	30.42
	10.19
	9.68
	-

	Расход электроэнергии, тыс.кВт-ч
	182.53
	176.64
	163.96
	164.575

	Удельный расход эл.энергии на полезный отпуск, кВт-ч/м3
	0.751
	0.751
	0.734
	0.7335


Характеристика подземных водозаборов представлена в таблице 1.11.
Таблица 1.11 – Характеристика подземных водозаборов муниципального образования Яснополянское

	№ п/п
	№ скважины
	Наименование водозабора
	Географические координаты
	Год бурения скважины, год ввода в эксплуатацию
	Глубина залегания и мощность водоносного горизонта, м
	Производительность скважины по паспорту
	Характеристика насосного оборудования

	
	
	
	
	
	
	
	Установленные насосы (марка, фирма производитель)
	Характеристика (напор/расход)
	Год установки
	Состояние (степень износа)
	Примечание

	1
	1
	Головеньковский водозабор
	54°02´05" с.ш.                           37°24´18"в.д.
	1956
	93
	-
	ЭЦВ 8-40-150
	150/40
	2017
	74%
	-

	2
	2/6196 (в резерве)
	
	54°02´06" с.ш.                           37°24´18"в.д.
	1956
	80
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	1
	Водозабор Юбилейный
	54° 03' 20"  с.ш.                            37° 29' 10"  в.д.
	1975
	101
	-
	ЭЦВ 8-40-120
	120/40
	2017
	74%
	-

	4
	2
	
	54° 03' 20"  с.ш.                            37° 29' 10"  в.д.
	1975
	105
	-
	ЭЦВ 8-40-120
	120/40
	2017
	74%
	-

	5
	1/503
	Водозабор Селиваново
	53°59' 40"  с.ш.                            36° 59' 05"  в.д.
	1980
	165
	-
	ЭЦВ 8-40-120
	120/40
	2017
	70%
	-

	6
	2/504
	
	54° 28' 11"  с.ш.                            37° 14' 55"  в.д.
	1980
	65
	-
	ЭЦВ 8-40-120
	120/40
	2017
	70%
	-

	7
	1
	Водозабор ДК
	54° 04' 02"  с.ш.                            37° 31' 19"  в.д.
	1975
	100
	-
	ЭЦВ 6-16-140
	140/16
	2017
	75%
	-

	8
	2
	Водозабор  Гаражи
	54° 03' 52"  с.ш.                            37° 31' 13"  в.д.
	1975
	97
	-
	ЭЦВ 8-25-100
	100/25
	2017
	100%
	режим  работы 8 часов

	9
	3 (резерв)
	
	54° 03' 50"  с.ш.                            37° 31' 16"  в.д.
	1975
	110
	-
	ЭЦВ 8-25-100
	100/25
	2017
	100%
	-

	10
	4
	Водозабор Школьная
	54°04'33" с. ш. 37°32'26"в. д.
	1995
	80
	-
	ЭЦВ 6-16-110
	110/16
	2017
	75%
	резерв

	11
	5
	
	54°04'33" с. ш. 37°32'26"в. д.
	1995
	80
	-
	ЭЦВ 8-25-100
	100/25
	2017
	75%
	-

	12
	6
	Водозабор Больница
	54°04'56" с. ш. 

37°32'32"в. д.
	1970
	98
	-
	ЭЦВ 8-25-100
	100/25
	2017
	75%
	резерв

	13
	7
	
	54°04'58" с. ш. 

37°32'32"в. д.
	1970
	75
	-
	ЭЦВ 6-16-110
	110/16
	2017
	75%
	-


Характеристика водопроводных насосных станций представлена в таблице 1.12.
Таблица 1.12 – Водопроводные насосные станции 2-го и последующих подъемов (ООО «Яснополянский водоканал»)

	Объект 
	Назначение
	Марка
	Мощность, кВт
	Напор, м
	Подача, м3/ч
	Год установки
	Режим работы

	подземное сооружение  п. Юбилейный
	насос II подъема
	К 45/30
	7.5
	30
	45
	2017
	круглосуточно

	
	насос II подъема
	К 45/30
	7.5
	30
	45
	2017
	резерв

	
	насос II подъема
	К 45/30
	7.5
	30
	45
	2017
	ремонт

	Школьная НС II подъема 
	насос II подъема
	КМ 100-65-200
	30
	50
	100
	2017
	резерв

	
	насос II подъема 
	КМ 100-65-200
	30
	50
	100
	2017
	резерв


Характеристика РЧВ на сетях водопровода представлена в таблице 1.13.

Таблица 1.13 – Характеристика РЧВ на сетях водопровода
	Наименование водозабора
	Наименование
	Полезный объем, м3
	Степень износа, %, срок ввода в эксплуатацию
	Примечание (описание состояния, проблемы, перспектива)

	Головеньковский
	Башня Рожновского
	60
	100%, 1956 г.
	не эксплуатируется

	
	РЧВ
	150
	100%, 1956г.
	не эксплуатируется

	Селиваново
	Башня Рожновского
	100
	100%, 1980 г.
	не эксплуатируется

	
	РЧВ 2 шт.
	500
	100%, 1980 г.
	не эксплуатируется

	Юбилейный
	РЧВ
	250
	60%, 1975г.
	в работе

	
	Фильтр кремниевый ФОВ Д1500 -2 шт
	1500
	20%, 2011 г.
	1 - в работе, 1- в резерве

	ДК
	Башня Рожновского
	15
	50%, 1995 г.
	не эксплуатируется

	Гаражи
	Башня Рожновского
	15
	60%, 1975 г.
	резерв

	Школьная
	Башня Рожновского
	25
	30%, 1995 г.
	не эксплуатируется

	
	РЧВ
	150
	30%, 1995 г.
	не эксплуатируется

	Больница
	Башня Рожновского
	25
	30%, 1970 г.
	в работе


Список приборов учета в сооружениях центрального водоснабжения представлен в таблицах 1.14-1.15.

Таблица 1.14 – Приборы учета холодной воды
	Место установки
	Назначение
	Марка
	Серийный номер
	Дата изготовления
	Дата ввода в эксплуатацию
	Дата последней поверки
	Диаметр (для жидкостных), мм

	НС п. Головеньковский  арт. скв. №1
	холодное водоснабжение
	СТВХ-80
	№057096
	2013
	2013
	2013
	80

	Водозабор с. Селиваново арт. скв. №1/503 
	холодное водоснабжение
	СТВХ-80
	№057104
	2013
	2013
	2013
	80

	арт. скважина №1 д. Ясная Поляна
	ХВС
	СТВХ-80
	№011159
	2014
	2014
	2014
	80

	 Школьная д. Ясная Поляна НС II подъема
	холодное водоснабжение
	СТВХ-80
	№011170
	2014
	2014
	2014
	80

	Больница арт. скважина №7 д. Ясная Поляна
	холодное водоснабжение
	СТВХ-80
	№011166
	2014
	2014
	2014
	80


Таблица 1.15 – Приборы учета электрической энергии
	Место установки
	Назначение
	Марка
	Серийный номер
	Дата изготовления
	Дата ввода в эксплуатацию
	Дата последней поверки

	Водозабор с. Селиваново арт. скв. №1/503 
	электроснабжение
	№1 СЕ308 (Энергомера)
	№096197963
	2015
	2015
	2015

	
	электроснабжение
	№2 СЕ308 (Энергомера)
	№097245806
	2015
	2015
	2015

	п. Юбилейный  арт. скв. №2
	электроснабжение
	1A4DB (ТРИО)
	№014401208
	2008
	2008
	2008

	арт. скважина №1 д. Ясная Поляна ДК
	электроснабжение
	№1 СЕ308 (Энергомера)
	№094229953
	2015
	2015
	2015

	Школьная НС II подъема д. Ясная Поляна
	электроснабжение
	Меркурий 230 АМ-02
	№01404021
	2007
	2007
	2007


Водозабор п. Головеньковский расположен в пределах административных границ поселка Головеньковский, и находится в рабочем состоянии. Эксплуатация водозабора осуществляется согласно Лицензии ТУЛ00482ВЭ, выданной 01 августа 2013 года. Участок недр расположен в юго-западной части населенного пункта Головеньковский, на правобережном водораздельном склоне реки Солова. Водозабор расположен на участке недр с не утвержденными запасами подземных вод. Добыча подземных вод производится из Упинского водоносного горизонта. 
На участке недр имеются две водозаборные скважины (рабочая и резервная) №1 и №2/6196, расположенные на одной площадке, которые обеспечивают питьевой водой п. Головеньковский, д. Головеньки и д. Кривцово.

Скважина №1 обустроена в здании бывшей насосной станции 1956 года постройки.

В скважине №1 установлен глубинный насос ЭЦВ 8-40-150, двигатель которого управляется частотным преобразователем Электротекс ПЧ-ТТПТ-28-380-50-04 УХЛ 4 (ЗАО «Электротекс», г. Орел). 

Рабочее давление холодной воды согласно настройкам и показаниям частотного пре-образователя составляет Рраб= 4,2 кгс/см2.

Изначально предполагалась следующая схема подачи артезианской воды: от скважин вода поступала в резервуар чистой воды (РЧВ) объемом V=150 м3, далее из резервуара насо-сами II подъема подавалась на башню Рожновского высотой h=26 м с резервуаром объемом V=60 м3, откуда направлялась в распределительную водопроводную сеть. 

В настоящее время РЧВ и башня Рожновского не задействованы, в связи, с чем подача воды происходит непосредственно в водопроводную сеть.

На скважине №1 установлен водомер СТВХ-80, Ду80 мм, заводской номер №057096, год выпуска и установки – 2013 г.

Теплоснабжение насосной станции отключено. Отопительный электронагреватель ЭВО-15 с циркуляционным насосом Grundfos UPS 32-60 находятся в нерабочем состоянии. Электроснабжение артезианской скважины осуществляется от трансформаторной подстанции ТП-69.

Зона санитарной охраны (ЗСО) выполнена частично из ж/б плит высотой h=1,5-2 м и металлоконструкций высотой h=1-1,5 м.

Скважина №2/6196 затампонирована и находится в нерабочем состоянии, оголовок скважины закрыт металлом с нанесением сварочных швов.

Водозабор с. Селиваново расположен в пределах административных границ села Селиваново, и находится в рабочем состоянии. Эксплуатация водозабора осуществляется согласно Лицензии ТУЛ00481ВЭ, выданной 01 августа 2013 года. Участок недр расположен в юго-западной части населенного пункта Селиваново Щекинского района Тульской области, на водоразделе рек Солова и Упа. Водозабор расположен на участке недр с не утвержденными запасами подземных вод. Участку недр придается статус горного отвода с ограничением по глубине подошвой озерско-хованского водоносного горизонта.

На участке недр имеются две водозаборные скважины №1/503 и №2/504, расположенные на одной площадке, которые обеспечивают питьевой водой с. Селиваново и д. Переволоки.

В скважине №1/503 установлен глубинный насос ЭЦВ 8-40-120, двигатель которого управляется частотным преобразователем Электротекс ПЧ-ТТПТ-28-380-50-04 УХЛ 4 (ЗАО «Электротекс», г. Орел).

Рабочее давление холодной воды согласно настройкам и показаниям частотного пре-образователя составляет Рраб= 1,3 кгс/см2.

Изначально предполагалась следующая схема подачи артезианской воды: от скважин вода поступала в два резервуара чистой воды (РЧВ) объемом V=500 м3, далее из резервуаров насосами II подъема подавалась на башню Рожновского с резервуаром объемом V=100 м3, откуда направлялась в распределительную водопроводную сеть.

В настоящее время РЧВ и башня Рожновского не задействованы, в связи, с чем подача воды происходит непосредственно в водопроводную сеть.

На скважине №1/503 установлен водомер СТВХ-80, Ду80 мм, заводской номер №057104, год выпуска и установки – 2013 г. 

Теплоснабжение здания водозабора отключено. Рециркуляционная установка РУ-1 с электрическим калорифером находится в нерабочем состоянии. Электроснабжение скважины осуществляется от двух собственных трансформаторов №1 (Фидер №3) и №2 (Фидер №5), один из которых (№1) находится в работе, второй (№2) отключен в связи с отсутствием минерального масла.

Скважина № 2/504 – не рабочая, оголовок за герметизирован (затампонирован).

Зона санитарной охраны (ЗСО) огорожена железобетонными плитами высотой h=2 м.

Водозабор п. Юбилейный расположен в пределах административных границ поселка Юбилейный, и находится в рабочем состоянии. Эксплуатация водозабора осуществляется согласно Лицензии ТУЛ00482ВЭ, выданной 01 августа 2013 года. Участок недр расположен в поселке Юбилейный Щекинского района Тульской области на водораздельном пространстве в верховье реки Воронка. Водозабор расположен на участке недр с не утвержденными запасами подземных вод. Участку недр придается статус горного отвода с ограничением по глубине подошвы озерско-хованского водоносного горизонта. 

На участке недр имеются две водозаборные скважины №1 и №2, которые оборудованы на упинский водоносный горизонт. Скважины №1 и №2 обеспечивают питьевой водой п. Юбилейный.

Скважина №2 расположена рядом с павильоном 1975 года постройки, в котором смонтировано силовое электрооборудование, щит управления насосами и пусковая автоматика. Скважина № 1 расположена в 100 м от скважины №2. Скважина № 1 - не рабочая, оголовок загерметизирован. 

Схема подачи артезианской воды: от скважины №2 вода поступает в ж/б подземный резервуар объемом V=250 м3, далее из резервуара насосами II подъема подается на станцию обезжелезивания, откуда направляется в распределительную водопроводную сеть.

В скважине №2 установлен глубинный насос ЭЦВ 8-40-120, двигатель которого управляется частотным преобразователем ATV212HD30N4 («Schneider Electric»). 

В подземном сооружении, расположенном рядом с резервуаром, находятся три насоса II подъема К 45/30, двигатели (N=7,5 кВт) которых управляются частотным преобразовате-лем ПЧВ204-11К-В (ОВЕН).

Рабочее давление холодной воды в системе составляет Рраб= 3,6-3,7 кгс/см2. 

На скважине №2 на момент обследования водомер был снят (ремонт). 

В щите станции управления (ЩСУ) установлен трехфазный счетчик электрической энергии 1A4DB (ТРИО).

Зона санитарной охраны (ЗСО) не имеет ограждения. Вокруг сооружений скважины имеется ров и выполнена обваловка.

В связи с несоответствием качества подземных вод упинского водоносного горизонта требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по мутности (22 мг/л) и содержа-нию железа общего (1,5-2,8 мг/л) в 2011 году была смонтирована и введена в эксплуатацию станция обезжелезивания производительностью 150 м3/ч.

Водозаборные скважины д. Ясная Поляна расположены в пределах административных границ деревни Ясная Поляна и находится в рабочем состоянии. Эксплуатация водозабора осуществляется согласно Лицензии ТУЛ00482ВЭ, выданной 01 августа 2013 года. Участок недр расположен на водоразделе рек Воронка и Деготня, левых притоков реки Упа. Водозабор расположен на участке недр с не утвержденными запасами подземных вод.

Водозабор «ДК». На участке недр имеется одна водозаборная скважина №1, которая обеспечивает питьевой водой д. Ясная Поляна и ул. Совхозная. Скважина оборудована на объединенные упинский и озерско-хованский водоносные горизонты.

Скважина №1 обустроена в приямке из красного кирпича. Вблизи приямка расположен павильон 1975 года постройки, в котором смонтировано силовое электрооборудование, щит управления насосами и пусковая автоматика. В скважине №1 установлен глубинный насос ЭЦВ 6-16-140, двигатель которого управляется частотным преобразователем ПЧВ204-15К-В (ОВЕН). Рабочее давление холодной воды согласно настройкам и показаниям частотного преобразователя составляет Рраб= 1,6 кгс/см2.

Изначально предполагалась следующая схема подачи артезианской воды: от скважин вода поступала на башню Рожновского с резервуаром объемом V=15 м3, откуда направлялась в распределительную водопроводную сеть. В настоящее время башня Рожновского не задействована, в связи, с чем подача воды происходит непосредственно в водопроводную сеть. Электроснабжение скважины осуществляется от трансформаторной подстанции МТП №4015 6/0,4 кВ, находящейся в эксплуатации Щекинского РЭС. 

Зона санитарной охраны (ЗСО) не имеет ограждения.

Качество подземных вод озерско-хованского и объединенных упинского и озерско-хованского водоносных горизонтов не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-вая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по органолептическим показателям (водозабор «ДК»): запаху и привкусу  (2-3 балла), цветности (25-30°), мутности (7-24 мг/л), общей жесткости (до 9,0 град. Ж), со-держанию железа общего (1,4-1,74 мг/л). По остальным показателям вода соответствует СанПиН.

Водозабор «Гаражи». На участке недр имеются две водозаборные скважины №2 и №3, расположенные ря-дом на одной площадке, которые обеспечивают питьевой водой д. Ясная Поляна и ул. Сов-хозная (в период остановки водозабора «ДК»). Скважины оборудованы на объединенные упинский и озерско-хованский водоносные горизонты.

Скважина №3 обустроена в металлическом павильоне 1975 года постройки. Скважина №2 нерабочая, затампонирована и находится за башней Рожновского. В скважине №3 установлен глубинный насос ЭЦВ 8-40-120. Схема подачи артезианской воды: от скважин вода поступает в башню Рожновского с резервуаром объемом V=15 м3, откуда направляется в распределительную водопроводную сеть. На скважине №3 не установлен водомер.

Электроснабжение скважины осуществляется от трансформаторной подстанции ТП-6 0,4 кВ «Промбаза». Прибор учета электрической энергии установлен на подстанции. Скважина оборудована уровневой автоматикой на базе САУ-М6 (ОВЕН), установ-ленной на резервуаре водонапорной башни. 

Зона санитарной охраны (ЗСО) выполнена из металлоконструкций высотой h=2 м. 

Качество подземных вод озерско-хованского и объединенных упинского и озерско-хованского водоносных горизонтов не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-вая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по органолептическим показателям (водозабор «Гаражи»): запаху и привку-су  (2-3 балла), цветности (25-30°), мутности (7-24 мг/л), общей жесткости (до 9,0 град. Ж), содержанию железа общего (1,4-1,74 мг/л). По остальным показателям вода соответствует СанПиН.

Насосная станция «Школьная». На участке недр имеются две водозаборные скважины №4 и №5, расположенные на одной площадке, которые обеспечивают питьевой водой ул. Школьная, п. Красный, д. Яснополянские выселки, Яснополянский детский дом. Скважины оборудованы на объединенные упинский и озерско-хованский водоносные горизонты.

Скважина №5 расположена в колодце около насосной станции II подъема, скважина №4 обустроена внутри здании насосной станции II подъема. В скважине №5 установлен глубинный насос ЭЦВ 8-25-100, двигатель которого управляется частотным преобразователем Электротекс ПЧ-ТТПТ-28-380-50-04 УХЛ 4 (ЗАО «Электротекс», г. Орел). В здании насосной станции установлены два насоса II подъема КМ 100-65-200, N=30кВт, находящиеся в резерве.

Рабочее давление холодной воды согласно настройкам и показаниям частотного пре-образователя составляет Рраб= 2,2 кгс/см2.

Изначально предполагалась следующая схема подачи артезианской воды: от скважин вода поступала в резервуар чистой воды (РЧВ) объемом V=150 м3, далее из резервуара насо-сами II подъема подавалась на башню Рожновского высотой h=26 м с резервуаром объемом V=25 м3, откуда направлялась в распределительную водопроводную сеть. 

В настоящее время РЧВ и башня Рожновского не задействованы, в связи, с чем подача воды происходит непосредственно в водопроводную сеть.

На скважине №5 установлен водомер СТВХ-80, Ду80 мм, заводской номер №011170, год выпуска и установки – 2014 г. 

Теплоснабжение здания насосной станции II подъема «Школьная» в д. Ясная Поляна осуществляется централизованно от котельной школы. 

Электроснабжение скважин осуществляется от трансформаторных подстанций по-селковой ТП и ТП школы (2 ввода, 1 – основной, 1 – резервный).

В щите станции управления (ЩСУ) установлен счетчик электрической энергии Меркурий 230 АМ-02.

Зона санитарной охраны (ЗСО) не имеет ограждения.

Качество вод артезианской скважины  не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по органолептическим показателям (водозабор насосной станции II подъема «Школьная» в д. Ясная Поляна): по общей жесткости (до 9,0 град. Ж). По остальным показателям вода соответствует СанПиН.

Водозабор «Больница». На участке недр имеются две водозаборные скважины №6 и №7, расположенные на одной площадке, которые обеспечивают питьевой водой объекты ГУЗ «ТОБ №2 им. Л.Н. Толстого». Скважины №6 и №7 оборудованы на озерско-хованский и объединенные упин-ский и озерско-хованский водоносные горизонты, соответственно.

Скважина №7 обустроена в павильоне 1970 года постройки, скважина №6 расположе-на в 10-15 м от павильона. 

В скважине №7 установлен глубинный насос ЭЦВ 6-16-110, двигатель которого управляется частотным преобразователем ATV212HD11N4 («Schneider Electric»). В сква-жине №6 установлен глубинный насос ЭЦВ 8-25-100 (ЧРП отсутствует).

Схема подачи артезианской воды: от скважин вода поступает на башню Рожновского высотой h=18 м с резервуаром объемом V=25 м3, откуда направляется в распределительную водопроводную сеть.

Башня Рожновского оборудована уровневой автоматикой на базе регулятора ТРМ1 (ОВЕН).

Рабочее давление холодной воды согласно настройкам и показаниям уровневой авто-матики составляет Рраб= 1,4-1,6 кгс/см2. При работе уровневой автоматики необходимость в работе частотного преобразователя отпадает, т.к. он не выполняет функции регулятора. В то же время частотный преобразователь ATV212HD11N4 («Schneider Electric») обеспечивает весь перечень защит: 

от сухого хода;

от перекоса фаз;

от перегрузки двигателя;

плавный пуск насоса.

На скважине №5 установлен водомер СТВХ-80, Ду80 мм, заводской номер №011166, год выпуска и установки – 2014 г.

Электроснабжение скважин осуществляется от трансформаторной подстанции ТП-141. В щите станции управления (ЩСУ) трансформаторной подстанции установлен счетчик электрической энергии, находящийся на балансе энергоснабжающей организации ОАО «ЩГЭС».

 Качество вод артезианской скважины №6 (резерв) не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по органолептическим показателям (водозабор «Больница» в д. Ясная Поляна): по общей жесткости (до 9,0 град. Ж) и привкусу (2-3 балла – горький вкус). По остальным показателям вода соответствует СанПиН.

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, ПНД трубопроводов диаметром 25-300 мм общей протяженностью более 25 км.

Характеристика водопроводных сетей представлена в таблице 1.16.

Таблица 1.16 - Основные сведения по участкам водопроводной сети муниципального образования Яснополянское, находящихся в собственности муниципального образования Щекинский район

	№п/п
	Наименование объекта
	Адрес (месторасположение объекта)
	Год постройки
	Протяженность, км
	Износ, %

	1
	Водопроводная сеть
	п. Ясная Поляна
	1975
	5,074
	99

	2
	Водопроводная сеть
	п. Головеньковский
	1956
	3,600
	100

	3
	Водопроводная сеть
	п. Юбилейный
	1975
	3,582
	99

	4
	Водопроводная сеть
	с. Селиваново
	1980
	14,200
	98


Средний износ участков водопроводной сети муниципального образования Яснополянское, находящихся в собственности Щекинского района Тульской области и эксплуатируемых ООО «Яснополянский водоканал» составляет 99%.

Основные сведения по участкам водопроводной сети муниципального образования Яснополянское ООО «Яснополянский водоканал» приведены в таблице 1.17.

Таблица 1.17 – Характеристика водопроводных сетей
	№
	Ду, мм
	Длина, км
	Материал тр-да
	Глубина заложения
	Год введения в экспл.

	МО Яснополянское

	 
	д. Ясная Поляна
	 
	 
	 
	 

	1
	50
	0.082
	сталь
	1.5-2.
	1975

	2
	63
	0.193
	пнд
	1.5-2.
	2015

	3
	76
	0.876
	сталь
	1.5-2.
	1975

	4
	80
	0.083
	сталь
	1.5-2.
	1975

	5
	86
	0.143
	сталь
	1.5-2.
	1975

	6
	89
	1.37
	сталь
	1.5-2.
	1975

	7
	100
	1.082
	сталь
	1.5-2.
	1975

	8
	110
	0.894
	пнд
	1.5-2.
	2015

	9
	150
	0.351
	сталь
	1.5-2.
	1975

	 
	Итого: 
	5.074
	
	 
	 

	 
	п. Головеньковский
	 
	 
	 
	 

	1
	50
	0.487
	сталь
	1.5-2.
	1956

	2
	72
	1.400
	пнд
	1.5-2.
	2015

	3
	100
	1.713
	чугун
	1.5-2.
	1956

	 
	Итого:
	3.600
	
	 
	 

	 
	п.Юбилейный
	 
	 
	 
	 

	1
	100
	3.582
	чугун
	1.5-2.
	1975

	 
	Итого:
	3.582
	
	 
	 

	 
	с. Селиваново
	 
	 
	 
	 

	1
	40
	1.014
	сталь
	1.5-2.
	1980

	2
	50
	0.154
	сталь
	1.5-2.
	1980

	3
	80
	0.26
	сталь
	1.5-2.
	1980

	4
	100
	9.214
	сталь
	1.5-2.
	1980

	5
	250
	3.558
	сталь
	1.5-2.
	1980

	 
	Итого:
	14.2
	
	 
	 

	 
	Всего
	26.456
	 
	 
	 


Результаты анализов воды из источников представлены на рисунках 1.3-1.9.

[image: image26.jpg]Deiepatenas c1yASa 10 HaTOPY B chepe JHTH 1Pa8 TOTPEGHTEAEH 1 GIATOTOTY A HEA0ROKS
DerepathioE BoTACTIHOC YIPEAICHIE TIPABOOXPAHEHI
«lenrtp rurmens w HmwaesHoA0rHH B Ty.1beKol 06aaCTID:
DT DEACPAILHOTD HIOTRETIOND VADERIEINIH HPABOOPANCIIN
lenrp rurenns wnaesmosorm b Tyavexoi ofract w v illexinon
Hennrranemmii saGopatopibiit ueutp

[m—

Pexmsurur: OTPH 1057101

en (B4472) 373864 (472) 73831

e e
WHIVKIIT 7106064800771 180

Arrectar axxpen
RARUS11604

VIBEPAIAIO
Conmt 3pat @

g 1. oo
5 :
B e srieops: 000 “Boro-ramnawonice xouicr, I o o ===
s

70 e 00008

- e



[image: image27.jpg]Py *

KW HCCAEAOBANTTA
9042018 01

BARKTEPIO





Рисунок 1.4 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «Головеньковский»
[image: image28.jpg][l
eAepanibHas cayskba no Haa3opy B cepe 3auwThi Npas NoTpeGHTENEH 1 Garonoay Hs He08eKa
Deaepannroe GroKeTHOE yUPEKICHHE 3APABOOXPAHCHHS
- «Ilentp rurnenst u Hmuaemuosornn B Ty/aberoit 06aacTn
«II::::: :ll:;tepanbﬂoro 610/UKETHOTO YUPEA/ICHHS 3APABOOXPAHCHIS
Hb1 1 onugevnoaorun B Tyasekoii ofaacti B r.llleknno»
Menprrareabnbiii 1a60paTopHbIii HEHTP
:%E;i‘:‘:‘e;'x";q%]z}f(ool‘z.x Tyaa ya. Mupa 25 tei. (84872) 37-38-64, (84872) 37-34-31
PeKanT;A O[‘PH'.llo_si.:Tm o6aact, r.LLLekuno, yi. lennna, 1.9 Ten. pakc (848751) 5-34-36, 5
: 57100793331 WIHH/KTIIT 7106064800/71 1802001

ATTECTAT AKKPEANTALNM YTBEPKIAIO
RA.RU.511604 ["napubiit Bpau duanana ®BY3 «lleHTp rUrHeHb
W snuaemuonorin B Tybekoi 061acTH B

ot 15.03.2016r.
r.Lleknnon,

PysQBOAMTE. u{’l,u‘m\wcn.w;}

F%wm_lAC. KaTKOB

{ S e
M.l 10" anpeas” 2018 ¢
<
MPOTOKOJ
JIABOPATOPHBIX HCTIBITAHUIH
No 7550 OT 10 anpens 2018 1
1. Haumenosanue np anpusTHs, opramwatm (assutean): OO0 "Boo-KaHATHIALHOHHOE XOIRTICTBO
it pation, n.losoBebKoBCKHH, y1. LlaxTepekas, 1.32
* 3. Hanmenosanue o6pasua (npoGhi): ApT. CKBAXKHHA
B Mecro orbopa: 000 "Bono-Kamamnauonnoe xosaicrso’, - Lllexnckiil - paitow, - n.onosensxosckn
8 llaxrepcxas, 1,32, apt.cxpaxnia, Lilexauckuil paiion, ¢. Cennsanono ‘ i
- g = i
€ 5. Veaosus 0TGOPA, A0CTABKM

Jlata n Bpems orbopa: 09 04.2018 09:45
®.11.0., soanmnocry: Cennna H.M., Hikenep
ocraskn: cootsercrayior HJL

Jlata u Bpems 10CTABKH B ML 09.04.2018 10:00

B ha orop nipo6: FOCT 31942-2012 (MCO 19438:2006) Bona OT60p NpOG /1% MHKPOGHONOrHHECKOro aH:
B OTHY e )r0 aHanu3a.

Yeaosus

6. JlonoaHuTEABHbIE CBEAENHS:

Llens ncenea0BaHuii, OCHOBAHMHE Pasosbiii norosop Ne 27/61 ot 06.04.2018

MEHTHDYIOUIHE OKAIATEA H HX HOPMATHE
14 1074-01 "TTiTbepas Bona. THTHEHHNECKHE TPEGOBANNA K KAMECTBY BOMbI UENTPATHIOD
1b KavecTsa." i AHHBIX CHCTEM

- 7. HJL, peraa
CanllnH 2.
" nuthesoro BogocHaGxkerns. KoHtpos

8. Kon o6pasua (npodui): MB.18.7550

9. Veaosusi nposeaeHns wenbiTanwii::YCIOBUA MPOBEACHNA HCTIBITAHUA COOTBETCTBYIOT HOPMATHBHbIM TpeGOBaH H
e ciichan 2GOBAHHAM

s

~ Mpotokon Ne 7550 pacneuatan 10.04.2018
Pe3y/IbTATS OTHOGATCA K 06pa3suiam (IpoGan), MPOLIEAIIUM HCMLITAHNA cp. w2

HacTosui IPOTOKON HE MOAET GHITh HACTHHHO BOCTIPONIBEACH §¢3 IUCHMEHHOFD PaTpeLL Wil
WMEHHOFO paspeuiens HJI

T L —— -
— - r—

“—m‘mml



 
[image: image29.jpg]©.1.0
M.0., noamnoc
HOCTE JIMLA, OTBETCTBEHHOTO 34 0OpMAEHH

ThI penpITaHni e

PesyapTa

Ly SNty 37 BeanuuHa g 1
Onpenensembie Enunntibl PesynbTathl JOMyCTHMOTO HJl na MeTON:
nokasaresin n3MepeHn enITanmit e nccneaoBaii

AKTEPWOJNOTHUYECKHE WCCJAENOBAHNA
Opasen noctyni1 09.04:2018 10 10 |
JlaGoparopiui Howep 7550 - 579 |
anyi 09,04.2018 10:10 a7 BhULAIH PE3Y.N

e 0bHapyHKEHO \

Gosee

OTCYTCTBHE

OGutme KoAHGOPMHBIC
(Gaxrepun

KOE/100 Mt

OTCYTCTBHE

[Tepvororeparme ~ [ KOE/00 w1
e o ; L
s |

sapeayioias 1aG0patopueii

e npoToKOAA:

/
5
(Z% Kasakosa H. B., uHKeHep 0TAe1a
7

fiporokon Ne 7550 pacne:sTa 10042018
PesyauTaryi o
mHocaTe
Hacrontiah IPOTOKGN HE NONGT. Gare e LM (0
ST Gum vacTio nagre ) TPOMIER
o i
M HeTbTal P 2w2

TIpoH3Be ey
N Ges
THCLMEHHOrO paspen
ermna WTL

b





Рисунок 1.5 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «Селиваново»
[image: image30.jpg]Depepanbhas cTyx0a 110 HAA30Py B cepe 3aULATH NpaB NoTpeGHTENEH H Garononyus HeoBeka
@uanan Oexepanbuoro 610KeTHOT0 y4PEAICHHS 3IPABOOXPAHCHUS 1
«Ilentp rurnenst u Hnuaemuonornn B Tyabcekoit obaacru B r.1lexknno»
Menpitareabubiii 1a60paTopHbiii nenTp

KOpranueckuit aapec: 300012, r. Tysa ya. Mupa 25 Ten. (84872) 37-38-64, (84872) 37-34-31
Tosrossiit azpec: 301240, Tybckas obacts, r.LLlekio, yn.Jlenuna, 1.9 Tea. daxc (848751) 5-34-36, 5-25-53

Pexusurer: OTPH 1057100793331 MHH/KIIIT 7106064800/711802001 i

YTBEPKJIAIO
ATTECTAT AKKPEAHTALNH nasisiii Bpas dranana GBY3 «LleHTp ruries
RARU.S11604 ez omuteNHOTOTHH B TygbcKoM 0GTASIH B

or 15.03.2016r.

MPOTOKOJI
JIABOPATOPHBIX HCIIBITAHUI
& No 12783 0T 10 mons 2016 1

1. Haumenosanue npeanpustus, opranwsaiun (sasgurean): OO0 "Bo0-KaHATH3AUHORHOE X03AHCTRO"

2. 1Opuanseckwit axpec: Llexusickiit pafion, .l onosenbkonckini, ya. Illaxrepcras 132 2
. 3. Hanmenosanne o6pasua (npoGui): Boja nHTEeBas H3 KpaHa pasBoIALLei CeTH XOMOHOTO BOAOCHAGKeHMA

4. Mecro or6opa: 00O "Bojio-KaHan3aUHoRHOE X03sHCTBO", passopas ceTh, Illexusckuti paow, . KOGus

14. k8. 42

5. Yeaosus o16opa, 10CTABKH
Jlava u spems ot6opa: 08.06.2016 11:00
®M.0., somnocrs: Cempmma HM. mivkeriep 000 "BKX"
Yeaosus nocranku: cootserctayior HJL
Jlara w spems aoctanin 8 HIILL: 08.06. 2016 11:30
HJL na o160 1po6: FOCT 319422012 (MCO 19458:2006) "Bona. O160p PO 115 MUKPOGHOAOTHHECKOTO aHanHs:

6. /ONOANKTENLHbIE CBEIEHHS
e wecnenonanui: Jlorosop

DEFAAMENTHPYIOUIIE MOKAIATETH W WX HOPMATHBL!

1. 3.3. CaulluH 2.1.4.1074-01 "TlnTsenas Boza. ['Mruenyyeckve TpeGOBAHMS K Ke
CHCTEM MITBEBOTO BOZIoCHAGKeHNS. KORTPOTh KauecTsa. [MrMEHMdECKHe TPEGOBAMA K OGECTICHEHHMIO Ge30NaCHOCTH
CHCTeM FOPANETD BOTOCHAGKCHIA"

BY BOJIBI UEHTPATH3OBAHHBIX

8. Koa o6pasua (npo6i): MB.16.12783

9. Veaonus NpoBeEHUs WebITANMN:: Y CIOBIA POBEIEHHA HCMHITAHHI COOTBETCTBYIOT HOPMATHBHBIM TPEGOBAHTANM

Tlporoxon Ne 12783 pacnesatan 10.06.2016 o 1wl
PesyALTATSI OTHOGATES k OGPASIA (TPOGAN), MPOLICALIN HCITAINS
'HACTORIII IPOTOKOA HE NOKET GHITh YACTHYHO BOCUPOMSBEEH  Oca MchMenHOTO paspemena HIILL




[image: image31.jpg]Pe3yabTAThI HCIBITAHMI

3 Benuunsa e 3 7
Nee | OnpenensemMble EauHuLb ‘ Pesynbratst JOMyCTAMOrO | HJ1 Ha MeTozBI
| o | noKasarenn ¥ _f_\ﬂeﬂm = ucnhnauuﬁr | ypoBEs Hceie10BaHHit |
E——/‘/IJBAKTEPMOJOI'VI'-IECKME NCCIEAOBAHUS o ﬂ
Opasent nocrymi 08.06.2016 11:40

JHaGopaTopiit HoMep 12783 - 1225
ana wenmanii 0
ol TOBuee Mukp

8062016 11:40 naa peinasn pesyasrara 10,

062016 10:19_ 4
06 YHCI0 KOE/m1 3 ne Gonee 50 MVYK 42.1018-2001
e — — [ Ao =
| 2 {O6umme komudopMHbIe | KOE/100 M He 0GHapyKEHO OTCYTCTBHE MVK 4.2.1018-2001
)
| Gaxrepwn ____——— T ~ PSS B v v <
T3 [TepmoronepanTHiie [ KOE/100 ma He 0GHApYkKEeHO OTCYTCTBHE MVK 4.2.1018-2001
1 g c Gaxrepnn | A

|
JaBeyiomas 1a6opaTopuer %/(V T'opoanmiera O. K
©11.0., OTKHOCTS AMILA, OTBETCTBEHHOT0 32 0

popMmIIeHite MPOTOKOAA A/

4/ Kasakosa H. B. HHKeHep oT1ena

ap.2m2
& X 9OpRIAN (npobam), Mpoiwe MM HCLTAHHA





Рисунок 1.6 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «Юбилейный»
[image: image32.jpg]Denepanbras ciyx6a no e6uTe; I Henoseka
110 Ha3opy B cepe 3ammuThi npas no el
Tip: TP el U Grarononyuus yes

\diox BHOTO GI01KeTHOro yupesIeHns 3paBOOXpAHEHHS
TP THTHEHBI H YIHAEMHOIOTHH B Tyabckoii o6aacTu B r.{exnno»
Henbiratens it 1260paTOPHBIi HeHTp

IOpunuueckwit anpec: 300012, r. T
& 3 » I Tyna yn. Mupa 25 ten. (84872) 37-38-64, (84872) 37-34-31
go'-n'osbm anpec: 301240, Tyasckas OGnacts, r.1lexuHo, yn.Jlennna, 1.9 Ten. axc (848751) 5-34-36,
ekBrsuTEL: OTPH 1057100793331 MHH/KIIIT 7106064800/711802001

ATTecTaT akKpeuTaunu YTBEPKIAIO
RA.RU.511604 & i Bpay Dunnana OBY3 «lleHTp ruruens!

0T 15.03.2016r.

IMPOTOKOJI
JIABOPATOPHBIX UCIIBITAHUI
Ne 12784 OT 10 mions 2016

1. Hauvenoanue npeanpusitus, opranmsammun (aseutes): 000 "Bojio-kanammsam

OHHOE X035#CTBO"

2. KOpuaneciit aapec: LL{ekuRCKui paiion, n.I0M0BeHEKOBCKI,

. Llaxrepe

3. Haumenosanue oGpasua (npo6ei): Bozia miTheBas I3 KpaHa pasBo/uilIieli CETH XONIOHOTO BOAOCHAGKeHHS

4. Mecto or6opa: OOO "Boj1o-KaHalH3aUMOHHOE XO35iCTBO", pasBoasmas cets, 1IlekuHCKHI paoH, . Scuas [lonsua,
yi. CoBxo3Has, 1. 109, k8. 9

5. VeaoBus 0T60pa, A0CTaBKH
Jlata u Bpemsi ot6opa: 08.06.2016 11:00
®.1.0., jonxunocrs: Cennna HM. umkenep OO0 "BKX"

Veaosus noctaku: cooTBeTCTBYIOT HJ|
Jata u Bpems aoctasku B MUILL: 08.06.2016 11:30
HJI ra or60p npo6: TOCT 31942-2012 (MCO 19458:2006) "Boaa. OT60p npo6 mist MHKPOGHOIOrHYeCKOro anaiusa.”

6. JIonoHHTeAbHbIE CBEIEHHS !
e nccnenosanuii: Jlorosop

7. HJI, per:iavieHTupyoliIHe 0KA3ATENN H UX HOPMATHBLI:

n. 3.3. CanlluH 2.1.4.1074-01 "IluTheBas Bona. ['Mruenmyeckne TpeGOBAHMs K KAYeCTBY BOIBI LEHTPANHIOBAHHBIX
CHCTEM MHTHEBOTO BOLOCHaGkenHs. KOHTponb kauecTsa. [Wruenmdeckue TpeGoBaHHs K 0GECNEYeHHIO Ge30NACHOCTH
CHCTEM TOPAYEro BOAOCHAOKeHUs"

8. Kon o6pasua (npoder): MB.16.12784

9. VenoBHsS! NPOBeAEHHs HCTIBITaHMI::Y CIIOBHS IPOBE/ICHHS NCTIBITAHHUH COOTBETCTBYIOT HOPMATHBHBIM TPeGOBAHMAM

Mpotokon Ne 12784 pacneuarar 10.06.2016 omp. 12
Ty PE3y ISTaTS! OTHOCATCA K OGpasiiaM (HpOGAM), NpOULEUIIN HCITSTarHA

‘HacTosmuii NPOTOKO HE MOXET GHITh ACTHMHO BOCTIPOMIBEICH Ge3 NHCLMEHHOTO paspeiienya ML



 
[image: image33.jpg]f HJI Ha meTons!
JIOTyCTHMOTO
B o YpoBHS uccreA0BaHui
pEEE AT HOJIOTH‘-!ECKKE UCCIAEAOBAHUSA
B O6paseu noctymus 08.06.2016 11:40
y TlaGoparopyii Hovep 12784 - 1227
2 m ‘mauana ucnbiranmit 08.06.2016 11:40 1aTa BbUIATH pesyIbTaTa 10.06.2016 10:19
; g HOE HHCTIO KOE/mt 2 He Gosee 50 MVK 4.2.1018-2001
0;611;“ Knnﬁéﬁ(;pmme KOE/100 mxt He 06HApYKEHO OTCYTCTBHE MYK 4.2.1018-2001
[TepmotonepanTHbie KOE/100 M He 0GHapyKeHO OTCYTCTBHE MYK 4.2.1018-2001
KOMM(OPMHEIE GaKTEPHH ‘
3aBetyomas 1a6oparopueit W Topoxiesa O, ”.)
7

\S

®.1.0., 10.15KHOCTE THUA, OTBETCTBEHHOTO 32 0OPMIEHHE MPOTOKOMA:
g / __Kasakosa H. B. umkenep ot1ena
/




Рисунок 1.7 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «ДК»

[image: image34.jpg]Denepanbiias cayKGa N0 HaAIopy B chepe 3aLLMTLI PaB NOTpeBHTENeH U 61aroNoAY A HENOBEKA ——_"gw
Deaepannioe HIOKETHOE YHPEAKCHITE 3APABOOXPAHCHHS
o “:(‘ltt‘nll‘i[:‘n lfl Menbl nﬁnul temnoorin B Tyascexoit obaacTi»
i DEepAILIOro DIOAKETHOT0 Y HPERACHI JAPABOOXPAHEIII

«llentp rurnenst wonuaemnoaorun s Tyancioii odaactu B r.lexnnon )
P
72) 37-38-64, (84872) 37-34-31
ae (848751) 5-34-36.

PekBHINTE OI'PH 105710079333 HUH !\BH 7106064800/711802001

Henprrareanintii aafoparopubiii uer

{Opianseexui napec 300012, Mupa 25 Ten, (848

VTBEPKIAIO

A TIEETAT AKKpEANTALII
¥ ®uanana GBY3 «LeHTp THrHEHbi

RARUS11604
o 1803:2016¢

i 8 TyabeKo# 06AaCTH B

kosoniiTe. f,(w»ﬁ ccrutodyy

A‘r/bm A .C. Karkos
V72 Kario
ST D7 pon 2017

HPOTOKOJ
TABOPATOPHbIX MCTIHITAHWUI

1B enonaune  npeanpusiTin,  opramwaun (amminren:

Podiorpenaniopa

Wpnneccruii anpec
5. Wvenosanne oBpasua (npodt
+. 6o otGopa:  0OC
18iepc

osus 0TG0pA, 10CTABKI

1 Bpens 0160

0., AONKNOCT:

jouis A0CTABKI COC !
b 1 apews aoctann o ML

i 016

oI b ibie Cneneit
B \iccscnosani, ocnonan T T
Biepra reppunopyabiioro oTacia 30.05.201
eraameTipyioE OGLEM AACOPATODILIY ICILITAIINE 1 1k oLy

ik 2.1.4.1073-01 "M
fbenoro BOAOCHAGHKENIA
Beniibix oA OT JArPAIICHI

fecTi b BON

cX s

1 e Yenon i 1 HopM

cAoBI NPOBENS

wn%«. 56 12515 pucnsaran 01 06 201
AR oK 1 MO G141 IOAIOCTIAD Wl T s Bea nricuMei .
esBBRRl (paTOKOAA PACUPOSTPAAIOTSR TO/IK 1 e cinoro paspeuenia KL





[image: image35.jpg]P

re SERE penurvannit s }
; » o a i e | R “” 1
s el Benminma | 111 v wetOl ‘
i o B Desy T LohyCTHNOT A o
i PRy HIMEpEHna mm-\hnml'{ y‘[mmm C /
OPTAHOJE THUECKHY AHAJH3 | ®
O6pazed N rynia 30.05.2017 7,00
ropiiuii Howep 123 75
pesyAbT 06,2017 09:07 | @
FOCT 3351182 ! ‘ |

2017 17:00 aara

Usernoer
L c 76,8:
6,8£0.9 ¢ 60

Mytioers (o kaoamny )
yiouuiii naGopaTopHert A ysmouost: E
KNI AHAJTNS

KOAWUECTBEHHbLIA XHMHYEC

WecreoD i,
Reaeso (Fe, cymmyapnc . )
D.N.0., 10EHOCTH AN ‘ ”V[. |
ot
\
|
|
i
\
B s 12513 pucnenrn 01.06.201 X
R i WOREt.Gut T ;
DR MRS 071K 1 ST 0o 1"
e (poyy > PP Wi o2





Рисунок 1.8 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «Гаражи»

[image: image36.jpg]pAILHASI CAIYAKBA T10 HAJ3OPY B COEPE 3AIUMTHL MPAB MOTPEBUTEJIEH
M BJIATONOJYUHS YEJOBEKA

JIEHUS 3IPABOOXPAHEHMSI
il OBJIACTH B FOPOJIE INEKHHO™

OUIMAJ OEAEPAJILHOTO BIOUKETHOTO YUPE

SLEHTP TUFMEHBE W STHIEMHOJIOTHH B TYJIBCKO!
AKKDEANTOBANHBIH Menprrarebibiii aadoparopubiit Hentp

ATTeCTAT AKKPEANTAIMH

Ne TCOH.RU.IIOA.027.01
301240, Tynbokas 061, r. Ilekuro, 3aperncrpuponan B K
19 peccrpe 28.10.2011r
Ne POCC RU.0001.510833
reurenen 10 02.03.2016r

TOpuauueckuii aapec: 301240, Tyasckas o6, r. LLleknHo,

ya. Jlewntia, 2.9

Tourossiit azpec:

ya. Jletnna

Teneqon/pake

ATOPHBIX 1
3814-B/385 or 03 centaops 20151

OGBeKT, 1/1¢ NPOM3BOAIIACH 0TG0P NPOs VICTOMHMK LeHTPATH3OBAHHOTO BOAOCHAGKCHHS
000 «BookaHaM3aIHOHHOE XO3SHCTBO)

Tynbckast 0001, [LleKHHCKHi paiioH, MOCEI0K

Aapee
TonobenpKopekuit, yir. [llaxrepekas, 1.32

HANMEHOBANHE BOIOMCTOUHIKA BoztosaGopibie coopyskenius LIIeKHHCKOIO paiiona

Boja MHTHEBas H3 APT.CKBAKHHBL
Tyasckas 0671acTh, I1lexuHCKui patioH,
. Slenas Tosma, 1IKonay

Ofmem npodbt 152

e or6opa Toc.Ha130p

Llen HeeIea0BaHNs Coorsercrane CaHITuH 2.1.4.1074-01 «ITuThesas Boa
[ MrHenuUCcKHE TPEOOBAHNS K KAUECTBY BOJIbI LIEHTPATH-
JOBAHHBIX CHCTEM BOOCHAGKeERHS. KONTpOaL KauecTBay

TOCT 31861-12 "'OCT 31862

L ia o160p 06pasua (npodhi)

1) 18.08.2015r.  14:00
18.08.2015r. 15:35
ABTOTpAHCHOPT, B CMKe-XOIOMMTBHHKe 1 +6°C
3814-B
| O160p npo6 npousso i 3. orenom €I dDBY3
1 L' B Tynekoit o6macTh B . I1ekuHo

| C.A.Mamikosa

Jlata u Bpevs oT60pa o6pasia (NP6
JlaTa n BpeMsi 10CTABKH o6pasua(npodnl)
Vea0BHs TPAHCTIOPTHPOBKH

Kon ofpasua (npoder)

JLonoAHNTEABHbIE CBE1CHMS

_ H.B. Kasakosa

7/

B0, OTBETEHBERHOTO 42.0(OPMIEHHE 1HHOTO NPOTOKONA

/Y Besea ;
[ ingats O
Pykosoaiiéan (3anécTameiip) DOEY3 A.C. Karko
gl coltien | 7

Iporokon PACPOCTRAHEIeR TOfKo 1a MenBTaNLIi otpasen. 1potokon € MOKET GHTh HacTHUHO BOCTpOMIBEIEH

63 muckveIord/pispeuI i Aadopatopik
: oblilee KOAMYECTRO CTPARMIL 2; CTpanHLa |



 
[image: image37.jpg]Kon ofpazua (mpobni): 3814-B
Hanvenosanue o6pasua (npodsy): Bt uTheBast 13 apreKBaKHIE!
lean or6opa: Tocnasop, naan
Tlens nceaenoanns Can Iu H 2.1.4.1074-01
Tlokasaremn: BACX
O6nem npober: 1,51
e et XIMUMECKHE HCCAEIOBAHAA @CTBITAHID o
Hauano necnenosanuii 19.08.15. (OxoHUAHHE pcenesoBaHAH: 03.09.15.
Peructpammonni Ne 385

HJ1 Ha MeTOMb! uccne-

JoBAHHHA

TiBbi| EAMHHIB! nIMe-
penns

Hopwat
(T1IK)

Peayastatsi
uccnenos;mui

Onpenensemble
Tokasarenu

a mpi 20°C
_ rpany¢
M/
MI \\i:

Ban npi 20°C

[TOCT 33511

FOCT 31868-12
{ToCT 3351-74

rocCT 18164-72

OOHmas MHepaTHIAIA
(cyxoit 0CTATOK)

e /IOBANIA PO
TlomkHOCTs

IIAJISIITAHA 3. X

s can.rur.naGopaTopueit:

3apeyiol





Рисунок 1.9 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «Школьная»

[image: image38.jpg]PEAEPAJIBHASL CJIVIKBA 110 HAZ3OPY B COEPE 3ALUMTBI NPAB MOTPEBMTEJIEIN
N BJIATONOJYYUSA YEJOBEKA

DUIUAJ OEJEPAJIBHOTO BIOUKETHOT'O YUPEAIEHUSA 3/IPABOOXPAHEHHS
“UEHTP FMITMEHBI M SMWIEMHOJOTMU B TYJIbCKOM OBJACTH B TOPOJIE IEKMHO™

Axkpeantosannbiii Menbrrarebnbiii saboparopusiii Hentp

HOphaneckuii anpec:
ya. Jenuna, 1. 9
Tlourosiit anpec:
yai. Jlenmma, 1. 9
Tenedon/pake

301240, Tyabckas o6, r. Llekuno,
301240, Tynbekas o6, . IllekuHo,

(8-487-51) 5-34-36, 5-25-53

ATTectar akpeantaumn
Ne TCOH.RU.IOA.027.01
Zaperncrpuposan & Exnnom
peectpe 28.10.2011r.

Ne POCC RU.0001.510833
Jeiictaureaen 10 02.03.2016r

MNPOTOKOJ

2aBOPATOPHEIX HeNbITaHHiE

Ne 3811-B/384 or

OBLeKT, 1€ NPOHIBOANICS 0T6OP NP0
Anpec

HauvenoBanne BOIOHCTOMHUKA

Ofbem npodni
Heas ot6opa

Ilean necaeosanms

H/Lia o160p 0fpasua (mpoder)

Jlata n Bpevs 0160pa 06pazia (NPoGhi)
Jlata i BpEMS A0CTABKH 06PANA(MPOGHI)
V08U TPAHEHOPTHPOBKH

Koa ofpasua (npofni)

JlonoamuTE L bIe CRENCHS

o
; pepecienss

PMIEHHE IAHHOTO MPOTOKOA

03 cermaGps 2015 1

VICTOMHHK [1eHTPRIHIOBAHHOIO BOAOCHAOKEHHS
000 «BosnokanaiH3alHOHHOE X03HCTBO»
Tyhekas o

1., LlekuHCKHit paioH, Mook
T'onosentkopckuii, yn. laxtepekas, 1.32
Bozo3aGopHbie coopykennst LLlekuncKoro paiiona.
BoJia IHTheBast H3 apT.CKBAKHHBI —

Tyscxas o6nacts, Lleknncxnii paiion,

. Slcnas Toasna, «Bobimuay

1.5n

Toc.naxsop

Coorserctene CaHITuH 2.1.4.1074-01 «Ilutbesas Boaa.
THIHERHYECKHE TPCGOBANNA K KAUCCTBY BOAB! LICHTpaTH-
S0BARHBIX ©

crem BostocHaGKens. Kontpoi, xavectsa,

TOCT 31861-12 TOCT 31862-12
_18.08.2015r.  14:00 =
18.08.2015r.  15:35

ABTOTpAHCIIOPT, B CyMK:
PRSI EMEE
O160p npob npomssot 3a8. otae0M CID DDBY3
«Ilw B Tybckoli oGact B . 1lleKmnon
C.AManmkosa

QIOMIBHUKE 1° +6°C

H.B. Kasakosa
A.C. Karxon
file Mosker GuiTh wacTuHO BocnpowBCACH

obliee KoaMIECTBO CTPANMIL 2; Crpaiiua |





[image: image39.jpg]Koz o6pasna (npotni): 3811-B

Heas otbopa: Tocnanzop, naan

Ueas necaeaonanus Can 11 n H 2.1.4.1074-01
Tokazatean: BHCX

O6bem npob: 1,51,

Hasano uceneniosanmit 19.08.15.
Perucrpaunonnsii N 384

Haumenosanue o6pasua (npobur): Boaa nHTHEBA

CAHMTAPHO-XUMHYECKHE MCCJIEIOBAHIS (MCTIB!
(OKoHYaHHE HCCIe/I0

He Gonee

pesymrars |

| ommewe | o
/n et (ensrrasuii)
1 2 3

1. | 3anax npu20° C |

2. | Tipuskye |

3. | Lisernocts |

4. | Mymmocrs |
l 5. | O6mas munepamusamms

(cyxof octatox) ‘

['6. [ Kecrxocts obmasn | 5513
7. [ Keneso | 0.10:0,03
8. [ Ammmuax (no asory) | menee 0,05

9. | Hurpursi * Menee 0,003
10. | Hurparst (1o NO3) 3,740,8

51 13 APTCKBAKHHE!

BaHHI:

EAuHHLB H3ME
penust

Hopmathssi
[WIS)

| B npu 20°C
| bawn npu 20 '

HccnenoBanis NPOBOMIH
[ JlomkHoets

[Bpa no CIIH

3aseayiomas cai.rur.aGopatopieli

| Mlamsmuma 3.1

rpayc
MI/M
MI/M
MOJIB/ JIM
Mr/ M
Mr/ M
Mr/ M
Mr/ M

D.H.0.

et LIAJIAT

ITAHUS)

03.09.15.

Ha MeTO/Ibl HCC.

T HA:

| noanHit

| <

[ 6

'OCT 3351-74

TOCT 3351-74 |
TOCT 31868-12

I'OCT 3351-74

TOCT 18164-72

I'OCT 31954-12

IOCT 4011-723 |

I'OCT 4192-82
I'OCT 4192-82
I'OCT 18826-73

“Mloamuce

IMHA 3. ¥





Рисунок 1.10 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «Больничная»

Водопроводные станции третьего и последующих подъемов отсутствуют.
Основными проблемами водоснабжения являются:

1. Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений.

2. Высокая степень физического износа действующих основных фондов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

5. Высокие непроизводительные потери воды.

6. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

Водоочистные сооружения водоснабжения отсутствуют.

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Местоположение муниципального образования Яснополянское не относится к территориям распространения вечномерзлых грунтов.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Имуществом назначения водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Яснополянское владеет Администрация муниципального образования Щекинский район. ООО «Яснополянский водоканал», согласно, заключенному с Администрацией муниципального образования Щекинский район договору аренды  эксплуатирует всё муниципальное имущество назначения водоснабжения и водоотведения муниципального образования, в том числе 13 артезианских скважин, в т.ч. 4 артезианских скважены в резерве. На рисунке 1.11 представлены зоны эксплуатационной ответственности. Другие обслуживающие организации не привлечены.
[image: image40.png]3o0Ha 3KC"HyaTaL|MOHﬂOVI OTBECTBEHHOCTU BOAOCHA0XaroLWmnx opr.

[

a2
Uy 7

My "BKX"

Vanscao

et

Kpacionon.c

Konegie

B

(ypoross
it

Sipca

HU3auun

Temminy

Koz

P

g

Matorai




Рисунок 1.11 – Эксплуатационные зоны водоснабжения муниципального образования Яснополянское

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Цели схемы водоснабжения и водоотведения: 

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемым строительством жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2034 года;

увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели: 

реконструкция существующих водозаборных узлов;

строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

реконструкция существующих сетей и сооружений водоснабжения;

модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий;

установка приборов учета; 

обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

снижение производственных затрат;

повышение эффективности использования ресурсов;

повышение надежности сетей и сооружений систем водоснабжения;

снижение показателей аварийности на объектах водоснабжения;

снижение непроизводительных потерь;

обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;

оценка состояния системы водоснабжения для подачи воды потребителям;

разработка мероприятий по реконструкции, направленных на обеспечение потребностей муниципального образования Яснополянское в водоснабжении;

определение объемов финансовых потребностей по реализации мероприятий;

составление плана финансирования мероприятий с указанием источников финансирования;

реконструкция существующей системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское;

расчет надбавок к тарифам для потребителей по водоснабжению.

снижение в конечном итоге уровней тарифов для конечных потребителей.

2.1 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города.

Согласно представленной информации, сценарий развития муниципального образования Яснополянское один. Он характеризуется в основном точечной застройкой, а также расширением поселений за счет:

новых осваиваемых территорий,

строительства частного индивидуального жилья. 

Прогноз приростов площади строительных фондов на каждом этапе, сгруппированный по расчетным элементам территориального деления невозможно осуществить, ввиду неравномерности строительства частных домов.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.
3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Распределение водопотребления по категориям потребителей питьевой воды муниципального образования Яснополянское представлено в таблице 3.1 (составлен на базе информации представленной ООО «Яснополянский водоканал» и информации ГКУ ТО «Экспертиза»).

Таблица 3.18 –Распределение водопотребления по категориям потребителей  питьевой воды муниципального образования Яснополянское 

	Показатели
	Утверждено на 2017 г. 
	Утверждено на 2018 г.
	Утверждено на 2019 г.
	Утверждено на 2020 г.

	Потребление воды, тыс. м3, в т.ч.:
	243.05
	235.20
	223.44
	224.375

	 население
	174.13
	187.59
	178.21
	-

	 бюджет
	38.5
	37.42
	35.55
	-

	 прочие
	30.42
	10.19
	9.68
	-

	Потери
	60.76
	-
	14.72
	14.75

	Итого
	303.81
	-
	238.16
	239.145

	Расход электроэнергии, тыс.кВт-ч
	182.53
	176.64
	163.96
	164.575

	Удельный расход электроэнергии на полезный отпуск, кВт-ч/м3
	0.751
	0.751
	0.734
	0.7335


Фактические расходы воды по категориям потребителей, а так же объемные показатели по водоснабжению представлены в таблицах 3.19 - 3.20 (на базе информации представленной ООО «Яснополянский водоканал»). 
Таблица 3.19 –Распределение водопотребления по категориям потребителей (по данным ООО «Яснополянский водоканал»)

	№ п/п
	Потребители
	2015 (факт)
	2016 (факт)
	2017 (факт)
	2018 (факт)
	2019 (факт)

	
	
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут

	1
	Население
	187.55
	0.514
	196.94
	0.540
	187.55
	0.514
	196.94
	0.540
	-
	-

	2
	Бюджетные организации
	38.81
	0.106
	44.65
	0.122
	38.81
	0.106
	44.65
	0.122
	-
	-

	3
	Прочие потребители
	16.68
	0.046
	12.13
	0.033
	16.68
	0.046
	12.13
	0.033
	-
	-

	 
	Итого, тыс. куб. м
	243.04
	0.666
	253.72
	0.695
	243.04
	0.666
	253.72
	0.695
	214.44
	0.588


ООО «Яснополянский водоканал» не осуществляет подачу холодной воды промышленным предприятиям.

Таблица 3.20 –Показания водопотребления питьевой воды (от ООО «Яснополянский водоканал»)

	Показатель
	Ед. изм. 
	2015 

(факт)
	2016

 (факт)
	2017 

(факт)
	2018 

(факт)

	Поднято воды насосными станциями 1-го подъема
	тыс. м3
	487.7
	414.4
	413.5
	348.18

	в том числе подземной
	тыс. м3
	487.7
	414.4
	413.5
	348.18

	Подано в сеть
	тыс. м3
	487.7
	414.4
	413.5
	348.18

	Отпущено потребителям
	тыс. м3
	243.04
	253.72
	214.87
	235.20

	население
	тыс. м3
	187.55
	196.94
	152.04
	187.59

	бюджетнофинансируемые организации
	тыс. м3
	38.81
	44.65
	38.07
	37.42

	прочие организации
	тыс. м3
	16.68
	12.13
	24.77
	10.19

	Утечка и неучтенный расход воды
	тыс. м3
	244.66
	160.68
	198.63
	112.98


3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);
Годовой и в сутки максимального водопотребления балансы  подачи питьевой воды по зонам водоснабжения представлены в таблицах 3.21-3.22 и диаграммах 3.12 - 3.14.

Таблица 3.21 –Годовой баланс подачи питьевой воды по зонам водоснабжения

	№ п/п
	Источник водоснабжения
	Разрешенный объем изъятия, тыс. м3/год
	Подключенная нагрузка к источнику (население), тыс м3/год
	Подключенная нагрузка к источнику (предприятия и организации), тыс м3/год
	Подключенная нагрузка к источнику (всего), тыс м3/год
	Потери воды в системе водоснабжения, тыс м3/год
	Расход воды на собственные нужды, тыс м3/год
	Баланс разрешенного объема изъятия и потребления холодной воды абонентами, тыс м3/год
	Процент свободной мощности источников от разрешенных объемов изъятия, %

	1
	Водозабор Головеньковский
	80.30
	27.10
	22.13
	49.23
	3.24
	0.00
	27.83
	34.66

	2
	Водозабор Юбилейный
	64.61
	29.36
	14.19
	43.55
	2.87
	0.00
	18.19
	28.15

	3
	Водозабор Селиваново
	129.58
	47.14
	2.59
	49.73
	3.29
	0.00
	76.56
	59.08

	4
	Водозабор Больница
	58.40
	11.98
	2.98
	14.96
	0.98
	0.00
	42.46
	72.71

	5
	Водозабор Школа
	62.05
	35.78
	8.91
	44.69
	2.94
	0.00
	14.42
	23.24

	6
	Водозабор ДК
	91.25
	17.03
	4.24
	21.27
	1.40
	0.00
	68.58
	75.16

	7
	Водозабор Гаражи
	92.35
	0.00
	0
	0.0
	0.00
	0.00
	0
	0.00

	 
	Итого
	578.53
	168.39
	55.04
	223.44
	14.70
	0.00
	248.04
	41.86


Таблица 3.22 –Баланс подачи питьевой воды по зонам водоснабжения в сутки максимального водопотребления
	№ п/п
	Источник водоснабжения
	Разрешенный объем изъятия, м3/сут
	Подключенная нагрузка к источнику (население), м3/сут
	Подключенная нагрузка к источнику (предприятия), м3/сут
	Подключенная нагрузка к источнику (всего), м3/сут
	Потери воды в системе водоснабжения, м3/сут 
	Расход воды на собственные нужды, м3/сут 
	Баланс разрешенного объема изъятия и потребления холодной воды абонентами, м3/сут
	Процент свободной мощности источников от разрешенных объемов изъятия, %

	1
	Водозабор Головеньковский
	220.00
	74.25
	60.63
	134.88
	8.88
	0
	76.25
	34.66

	2
	Водозабор Юбилейный
	177.01
	80.44
	38.88
	119.32
	7.86
	0
	49.84
	28.15

	3
	Водозабор Селиваново
	355.01
	129.15
	7.10
	136.25
	9.01
	0
	209.75
	59.08

	4
	Водозабор Больница
	160.00
	32.82
	8.16
	40.99
	2.68
	0
	116.33
	72.71

	5
	Водозабор Школа
	170.00
	98.03
	24.41
	122.44
	8.05
	0
	39.51
	23.24

	6
	Водозабор ДК
	250.00
	46.66
	11.62
	58.27
	3.84
	0
	187.89
	75.16

	7
	Водозабор Гаражи
	253.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого
	1585.04
	461.34
	150.79
	612.14
	40.33
	0.00
	679.56
	41.86


[image: image41.png]IToxbeM X0/10qHOM BOABI, THIC. Ky0. M/T0/1

52.47 53.02
46.42 47.63
2267
15.94
0.00
Bonoszabop Bonoszabop Bonoszabop Bonoszabop Bonoszabop Bonosa6op IK Bonoszabop
TonoBeHbKOBCKHiT  FOGIIeiiHbII CeniBaHOBO BonpHima IIxoma Tapaku

= [TobeM XOJIOIHOMN BOMBL, ThIC M3/TOI





Рисунок 3.12 – Годовой баланс подачи питьевой воды от источников водоснабжения муниципального образования Яснополянское

[image: image42.png]IIpoueHT CBOGOIHOI MOIHOCTH HCTOYHHKOB OT pPa3pelieHHbIX
00beMOB U3BATHSA, Yo

7271 75.16
59.08
34.66
2815
2324
I 0
Bonoszabop Bonoszabop Bonoszabop Bonoszabop Bonoszabop Bonosa6op IK Bonoszabop
TonoBeHbKOBCKHiT  HOGWIeHHBIIT CeniBaHOBO BonpHima IIxoma Tapaku

= [IpoIeHT cBOGOIHON MOIMHOCTH HCTOYHHKOB OT Pa3pelIeHHbIX . . .





Рисунок 3.13 –Диаграмма процент свободной мощности источников от разрешенных объемов изъятия, %
[image: image43.png]TlonkIi0ueHHAst HATPY3KA K HCTOYHHKY BOXOCHAOKeHHSs, ThIC. Ky0.

M/Tox
49.23 49.73
4355 44.69
2127
14.96
0
Bonoszabop Bonoszabop Bonoszabop Bonoszabop Bonoszabop Bonosa6op IK Bonoszabop
TonoBeHbKOBCKHiT  FOGIIeiiHblil CeniBaHOBO BonpHima IIxoma Tapaku

= [ToKITIOYeHHAA Harpy3ka K HCTOYHHKY (BCETO), ThIC M3/TOf





Рисунок 3.14 –Диаграмма подключенная нагрузка к источнику, тыс. м3/год

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды представлен в таблице 3.10 (составлен на базе информации представленной ООО «Яснополянский водоканал» ).
Таблица 3.23 – Баланс реализации питьевой воды и разрешенного объема изъятия
	Показатели
	Утверждено на 2017г. 
	Утверждено на 2018г. 
	Утверждено на 2019г. 

	Разрешенный объем изъятия, тыс. м3/год
	582.18
	582.18
	582.18

	Потребление воды, тыс. м3, в т.ч.:
	243.05
	235.20
	223.44

	 население
	174.13
	187.59
	178.21

	 бюджет
	38.50
	37.42
	35.55

	 прочие
	30.42
	10.19
	9.68

	Потери при транспортировке, тыс. м3/год
	60.76
	58.80
	14.72

	Подъем воды, тыс. м3/год
	303.81
	294.00
	238.16


3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.
Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг представлены в таблицах 3.7-3.9.

Таблица 3.24 – Фактические значения расходов ХВС в муниципальном образовании Яснополянское по данным ООО «Яснополянский водоканал»
	№ п/п
	Потребители
	2015 (факт)
	2016 (факт)
	2017 (факт)
	2018 (факт)
	2019 (факт)

	
	
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут

	1
	Население
	187.55
	0.514
	196.94
	0.540
	187.55
	0.514
	196.94
	0.540
	-
	-

	2
	Бюджетные организации
	38.81
	0.106
	44.65
	0.122
	38.81
	0.106
	44.65
	0.122
	-
	-

	3
	Прочие потребители
	16.68
	0.046
	12.13
	0.033
	16.68
	0.046
	12.13
	0.033
	-
	-

	 
	Итого, тыс. куб. м
	243.04
	0.666
	253.72
	0.695
	243.04
	0.666
	253.72
	0.695
	224.4
	0.615


Таблица 3.25 – Фактические значения подъема воды в муниципальном образовании Яснополянское
	Наименование водозабора
	2015
	2016
	2017
	2018

	Водозабор Головеньковский
	85.70
	66.20
	65.30
	н/д

	Водозабор Юбилейный
	62.00
	59.60
	62.10
	н/д

	Водозабор Селиваново
	113.40
	109.70
	124.40
	н/д

	Водозабор Больница
	24.90
	21.50
	29.90
	н/д

	Водозабор Школа
	101.50
	83.30
	89.30
	н/д

	Водозабор ДК
	100.20
	74.10
	42.50
	н/д

	Водозабор Гаражи
	приборы учета не установлены

	Итого
	487.70
	414.40
	413.50
	-


Таблица 3.26 – Расчетные значения расходов ХВС для населения в муниципальном образовании Ясная Поляна 
	№ п/п
	Наименование 
	Количество проживающих
	Суммарный расход воды на нужды ХВС, тыс.куб.м/год
	Суммарный расход воды на нужды ХВС, куб.м/сут
	Суммарный расход воды на нужды ХВС, куб.м/ч

	1
	Водозабор Головеньковский
	559
	28.53
	78.17
	3.26

	2
	Водозабор Юбилейный
	355
	30.91
	84.69
	3.53

	3
	Водозабор Селиваново
	798
	47.52
	130.19
	5.42

	4
	Водозабор Больница
	146
	12.42
	34.03
	1.42

	5
	Водозабор Школа
	435
	37.09
	101.63
	4.23

	6
	Водозабор ДК
	207
	17.65
	48.37
	2.02

	7
	Водозабор Гаражи
	н.д.
	-
	-
	-

	 
	ВСЕГО
	2500
	174.13
	477.07
	19.88


3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Приборами учета, на территории муниципального образования Яснополянское, оснащено около 46,1% процентов жилых домов (учет питьевой и горячей воды), расчет потребленной технической воды от источников практически в 100% случаях ведется с ресурсоснабжающими организациями по приборам учета. Общее число оснащенных приборами коммерческого учета горячей и питьевой воды с указание общего количества оприборенных объектов представлен в таблице 3.10.

Таблица 3.27 – Оснащение приборами коммерческого учета горячей и питьевой воды
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Количество проживающих, чел
	Наличие прибора учета холодной воды, шт.
	Наличие прибора учета горячей воды, шт.
	Всего потребителей, шт.
	Оснащение приборами, %

	1
	п.  Головеньковский
	559
	116
	н.д
	307
	54.92

	2
	п.  Юбилейный
	355
	33
	н.д.
	177
	49.86

	3
	с. Селиваново
	798
	168
	н.д.
	395
	49.50

	4
	п. Ясная Поляна
	788
	154
	н.д
	485
	30.10

	
	ВСЕГО
	2500
	471
	
	1364
	46.09


3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

Производственные мощности всех источников холодного водоснабжения полностью перекрывают фактическую потребность населения в холодном водоснабжении. Характеристика производственного оборудования источников представлена в таблицах 3.4 и 3.5.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды основываются на значениях текущего объема потребления воды, сложенных со значениями нагрузки, связанной с вводом в эксплуатацию новых зданий и значений нагрузки, связанной с мероприятиями по реорганизации системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское. 
Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на период расчетного срока схемы водоснабжения с учетом различных сценариев развития, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки данные, представленых в таблице 3.28 и рисунке 3.15.

Таблица 3.28 – Годовой баланс разрешенного объема изъятия и потребления холодной воды, тыс.м3
	Источник водоснабжения
	Разрешенный объем изъятия, тыс. м3/год
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2034
	2029-2034
	Процент свободной мощности источников от разрешенных объемов изъятия, %

	Водозабор Головеньковский
	80.3
	58.7
	58.7
	58.7
	58.7
	58.7
	50.5
	50.5
	50.5
	37.11

	Водозабор Юбилейный
	64.61
	59.3
	59.3
	59.3
	59.3
	59.3
	51.0
	51.0
	51.0
	21.01

	Водозабор Селиваново
	129.58
	51.9
	51.9
	51.9
	47.9
	44.7
	44.7
	44.7
	44.7
	65.52

	Водозабор Больница
	58.4
	17.83
	17.83
	15.35
	15.35
	15.35
	15.35
	15.35
	15.35
	73.72

	Водозабор Школа
	65.7
	53.27
	53.27
	45.85
	45.85
	45.85
	45.85
	45.85
	45.85
	30.21

	Водозабор ДК
	91.25
	25.35
	25.35
	21.82
	21.82
	21.82
	21.82
	21.82
	21.82
	76.09

	Водозабор Гаражи
	92.35
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	100.00

	Итого
	582.19
	266.4
	266.4
	253.0
	248.9
	245.7
	229.2
	229.2
	229.2
	60.6


[image: image44.jpg]MepcneKTHBHbIA NOABLEM X0N0AHON BOAYI, ThIC. M3/rog,
700
2021
2029-2034
60.0
50.0
400
300
200
100
0.0 - T T T T T .
Bogosabop Bogosabop Bogosabop  BoposaGop Bonbuua BogosaGopllikona  Bogosabop K BogosaGop lapami
TonoBeHbKOBCKMiA 106mneiibiii Cenvsaroso





Рисунок 3.15 – Столбчатая диаграмма, баланс потребления холодной воды , тыс. м3/год

Из представленной выше диаграммы видно, что отрицательный баланс разрешенного объема изъятия и потребления холодной воды не наблюдается. 

Существующие водоводы, спроектированные и построенные более 50 лет назад, не способны обеспечить увеличение объема подачи холодной воды. 

Перспективная застройка не планируется. Прогнозные балансы потребления питьевой воды основываются на значениях текущего объема потребления воды, сложенных со значениями нагрузки, связанной с вводом в эксплуатацию новых зданий.  Данных о вводе перспективной застройки и освоении новых территорий после 2019 года нет.

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории муниципального образования Яснополянское снабжение горячей водой от централизованных источников тепловой энергии отсутсвует. 

Суммарные значения заявленных потребностей в холодной воде согласно действующим лицнзиям на недропользования, представлены в таблице 3.29. 

Таблица 3.29 – Заявленные потребности в хозяйственно-бытовом и технологическом водоснабжении по муниципальному образованию Яснополянское
	№ п/п
	Источник водоснабжения
	Всего, тыс. куб.м/год
	Всего, куб.м/сут
	ХБВ, тыс. куб.м/год
	ХБВ, куб.м/сут
	Технологическое обслуживание котельных, тыс. куб.м/год
	Технологическое обслуживание котельных, куб.м/сут

	1
	п. Головеньковский
	91.20
	250.00
	85.84
	235.00
	5.36
	15.00

	2
	с. Селиваново
	66.60
	183.00
	64.50
	177.00
	2.10
	6.00

	3
	п. Ясная Поляна и п. Юбилейный
	192.00
	526.00
	181.50
	497.00
	10.50
	29.00


3.9. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Деление территориальной структуры муниципального образования Яснополянское на технологические зоны, представлено на рисунке 3.5, в виде зон эксплуатационной ответственности ООО «Яснополянский водоканал», осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения. 

Структура водопотребления питьевой воды в поселках, с разбивкой по зонам эксплуатационной ответственности (по данным ООО «Яснополянский водоканал»), представлено в таблице 3.30.

Таблица 3.30 – Распределение водопотребления по категориям потребителей питьевой воды
	Показатель
	Ед. изм. 
	2015
	2016
	2017
	2018 

	Поднято воды насосными станциями 1-го подъема
	тыс. м3
	487.70
	414.40
	413.50
	348.18

	в том числе подземной
	тыс. м3
	487.70
	414.40
	413.50
	348.18

	Подано в сеть
	тыс. м3
	487.70
	414.40
	413.50
	348.18

	Отпущено потребителям
	тыс. м3
	243.04
	253.72
	214.87
	235.20

	население
	тыс. м3
	187.55
	196.94
	152.04
	187.59

	бюджетнофинансируемые организации
	тыс. м3
	38.81
	44.65
	38.07
	37.42

	прочие организации
	тыс. м3
	16.68
	12.13
	24.77
	10.19

	Утечка и неучтенный расход воды
	тыс. м3
	244.66
	160.68
	198.63
	112.98


[image: image45.png]3o0Ha 3KC"HyaTaL|MOHﬂOVI OTBECTBEHHOCTU BOAOCHA0XaroLWmnx opr.

[

a2
Uy 7

My "BKX"

Vanscao

et

Kpacionon.c

Konegie

B

(ypoross
it

Sipca

HU3auun

Temminy

Koz

P

g

Matorai




Рисунок 3.16 – Эксплуатационные зоны водоснабжения муниципального образования Яснополянское
3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

В течение расчетного срока перераспределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов не планируется.

3.11. ведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Годовые и среднесуточные значения фактических и планируемых потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке представлены в таблице 3.31 и на рисунке 3.6.

Таблица 3.31 – Сведения о потерях воды при ее транспортировке, тыс. м3/год

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Факт 2018
	Факт 2019
	Факт 2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме отпускаемой воды
	%
	20.8
	20.8
	20.8
	19.5
	16.2
	12.3
	9.2
	6.8
	6.2
	6.2
	6.2
	6.2
	6.2
	6.2
	6.2
	6.2
	6,2

	2
	Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке
	тыс. м3
	58.80
	58.80
	58.80
	51.94
	51,94
	41,41
	30,02
	21,6
	15,74
	14.10
	14.10
	14.10
	14.10
	14.10
	14.10
	14.10
	14,10


Рисунок 3.17 – Перспективные значения потерь воды при ее транспортировке, тыс. м3/год

[image: image46.jpg]70.0

50.0

30.0

200

10.0

0.0

O6beM MoTeph BOABI B EHTPATN30BAHHBIX CHCTEMAX BOJTOCHAGKeHHUs] TPH TPAHCIIOPTHPOBKe
M Hey4YTeHHBIX Pacxofax, ThIC. Ky6. M/rog

58.8

58.8

519

519

414

216

15.7
14.1 141 14.1 141 141

141

141

141

2019

2020

2021

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

——OGbeM 0Teph BOZIBI B IEHTPATHSOBANMEIX CHCTEMAX BOTOCKAG/KEHHA IDH TPAHCTIOPTHPOBKE H HEYHTEHHHX PACKOTAX

2032

2033

2034





3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).
Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на период расчетного срока схемы водоснабжения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки данные, представлены в таблицах 3.32.

Таблица 3.32 – Годовой баланс разрешенного объема изъятия и потребления холодной воды, тыс. м3/год

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Отпуск воды в сеть
	тыс. м3
	262,13
	262,13
	251,94
	240,89
	232,73
	227,06
	225,47
	225,47
	225,47
	225,47
	225,47
	225,47
	225,47
	225,47

	2
	Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке и неучтенных расходах
	тыс. м3
	51.9
	51.9
	41.4
	30.0
	21.6
	15.7
	14.1
	14.1
	14.1
	14.1
	14.1
	14.1
	14.1
	14.1

	3
	Реализация холодной воды
	тыс. м3
	207,74
	207,74
	207,74
	207,74
	207,74
	207,74
	207,74
	207,74
	207,74
	207,74
	207,74
	207,74
	207,74
	207,74


3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.
Согласно построеным балансам потребления горячей, питьевой, технической воды на период расчетного срока схемы водоснабжения, требуется выполнить расчет мощности водозаборных сооружений. Расчет балансов потребления, выполненный с учетом увеличения разрешенного объема изъятия, в целях надлежащего водоснабжения потребителей поселков МО Яснополянское, представлен в таблице 3.33.

Таблица 3.33 – Годовой баланс треуемой мощности водозаборных и водоочистных сооружений

	№ п/п
	Показатель
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Требуемая мощность водозаборов и очистных, тыс. куб. м/год
	282,24
	283,18
	262,13
	262,13
	251,93
	240,89
	232,74
	227,06
	225,47
	225,47
	225,47
	225,47
	225,47
	225,47
	225,47
	225,47

	1,1
	п. Головеньковский
	-
	-
	66,06
	66,06
	63,48
	60,70
	58,65
	57,22
	56,82
	56,82
	56,82
	56,82
	56,82
	56,82
	56,82
	56,82

	1,2
	п. Юбилейный
	-
	-
	50,91
	50,91
	48,93
	46,79
	45,20
	44,10
	43,79
	43,79
	43,79
	43,79
	43,79
	43,79
	43,79
	43,79

	1,3
	с. Селиваново
	-
	-
	49,68
	49,68
	47,74
	45,65
	44,11
	43,03
	42,73
	42,73
	42,73
	42,73
	42,73
	42,73
	42,73
	42,73

	1,4
	п. Ясная Поляна
	-
	-
	95,48
	95,48
	91,76
	87,75
	84,77
	82,71
	82,13
	82,13
	82,13
	82,13
	82,13
	82,13
	82,13
	82,13


3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.
Постановлением Администрации Щекинского района от 29.03.2021 года № 3-370 в муниципальном образовании Яснополянское Щекинского района определана гаранитирующая организация  в сфере водоснабжения – Общество с ограниченной ответственностью «Яснополянский водоканал».

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Водоснабжение на территории муниципального образования Яснополянское осуществляется из подземных источников–артезианские скважины водозаборов, обслуживаемых ООО «Яснополянский водоканал». Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.
Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения представлен в таблице 4.34 в виде планов мероприятий по обновлению и капитальному ремонту основных фондов имущества коммунального комплекса МО Яснополянское, назначения водоснабжения в течение расчетного срока схемы водоснабжения.

Таблица 4.34 – План мероприятий по обновлению и капитальному ремонту  основных фондов имущества коммунального комплекса муниципального образования Яснополянское, назначения водоснабжения в течении расчетного срока  – 2021-2034 гг.

	№ пп.
	Наименование мероприятия
	Протяженность
	Условный диаметр, Ду
	Год реализации

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	с. Селиваново
	

	1
	Реконструкция участка по ул. Победы от ул. Ломоносова ВК-5 до ул. Лесная ВК-26, L=442.44 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД
	м
	442.44
	мм
	100
	2024

	2
	Реконструкция участка по ул. Мира от ул. Победы ВК-29 до ул. Советская ВК-42, L=333.74 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД
	м
	333.74
	мм
	100
	2024

	3
	Реконструкция участка по ул. Советская от ул. Ломоносова ВК-8 до ул. Лесная ВК-70, L=594.35 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД
	м
	594.35
	мм
	100
	2023

	4
	Реконструкция участка по ул. Лесная от ул. Советская ВК-70 до ул. Победы ВК-59, L=374.37 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД
	м
	374.37
	мм
	100
	2023

	5
	Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения с. Селиваново
	шт.
	24
	 
	 
	2024

	п. Головеньковский
	

	6
	Реконструкция участка по ул. Шахтерская от ВК-11 до ВК-26, L=247.53 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД
	м
	247.53
	мм
	100
	2025

	7
	Реконструкция участка от ВК-104  (рядом с трассой) до ВК-107 (п. Головеньки д. 3), L=325.97 м, Ду= 80 мм, подземная, ПНД
	м
	325.97
	мм
	80
	2025

	8
	Строительство участка ул. Шахтерская от ВК-18 до п. Головеньковский, 31, L=178.87 м, Ду= 63 мм, подземная, ПНД
	м
	178.87
	мм
	70
	2025

	9
	Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения п Головеньковский
	шт.
	8
	 
	 
	2025

	п. Юбилейный
	

	10
	Реконструкция участка  от ВК-7 (п. Юбилейный д. 8) до ВК-10 (п. Юбилейный д.10а), L=166.00. м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД
	м
	166.00
	мм
	100
	2026

	11
	Строительство участка от НС п. Юбилейный до ВК-4 (п. Юбилейный д. 12а), L=153.74 м, 100 мм, подземная, ПНД
	м
	153.74
	мм
	100
	2026

	12
	Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения п Юбилейный
	шт.
	3
	 
	 
	2026

	13
	Вывод из эксплуатации участка от НС п. Юбилейный до ВК-1, L=98.49 м, 100 мм, подземная, ПНД
	м
	98.5
	мм
	100
	2026

	14
	Вывод из эксплуатации участка от ВК-1 до ВК-2, L=155 м, 100 мм, подземная, ПНД
	м
	155.0
	мм
	100
	2026

	д. Ясная Поляна
	

	15
	Реконструкция участка  от ВК-4 (ул. Больничная д. 15/2) до ВК-2 (ул. Больничная д. 1), L=35.04 м, 80 мм, подземная, ПНД
	м
	35.04
	мм
	80
	2022

	16
	Реконструкция участка  от ВК-2 (ул. Больничная д. 1) до ВК-1, L=89.77 м, 100 мм, подземная, ПНД
	м
	89.77
	мм
	100
	2022

	17
	Реконструкция участка  от ВК-35 (Пожарная часть) до п. Красный, д. 200, L=420.58 м, 80 мм, подземная, ПНД
	м
	420.58
	мм
	80
	2022

	18
	Реконструкция участка  от ВК-1 ( ул. Больничная, восточнее д. 1) до Водонапорная башня, L=276.94 м, 80 мм, подземная, ПНД
	м
	276.94
	мм
	80
	2022

	19
	Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения д Ясная Поляна
	шт.
	8
	 
	 
	2022

	Иные объекты
	

	20
	Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «Юбилейный»
	100 п.м
	0.4
	-
	-
	2026

	21
	Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «ДК»
	100 п.м
	0.4
	-
	-
	2026

	22
	Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «Больничная»
	100 п.м
	0.4
	-
	-
	2026

	23
	Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «Школьная»
	100 п.м
	0.4
	-
	-
	2026

	24
	Ликвидационный тампонаж скважины №2/6196 в п. Головеньковский
	шт.
	1
	-
	-
	2022

	25
	Реконструкция павильона для скважины в п. Ясная поляна («Гаражи»)
	шт.
	1
	-
	-
	2025


4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение на территории поселков Муниципального образования Яснополянское осуществляется из подземных источников–артезианские скважины, обслуживаемые ООО «Яснополянский водоканал». Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды. При этом обеспечение бесперебойности и качества воды не обеспечивается на досточном уровне. Износ  сетей водоснабжения  составляет более 90%, материал трубопроводов – чугун, сталь. Все сети из труб полиэтилена низкого давления по состоянию на 2018 год за рассматриваемый период схемы водоснабжения 2019-2034 годов. не меняются.

В 2019 году реконструкция сетей водоснабжения в п. Ясная Поляна от д. 95 до ВК-31, от д. 111 до ВК-31, от д. 166 до скважины «Гаражи», L=1002.5 м, Ду 63 мм реализуется за счет бюджетного финансирования согласно смете от Администраци муниципального образования Щекинский район.
Также существует проблема неудовлетворительного  состояния павильона 1 скважины, а также необходимость организации тампонажа скважины в п. Головеньковский. Необходима разработка зон санитарной охраны источников водоснабжения, организация оргаждающих конструкций.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Строящиеся объекты водоснабжения поселков муниципального образования Яснополянское связаны с улучшением качества и надежности централизованного водоснабжения. 

Сети водоснабжения в поселках муниципального образования Яснополянское подлежат реконструкции в рамках реконструкции изношенных трубопроводов (сети, находящихся в эксплуатации более 50 лет) – 4641,8 км сетей.  Предлагается прокладка сетей из полиэлителена низкого давления без изменения диаметра трубопроводов.

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Система диспетчеризации водозабора (артезианской скважины) предназначена для автоматизированного дистанционного контроля и управления работой подъемных насосов, коммерческого учета объема воды и электроэнергии, измерения давления воды, напряжения сети питания, тока потребления, охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа, контроля затопления с передачей информации в центральный диспетчерский пункт по сети сотовой связи GSM. 

Схемой водоснабжения не предлагается полная диспетчеризация,  объектов системы водоснабжения муниципального образования. 

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Приборами учета на территории муниципального образования Яснополянское не оснащен водозабор «Гаражи», поэтому рекомендуется установка водомерного прибора учета условным диаметром 80 мм в 2020 году.

Около 46% процентов жилых домов (учет питьевой и горячей воды), расчет потребленной технической воды от источников практически в 100% случаях ведется с ресурсоснабжающими организациями по приборам учета.

Общие данные потребителей оснащенных приборами коммерческого учета горячей и питьевой воды с указание общего количества оприборенных объектов представлен в таблице 4.35.

Таблица 4.35 – Общие данные об оснащенных приборами коммерческого учета горячей и питьевой воды потребителях муниципального образования Яснополянское
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Количество проживающих, чел
	Наличие прибора учета холодной воды, шт.
	Всего потребителей, шт.
	Оснащение приборами, %

	1
	п.  Головеньковский
	559
	116
	307
	54.92

	2
	п.  Юбилейный
	355
	33
	177
	49.86

	3
	с. Селиваново
	798
	168
	395
	49.5

	4
	п. Ясная Поляна
	146
	154
	485
	30.1

	 
	ВСЕГО
	2500
	471
	1364
	46.09


Очень серьезной проблемой для водоснабжающей организации является несанкционированный водоразбор, осуществляемый через врезки до приборов коммерческого учета холодной воды. Такие врезки возможны при установке приборов учета на территории собственника (частный дом). Ресурсоснабжающее предприятие терпит колоссальные убытки всвязи со сложившейся ситуацией.

На перспективу необходимо предусматреть установку коммерческих приборов учета холодной воды на границе балансовой принадледности с потребителями. Вместе с установкой приборов потребуется реконструкция существующих колодцев (для обеспечения установки расходомера) и строительство новых (в тех местах, где они отсутствуют на ответвлении к потребителю). В настоящую схему водоснабжепния даные мероприятия не включены по причине их значительной стоимости (8-10 млн. рублей), а источник финансирования до настоящего времени не определен.

Принцип работы системы учета: в колодцах на сетях водоснабжения, на границе балансовой принадлежности потребитель/ресурсоснабжающая организация, устанавливаются расходомеры Декаст ВКМ (Ду 15), оборудованные счетчиками импульсов Декаст RMI. Счетчики импульсов передают информацию по радиоканалу на базовую станцию Вега БС-2.2 через приемную антенну 868-01. Базовая станция Вега БС-2.2 и антенна 868-01 устанавливаются по 1 комплекту на населенный пункт (Головеньковский, Селиваново, Юбилейный, Ясная Поляна). Стоимость 

Учет холодной воды предполагается организовать на базе расходомеров Декаст ВКМ (Ду 15). Счетчик крыльчатый мокроходный одноструйный холодной воды.

[image: image47.jpg]



Применение

Предназначен для установки в дачных домах и других объектах с малым расходом воды;

Может быть установлен в помещениях с повышенной влажностью, а также затапливаемых колодцах;

Предназначен для измерения объема потребленной сетевой и питьевой воды с максимальной температурой 40°C и давлением до 1,6 МПа;

Декаст ВКМ ДГ и МИД может быть интегрирован в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ).

Счетчик имеет индикаторное устройство с роликовыми барабанчиками. Счетный механизм обеспечивает отображение показаний в м³ и его долях. Счётный механизм может быть заполнен глицерином, с помощью свойств которого счетный механизм защищен от проникновения воды и загрязнений. Прибор выпускается в модификации с дистанционным съемом показаний – Декаст ВКМ ДГ, либо МИД-модулем. Для дистанционной передачи данных используется герконовый датчик, либо МИД-модуль. Модификация, оборудованная датчиком геркона, позволяет устанавливать счетчик в местах, где затруднено визуальное снятия показаний с счетного механизма, а также позволяет подключать к системам АСКУЭ.

Для регистрации показаний используется регистратор импульсов с радтовыходом Декаст RMI счетчик импульсов.

[image: image48.jpg]



Применение. Предназначен для для подсчета количества импульсов датчиков, в том числе от счетчиков воды, тепла, газа, электричества, а также их хранения и передачи конечному пользователю по радиоканалу (LoRaWAN). 

Вега БС-2.2

[image: image49.jpg]



Применение

Предназначена для разворачивания сети LoRaWAN® на частотах диапазона 863-870 МГц;

Питание базовой станции и сообщение с сервером осуществляется через канал Ethernet, кроме того сообщение с сервером может осуществляться через канал 3G;

Антенна 868-01

[image: image50.jpg]0,




Применение

Антенна с усилением 6 dBi идеально подходит для разворачивания сети LoRaWAN в городе и на открытой местности;

Антенна подключается к базовой станции через N-коннектор.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Графическое представление объектов системы водоснабжения, а именно маршрутов прохождения трубопроводов по территории муниципального образования с привязкой к топографической основе,  показано в электронной модели системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское на базе программно-расчетного комплекса ГИС «ZuluGidro 7.0».
4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Графическое представление объектов системы водоснабжения, а именно размещение насосных станций, резервуаров, водонапорных башен  по территории МО Яснополянское с привязкой к топографической основе,  показано в электронной модели системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское на базе программно-расчетного комплекса ГИС «ZuluGidro 7.0».
4.8.Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Графическое представление объектов системы водоснабжения, а именно размещение объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения по территории муниципального образования с привязкой к топографической основе,  показано в электронной модели системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское на базе программно-расчетного комплекса ГИС «ZuluGidro 7.0».
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн, предлагаемых по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод, относятся к текущим ремонтным работам, поэтому в предложения по строительству, реконструкции и модернизации схемы водоснабжения не внесены.

Таблица 5.36 –Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн, предлагаемых по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Виды и основные объемы работ
	Сроки проведения
	Объем денежных затрат, тыс. рублей
	Ожидаемый экологический эффект

	
	
	
	
	Всего
	В том числе по годам
	

	
	
	
	
	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	

	Выпуск № 2

	1
	Замена дренажной системы на скорых фильтрах водозабора «Юбилейный» на систему «Полидеф»
	
	2019-2020 г.
	700
	
	350
	350
	
	Улучшение качества питьевой воды (уменьшение содержания железа с 0,18 мг/л до 0,05 мг/л), уменьшение объемов сбрасываемых промывных сточных вод

	2
	Замена фильтрующего слоя (кварцевого песка) фильтров водозабора «Юбилейный»
	
	2018-2019 г.
	120
	60
	60
	
	
	Улучшение качества питьевой воды (уменьшение содержания железа с 0,18 мг/л до 0,05 мг/л), уменьшение объемов сбрасываемых промывных сточных вод

	3
	Ревизия и ремонт промывных насосов с электроприводными задвижками Ø250 мм  водозабора «Юбилейный» (2 шт.)
	
	2018 г.
	20
	20
	
	
	
	Предотвращение аварийных ситуаций и утечек воды

	4
	Ревизия и ремонт электроприводных  промывных задвижек Ø 250 мм (8 шт.) водозабора «Юбилейный»
	
	2018 г.
	10
	20
	
	
	
	Предотвращение аварийных ситуаций и утечек воды

	2
	Замена загрузки, прочистка дренажной системы скорого фильтра  водозабора «Юбилейный»
	
	2018-2019 г.
	140
	70
	70
	
	
	Улучшение качества питьевой воды (уменьшение содержания железа с 0,3 мг/л до 0,1 мг/л), уменьшение объемов сбрасываемых промывных сточных вод


5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не предусмотрены.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Объем финансовых потребностей на реализацию схемы водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблицах 6.37 - 6.38 в виде планов мероприятий по обновлению и капитальному ремонту  основных фондов имущества коммунального комплекса муниципального образования Яснополянское, назначения водоснабжения в течение расчетного срока схемы водоснабжения.

Определение стоимости реализации мероприятия определено согласно «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-14-2020. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализации». 
Стоимость реконструкции сетей водоснабжения для Ду 70-80 мм определена по ЛСР №№ 3,4(Приложение Б). Диаметры от 100 мм и выше определены с помощью НЦС-2020.

В 2019 году реконструкция сетей водоснабжения в п. Ясная Поляна от д. 95 до ВК-31, от д. 111 до ВК-31, от д. 166 до скважины «Гаражи», L=1002.5 м, Ду 63 мм реализуется за счет бюджетного финансирования согласно смете от Администраци муниципального образования Щекинский район.

Таблица 6.37 –План мероприятий по обновлению и капитальному ремонту  основных фондов имущества коммунального комплекса муниципального образования Яснополянское, назначения водоснабжения в течение расчетного срока  – 2021-2034 годах.

	№ пп.
	Наименование мероприятия
	Протяженность
	Условный диаметр, Ду
	Обоснование стоимости
	Стоимость в соответствии с НЦС, тыс. руб
	Территориальный коэффициент
	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) : Строительство
	Коэффициент учета реконструкции
	С учетом территориального коэффициента, тыс. руб
	Всего стоимость реализации мероприятия без учета НДС в ценах по состоянию на 1 квартал 2020 года, тыс. рублей
	Год реализации
	Источник финансирования

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	с. Селиваново
	5 298.01
	 
	 

	1
	Реконструкция участка по ул. Победы от ул. Ломоносова ВК-5 до ул. Лесная ВК-26, L=442.44 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД
	м
	442.44
	мм
	100
	НЦС-14-06-001-01
	3 271.08
	0.77
	1.0
	100.00%
	2 518.73
	1 114.39
	2024
	Бюджетное финансирование

	2
	Реконструкция участка по ул. Мира от ул. Победы ВК-29 до ул. Советская ВК-42, L=333.74 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД
	м
	333.74
	мм
	100
	НЦС-14-06-001-01
	3 271.08
	0.77
	1.0
	100.00%
	2 518.73
	840.60
	2024
	Бюджетное финансирование

	3
	Реконструкция участка по ул. Советская от ул. Ломоносова ВК-8 до ул. Лесная ВК-70, L=594.35 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД
	м
	594.35
	мм
	100
	НЦС-14-06-001-01
	3 271.08
	0.77
	1.0
	100.00%
	2 518.73
	1 497.01
	2023
	Бюджетное финансирование

	4
	Реконструкция участка по ул. Лесная от ул. Советская ВК-70 до ул. Победы ВК-59, L=374.37 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД
	м
	374.37
	мм
	100
	НЦС-14-06-001-01
	3 271.08
	0.77
	1.0
	100.00%
	2 518.73
	942.94
	2023
	Бюджетное финансирование

	5
	Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения с. Селиваново
	шт.
	24
	 
	 
	ЛСР№12 Приложение Б
	37.63
	-
	1.00
	100.00%
	37.63
	903.07
	2024
	Бюджетное финансирование

	п. Головеньковский
	1 880.43
	 
	 

	6
	Реконструкция участка по ул. Шахтерская от ВК-11 до ВК-26, L=247.53 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД
	м
	247.53
	мм
	100
	НЦС-14-06-001-01
	3 271.08
	0.77
	1.0
	100.00%
	2 518.73
	623.462
	2025
	Инвестиционная составляющая

	7
	Реконструкция участка от ВК-104  (рядом с трассой) до ВК-107 (п. Головеньки д. 3), L=325.97 м, Ду= 80 мм, подземная, ПНД
	м
	325.97
	мм
	80
	ЛСР №3 Приложение Б
	1891.18
	-
	1.0
	100.00%
	1 891.18
	616.468
	2025
	Бюджетное финансирование

	8
	Строительство участка ул. Шахтерская от ВК-18 до п. Головеньковский, 31, L=178.87 м, Ду= 63 мм, подземная, ПНД взамен существующего
	м
	178.87
	мм
	70
	ЛСР №4 Приложение Б
	1897.90
	-
	1.0
	100.00%
	1 897.90
	339.477
	2025
	Бюджетное финансирование

	9
	Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения п Головеньковский
	шт.
	8
	 
	 
	ЛСР№12 Приложение Б
	37.63
	-
	1.00
	100.00%
	37.63
	301.02
	2025
	Бюджетное финансирование

	п. Юбилейный
	918.22
	 
	 

	10
	Реконструкция участка  от ВК-7 (п. Юбилейный д. 8) до ВК-10 (п. Юбилейный д.10а), L=166.00. м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД
	м
	166.00
	мм
	100
	НЦС-14-06-001-01
	3 271.08
	0.77
	1.0
	100.00%
	2 518.73
	418.11
	2026
	Инвестиционная составляющая

	11
	Строительство участка от НС п. Юбилейный до ВК-4 (п. Юбилейный д. 12а), L=153.74 м, 100 мм, подземная, ПНД взамен существующего, выводимого из эксплуатации
	м
	153.74
	мм
	100
	НЦС-14-06-001-01
	3 271.08
	0.77
	1.0
	100.00%
	2 518.73
	387.23
	2026
	Бюджетное финансирование

	12
	Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения п Юбилейный
	шт.
	3
	 
	 
	ЛСР№12 Приложение Б
	37.63
	-
	1.00
	100.00%
	37.63
	112.88
	2026
	Бюджетное финансирование

	13
	Вывод из эксплуатации участка от НС п. Юбилейный до ВК-1, L=98.49 м, 100 мм, подземная, ПНД
	м
	98.5
	мм
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	 

	14
	Вывод из эксплуатации участка от ВК-1 до ВК-2, L=155 м, 100 мм, подземная, ПНД
	м
	155.0
	мм
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	 

	д. Ясная Поляна
	1 912.53
	 
	 

	15
	Реконструкция участка  от ВК-4 (ул. Больничная д. 15/2) до ВК-2 (ул. Больничная д. 1), L=35.04 м, 80 мм, подземная, ПНД
	м
	35.04
	мм
	80
	ЛСР №3 Приложение Б
	1891.18
	-
	1.0
	100.00%
	1 891.18
	66.27
	2022
	Бюджетное финансирование

	16
	Реконструкция участка  от ВК-2 (ул. Больничная д. 1) до ВК-1, L=89.77 м, 100 мм, подземная, ПНД
	м
	89.77
	мм
	100
	НЦС-14-06-001-01
	3 271.08
	0.77
	1.0
	100.00%
	2 518.73
	226.11
	2022
	Бюджетное финансирование

	17
	Реконструкция участка  от ВК-35 (Пожарная часть) до п. Красный, д. 200, L=420.58 м, 80 мм, подземная, ПНД
	м
	420.58
	мм
	80
	ЛСР №3 Приложение Б
	1891.18
	-
	1.0
	100.00%
	1 891.18
	795.39
	2022
	Бюджетное финансирование

	18
	Реконструкция участка  от ВК-1 ( ул. Больничная, восточнее д. 1) до Водонапорная башня, L=276.94 м, 80 мм, подземная, ПНД
	м
	276.94
	мм
	80
	ЛСР №3 Приложение Б
	1891.18
	-
	1.0
	100.00%
	1 891.18
	523.74
	2022
	Бюджетное финансирование

	19
	Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения д Ясная Поляна
	шт.
	8
	 
	 
	ЛСР№12 Приложение Б
	37.63
	-
	1.00
	100.00%
	37.63
	301.02
	2022
	Бюджетное финансирование

	Иные объекты
	1 097.91
	 
	 

	20
	Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «Юбилейный»
	100 п.м
	0.4
	-
	-
	Таблица №2 Приложение Б
	-
	-
	-
	100.00%
	186.53
	186.53
	2026
	Бюджетное финансирование

	21
	Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «ДК»
	100 п.м
	0.4
	-
	-
	Таблица №2 Приложение Б
	-
	-
	-
	100.00%
	186.53
	186.53
	2026
	Бюджетное финансирование

	22
	Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «Больничная»
	100 п.м
	0.4
	-
	-
	Таблица №2 Приложение Б
	-
	-
	-
	100.00%
	186.53
	186.53
	2026
	Бюджетное финансирование

	23
	Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «Школьная»
	100 п.м
	0.4
	-
	-
	Таблица №2 Приложение Б
	-
	-
	-
	100.00%
	186.53
	186.53
	2026
	Бюджетное финансирование

	24
	Ликвидационный тампонаж скважины №2/6196 в п. Головеньковский
	шт.
	1
	-
	-
	прайс-лист НПЦ "Гидрогеотех" Приложение Б
	-
	-
	-
	-
	208.33
	208
	2022
	Бюджетное финансирование

	25
	Реконструкция павильона для скважины в п. Ясная поляна («Гаражи»)
	шт.
	1
	-
	-
	ЛСР №11 Приложение Б
	143.46
	-
	1.00
	100.00%
	143.46
	143.46
	2025
	Бюджетное финансирование

	Всего 
	11107.10
	 
	 


Таблица 6.38а –План мероприятий по обновлению и капитальному ремонту  основных фондов имущества коммунального комплекса муниципального образования Яснополянское, назначения водоснабжения в течение расчетного срока – 2021-2034 годы.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем денежных затрат в ценах по состоянию на 2020 год, тыс. руб. без НДС
	Итого в ценах по состоянию на 2020 год, тыс. руб. без НДС

	
	
	В том числе по годам
	

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	0.00
	2 120.87
	2 439.95
	2 858.06
	2 023.89
	1 664.34
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	11 107.10

	1
	Бесперебойность предоставления услуг водоснабжения
	0.00
	1 912.53
	2 439.95
	2 858.06
	1 880.43
	918.22
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	10 009.19

	1.1
	Сети и водоводы
	0.00
	1 912.53
	2 439.95
	2 858.06
	1 880.43
	918.22
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	10 009.19

	1.2
	Сооружения
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	Энергосбережение, водосбережение
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	Развитие производственных баз, систем безопасности и связи, закупка оборудования
	0.00
	208.33
	0.00
	0.00
	143.46
	746.12
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1 097.91


Таблица 6.39б – План мероприятий по обновлению и капитальному ремонту  основных фондов имущества коммунального комплекса МО Яснополянское, назначения водоснабжения в течение расчетного срока  – 2021-2034 г. (в ценах года реализации).

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем денежных затрат в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС
	Итого в ценах года реализа-ции, тыс. руб. без НДС

	
	
	В том числе по годам
	

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	0,00
	2336,02
	2813,78
	3450,87
	2558,53
	2202,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13362,10

	1
	Бесперебойность предоставления услуг водоснабжения
	0,00
	2106,56
	2813,78
	3450,87
	2377,18
	1215,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11963,73

	1,1
	Сети и водоводы
	0,00
	2106,56
	2813,78
	3450,87
	2377,18
	1215,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11963,73

	1,2
	Сооружения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Энергосбережение, водосбережение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Развитие производственных баз, систем безопасности и связи, закупка оборудования
	0,00
	229,47
	0,00
	0,00
	181,35
	987,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1398,37


[image: image51.jpg]O0beM QHHAHCOBBIX BIOKEHHIl IPH PeKOHCTPYKIHH CHCTeMbI
BopocHaO:kennss MO SICHONOISIHCKOe

3500.0

2500.0

i3

2000.0
/
1
s
1500.0 ! \‘
s
/

1000.0

1
e \
500.0 F X
s \
o S
00 —& oo+ ——o——o——o——o
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

—#—Bcero CTONMOCTS peamisaliy MepompusTas Ges yuera HJIC b erax 1o cocTosmmio Ha 1 keapran 2020 rofa, Tsic. py6ueit





Рисунок 6.18 – Объем финансовых вложений по обновлению и капитальному ремонту  основных фондов имущества коммунального комплекса МО Яснополянское, назначения водоснабжения в течении расчетного срока  – 2021-2034г.в ценах по состоянию на 2020 г.

Таблица 6.40б – План мероприятий по обновлению и капитальному ремонту  основных фондов имущества коммунального комплекса МО Яснополянское, назначения водоснабжения в течение расчетного срока  – 2021-2034 г. (в ценах года реализации).

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем денежных затрат в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС
	Итого в ценах года реализа-ции, тыс. руб. без НДС

	
	
	В том числе по годам
	

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	0,00
	2336,02
	2813,78
	3450,87
	2558,53
	2202,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13362,10

	1
	Бесперебойность предоставления услуг водоснабжения
	0,00
	2106,56
	2813,78
	3450,87
	2377,18
	1215,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11963,73

	1,1
	Сети и водоводы
	0,00
	2106,56
	2813,78
	3450,87
	2377,18
	1215,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11963,73

	1,2
	Сооружения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Энергосбережение, водосбережение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Развитие производственных баз, систем безопасности и связи, закупка оборудования
	0,00
	229,47
	0,00
	0,00
	181,35
	987,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1398,37


6.2. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения водопроводно-канализационного хозяйства.
Объем финансовых потребностей на реализацию схемы водоснабжения определен путем применения дефлятора – ИПЦ Строительство к стоимости мероприятий. 

Данные мероприятия были сгруппированы в 3 группы:

ремонт;

реконструкция;

строительство;

аварийно-восстановительные работы.

Затраты на перечисленные выше группы мероприятий представлены в таблице 6.39.

Таблица 6.41а – Объём финансовых потребностей для МО Яснополянское, без НДС в ценах 2020 года (тыс. руб.)
	Группа затрат
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	Итого

	Аварийно-восстановительные работы
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	Реконструкция
	0.0
	2 120.9
	2 439.9
	2 858.1
	2 023.9
	918.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	10 361.0

	Строительство
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	746.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	746.1

	Итого
	0.0
	2 120.9
	2 439.9
	2 858.1
	2 023.9
	1 664.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	11 107.1


Таблица 6.42б – Объём финансовых потребностей для МО Яснополянское, без НДС в ценах года реализации (тыс. руб.)

	Группа затрат
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	Итого

	Аварийно-восстановительные работы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Реконструкция
	0,00
	2 336,02
	2 813,78
	3 450,87
	2 558,53
	1 215,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 374,55

	Строительство
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	987,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	987,55

	Итого
	0,00
	2 336,02
	2 813,78
	3 450,87
	2 558,53
	2 202,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 362,10


7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское представлены в таблице 7.40, график изменения доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) представлен на рисунке 7.19, график изменения процента потерь при транспортировке в системе водоснабжения от источников водоснабжения представлен на рисунке 7.20. 
Таблица 7.43 –Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское в течение расчетного срока  –  2019-2034 годы.

	№ пп
	Наименование показателя
	Ед. измер.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1. Показатели качества воды

	1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	3
	Количество повреждений на водопроводной сети
	ед.
	14
	14
	14
	14
	13
	13
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	4
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации)
	%
	90.6
	90.6
	90.6
	90.6
	87.5
	83.8
	80.9
	78.2
	77.9
	77.9
	77.9
	77.9
	77.9
	77.9
	77.9
	77.9

	5
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0.529
	0.529
	0.529
	0.529
	0.513
	0.493
	0.478
	0.463
	0.457
	0.457
	0.457
	0.457
	0.457
	0.457
	0.457
	0.457

	3. Показатели эффективности использования ресурсов

	6
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт/куб. м
	0.689
	0.689
	0.689
	0.689
	0.6939
	0.6971
	0.6978
	0.6973
	0.697
	0.697
	0.697
	0.697
	0.697
	0.697
	0.697
	0.697

	7
	Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему
	%
	0.0
	0.0
	0.0
	35.7
	71.4
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0

	8
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	20.83
	20.76
	19.50
	19.50
	16.19
	12.28
	9.15
	6.84
	6.17
	6.17
	6.17
	6.17
	6.17
	6.17
	6.17
	6.17

	4. Показатели качества обслуживания абонентов

	9
	Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения
	%
	54.56
	54.56
	54.56
	54.56
	54.56
	54.56
	54.56
	54.56
	54.56
	54.56
	54.56
	54.56
	54.56
	54.56
	54.56
	54.56


[image: image52.jpg]Josist yiM4HO# BOAONPOBOIHOI CETH, HYK/IaI0LIelics B 3aMeHe,
%
950
%06 %06 %06 %06
9.0
875
850
809
500
82 779 779 779 779 779 779 779 779
750
700
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 202 2030 2031 2032 2033 2034
—— Tons ymmoft BOAOMPOBOAROT ceTH, AyATaiomeics 5 savere (peroBamT)





Рисунок 7.19 –Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) муниципального образования Яснополянское, %

[image: image53.jpg]2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

—— Jlom I0Tepb BOMB! B LeHTPAHSOBAMHBIX CHCTEMaX BOXOCAG/KEHI i TPARCTOPTHPOBKE B OBIIeM 0B beMe BOMbL, NOAAHROI & EOTOMPOBOTRYIO CeTh





Рисунок 7.20 – График изменения процента потерь при транспортировке в системе водоснабжения от источников водоснабжения муниципального образования Яснополянское, %

Цели схемы водоснабжения: 

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения в соответствии с планируемым строительством жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2034 года;

увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

улучшение работы систем водоснабжения; 

повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели: 

реконструкция существующих водозаборных узлов;

строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий;

установка приборов учета; 

обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные сети водоснабжения на территории муниципального образования Яснополянское Щекинского района выявлены в объемах, приведенных в таблице 8.41.

Таблица 8.44 – Бесхозяйные сети водоснабжения муниципального образования Яснополянское
	№ п/п
	Наименование имущества
	Адрес (месторасположение) объекта
	Длина по свидетельствам, м 
	Длина по обследованию, м 
	Длина сетей, собственник которых не определен

	
	п. Ясная Поляна
	
	
	
	

	1
	Водопровод, назначение: иное сооружение (водопровод)
	Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна
	3348
	5074
	не определено на 1726 м

	
	п. Юбилейный
	
	
	
	

	2
	Водопровод, назначение: иное сооружение (водопровод)
	Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Юбилейный
	1656
	3582
	не определено на 1926 м

	
	п. Селиваново
	
	
	
	

	3
	Водопровод, назначение: иное сооружение (водопровод)
	Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново
	1238
	14200
	не определено на 12962 м

	
	п. Головеньковский
	
	
	
	

	4
	Водопровод, назначение: иное сооружение (водопровод)
	Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, п. Головенеьковский
	3600
	3600
	-


	Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район
	Д.А. Субботин


	Приложение № 5

к постановлению администрации

муниципального образования Щекинский район

от ________
№ _________


СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

муниципального образования Лазаревское 

Щекинского района на период с 2022 по 2032 годы 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о муниципальном образовании Лазаревское:

Сельское поселение - муниципальное образование Лазаревское расположено в юго-восточной части Щекинского района и включает территории восьми бывших сельских администраций: Лазаревской, Карамышевской, Новоникольской, Пироговской, Лукинской, Липовской, Петровской, Сорочинской.

С центром муниципального образования городо Щекино центр муниципального образования Лазаревское связан дорогой регионального значения с твердым покрытием Лапотково – Пирогово - автоподъезд к п. Лазарево.

Муниципальное образование Лазаревское расположено на Среднерусской возвышенности в лесостепной зоне с умеренно-континентальным климатом. Местности присуще чередование холмов.

Почвы разнообразны, но преобладают подзолистые и черноземные. 

Животный мир разнообразен. Большинство животных обитает в лесах. Самое крупное из них – лось. Широко распространены зайцы, кабаны, лисы; встречаются волки.

В деревнях Сорочинка, Прощеный Колодезь находятся колодцы, известные с давних времен, которые в народе называют «Святыми».

По землям муниципального образования протекают реки: Упа, Уперта, Солова, Невежа, Крапивенка. Имеется множество родников.

Климат – умеренно-континентальный. Подвержен влиянию северных и северо-восточных ветров. Разница средних температур лета и зимы достигает 28 градусов. Наибольшее тепло наблюдается в июле, средняя температура этого месяца колеблется в пределах +18 градусов. Средняя температура января -10 градусов. Первые заморозки наступают в конце сентября, устойчивый снежный покров ложится в ноябре. В среднем к 10 апреля снежный покров сходит. Облачность в году довольно значительная, особенно в ноябре-декабре. Годовое количество осадков около 50 сантиметров, причем большая часть их приходится на лето.

Территория по климатическому районированию для строительства относится к IIВ строительно-климатическому району. 

Климатические условия благоприятны для осуществления любого вида хозяйственной деятельности. По климатическим условиям территория ограниченно благоприятна для сельского хозяйства, по строительно-климатическим условиям благоприятна для строительства, по физиолого-климатическим условиям – ограниченно благоприятна и требует дополнительных инженерных мероприятий.

На большей части межселенной территории расположены земли сельскохозяйственного назначения: пашни, сельхозугодия, леса, не включенные в Гослесфонд. Лесов Гослефонда немного. Основные породы, встречающиеся в лесах: дуб, осина, береза.

Гидрогеологические условия и оценка ресурсов подземных вод.

В пределах планируемой территории муниципального образования Лазаревское подземные воды встречаются в девонских, каменноугольных и мезозойских отложениях. Девонский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и содержится в трещиноватых известняках озерско-хованского горизонта на глубинах 33,0-46,0 м, выше которого залегают водоупорные малевские глины. Дебиты скважин составляют 20 м3/час, удельные дебиты 6,4 и 20 м3/час. Подземные воды обладают напором высотой до 30,0-50,0 м. Воды данного горизонта не соответствуют нормам питьевых вод по общей жесткости 15,1-22,6 мг-экв/л, содержанию общего железа 2,0-14,1 мг/л, сухой остаток 1,2-1,9 г/л и сульфатов (в отдельных скважинах) до 762 мг/л.

Эксплуатационные запасы подземных вод озерско-хованского горизонта по водозабору подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались. К каменноугольным отложениям приурочено несколько водоносных горизонтов, но практическое значение имеет только упинский. Остальные горизонты – бобриковский, тульский, окский не имеют самостоятельного значения для водоснабжения и используются как вспомогательные совместно с подземными водами упинского горизонта.

Упинский водоносный горизонт приурочен к известнякам одноименной свиты нижнего карбона, залегающего в интервале глубин 6,0-19,0 м. Напор на кровлю составлял до начала эксплуатации 3,5-21,8 м. Водообильность горизонта неравномерная, удельные дебиты 13,6 и 18,1 м3/час. Воды горизонта не соответствуют требованиям СанПиН «Питьевая вода» по превышению общей жесткости 25,0-9,8 мг-экв/л, содержанию общего железа 5,5 мг/л, сухой остаток 1,0-0,6 г/л. Известняки имеют широкое распространение, мощностью 4,0-25,0 м. Подземные воды -  напорные. Режим водоносного горизонта нарушен в результате длительной работы водопонижающих скважин на буроугольном месторождении. Воды при централизованном водоснабжении нуждаются в процессе обезжелезивания. 

На участке недр имеется семь эксплуатационных скважин, введенных в эксплуатацию с 1955 по 1973 г, из которых действующих - пять, еще одна - резервная.
Эксплуатационные запасы подземных вод озеро-хованского горизонта подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

Водоснабжение, входящих в состав муниципального образования Лазаревское микрорайонов, обеспечивается и будет обеспечиваться в перспективе от собственных локальных водозаборов, эксплуатирующих озеро-хованский, упинский и окско-тарусский водоносные горизонты.

Запасы подземных вод по всем водозаборам подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

Население муниципального образования составляет:

по состоянию на 01.01.2018 г. – 7411 чел.

Территория муниципального образования – 40916 га.

Плотность населения – 19 чел/ км2.

Количество населенных пунктов – 65.

	Наименование населенного пункта
	Численность населения, постоянного проживания, чел.
	в том числе по степени благоустройства *


	Численность населения временно проживающего в летний период на территории населенного пункта, чел.
	Численность населения не обеспеченного централизованным водоснабжением, чел.

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Лазарево
	2362
	-
	-
	-
	-
	125
	2362

	с. Карамышево
	1731
	-
	-
	-
	-
	120
	1731

	 Центральный
	95
	-
	-
	-
	-
	4
	95

	с. Лапотково
	272
	-
	-
	-
	-
	40
	272


2. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа
2.1.Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования Лазаревское и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
Муниципальное образование Лазаревское входит в состав Щекинского района Тульской области.

На территории муниципального образования Лазаревское источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. Эксплуатирующая организация – АО «Лазаревское ПЖКХ» и МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района.

Централизованная система водоснабжения содержит несколько эксплуатационных в том числе:

АО «Лазаревское ПЖКХ»:

Населенные пункты: С. Карамышево, П. Лазарево, С. Лапотково, П. Центральный.

МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района:

Населенные пункты: Сорочинка, Ржаво, Царево, Грецовка, Красные Холмы, Крутовка, Николаевка, Фоминка, Черемошня, Петровское, Сумароково, Приволье, Ляпищево, Новоникольское, Липово, Стублевка.

В остальных населенных пунктах действует децентрализованная система водоснабжения с разбором воды напрямую из скважин, с использованием индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев.

2.2.Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Большая часть территории муниципального образования Лазаревское не обеспечена централизованным водоснабжением, как правило это населенные пункты с численностью населения менее 100 чел. 

Территории не охваченные централизованным системами водоснабжения расположены в разных частях МО Лазаревское, как правило это усадебная застройка (для водоснабжения применяют водоразборные колонки, а также индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы). 30% населения МО Лазаревское не обеспечено централизованным водоснабжением. 

2.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013):

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения муниципального образования Лазаревское, можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения: 

	АО «Лазаревское ПЖКХ»:
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района

	Населенные пункты: С. Карамышево, П. Лазарево, С. Лапотково, П. Центральный.


	Населенные пункты: Сорочинка, Ржаво, Царево, Грецовка, Красные Холмы, Крутовка, Николаевка, Фоминка, Черемошня, Петровское, Сумароково, Приволье, Ляпищево, Новоникольское, Липово, Стублевка.




2.4.Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

а - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Существующие источники водоснабжения (артезианские скважины) муниципального образования Лазаревское введены в эксплуатацию в период 1973 – 2019 гг. и эксплуатируются АО «Лазаревское ПЖКХ» и МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района, в том числе:

АО «Лазаревское ПЖКХ»

· Скважина №1, расположена п.Лазарево, ул.Тульская, д.17. Введена в эксплуатацию в 1977 году. Глубина скважины - 53 м, дебит - 60 м.куб/ч, марка установленного насоса - ЭЦВ-8-25-100.

· Скважина №2, расположена п.Лазарево, ул.Тульская, д.17. Введена в эксплуатацию в 1983 году. Глубина скважины - 75 м, дебит - 19,8 м.куб/ч, марка установленного насоса - ЭЦВ-8-25-100.

· Скважина №4, расположена п.Лазарево, ул.Ленина. Введена в эксплуатацию в 1973 году. Глубина скважины - 75 м, дебит - 12 м.куб/ч, марка установленного насоса - ЭЦВ-8-25-100.

· Скважина №5, расположена с.Лапотково. Введена в эксплуатацию в 1989 году. Глубина скважины - 140 м, дебит - 12 м.куб/ч, марка установленного насоса - ЭЦВ-8-25-100.

· Скважина №6, расположена п.Центральный. Введена в эксплуатацию в 1976 году. Глубина скважины - 87 м, дебит - 10 м.куб/ч, марка установленного насоса - ЭЦВ-8-25-100.

· Скважина №7, расположена с.Карамышево, ул.Школьная в районе д.14. Введена в эксплуатацию в 1977 году. Глубина скважины - 70 м, дебит - 25 м.куб/ч, марка установленного насоса - ЭЦВ-8-25-100.

МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района

· Артезианская скважина с. Царево. Введена в эксплуатацию в 2019 году.  Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140.

· Артезианская скважина с. Ровки-1. Введена в эксплуатацию в 2019 году.  Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140.

· Артезианская скважина  с. Ляпищево. Введена в эксплуатацию в 2019 году.  Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140.

· Артезианская скважина с.Новоникольское. Введена в эксплуатацию в 2019 году.  Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-10-140.

· Артезианская скважина  д. Крутовка. Введена в эксплуатацию в 2019 году.  Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140.

· Артезианская скважина с. Ржаво. Введена в эксплуатацию в 2019 году.  Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140.

· Артезианская скважина д. Сорочинка. Введена в эксплуатацию в 2019 году.  Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140.

· Артезианская скважина д. Фоминка. Введена в эксплуатацию в 2019 году.  Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140.

· Артезианская скважина с. Сумароково. Введена в эксплуатацию в 2019 году.  Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140.

· Артезианская скважина  д.Чермошня. Введена в эксплуатацию в 2019 году.  Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140.

· Артезианская скважина пос. Приволье. Введена в эксплуатацию в 2019 году.  Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140.

· Артезианская скважина д. Красные Холмы. Введена в эксплуатацию в 2019 году.  Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140.

· Артезианская скважина д.  Николаевка. Введена в эксплуатацию в 2019 году.  Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140.

· Артезианская скважина д. Липово. Введена в эксплуатацию в 2019 году.  Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140.

· Артезианская скважина д. Липово. Введена в эксплуатацию в 2019 году.  Марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140.

Основные характеристики артезианских скважин представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 – Основные характеристики артезианских скважин
	№ п.
	Наименование скважины
	адрес 
	Глубина, м
	Дебит, м³/час
	Год ввода в эксплуатацию
	Насосное оборудование, марка
	Эксплуатирующая организация
	Балансодержатель, собственник

	1
	Скважина №1
	п.Лазарево, ул.Тульская, д.17
	53
	60
	1977
	ЭЦВ-8-25-100
	АО «Лазаревское ПЖКХ»
	АО «Лазаревское ПЖКХ»

	2
	Скважина №2
	п.Лазарево, ул.Тульская, д.17
	75
	19,8
	1983
	ЭЦВ-8-25-100
	АО «Лазаревское ПЖКХ»
	АО «Лазаревское ПЖКХ»

	3
	Скважина №4
	п.Лазарево, ул.Ленина
	75
	12
	1973
	ЭЦВ-8-25-100
	АО «Лазаревское ПЖКХ»
	АО «Лазаревское ПЖКХ»

	4
	Скважина №5
	с.Лапотково
	140
	12
	1989
	ЭЦВ-8-25-100
	АО «Лазаревское ПЖКХ»
	АО «Лазаревское ПЖКХ»

	5
	Скважина №6
	п.Центральный
	87
	10
	1976
	ЭЦВ-8-25-100
	АО «Лазаревское ПЖКХ»
	АО «Лазаревское ПЖКХ»

	6
	Скважина №7
	с.Карамышево, ул.Школьная в районе д.14
	70
	25
	1977
	ЭЦВ-8-25-100
	АО «Лазаревское ПЖКХ»
	АО «Лазаревское ПЖКХ»

	7
	Артезианская скважина
	с. Царево
	 
	 
	2019
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	8
	Артезианская скважина
	с. Ровки-1
	 
	 
	2019
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	9
	Артезианская скважина
	 с. Ляпищево
	 
	 
	2019
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	10
	Артезианская скважина
	с.Новоникольское
	 
	 
	2019
	ЭЦВ 6-10-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	11
	Артезианская скважина
	 д. Крутовка
	 
	 
	2019
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	12
	Артезианская скважина
	с. Ржаво
	 
	 
	2019
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	13
	Артезианская скважина
	д. Сорочинка
	 
	 
	2019
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	14
	Артезианская скважина
	д. Фоминка
	 
	 
	2019
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	15
	Артезианская скважина
	с. Сумароково
	 
	 
	2019
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	16
	Артезианская скважина
	 д.Чермошня
	 
	 
	2019
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	17
	Артезианская скважина
	пос. Приволье
	 
	 
	2019
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	18
	Артезианская скважина
	д. Красные Холмы
	 
	 
	2019
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	19
	Артезианская скважина
	д.  Николаевка
	 
	 
	2019
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	20
	Артезианская скважина
	д. Липово
	 
	 
	2019
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района

	21
	Артезианская скважина
	д. Липово
	 
	 
	2019
	ЭЦВ 6-16-140
	МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	Администрация МО Щекинского района


б - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Существующие источники водоснабжения муниципального образования Лазаревское не оборудованы сооружениями очистки и подготовки воды. 

в - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В составе производственных подразделений ресурсоснабжающих организаций насосные станции обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы. 

Насосные станции МО Лазаревское представлены станциями 1-го подъема и 2-го подъема:

Насосные станции 1-го подъема: располагаются непосредственно на артезианских скважинах (см. Таблицу 1.1.1). В состав оборудования входят подводящие (всасывающие трубопроводы и отводящие напорные трубопроводы) насосные агрегаты. Режим работы насосных станций определяется исходя из объема расхода питьевой воды в том районе, который обслуживает данная станция.

Насосные станции 2-го подъема: это комплекс состоящий из насосов и накопительных емкостей, предназначенный для поддержания давления в сетях водоснабжения и подачи хранящейся в резервуарах воды в необходимых потребителям объемах. 

На территории муниципального образования Лазаревское имеется насосные станции 2-го подъема. Основные характеристики насосных станций второго подъема представлены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.2.2 – Основные характеристики насосных станций второго подъема

	Наименование 
	Адрес
	Год пост ройки 
	Производительность 
	% износа
	Насосное оборудование
	Наличие резервуара чистой воды (да/нет), объем (тыс.м3)
	Наличие  2-го ввода  эл. снабжения

	
	
	
	
	
	количество
	марка насоса
	
	

	
	
	
	проект., куб.м/сут.
	факт, куб.м/сут.
	
	
	
	
	

	Насосная станция 2-го подъема п.Лазарево (Водозабор №1 п.Лазарево)
	ТО, Щекинский р-н, п.Лазарево, ул.Тульская в р-не д.17
	1983
	1200
	267
	100
	3
	1К80-50-200
	да/0,25
	нет

	Насосная станция 2-го подъема с.Карамышево (Водозабор №5 с.Карамышево)
	ТО, Щекинский р-н, с.Карамышево
	1977
	1080
	250
	97,2
	3
	1К80-50-200
	да/0,25
	нет


Для поддержания постоянного и бесперебойного водоснабжения, а также выравнивания давления в водоразборных точках действуют накопительные резервуары, в том числе:

· Накопительный резервуар п.Лазарево ул.Тульская, д.17 введен в эксплуатацию в 1977 году. Фактический объем - 250 м3, марка установленного насоса -  К 80-50-200 - 3 шт.

· Накопительный резервуар с.Карамышево, ул.Школьная в районе д.14 введен в эксплуатацию в 1977 году. Фактический объем - 250 м3, марка установленного насоса -  К 80-50-200 - 3 шт.

Сведения о накопительных резервуарах представлены в таблице.

Таблица 1.2.3 - Сведения о накопительных резервуарах

	№ п/п
	Наименование, адрес
	Оборудование: тип, марка
	Фактический объем бака
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	Накопительный резервуар п.Лазарево ул.Тульская, д.17
	 К 80-50-200 - 3 шт.
	250 м3
	1977

	2
	Накопительный резервуар с.Карамышево, ул.Школьная в районе д.14
	 К 80-50-200 - 3 шт.
	250 м3
	1977


Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, составляет 2,85 кВт.ч/м³.

г- Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводный комплекс в муниципального образования Лазаревское включает в себя сети АО «Лазаревское ПЖКХ» и МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района, в том числе:

Сети АО «Лазаревское ПЖКХ»

Общая протяженность 28,9 км водопроводных сетей. 

Структура протяженности водопроводной сети в зависимости от населенного пункта представлена на рисунке.

[image: image54.png]|

O cxBaHEr Ne7 ¢ Kapaybimeso

3000

OT cKBaKHHEL NeG ILIeHTPATEHBL

P———— ™

OT ckBakHHEI N4 11.JIazapeBo 795

Ot ckBakHH Nel, Ne2 m.JTasapeBo 8250

o

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000




Рисунок 21 - Структура протяженности водопроводной сети, м.

Значительная часть сетей введена в эксплуатацию более 20-30 лет назад, в том числе:

· более 30 лет - 
4434
м.

· от 20 до 30 лет - 
8940
м.

· менее 20 лет - 
15471
м.

[image: image55.png]Gomee 30 et -
15%

ot 20 10 30 7€t -
31%




Рисунок 22 - Структура протяженности водопроводной сети в зависимости от срока службы

[image: image56.png]Gomee 108 MM -
18%





Рисунок 23 - Структура протяженности водопроводной сети в зависимости от диаметра

МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
Общая протяженность 37,2 км водопроводных сетей. 

Структура протяженности водопроводной сети в зависимости от населенного пункта представлена на рисунке.

[image: image57.png]c.Poekir-1
c. Iapeso

c. CyMapoKkoBo

c. Pxao

. HOBOHHKOTCKOE
c. JIanmmeso

c. Timozo

1. Uepyomst

1. DoMHHKA

1. CoposmHka

1. Hukoaeeka

1. KpyToBka

1. KpacHbie XOTMEL

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

7000




Рисунок 24 - Структура протяженности водопроводной сети, м.

Значительная часть сетей введена в эксплуатацию более 30 лет назад, в том числе:

· более 30 лет - 
31577,1
м.

· менее 5 лет
5593
м.

[image: image58.png]Gomee 30 et -
85%




Рисунок 25 - Структура протяженности водопроводной сети в зависимости от срока службы

Таблица 1.2.4 – Сведения о сетях водоснабжения АО «Лазаревское ПЖКХ»
	№ уч-ка
	Наименование участка
	Наименование участка
	Диаметр, мм
	Длина, м
	Материал трубопровода (стальные,  чугунные,  асбоцементные, ПНД, другие)  
	Год прокладки

	1
	От скважин №1, №2 п.Лазарево
	От скважин №1, №2 п.Лазарево
	114
	2380
	сталь
	 

	
	
	От скважин №1, №2 п.Лазарево
	89
	1190
	сталь
	 

	
	
	От скважин №1, №2 п.Лазарево
	57
	894
	сталь
	 

	
	
	От скважин №1, №2 п.Лазарево
	32
	1486
	сталь
	 

	
	
	От скважин №1, №2 п.Лазарево
	110
	556
	ПНД
	2013-2020

	
	
	От скважин №1, №2 п.Лазарево
	75
	346
	ПНД
	2013-2020

	
	
	От скважин №1, №2 п.Лазарево
	63
	275
	ПНД
	2013-2020

	
	
	От скважин №1, №2 п.Лазарево
	50
	432
	ПНД
	2013-2020

	
	
	От скважин №1, №2 п.Лазарево
	32
	691
	ПНД
	2013-2020

	2
	От скважины №4 п.Лазарево
	От скважины №4 п.Лазарево
	114
	1178
	сталь
	 

	
	
	От скважины №4 п.Лазарево
	89
	442
	сталь
	 

	
	
	От скважины №4 п.Лазарево
	57
	561
	сталь
	 

	
	
	От скважины №4 п.Лазарево
	32
	809
	сталь
	 

	
	
	От скважины №4 п.Лазарево
	63
	578
	ПНД
	2013-2020

	
	
	От скважины №4 п.Лазарево
	50
	686
	ПНД
	2013-2020

	
	
	От скважины №4 п.Лазарево
	32
	541
	ПНД
	2013-2020

	3
	От скважины №5 с.Лапотково
	От скважины №5 с.Лапотково
	75
	1976
	ПНД
	2014

	
	
	От скважины №5 с.Лапотково
	63
	847
	ПНД
	2014

	
	
	От скважины №5 с.Лапотково
	50
	1018
	ПНД
	2014

	
	
	От скважины №5 с.Лапотково
	32
	1805
	ПНД
	2014

	
	
	От скважины №5 с.Лапотково
	32
	354
	сталь
	1989

	4
	От скважины №6 п.Центральный
	От скважины №6 п.Центральный
	75
	1050
	ПНД
	2015

	
	
	От скважины №6 п.Центральный
	63
	900
	ПНД
	2015

	
	
	От скважины №6 п.Центральный
	50
	450
	ПНД
	2015

	
	
	От скважины №6 п.Центральный
	32
	600
	ПНД
	2015

	5
	От скважины №7 с.Карамышево
	От скважины №7 с.Карамышево
	114
	1632
	сталь-чугун
	1977

	
	
	От скважины №7 с.Карамышево
	89
	1265
	сталь
	1977

	
	
	От скважины №7 с.Карамышево
	57
	694
	сталь
	1977

	
	
	От скважины №7 с.Карамышево
	32
	489
	сталь
	1977

	
	
	От скважины №7 с.Карамышево
	63
	1360
	ПНД
	2017

	
	
	От скважины №7 с.Карамышево
	50
	952
	ПНД
	2013-2019

	
	
	От скважины №7 с.Карамышево
	32
	408
	ПНД
	2013-2021

	ИТОГО
	 
	 
	28800
	 
	 


Таблица 1.2.5 – Сведения о сетях водоснабжения МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	№ уч-ка
	Наименование населенного пункта
	Длина, м
	Материал трубопровода (стальные,  чугунные,  асбоцементные, ПНД, другие)  
	Год прокладки

	1
	с. Царево
	4848
	Чугун,сталь
	1950-1960

	2
	с.Ровки-1
	1589
	Чугун,сталь
	1950-1960

	3
	с. Ляпищево
	2597
	Чугун,сталь
	1950-1960

	4
	с. Новоникольское
	1926
	Чугун,сталь,асбест
	1950-1960

	5
	д. Крутовка
	2610
	Чугун,сталь
	1950-1960

	6
	с. Ржаво
	5744
	Чугун,сталь
	1950-1960

	7
	д. Фоминка
	1140
	Чугун,сталь
	1950-1960

	8
	с. Сумароково
	1451
	Чугун,сталь
	1950-1960

	9
	д. Чермошня
	1724
	Чугун,сталь
	1950-1960

	10
	д. Красные Холмы
	1536
	Чугун,сталь
	1950-1960

	11
	с. Липово
	4907
	Чугун,сталь
	1950-1960

	12
	д. Николаевка
	1505,1
	Чугун,сталь
	1950-1960

	13
	д. Сорочинка
	5593
	ПНД
	2019


д - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения муниципального образования Лазаревское выявлены следующие технические и технологические проблемы:

· Часть скважин не эксплуатируются. Скважина может находиться без работы - откачки воды из водоносного горизонта, согласно РД 07-291-99, не более 6 месяцев. Если остановка работы скважины длится больше 6 месяцев, она должна быть законсервирована. Поскольку данные скважины не планируются к эксплуатации – поэтому рекомендуется их тампонаж.

· Качество питьевой воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01;

· санитарно-техническое и технико-экономическое состояние объектов водоснабжения неудовлетворительное (сети водоснабжения требуют реконструкции).

е - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

2.5.Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Согласно СНиП 2.05.07-85* МО Лазаревское находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов.

2.6.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Лазаревское находится в собственности АО «Лазаревское ПЖКХ» и Администрации МО Щекинского района.

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения
3.1.Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Глава «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Лазаревское на период до 2032 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования Лазаревское являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); 

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

· реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

· замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

· строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования Лазаревское;

· привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

· улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 - Плановые показатели

	№ п/п
	Группа
	Плановые индикаторы
	Базовый показатель на 2020 год

	1
	Показатели качества воды
	Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают требованиям СанПиН 2.1.3684-21
	50%

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей)
	80%

	3
	Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	70%

	4
	
	2. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	

	5
	
	население
	30 %

	6
	
	промышленные объекты
	80 %

	7
	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100%

	8
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	Потери воды при транспортировке.
	10%


3.2.Различные сценарии централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 

Сценарий развития систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Лазаревское на период до 2032 года напрямую связан с мероприятиями Генерального плана, учитывающего развитие жилищной застройки.

Проектом генерального плана предусмотрен один сценарий развития систем водоснабжения, включающий:

· реконструкция водопроводных сетей с заменой изношенных участков и использованием современных материалов;

· оборудование источников нецентрализованного водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

· установка станций очистки воды.

4.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
Балансы водоснабжения сформированы отдельно для АО «Лазаревское ПЖКХ» и МКП «Огаревское ЖКХ, т.к. данные организации обслуживают разные зоны водоснабжения.

· АО «Лазаревское ПЖКХ» обеспечивает водоснабжением населенные пункты:

С. Карамышево, П. Лазарево, С. Лапотково, П. Центральный.

· МКП «Огаревское ЖКХ обеспечивает водоснабжением населенные пункты:

Сорочинка, Ржаво, Царево, Грецовка, Красные Холмы, Крутовка, Николаевка, Фоминка, Черемошня, Петровское, Сумароково, Приволье, Ляпищево, Новоникольское, Липово, Стублевка.

4.1.Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды приведены в таблицах 1.3.1 и 1.3.2 и на рисунке 1.3.1 и 1.3.2.
Таблица 1.3.1 - Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды сети АО «Лазаревское ПЖКХ»

	№ п/п
	Наименование
	С. Карамышево
	П. Лазарево
	С. Лапотково
	П. Центральный
	Всего

	1
	Объем поднятой воды, м³/год
	68 520
	116 433
	10 514
	13 259
	208 726

	2
	Объем потерь, м³/год
	7 537
	12 807
	1 156
	1 459
	22959

	3
	Объем потерь, %
	12,36%
	12,36%
	12,35%
	12,36%
	-

	4
	Объем полезного отпуска потребителям, м³/год
	60 983
	103 626
	9 358
	11 800
	185 767


 [image: image59.png]Obbem
noTeps,
M/rox;
22959





Рисунок 1.4.1 - Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды АО «Лазаревское ПЖКХ»

Таблица 1.4.2 - Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды сети МКП «Огаревское ЖКХ

	Наименование
	Объем поднятой воды, м³/год
	Объем потерь, м³/год
	Объем потерь, %
	Объем полезного отпуска потребителям, м³/год

	Сорочинка
	24 204
	4 387
	22,14%
	19 817

	Ржаво
	8 321
	1 498
	21,95%
	6 824

	Царево
	13 114
	2 383
	22,21%
	10 731

	Грецовка
	17 673
	3 201
	22,12%
	14 472

	Красные Холмы
	321
	58
	21,95%
	263

	Крутовка
	2 165
	390
	21,95%
	1 776

	Николаевка
	4 352
	783
	21,95%
	3 568

	Фоминка
	4 714
	848
	21,95%
	3 866

	Черемошня
	4 271
	769
	21,95%
	3 502

	Петровское
	2 297
	413
	21,95%
	1 883

	Сумароково
	7 323
	1 318
	21,95%
	6 005

	Приволье
	5 137
	925
	21,95%
	4 213

	Ляпищево
	9 807
	1 765
	21,95%
	8 042

	Новоникольское
	5 841
	1 051
	21,95%
	4 790

	Липово
	16 904
	3 052
	22,03%
	13 852

	Стублевка
	51
	9
	21,95%
	42

	Всего
	126 496
	22 851
	4
	103 646


 [image: image60.png]O6bey moTeps,
M/roa; 22 851





Рисунок 1.4.2 - Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды МКП «Огаревское ЖКХ

Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. 

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей в муниципального образования Лазаревское можно разделить на:

· Полезные расходы:

· расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

· чистка резервуаров;

· промывка тупиковых сетей;

· на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

· расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

· тушение пожаров;

· испытание пожарных гидрантов.

· организационно-учетные расходы, в том числе:

· не зарегистрированные средствами измерения;

· не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

· не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

· Потери из водопроводных сетей:

· потери из водопроводных сетей в результате аварий;

· скрытые утечки из водопроводных сетей;

· утечки из уплотнения сетевой арматуры;

· расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

· утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

4.2.Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в таблицах 1.4.3, 1.4.4 и на рисунке 1.4.3, 1.4.4.
Таблица 1.4.3 - Результаты анализа структурного территориального баланса АО «Лазаревское ПЖКХ»

	№ п/п
	Наименование технологической зоны
	Фактическое водопотребление, м³/год
	Среднесуточное водопотребление, м³/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м³/сут.

	1
	С. Карамышево
	60 983
	167,1
	200,5

	2
	П. Лазарево
	103 626
	283,9
	340,7

	3
	С. Лапотково
	9 358
	25,6
	30,8

	4
	П. Центральный
	11 800
	32,3
	38,8

	Всего
	185 767
	509,0
	610,7


 [image: image61.png]Jin
TenTpababiii;
11800

c.
JTanoTkoB0;9
358



 
Рисунок 1.4.3 - Фактическое водопотребление холодной воды АО «Лазаревское ПЖКХ»

Таблица 1.4.4 - Результаты анализа структурного территориального баланса МКП «Огаревское ЖКХ

	№ п/п
	Наименование технологической зоны
	Фактическое водопотребление, м³/год
	Среднесуточное водопотребление, м³/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м³/сут.

	1
	Сорочинка
	19 817
	54,3
	65,2

	2
	Ржаво
	6 824
	18,7
	22,4

	3
	Царево
	10 731
	29,4
	35,3

	4
	Грецовка
	14 472
	39,6
	47,6

	5
	Красные Холмы
	263
	0,7
	0,9

	6
	Крутовка
	1 776
	4,9
	5,8

	7
	Николаевка
	3 568
	9,8
	11,7

	8
	Фоминка
	3 866
	10,6
	12,7

	9
	Черемошня
	3 502
	9,6
	11,5

	10
	Петровское
	1 883
	5,2
	6,2

	11
	Сумароково
	6 005
	16,5
	19,7

	12
	Приволье
	4 213
	11,5
	13,8

	13
	Ляпищево
	8 042
	22,0
	26,4

	14
	Новоникольское
	4 790
	13,1
	15,7

	15
	Липово
	13 852
	38,0
	45,5

	16
	Стублевка
	42
	0,1
	0,1

	Всего
	103 646
	284,0
	340,8


 [image: image62.png]Junoso
Nanuuieso
Cymapokoso
Yepemotuta
Hukonaeska
Kpactble Xonmol
Liapeso

Copounthka

15000

20000

25000



 
Рисунок 1.4.4- Фактическое водопотребление холодной воды МКП «Огаревское ЖКХ
4.5.Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблицах 1.4.5, 1.4.6.
Таблица 1.4.5 - Структурный баланс реализации питьевой воды АО «Лазаревское ПЖКХ»

	№ п/п
	Потребителей
	Всего
	С. Карамышево
	П. Лазарево
	С. Лапотково
	П. Центральный
	п.Лазарево

	1
	Население, м³/год
	145 605
	56 168
	68 946
	8 691
	11 800
	0

	2
	Бюджет, м³/год
	1 972
	0
	1 972
	0
	0
	0

	3
	Прочие, м³/год
	38 190
	4 815
	32 708
	667
	0
	0

	Итого:
	185 767
	60 983
	103 626
	9 358
	11 800
	0


[image: image63.png]= HaceneHne, M*/Tox = Brofuket, M>/To = TIpoune, M*/rox




Рисунок 1.4.5 - Соотношение водопотребления поселения, м³/год (АО «Лазаревское ПЖКХ»)

Таблица 1.4.6 - Структурный баланс реализации питьевой воды МКП «Огаревское ЖКХ

	Потребителей
	Население, м³/год
	Бюджет, м³/год
	Прочие, м³/год
	Итого:

	Всего
	103 188
	457
	0
	103 646

	Сорочинка
	19 647
	170
	0
	19 817

	Ржаво
	6 824
	0
	0
	6 824

	Царево
	10 606
	125
	0
	10 731

	Грецовка
	14 361
	111
	0
	14 472

	Красные Холмы
	263
	0
	0
	263

	Крутовка
	1 776
	0
	0
	1 776

	Николаевка
	3 568
	0
	0
	3 568

	Фоминка
	3 866
	0
	0
	3 866

	Черемошня
	3 502
	0
	0
	3 502

	Петровское
	1 883
	0
	0
	1 883

	Сумароково
	6 005
	0
	0
	6 005

	Приволье
	4 213
	0
	0
	4 213

	Ляпищево
	8 042
	0
	0
	8 042

	Новоникольское
	4 790
	0
	0
	4 790

	Липово
	13 801
	51
	0
	13 852

	Стублевка
	42
	0
	0
	42


Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях принимается, в соответствии со сводом правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п. 5.1, табл.1), данные представлены в таблице 1.4.7.
Таблица 1.4.7 - Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение, согласно СП 8.13130.2009

	Число жителей в поселении, тыс. чел.
	Расчетное количество одновременных пожаров
	Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 

пожар, л/с

	
	
	застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости
	застройка зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости

	Более 5, но не более 10
	1
	10
	15


Расход воды на наружное пожаротушение принимается, в соответствии со сводом правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п. 5.1, табл.1), 15 л/с из расчета возникновения одного пожара. Продолжительность тушения пожара – 3 часа с пополнением противопожарного запаса за 24 часа.

Расход воды на наружное пожаротушение 1 пожар с расходом 15 л/с в течение 3 часов – 162 м³ воды.

Минимальные расходы воды на внутреннее пожаротушение, согласно СП 10.13130.2009 (п. 4.1.1, табл. 1) в зависимости от типа здания представлены в таблице 1.4.8. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. в течение 3 часов 54 м³ воды.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Расчетный суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 216 м³/сутки.

Таблица 1.4.8 - Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, согласно СП 10.13130.2009

	Жилые, общественные и административно-бытовые здания и помещения
	Число пожарных стволов
	Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с, на одну струю

	1 Жилые здания:

	при числе этажей от 12 до 16 включ.
	1
	2,5

	то же, при общей длине коридора св. 10 м
	2
	2,5

	при числе этажей св. 16 до 25 включ.
	2
	2,5

	то же, при общей длине коридора св. 10 м
	3
	2,5

	2 Здания управлений:

	высотой от 6 до 10 этажей включ. и объемом до 25000 м³ включ.
	1
	2,5

	то же, объемом св. 25000 м³
	2
	2,5

	при числе этажей св. 10 и объемом до 25000 м³ включ.
	2
	2,5

	то же, объемом св. 25000 м³
	3
	2,5

	3 Клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, актовые и конференц-залы, оборудованные киноаппаратурой - Согласно СНиП 2.08.02-89

	4 Общежития и общественные здания, не указанные в позиции 2:
	 
	 

	при числе этажей до 10 включ. и объемом от 5000 до 25000 м³ включ.
	1
	2,5

	то же, объемом св. 25000 м³
	2
	2,5

	при числе этажей св. 10 и объемом до 25000 м³ включ.
	2
	2,5

	то же, объемом св. 25000 м³
	3
	2,5

	5 Административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом, м³:

	от 5000 до 25000 м³ включ.
	1
	2,5

	св. 25000 м³
	2
	2,5


4.6.Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных жилых домах, а также на общедомовые нужды приведены в таблице 1.4.9.

Действующие в настоящее время нормы удельного водопотребления, утверждены Приказом от 16 мая 2013 г. N 45 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области и представлены в таблице.

Таблица 1.4.9 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению куб. м/чел. в месяц

	№
	Степень благоустройства, тип водоразборного устройства
	Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях

	
	
	куб. метров на 1 чел. в месяц

	
	
	при отсутствии системы внутридомового централизованного горячего водоснабжения
	при наличии системы внутридомового централизованного горячего водоснабжения

	
	
	холодное

водоснабжение
	холодное

водоснабжение
	горячее

водоснабжение

	
	При наличии системы внутридомового централизованного холодного водоснабжения
	
	
	

	1
	Раковина (или мойка кухонная)
	3,063
	2,116
	0,947

	2
	Раковина (или мойка кухонная) и душ
	6,105
	3,497
	2,608

	3
	Раковина (или мойка кухонная) и ванна
	6,974
	3,891
	3,083

	4
	Раковина и мойка кухонная
	3,503
	2,290
	1,213

	5
	Раковина, мойка кухонная и душ
	6,545
	3,671
	2,874

	6
	Раковина, мойка кухонная и ванна
	7,414
	4,065
	3,349

	7
	Раковина (или мойка кухонная) и унитаз
	3,909
	2,962
	0,947

	8
	Раковина, мойка кухонная и унитаз
	4,349
	3,136
	1,213

	9
	Раковина (или мойка кухонная), душ и унитаз
	6,951
	4,343
	2,608

	10
	Раковина (или мойка кухонная), ванна и унитаз
	7,820
	4,737
	3,083

	11
	Раковина, мойка кухонная, душ и унитаз
	7,391
	4,517
	2,874

	12
	Раковина, мойка кухонная, ванна и унитаз
	8,260
	4,911
	3,349

	
	При отсутствии системы внутридомового централизованного холодного водоснабжения, внутридомовой системы
	
	
	

	
	водоотведения
	
	
	

	13
	Уличная водоразборная
	1,500
	
	

	14
	Водоразборная колонка, находящаяся в собственности потребителя (или из водопроводного крана на земельном участке при отсутствии водопровода в доме)
	3,063
	
	


4.7.Описание системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах. Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды. 

В ходе проведенного анализа установлено, что оснащенность приборами учета населения составляет – 30 %.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.8.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения представлены в таблице.

Таблица 1.4.10 - Резерв/дефицит производственных мощностей АО «Лазаревское ПЖКХ»

	Наименование 
	Ед.изм.
	С. Карамышево
	П. Лазарево
	С. Лапотково
	П. Центральный
	Всего

	Среднесуточное потребление
	м³/сут.
	167,1
	283,9
	25,6
	32,3
	509,0

	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/сут.
	20,65
	35,09
	3,17
	4,0
	62,9

	Среднесуточный водозабор воды
	м³/сут.
	187,7
	319,0
	28,8
	36
	572

	Баланс централизованной системы водоснабжения (в сутки максимального водопотребления)
	 

	Фактический максимальный водозабор воды
	м³/сут.
	225,3
	382,8
	34,6
	44
	686

	Производительность водозаборных сооружений
	м³/сут.
	600,0
	1800,0
	600,0
	600,0
	3600,0

	Резерв по производительности водозаборных сооружений
	м³/сут.
	374,7
	1417,2
	565,43
	556,4
	2913,8

	то же от производительности водозаборных сооружений
	%
	62%
	79%
	94%
	93%
	 

	Баланс централизованной системы водоснабжения (средний часовой расход в сутки максимального водопотребления)
	 

	Фактический максимальный водозабор воды
	м³/час
	9,4
	15,9
	1,4
	1,8
	28,6

	Производительность водозаборных сооружений
	м³/час
	25,0
	75,0
	25,0
	25,0
	150,0

	Резерв по производительности водозаборных сооружений
	м³/час
	15,6
	59,1
	23,6
	23,2
	121,4

	то же от производительности водозаборных сооружений
	%
	62%
	79%
	94%
	93%
	 


Таблица 1.4.11 - Резерв/дефицит производственных мощностей МКП «Огаревское ЖКХ

	Наименование 
	Среднесуточное потребление
	Утечки и неучтенный расход воды
	Среднесуточный водозабор воды
	Баланс централизованной системы водоснабжения (в сутки максимального водопотребления)
	Баланс централизованной системы водоснабжения (средний часовой расход в сутки максимального водопотребления)

	
	
	
	
	Фактический максимальный водозабор воды
	Производительность водозаборных сооружений
	Резерв по производительности водозаборных сооружений
	то же от производительности водозаборных сооружений
	Фактический максимальный водозабор воды
	Производительность водозаборных сооружений
	Резерв по производительности водозаборных сооружений
	то же от производительности водозаборных сооружений

	Ед.изм.
	м³/сут.
	м³/сут.
	м³/сут.
	м³/сут.
	м³/сут.
	м³/сут.
	%
	м³/час
	м³/час
	м³/час
	%

	Сорочинка
	54,3
	12,02
	66,3
	79,6
	384,0
	304,4
	79%
	3,3
	16,0
	12,7
	79%

	Ржаво
	18,7
	4,10
	22,8
	27,4
	384,0
	356,6
	93%
	1,1
	16,0
	14,9
	93%

	Царево
	29,4
	6,53
	35,9
	43,1
	384,0
	340,89
	89%
	1,8
	16,0
	14,2
	89%

	Грецовка
	39,6
	8,8
	48
	58
	384,0
	325,9
	85%
	2,4
	16,0
	13,6
	85%

	Красные Холмы
	0,7
	0,2
	1
	1
	384,0
	382,9
	100%
	0,0
	16,0
	16,0
	100%

	Крутовка
	4,9
	1,1
	6
	7
	384,0
	376,9
	98%
	0,3
	16,0
	15,7
	98%

	Николаевка
	9,8
	2,1
	12
	14
	384,0
	369,7
	96%
	0,6
	16,0
	15,4
	96%

	Фоминка
	10,6
	2,3
	13
	15
	384,0
	368,5
	96%
	0,6
	16,0
	15,4
	96%

	Черемошня
	9,6
	2,1
	12
	14
	384,0
	370,0
	96%
	0,6
	16,0
	15,4
	96%

	Петровское
	5,2
	1,1
	6
	8
	384,0
	376,4
	98%
	0,3
	16,0
	15,7
	98%

	Сумароково
	16,5
	3,6
	20
	24
	384,0
	359,9
	94%
	1,0
	16,0
	15,0
	94%

	Приволье
	11,5
	2,5
	14
	17
	384,0
	367,1
	96%
	0,7
	16,0
	15,3
	96%

	Ляпищево
	22,0
	4,8
	27
	32
	384,0
	351,8
	92%
	1,3
	16,0
	14,7
	92%

	Новоникольское
	13,1
	2,9
	16
	19
	240,0
	220,8
	92%
	0,8
	10,0
	9,2
	92%

	Липово
	38,0
	8,4
	46
	56
	384,0
	328,4
	86%
	2,3
	16,0
	13,7
	86%

	Стублевка
	0,1
	0,0
	0
	0
	384,0
	383,8
	100%
	0,0
	16,0
	16,0
	100%


4.9.Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2032 года, рассчитаны на основании данных о планируемом расходе питьевой воды в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свода правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, свода правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки.

Водоснабжение сельского поселения предназначается для удовлетворения:

· хозяйственно – питьевых нужд населения, коммунальных и общественных учреждений, рекреационных объектов;

· хозяйственно – питьевых и производственных нужд промышленных предприятий;

· полива зеленых насаждений;

· противопожарных нужд, предприятий и рекреационных объектов.

Нормы хозяйственно – питьевого водопотребления на 1 жителя принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* и СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85*, исходя из усредненных норм, принимаемых на одного жителя, с учетом степени благоустройства районов жилой застройки (застройка зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением). 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м³/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

[image: image64.png]Ox =) GuNy/1000




где qж – удельное водопотребление;

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки.

Динамика увеличения объемов потребления воды муниципального образования Лазаревское приведена в таблицах 1.4.12 и 1.4.13.
Таблица 1.4.12 - Прогнозные балансы потребления воды в МО Лазаревское МКП «Огаревское ЖКХ

	Наименование
	Ед. изм.
	Существующее состояние (факт 2020 года)
	Прогноз

	
	
	
	2025 год
	2032 год

	Среднесуточное водопотребление, в том числе:
	м³/сут.
	509
	549
	593

	Население
	м³/сут.
	399
	439
	483

	Бюджет
	м³/сут.
	5
	5
	5

	Прочие
	м³/сут.
	105
	105
	105

	Максимальное суточное водопотребление, в том числе:
	м³/сут.
	611
	659
	711

	Население
	м³/сут.
	479
	527
	579

	Бюджет
	м³/сут.
	6
	6
	6

	Прочие
	м³/сут.
	126
	126
	126

	Годовое водопотребление
	м³/год
	185 767  
	200 328  
	216 344  

	Население
	м³/год
	145 605  
	160 166  
	176 182  

	Бюджет
	м³/год
	1 972  
	1 972  
	1 972  

	Прочие
	м³/год
	38 190  
	38 190  
	38 190  


Таблица 1.4.13 - Прогнозные балансы потребления воды в МО Лазаревское АО «Лазаревское ПЖКХ»

	Наименование
	Ед. изм.
	Существующее состояние (факт 2020 года)
	Прогноз

	
	
	
	2025 год
	2032 год

	Среднесуточное водопотребление, в том числе:
	м³/сут.
	284
	312
	343

	Население
	м³/сут.
	283
	311
	342

	Бюджет
	м³/сут.
	1
	1
	1

	Прочие
	м³/сут.
	0
	0
	0

	Максимальное суточное водопотребление, в том числе:
	м³/сут.
	341
	375
	412

	Население
	м³/сут.
	339
	373
	410

	Бюджет
	м³/сут.
	2
	2
	2

	Прочие
	м³/сут.
	0
	0
	0

	Годовое водопотребление
	м³/год
	103 646  
	113 964  
	125 315  

	Население
	м³/год
	103 188  
	113 507  
	124 858  

	Бюджет
	м³/год
	457  
	457  
	457  

	Прочие
	м³/год
	0  
	0  
	0  


4.10. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 

В результате проведенного анализа системы горячего водоснабжения установлено, что централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
4.11.Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Система технического и горячего водоснабжения отсутствует.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблицах 1.4.12 и 1.4.12.

4.12.Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Анализ территориальной структуры потребления питьевой воды приведен в 
таблицах 1.3.14 и 1.3.15.

4.13.Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами

Результаты анализа прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблицах 1.3.14 и 1.3.15.

4.14.Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Неучтенные расходы и потери воды включают в себя:

· расходы воды при технологических нарушениях на водопроводной сети до их локализации;

· скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

· естественную убыль воды при ее транспортировке и хранении.

Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения муниципального образования Лазаревское. 

Величина планируемых потерь представлена в таблицах 1.4.14 и 1.4.15.

4.15.Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2032 год приведены в таблице. 
Таблица 1.4.14 - Перспективный баланс водоснабжения АО «Лазаревское ПЖКХ»

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Существующее состояние (факт 2020 года)
	Прогноз 2025 год
	Прогноз 2032 год

	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе

	
	
	
	
	С. Карамышево
	П. Лазарево
	С. Лапотково
	П. Центральный
	
	С. Карамышево
	П. Лазарево
	С. Лапотково
	П. Центральный
	
	С. Карамышево
	П. Лазарево
	С. Лапотково
	П. Центральный

	1
	Баланс централизованной системы водоснабжения (годовой)

	2
	Объем воды из источников водоснабжения
	м³/год
	208726
	68520
	116433
	10514
	13259
	216354
	71928
	119362
	11045
	14018
	231488
	77873
	126372
	11966
	15277

	3
	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/год
	22959
	7 537
	12 807
	1 156
	1 459
	16026
	5328
	8842
	818
	1038
	15144
	5094
	8267
	783
	999

	4
	то же в процентах
	%
	12,4%
	12,4%
	12,4%
	12,4%
	12,4%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	7%
	7%
	7%
	7%
	7%

	5
	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	м³/год
	185 767  
	60 983  
	103 626  
	9 358  
	11 800  
	200 328  
	66 600  
	110 521  
	10 227  
	12 980  
	216 344  
	72 778  
	118 105  
	11 183  
	14 278  

	6
	Население
	м³/год
	145 605  
	56 168  
	68 946  
	8 691  
	11 800  
	160 166  
	61 785  
	75 841  
	9 560  
	12 980  
	176 182  
	67 963
	83 425
	10 516
	14 278

	7
	Бюджет
	м³/год
	1 972  
	0  
	1 972  
	0  
	0  
	1 972  
	0  
	1 972  
	0  
	0  
	1 972  
	0
	1 972
	0
	0

	8
	Прочие
	м³/год
	38 190  
	4 815  
	32 708  
	667  
	0  
	38 190  
	4 815  
	32 708  
	667  
	0  
	38 190  
	4 815
	32 708
	667
	0

	9
	Баланс централизованной системы водоснабжения (среднесуточный)

	10
	Объем воды из источников водоснабжения
	м³/сут.
	571,9
	187,7
	319,0
	28,8
	36,3
	592,7
	197,1
	327,0
	30,3
	38,4
	634,2
	213,4
	346,2
	32,8
	41,9

	11
	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/сут.
	62,9
	20,6
	35,1
	3,2
	4,0
	43,9
	14,6
	24,2
	2,2
	2,8
	41,5
	14,0
	22,7
	2,1
	2,7

	12
	то же в процентах
	%
	12,36%
	12,36%
	12,36%
	12,35%
	12,36%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%

	13
	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	м³/сут.
	509,0
	167,1
	283,9
	25,6
	32,3
	548,8
	182,5
	302,8
	28,0
	35,6
	592,7
	199,4
	323,6
	30,6
	39,1

	14
	Население
	м³/сут.
	398,9
	153,9
	188,9
	23,8
	32,3
	438,8
	169,3
	207,8
	26,2
	35,6
	482,7
	186,2
	228,6
	28,8
	39,1

	15
	Бюджет
	м³/сут.
	5,4
	0,0
	5,4
	0,0
	0,0
	5,4
	0,0
	5,4
	0,0
	0,0
	5,4
	0,0
	5,4
	0,0
	0,0

	16
	Прочие
	м³/сут.
	104,6
	13,2
	89,6
	1,8
	0,0
	104,6
	13,2
	89,6
	1,8
	0,0
	104,6
	13,2
	89,6
	1,8
	0,0

	17
	Баланс централизованной системы водоснабжения (максимальный суточный)

	18
	Объем воды из источников водоснабжения
	м³/сут.
	686,2
	225,3
	382,8
	34,6
	43,6
	711,3
	236,5
	392,4
	36,3
	46,1
	761,1
	256,0
	415,5
	39,3
	50,2

	19
	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/сут.
	75,5
	24,8
	42,1
	3,8
	4,8
	52,7
	17,5
	29,1
	2,7
	3,4
	49,8
	16,7
	27,2
	2,6
	3,3

	20
	то же в процентах
	%
	12,36%
	12,36%
	12,36%
	12,35%
	12,36%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%

	21
	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	м³/сут.
	610,7
	200,5
	340,7
	30,8
	38,8
	658,6
	219,0
	363,4
	33,6
	42,7
	711,3
	239,3
	388,3
	36,8
	46,9

	22
	Население
	м³/сут.
	478,7
	184,7
	226,7
	28,6
	38,8
	526,6
	203,1
	249,3
	31,4
	42,7
	579,2
	223,4
	274,3
	34,6
	46,9

	23
	Бюджет
	м³/сут.
	6,5
	0,0
	6,5
	0,0
	0,0
	6,5
	0,0
	6,5
	0,0
	0,0
	6,5
	0,0
	6,5
	0,0
	0,0

	24
	Прочие
	м³/сут.
	125,6
	15,8
	107,5
	2,2
	0,0
	125,6
	15,8
	107,5
	2,2
	0,0
	125,6
	15,8
	107,5
	2,2
	0,0

	25
	Баланс централизованной системы водоснабжения (средний часовой расход в сутки максимального водопотребления)

	26
	Объем воды из источников водоснабжения
	м³/час
	28,6
	9,4
	15,9
	1,4
	1,8
	29,6
	9,9
	16,4
	1,5
	1,9
	31,7
	10,7
	17,3
	1,6
	2,1

	27
	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/час
	3,1
	1,0
	1,8
	0,2
	0,2
	2,2
	0,7  
	1,2  
	0,1  
	0,1  
	2,1
	0,7  
	1,1  
	0,1  
	0,1  

	28
	то же в процентах
	%
	12,36%
	12,36%
	12,36%
	12,35%
	12,36%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%

	29
	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	м³/час
	25  
	8,4  
	14,2  
	1,3  
	1,6  
	27  
	9,1  
	15,1  
	1,4  
	1,8  
	30  
	10,0  
	16,2  
	1,5  
	2,0  

	30
	Население
	м³/час
	19,9  
	7,7  
	9,4  
	1,2  
	1,6  
	21,9  
	8,5  
	10,4  
	1,3  
	1,8  
	24,1  
	9,3  
	11,4  
	1,4  
	2,0  

	31
	Бюджет
	м³/час
	0,3  
	0,0  
	0,3  
	0,0  
	0,0  
	0,3  
	0,0  
	0,3  
	0,0  
	0,0  
	0,3  
	0,0  
	0,3  
	0,0  
	0,0  

	32
	Прочие
	м³/час
	5,2  
	0,7  
	4,5  
	0,1  
	0,0  
	5,2  
	0,7  
	4,5  
	0,1  
	0,0  
	5,2  
	0,7  
	4,5  
	0,1  
	0,0  


Таблица 1.4.15 - Перспективный баланс водоснабжения МКП «Огаревское ЖКХ

	Наименование
	Баланс централизованной системы водоснабжения (годовой)
	Баланс централизованной системы водоснабжения (среднесуточный)
	Баланс централизованной системы водоснабжения (максимальный суточный
	Баланс централизованной системы водоснабжения (средний часовой расход в сутки максимального водопотребления)

	
	Объем воды из источников водоснабжения
	Утечки и неучтенный расход воды
	то же в процентах
	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	Население
	Бюджет
	Прочие
	Объем воды из источников водоснабжения
	Утечки и неучтенный расход воды
	то же в процентах
	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	Население
	Бюджет
	Прочие
	Объем воды из источников водоснабжения
	Утечки и неучтенный расход воды
	то же в процентах
	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	Население
	Бюджет
	Прочие
	Объем воды из источников водоснабжения
	Утечки и неучтенный расход воды
	то же в процентах
	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	Население
	Бюджет
	Прочие

	Ед. изм.
	м³/год
	м³/год
	%
	м³/год
	м³/год
	м³/год
	м³/год
	м³/сут.
	м³/сут.
	%
	м³/сут.
	м³/сут.
	м³/сут.
	м³/сут.
	м³/сут.
	м³/сут.
	%
	м³/сут.
	м³/сут.
	м³/сут.
	м³/сут.
	м³/час
	м³/час
	%
	м³/час
	м³/час
	м³/час
	м³/час

	Существующее состояние (факт 2020 года)

	Всего
	126496
	22851
	22,0%
	103 646  
	103 188  
	457  
	0  
	346,6
	62,6
	22,05%
	284,0
	282,7
	1,3
	0,0
	415,9
	75,1
	22,05%
	340,8
	339,2
	1,5
	0,0
	17,3
	3,1
	22,05%
	14  
	14,1  
	0,1  
	0,0  

	в том числе
	Сорочинка
	24204
	4 387
	22,1%
	19 817  
	19 647  
	170  
	0  
	66,3
	12,0
	22,14%
	54,3
	53,8
	0,5
	0,0
	79,6
	14,4
	22,14%
	65,2
	64,6
	0,6
	0,0
	3,3
	0,6
	22,14%
	2,7  
	2,7  
	0,0  
	0,0  

	
	Ржаво
	8321
	1 498
	21,9%
	6 824  
	6 824  
	0  
	0  
	22,8
	4,1
	21,95%
	18,7
	18,7
	0,0
	0,0
	27,4
	4,9
	21,95%
	22,4
	22,4
	0,0
	0,0
	1,1
	0,2
	21,95%
	0,9  
	0,9  
	0,0  
	0,0  

	
	Царево
	13114
	2 383
	22,2%
	10 731  
	10 606  
	125  
	0  
	35,9
	6,5
	22,21%
	29,4
	29,1
	0,3
	0,0
	43,1
	7,8
	22,21%
	35,3
	34,9
	0,4
	0,0
	1,8
	0,3
	22,21%
	1,5  
	1,5  
	0,0  
	0,0  

	
	Грецовка
	17673
	3 201
	22,1%
	14 472  
	14 361  
	111  
	0  
	48,4
	8,8
	22,12%
	39,6
	39,3
	0,3
	0,0
	58,1
	10,5
	22,12%
	47,6
	47,2
	0,4
	0,0
	2,4
	0,4
	22,12%
	2,0  
	2,0  
	0,0  
	0,0  

	
	Красные Холмы
	321
	58
	21,9%
	263  
	263  
	0  
	0  
	0,9
	0,2
	21,95%
	0,7
	0,7
	0,0
	0,0
	1,1
	0,2
	21,95%
	0,9
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21,95%
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	
	Крутовка
	2165
	390
	21,9%
	1 776  
	1 776  
	0  
	0  
	5,9
	1,1
	21,95%
	4,9
	4,9
	0,0
	0,0
	7,1
	1,3
	21,95%
	5,8
	5,8
	0,0
	0,0
	0,3
	0,1
	21,95%
	0,2  
	0,2  
	0,0  
	0,0  

	
	Николаевка
	4352
	783
	21,9%
	3 568  
	3 568  
	0  
	0  
	11,9
	2,1
	21,95%
	9,8
	9,8
	0,0
	0,0
	14,3
	2,6
	21,95%
	11,7
	11,7
	0,0
	0,0
	0,6
	0,1
	21,95%
	0,5  
	0,5  
	0,0  
	0,0  

	
	Фоминка
	4714
	848
	21,9%
	3 866  
	3 866  
	0  
	0  
	12,9
	2,3
	21,95%
	10,6
	10,6
	0,0
	0,0
	15,5
	2,8
	21,95%
	12,7
	12,7
	0,0
	0,0
	0,6
	0,1
	21,95%
	0,5  
	0,5  
	0,0  
	0,0  

	
	Черемошня
	4271
	769
	21,9%
	3 502  
	3 502  
	0  
	0  
	11,7
	2,1
	21,95%
	9,6
	9,6
	0,0
	0,0
	14,0
	2,5
	21,95%
	11,5
	11,5
	0,0
	0,0
	0,6
	0,1
	21,95%
	0,5  
	0,5  
	0,0  
	0,0  

	
	Петровское
	2297
	413
	21,9%
	1 883  
	1 883  
	0  
	0  
	6,3
	1,1
	21,95%
	5,2
	5,2
	0,0
	0,0
	7,6
	1,4
	21,95%
	6,2
	6,2
	0,0
	0,0
	0,3
	0,1
	21,95%
	0,3  
	0,3  
	0,0  
	0,0  

	
	Сумароково
	7323
	1 318
	21,9%
	6 005  
	6 005  
	0  
	0  
	20,1
	3,6
	21,95%
	16,5
	16,5
	0,0
	0,0
	24,1
	4,3
	21,95%
	19,7
	19,7
	0,0
	0,0
	1,0
	0,2
	21,95%
	0,8  
	0,8  
	0,0  
	0,0  

	
	Приволье
	5137
	925
	21,9%
	4 213  
	4 213  
	0  
	0  
	14,1
	2,5
	21,95%
	11,5
	11,5
	0,0
	0,0
	16,9
	3,0
	21,95%
	13,8
	13,8
	0,0
	0,0
	0,7
	0,1
	21,95%
	0,6  
	0,6  
	0,0  
	0,0  

	
	Ляпищево
	9807
	1 765
	21,9%
	8 042  
	8 042  
	0  
	0  
	26,9
	4,8
	21,95%
	22,0
	22,0
	0,0
	0,0
	32,2
	5,8
	21,95%
	26,4
	26,4
	0,0
	0,0
	1,3
	0,2
	21,95%
	1,1  
	1,1  
	0,0  
	0,0  

	
	Новоникольское
	5841
	1 051
	21,9%
	4 790  
	4 790  
	0  
	0  
	16,0
	2,9
	21,95%
	13,1
	13,1
	0,0
	0,0
	19,2
	3,5
	21,95%
	15,7
	15,7
	0,0
	0,0
	0,8
	0,1
	21,95%
	0,7  
	0,7  
	0,0  
	0,0  

	
	Липово
	16904
	3 052
	22,0%
	13 852  
	13 801  
	51  
	0  
	46,3
	8,4
	22,03%
	38,0
	37,8
	0,1
	0,0
	55,6
	10,0
	22,03%
	45,5
	45,4
	0,2
	0,0
	2,3
	0,4
	22,03%
	1,9  
	1,9  
	0,0  
	0,0  

	
	Стублевка
	51
	9
	21,9%
	42  
	42  
	0  
	0  
	0,1
	0,0
	21,95%
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	21,95%
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21,95%
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	Прогноз 2025 год

	Всего
	123081
	9117
	8%
	113 964  
	113 507  
	457  
	0  
	337,2
	25,0
	8,00%
	312,2
	311,0
	1,3
	0,0
	404,7
	30,0
	8,00%
	374,7
	373,2
	1,5
	0,0
	16,9
	1,2
	8,00%
	16  
	15,5  
	0,1  
	0,0  

	в том числе
	Сорочинка
	23524
	1743
	8%
	21 782  
	21 611  
	170  
	0  
	64,4
	4,8
	8,00%
	59,7
	59,2
	0,5
	0,0
	77,3
	5,7
	8,00%
	71,6
	71,1
	0,6
	0,0
	3,2
	0,2  
	8,00%
	3,0  
	3,0  
	0,0  
	0,0  

	
	Ржаво
	8107
	600
	8%
	7 506  
	7 506  
	0  
	0  
	22,2
	1,6
	8,00%
	20,6
	20,6
	0,0
	0,0
	26,7
	2,0
	8,00%
	24,7
	24,7
	0,0
	0,0
	1,1
	0,1  
	8,00%
	1,0  
	1,0  
	0,0  
	0,0  

	
	Царево
	12735
	943
	8%
	11 791  
	11 666  
	125  
	0  
	34,9
	2,6
	8,00%
	32,3
	32,0
	0,3
	0,0
	41,9
	3,1
	8,00%
	38,8
	38,4
	0,4
	0,0
	1,7
	0,1  
	8,00%
	1,6  
	1,6  
	0,0  
	0,0  

	
	Грецовка
	17181
	1273
	8%
	15 908  
	15 797  
	111  
	0  
	47,1
	3,5
	8,00%
	43,6
	43,3
	0,3
	0,0
	56,5
	4,2
	8,00%
	52,3
	51,9
	0,4
	0,0
	2,4
	0,2  
	8,00%
	2,2  
	2,2  
	0,0  
	0,0  

	
	Красные Холмы
	313
	23
	8%
	290  
	290  
	0  
	0  
	0,9
	0,1
	8,00%
	0,8
	0,8
	0,0
	0,0
	1,0
	0,1
	8,00%
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0  
	8,00%
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	
	Крутовка
	2109
	156
	8%
	1 953  
	1 953  
	0  
	0  
	5,8
	0,4
	8,00%
	5,4
	5,4
	0,0
	0,0
	6,9
	0,5
	8,00%
	6,4
	6,4
	0,0
	0,0
	0,3
	0,0  
	8,00%
	0,3  
	0,3  
	0,0  
	0,0  

	
	Николаевка
	4239
	314
	8%
	3 925  
	3 925  
	0  
	0  
	11,6
	0,9
	8,00%
	10,8
	10,8
	0,0
	0,0
	13,9
	1,0
	8,00%
	12,9
	12,9
	0,0
	0,0
	0,6
	0,0  
	8,00%
	0,5  
	0,5  
	0,0  
	0,0  

	
	Фоминка
	4592
	340
	8%
	4 252  
	4 252  
	0  
	0  
	12,6
	0,9
	8,00%
	11,6
	11,6
	0,0
	0,0
	15,1
	1,1
	8,00%
	14,0
	14,0
	0,0
	0,0
	0,6
	0,0  
	8,00%
	0,6  
	0,6  
	0,0  
	0,0  

	
	Черемошня
	4161
	308
	8%
	3 852  
	3 852  
	0  
	0  
	11,4
	0,8
	8,00%
	10,6
	10,6
	0,0
	0,0
	13,7
	1,0
	8,00%
	12,7
	12,7
	0,0
	0,0
	0,6
	0,0  
	8,00%
	0,5  
	0,5  
	0,0  
	0,0  

	
	Петровское
	2237
	166
	8%
	2 072  
	2 072  
	0  
	0  
	6,1
	0,5
	8,00%
	5,7
	5,7
	0,0
	0,0
	7,4
	0,5
	8,00%
	6,8
	6,8
	0,0
	0,0
	0,3
	0,0  
	8,00%
	0,3  
	0,3  
	0,0  
	0,0  

	
	Сумароково
	7134
	528
	8%
	6 606  
	6 606  
	0  
	0  
	19,5
	1,4
	8,00%
	18,1
	18,1
	0,0
	0,0
	23,5
	1,7
	8,00%
	21,7
	21,7
	0,0
	0,0
	1,0
	0,1  
	8,00%
	0,9  
	0,9  
	0,0  
	0,0  

	
	Приволье
	5005
	371
	8%
	4 634  
	4 634  
	0  
	0  
	13,7
	1,0
	8,00%
	12,7
	12,7
	0,0
	0,0
	16,5
	1,2
	8,00%
	15,2
	15,2
	0,0
	0,0
	0,7
	0,1  
	8,00%
	0,6  
	0,6  
	0,0  
	0,0  

	
	Ляпищево
	9554
	708
	8%
	8 846  
	8 846  
	0  
	0  
	26,2
	1,9
	8,00%
	24,2
	24,2
	0,0
	0,0
	31,4
	2,3
	8,00%
	29,1
	29,1
	0,0
	0,0
	1,3
	0,1  
	8,00%
	1,2  
	1,2  
	0,0  
	0,0  

	
	Новоникольское
	5691
	422
	8%
	5 269  
	5 269  
	0  
	0  
	15,6
	1,2
	8,00%
	14,4
	14,4
	0,0
	0,0
	18,7
	1,4
	8,00%
	17,3
	17,3
	0,0
	0,0
	0,8
	0,1  
	8,00%
	0,7  
	0,7  
	0,0  
	0,0  

	
	Липово
	16451
	1219
	8%
	15 232  
	15 181  
	51  
	0  
	45,1
	3,3
	8,00%
	41,7
	41,6
	0,1
	0,0
	54,1
	4,0
	8,00%
	50,1
	49,9
	0,2
	0,0
	2,3
	0,2  
	8,00%
	2,1  
	2,1  
	0,0  
	0,0  

	
	Стублевка
	49
	4
	8%
	46  
	46  
	0  
	0  
	0,1
	0,0
	8,00%
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	8,00%
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0  
	8,00%
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	Прогноз 2032 год

	Всего
	134087
	8772
	7%
	125 315  
	124 858  
	457  
	0  
	367,4
	24,0
	7,00%
	343,3
	342,1
	1,3
	0,0
	440,8
	28,8
	7,00%
	412,0
	410,5
	1,5
	0,0
	18,4
	1,2
	7,00%
	17  
	17,1  
	0,1  
	0,0  

	в том числе
	Сорочинка
	25619
	1676
	7%
	23 943  
	23 772
	170
	0
	70,2
	4,6
	7,00%
	65,6
	65,1
	0,5
	0,0
	84,2
	5,5
	7,00%
	78,7
	78,2
	0,6
	0,0
	3,5
	0,2  
	7,00%
	3,3  
	3,3  
	0,0  
	0,0  

	
	Ржаво
	8835
	578
	7%
	8 257  
	8 257
	0
	0
	24,2
	1,6
	7,00%
	22,6
	22,6
	0,0
	0,0
	29,0
	1,9
	7,00%
	27,1
	27,1
	0,0
	0,0
	1,2
	0,1  
	7,00%
	1,1  
	1,1  
	0,0  
	0,0  

	
	Царево
	13865
	907
	7%
	12 958  
	12 833
	125
	0
	38,0
	2,5
	7,00%
	35,5
	35,2
	0,3
	0,0
	45,6
	3,0
	7,00%
	42,6
	42,2
	0,4
	0,0
	1,9
	0,1  
	7,00%
	1,8  
	1,8  
	0,0  
	0,0  

	
	Грецовка
	18712
	1224
	7%
	17 488  
	17 377
	111
	0
	51,3
	3,4
	7,00%
	47,9
	47,6
	0,3
	0,0
	61,5
	4,0
	7,00%
	57,5
	57,1
	0,4
	0,0
	2,6
	0,2  
	7,00%
	2,4  
	2,4  
	0,0  
	0,0  

	
	Красные Холмы
	341
	22
	7%
	319  
	319
	0
	0
	0,9
	0,1
	7,00%
	0,9
	0,9
	0,0
	0,0
	1,1
	0,1
	7,00%
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0  
	7,00%
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	
	Крутовка
	2299
	150
	7%
	2 149  
	2 149
	0
	0
	6,3
	0,4
	7,00%
	5,9
	5,9
	0,0
	0,0
	7,6
	0,5
	7,00%
	7,1
	7,1
	0,0
	0,0
	0,3
	0,0  
	7,00%
	0,3  
	0,3  
	0,0  
	0,0  

	
	Николаевка
	4620
	302
	7%
	4 318  
	4 318
	0
	0
	12,7
	0,8
	7,00%
	11,8
	11,8
	0,0
	0,0
	15,2
	1,0
	7,00%
	14,2
	14,2
	0,0
	0,0
	0,6
	0,0  
	7,00%
	0,6  
	0,6  
	0,0  
	0,0  

	
	Фоминка
	5005
	327
	7%
	4 677  
	4 677
	0
	0
	13,7
	0,9
	7,00%
	12,8
	12,8
	0,0
	0,0
	16,5
	1,1
	7,00%
	15,4
	15,4
	0,0
	0,0
	0,7
	0,0  
	7,00%
	0,6  
	0,6  
	0,0  
	0,0  

	
	Черемошня
	4534
	297
	7%
	4 238  
	4 238
	0
	0
	12,4
	0,8
	7,00%
	11,6
	11,6
	0,0
	0,0
	14,9
	1,0
	7,00%
	13,9
	13,9
	0,0
	0,0
	0,6
	0,0  
	7,00%
	0,6  
	0,6  
	0,0  
	0,0  

	
	Петровское
	2438
	160
	7%
	2 279  
	2 279
	0
	0
	6,7
	0,4
	7,00%
	6,2
	6,2
	0,0
	0,0
	8,0
	0,5
	7,00%
	7,5
	7,5
	0,0
	0,0
	0,3
	0,0  
	7,00%
	0,3  
	0,3  
	0,0  
	0,0  

	
	Сумароково
	7775
	509
	7%
	7 266  
	7 266
	0
	0
	21,3
	1,4
	7,00%
	19,9
	19,9
	0,0
	0,0
	25,6
	1,7
	7,00%
	23,9
	23,9
	0,0
	0,0
	1,1
	0,1  
	7,00%
	1,0  
	1,0  
	0,0  
	0,0  

	
	Приволье
	5454
	357
	7%
	5 097  
	5 097
	0
	0
	14,9
	1,0
	7,00%
	14,0
	14,0
	0,0
	0,0
	17,9
	1,2
	7,00%
	16,8
	16,8
	0,0
	0,0
	0,7
	0,0  
	7,00%
	0,7  
	0,7  
	0,0  
	0,0  

	
	Ляпищево
	10412
	681
	7%
	9 731  
	9 731
	0
	0
	28,5
	1,9
	7,00%
	26,7
	26,7
	0,0
	0,0
	34,2
	2,2
	7,00%
	32,0
	32,0
	0,0
	0,0
	1,4
	0,1  
	7,00%
	1,3  
	1,3  
	0,0  
	0,0  

	
	Новоникольское
	6202
	406
	7%
	5 796  
	5 796
	0
	0
	17,0
	1,1
	7,00%
	15,9
	15,9
	0,0
	0,0
	20,4
	1,3
	7,00%
	19,1
	19,1
	0,0
	0,0
	0,8
	0,1  
	7,00%
	0,8  
	0,8  
	0,0  
	0,0  

	
	Липово
	17923
	1173
	7%
	16 750  
	16 699
	51
	0
	49,1
	3,2
	7,00%
	45,9
	45,8
	0,1
	0,0
	58,9
	3,9
	7,00%
	55,1
	54,9
	0,2
	0,0
	2,5
	0,2  
	7,00%
	2,3  
	2,3  
	0,0  
	0,0  

	
	Стублевка
	54
	4
	7%
	50  
	50
	0
	0
	0,1
	0,0
	7,00%
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	7,00%
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0  
	7,00%
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  


4.16.Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений приведены в таблицах 1.4.16-1.4.19.

Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения приведены в таблицах 1.4.16-1.4.19.

Таблица 1.4.16 – Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений АО «Лазаревское ПЖКХ»
	Наименование
	Ед.изм.
	Существующее состояние (факт 2020 года)
	2025 год
	2032 год

	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе

	
	
	
	С. Карамышево
	П. Лазарево
	С. Лапотково
	П. Центральный
	
	С. Карамышево
	П. Лазарево
	С. Лапотково
	П. Центральный
	
	С. Карамышево
	П. Лазарево
	С. Лапотково
	П. Центральный

	Численность населения, всего
	чел.
	3462
	976
	2185
	194
	107
	3462
	976
	2185
	194
	107
	3462
	976
	2185
	194
	107

	Расчетный (средний за год) суточный расход воды, на хозяйственно-питьевые нужды
	м³/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	415
	117
	262
	23
	13
	415
	117
	262
	23
	13

	Среднесуточный расход на нужды промышленности, обеспечения продуктами и неучтенные расходы, в % от среднесуточного расхода на хозяйственно-питьевые нужды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	60
	40
	40
	200
	40
	40
	40
	40
	200

	Среднесуточный расход воды системы централизованного водоснабжения 
	м³/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	626
	187
	367
	33
	39
	602
	164
	367
	33
	39

	Средний часовой расход в сутки максимального водопотребления (для проектирования системы централизованного водоснабжения (водозаборные сооружения, станции водоподготовки)
	м³/сут
	686
	225
	383
	35
	44
	751
	225
	440
	39
	46
	723
	197
	440
	39
	46


Таблица 1.4.17 – Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений МКП «Огаревское ЖКХ
	Наименование
	Численность населения, всего
	Расчетный (средний за год) суточный расход воды, на хозяйственно-питьевые нужды
	Среднесуточный расход на нужды промышленности, обеспечения продуктами и неучтенные расходы, в % от среднесуточного расхода на хозяйственно-питьевые нужды
	Среднесуточный расход воды системы централизованного водоснабжения 
	Средний часовой расход в сутки максимального водопотребления (для проектирования системы централизованного водоснабжения (водозаборные сооружения, станции водоподготовки)

	Ед.изм.
	чел.
	м³/сут
	%
	м³/сут
	м³/сут

	Существующее состояние (факт 2020 года)
	Всего
	3406
	-
	-
	-
	416

	
	в том числе
	Сорочинка
	418
	-
	-
	-
	79,6

	
	
	Ржаво
	200
	-
	-
	-
	27,4

	
	
	Царево
	550
	-
	-
	-
	43,1

	
	
	Грецовка
	572
	-
	-
	-
	58,1

	
	
	Красные Холмы
	50
	-
	-
	-
	1,1

	
	
	Крутовка
	12
	-
	-
	-
	7,1

	
	
	Николаевка
	16
	-
	-
	-
	14,3

	
	
	Фоминка
	32
	-
	-
	-
	15,5

	
	
	Черемошня
	84
	-
	-
	-
	14,0

	
	
	Петровское
	16
	-
	-
	-
	7,6

	
	
	Сумароково
	96
	-
	-
	-
	24,1

	
	
	Приволье
	116
	-
	-
	-
	16,9

	
	
	Ляпищево
	254
	-
	-
	-
	32,2

	
	
	Новоникольское
	172
	-
	-
	-
	19,2

	
	
	Липово
	744
	-
	-
	-
	55,6

	
	
	Стублевка
	74
	-
	-
	-
	0,2

	2025 год
	Всего
	3406
	409
	60
	1030
	1237

	
	в том числе
	Сорочинка
	418
	50
	60
	80
	96

	
	
	Ржаво
	200
	24
	40
	34
	40

	
	
	Царево
	550
	66
	40
	92
	111

	
	
	Грецовка
	572
	69
	200
	206
	247

	
	
	Красные Холмы
	50
	6
	201
	18
	22

	
	
	Крутовка
	12
	1
	202
	4
	5

	
	
	Николаевка
	16
	2
	203
	6
	7

	
	
	Фоминка
	32
	4
	204
	12
	14

	
	
	Черемошня
	84
	10
	205
	31
	37

	
	
	Петровское
	16
	2
	206
	6
	7

	
	
	Сумароково
	96
	12
	207
	35
	42

	
	
	Приволье
	116
	14
	208
	43
	51

	
	
	Ляпищево
	254
	30
	209
	94
	113

	
	
	Новоникольское
	172
	21
	210
	64
	77

	
	
	Липово
	744
	89
	211
	278
	333

	
	
	Стублевка
	74
	9
	212
	28
	33

	2032 год
	Всего
	3406
	409
	40
	1020
	1225

	
	в том числе
	Сорочинка
	418
	50
	40
	70
	84

	
	
	Ржаво
	200
	24
	40
	34
	40

	
	
	Царево
	550
	66
	40
	92
	111

	
	
	Грецовка
	572
	69
	200
	206
	247

	
	
	Красные Холмы
	50
	6
	201
	18
	22

	
	
	Крутовка
	12
	1
	202
	4
	5

	
	
	Николаевка
	16
	2
	203
	6
	7

	
	
	Фоминка
	32
	4
	204
	12
	14

	
	
	Черемошня
	84
	10
	205
	31
	37

	
	
	Петровское
	16
	2
	206
	6
	7

	
	
	Сумароково
	96
	12
	207
	35
	42

	
	
	Приволье
	116
	14
	208
	43
	51

	
	
	Ляпищево
	254
	30
	209
	94
	113

	
	
	Новоникольское
	172
	21
	210
	64
	77

	
	
	Липово
	744
	89
	211
	278
	333

	
	
	Стублевка
	74
	9
	212
	28
	33


Таблица 1.3.18 - Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения, м³/сут (АО «Лазаревское ПЖКХ»)
	Наименование 
	Средний часовой расход в сутки максимального водопотребления
	Производительность водозаборных сооружений
	Резерв по производительности водозаборных сооружений
	то же от производительности водозаборных сооружений

	Ед.изм.
	м³/сут.
	м³/сут.
	м³/сут.
	%

	Существующее положение
	С. Карамышево
	225
	600,0
	374,7
	62%

	
	П. Лазарево
	383
	1800,0
	1417,2
	79%

	
	С. Лапотково
	35
	600,0
	565,4
	94%

	
	П. Центральный
	44
	600,0
	556,4
	93%

	2025 год
	С. Карамышево
	219,0
	600,0
	381,0
	64%

	
	П. Лазарево
	363,4
	1800,0
	1436,6
	80%

	
	С. Лапотково
	33,6
	600,0
	566,4
	94%

	
	П. Центральный
	42,7
	600,0
	557,3
	93%

	2032 год
	С. Карамышево
	239,3
	600,0
	360,7
	60%

	
	П. Лазарево
	388,3
	1800,0
	1411,7
	78%

	
	С. Лапотково
	36,8
	600,0
	563,2
	94%

	
	П. Центральный
	46,9
	600,0
	553,1
	92%


Таблица 1.4.19 - Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения, м³/сут (МКП «Огаревское ЖКХ)

	Наименование 
	Средний часовой расход в сутки максимального водопотребления
	Производительность водозаборных сооружений
	Резерв по производительности водозаборных сооружений
	то же от производительности водозаборных сооружений

	Ед.изм.
	м³/сут.
	м³/сут.
	м³/сут.
	%

	Существующее положение
	Сорочинка
	80
	384,0
	304,4
	79%

	
	Ржаво
	27
	384,0
	356,6
	93%

	
	Царево
	43
	384,0
	340,9
	89%

	
	Грецовка
	58
	384,0
	325,9
	85%

	
	Красные Холмы
	1
	384,0
	382,9
	100%

	
	Крутовка
	7
	384,0
	376,9
	98%

	
	Николаевка
	14
	384,0
	369,7
	96%

	
	Фоминка
	15
	384,0
	368,5
	96%

	
	Черемошня
	14
	384,0
	370,0
	96%

	
	Петровское
	8
	384,0
	376,4
	98%

	
	Сумароково
	24
	384,0
	359,9
	94%

	
	Приволье
	17
	384,0
	367,1
	96%

	
	Ляпищево
	32
	384,0
	351,8
	92%

	
	Новоникольское
	19
	240,0
	220,8
	92%

	
	Липово
	56
	384,0
	328,4
	86%

	
	Стублевка
	0
	384,0
	383,8
	100%

	2025 год
	Сорочинка
	71,6
	384,0
	312,4
	81%

	
	Ржаво
	24,7
	384,0
	359,3
	94%

	
	Царево
	38,8
	384,0
	345,2
	90%

	
	Грецовка
	52,3
	384,0
	331,7
	86%

	
	Красные Холмы
	1,0
	384,0
	383,0
	100%

	
	Крутовка
	6,4
	384,0
	377,6
	98%

	
	Николаевка
	12,9
	384,0
	371,1
	97%

	
	Фоминка
	14,0
	384,0
	370,0
	96%

	
	Черемошня
	12,7
	384,0
	371,3
	97%

	
	Петровское
	6,8
	384,0
	377,2
	98%

	
	Сумароково
	21,7
	384,0
	362,3
	94%

	
	Приволье
	15,2
	384,0
	368,8
	96%

	
	Ляпищево
	29,1
	384,0
	354,9
	92%

	
	Новоникольское
	17,3
	240,0
	222,7
	93%

	
	Липово
	50,1
	384,0
	333,9
	87%

	
	Стублевка
	0,2
	384,0
	383,8
	100%

	2032 год
	Сорочинка
	78,7
	384,0
	305,3
	80%

	
	Ржаво
	27,1
	384,0
	356,9
	93%

	
	Царево
	42,6
	384,0
	341,4
	89%

	
	Грецовка
	57,5
	384,0
	326,5
	85%

	
	Красные Холмы
	1,0
	384,0
	383,0
	100%

	
	Крутовка
	7,1
	384,0
	376,9
	98%

	
	Николаевка
	14,2
	384,0
	369,8
	96%

	
	Фоминка
	15,4
	384,0
	368,6
	96%

	
	Черемошня
	13,9
	384,0
	370,1
	96%

	
	Петровское
	7,5
	384,0
	376,5
	98%

	
	Сумароково
	23,9
	384,0
	360,1
	94%

	
	Приволье
	16,8
	384,0
	367,2
	96%

	
	Ляпищево
	32,0
	384,0
	352,0
	92%

	
	Новоникольское
	19,1
	240,0
	220,9
	92%

	
	Липово
	55,1
	384,0
	328,9
	86%

	
	Стублевка
	0,2
	384,0
	383,8
	100%


4.17.Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2010 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.

Анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что в настоящий момент на территории муниципального образования Лазаревское статусом гарантирующей организации наделена АО "Лазаревское ПЖКХ" и Объекты МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района.

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») (далее – Постановление) при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение следующих задач:

· обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

· организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

· обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

· сокращение потерь воды при ее транспортировке;

· выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.

5.1.Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа системы водоснабжения настоящим документом предлагается перечень мероприятий, представленный в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

	Наименование мероприятия 
	Сроки выполнения, год

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	 1. Реконструкция водопроводных сетей 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Сети АО «Лазаревское ПЖКХ» 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 От скважин №1, №2 п.Лазарево 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 От скважины №4 п.Лазарево 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 От скважины №5 с.Лапотково 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 От скважины №6 п.Центральный 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 От скважины №7 с.Карамышево 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 Сети МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 д. Красные Холмы 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 д. Крутовка 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 д. Николаевка 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 д. Фоминка 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 д. Чермошня 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 с. Липово 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 с. Ляпищево 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 с. Новоникольское 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 с. Ржаво 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 с. Сумароково 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 с. Царево 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 с.Ровки-1 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 2. Установка станций очистки воды 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Объекты АО «Лазаревское ПЖКХ» 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 С. Карамышево 
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 П. Лазарево 
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  

	 С. Лапотково 
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  

	 П. Центральный 
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  

	 Объекты МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 Сорочинка 
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  

	 Ржаво 
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  

	 Царево 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  

	 Грецовка 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  

	 Красные Холмы 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  

	 Крутовка 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  

	 Николаевка 
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 Фоминка 
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 Черемошня 
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 Петровское 
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 Сумароково 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  

	 Приволье 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  

	 Ляпищево 
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  

	 Новоникольское 
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  

	 Липово 
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  


5.2.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Проектом схемы водоснабжения предусматривается реконструкция и строительство водопроводных сетей, водозаборных скважин, а также установка систем очистки воды до параметров воды питьевого качества. 

Необходимость выполнения мероприятий обоснована износом существующих сетей и оборудования водоснабжения, отсутствие систем очистки воды.

5.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В перспективе до 2032 года планируются мероприятия по следующим объектам водоснабжения: 

1. Реконструкция существующих водопроводных сетей; 

2. Строительство новых водопроводных сетей; 

3. Строительство комплекса для подготовки и очистки питьевой воды

5.4Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В процессе реконструкции объектов водоснабжения предлагается внедрять современные автоматизированные системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением (АСОДУ) что позволит значительно экономить энергетические ресурсы, наладить контроль и управление всей системой водоснабжения, повысить надежность ее работы.

Система оперативного диспетчерского управления водоснабжением включает установку частотных преобразователей на приводы электродвигателей насосов, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборов учета на всех насосных станциях, оборудование информационной сети на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно-технологическими объектами предприятия.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары.

Основной задачей внедрения АСОДУ является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

5.5.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащение зданий, строений и сооружений приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду в рамках реализации настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения не предусмотрено. 

На перспективу в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Лазаревское целесообразно предусмотреть установку приборов учета расхода холодной воды с датчиком давления, обязательным наличием интерфейса, позволяющего автоматически передавать данные по каналам GSM/GPRS.

5.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования Лазаревское и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования Лазаревское показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории муниципального образования Лазаревское. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. 

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

5.7.Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Место размещение насосных станций определяется исходя из места расположения источника. Поскольку в рассматриваемом случае ими является скважины, первоначально требуется произвести изыскательные работы под строительство новых скважин. Строительство новых насосных станций определяется на этапе проектирования.

5.8.Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Проведенный анализ показал, что в МО Лазаревское строительство новых сооружений системы горячего водоснабжения не планируется. 

5.9.Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в Приложении 1 к схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Лазаревское.

6.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
6.1.На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. ВОС исключает сброс промывных вод в водоем.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподготовки будет использоваться ресурсосберегающая, природоохранная технология повторного использования промывных вод.

6.2.На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, показал, что при эксплуатации ВОС предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты. Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных органических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям.

7.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Расчеты стоимости в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с государственными сметными нормативами – согласно утверждённых приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 140/пр от «12» марта 2021 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» «Укрупненных нормативов цены строительства. НЦС 81-02-14-2021. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализации», а также на основе проектов-аналогов. 

Расчеты выполнены в ценах 2021 г. Капитальные вложения указаны без учета НДС. Результаты расчетов капительных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения приведены в таблице.

.

Таблица 1.7.1 – Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, тыс.руб.

	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Всего

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	

	1. Реконструкция водопроводных сетей
	0  
	22 440  
	22 440  
	22 440  
	22 440  
	22 440  
	22 440  
	22 440  
	22 440  
	22 440  
	22 440  
	224 400  

	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сети АО «Лазаревское ПЖКХ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	От скважин №1, №2 п.Лазарево
	 
	3 070  
	3 070  
	3 070  
	3 070  
	3 070  
	3 070  
	3 070  
	3 070  
	3 070  
	3 070  
	30 700  

	От скважины №4 п.Лазарево
	 
	1 780  
	1 780  
	1 780  
	1 780  
	1 780  
	1 780  
	1 780  
	1 780  
	1 780  
	1 780  
	17 800  

	От скважины №5 с.Лапотково
	 
	2 230  
	2 230  
	2 230  
	2 230  
	2 230  
	2 230  
	2 230  
	2 230  
	2 230  
	2 230  
	22 300  

	От скважины №6 п.Центральный
	 
	1 110  
	1 110  
	1 110  
	1 110  
	1 110  
	1 110  
	1 110  
	1 110  
	1 110  
	1 110  
	11 100  

	От скважины №7 с.Карамышево
	 
	2 530  
	2 530  
	2 530  
	2 530  
	2 530  
	2 530  
	2 530  
	2 530  
	2 530  
	2 530  
	25 300  

	Сети МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	д. Красные Холмы
	 
	570  
	570  
	570  
	570  
	570  
	570  
	570  
	570  
	570  
	570  
	5 700  

	д. Крутовка
	 
	970  
	970  
	970  
	970  
	970  
	970  
	970  
	970  
	970  
	970  
	9 700  

	д. Николаевка
	 
	560  
	560  
	560  
	560  
	560  
	560  
	560  
	560  
	560  
	560  
	5 600  

	д. Фоминка
	 
	420  
	420  
	420  
	420  
	420  
	420  
	420  
	420  
	420  
	420  
	4 200  

	д. Чермошня
	 
	640  
	640  
	640  
	640  
	640  
	640  
	640  
	640  
	640  
	640  
	6 400  

	с. Липово
	 
	1 820  
	1 820  
	1 820  
	1 820  
	1 820  
	1 820  
	1 820  
	1 820  
	1 820  
	1 820  
	18 200  

	с. Ляпищево
	 
	960  
	960  
	960  
	960  
	960  
	960  
	960  
	960  
	960  
	960  
	9 600  

	с. Новоникольское
	 
	720  
	720  
	720  
	720  
	720  
	720  
	720  
	720  
	720  
	720  
	7 200  

	с. Ржаво
	 
	2 130  
	2 130  
	2 130  
	2 130  
	2 130  
	2 130  
	2 130  
	2 130  
	2 130  
	2 130  
	21 300  

	с. Сумароково
	 
	540  
	540  
	540  
	540  
	540  
	540  
	540  
	540  
	540  
	540  
	5 400  

	с. Царево
	 
	1 800  
	1 800  
	1 800  
	1 800  
	1 800  
	1 800  
	1 800  
	1 800  
	1 800  
	1 800  
	18 000  

	с.Ровки-1
	 
	590  
	590  
	590  
	590  
	590  
	590  
	590  
	590  
	590  
	590  
	5 900  

	2. Установка станций очистки воды
	0  
	0  
	4 010  
	830  
	3 405  
	8 305  
	1 800  
	670  
	0  
	0  
	0  
	19 020  

	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объекты АО «Лазаревское ПЖКХ»
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С. Карамышево
	 
	 
	4 010  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 010  

	П. Лазарево
	 
	
	 
	 
	3 405  
	3 405  
	 
	 
	 
	 
	 
	6 810  

	С. Лапотково
	 
	
	 
	 
	 
	620  
	 
	 
	 
	 
	 
	620  

	П. Центральный
	 
	
	 
	 
	 
	780  
	 
	 
	 
	 
	 
	780  

	Объекты МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района
	 
	
	 
	 
	 
	0  
	 
	 
	 
	 
	 
	0  

	Сорочинка
	 
	
	 
	 
	 
	1 300  
	 
	 
	 
	 
	 
	1 300  

	Ржаво
	 
	
	 
	 
	 
	450  
	 
	 
	 
	 
	 
	450  

	Царево
	 
	
	 
	 
	 
	
	710  
	 
	 
	 
	 
	710  

	Грецовка
	 
	
	 
	 
	 
	
	950  
	 
	 
	 
	 
	950  

	Красные Холмы
	 
	
	 
	 
	 
	
	20  
	 
	 
	 
	 
	20  

	Крутовка
	 
	
	 
	 
	 
	
	120  
	 
	 
	 
	 
	120  

	Николаевка
	 
	
	 
	230  
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	230  

	Фоминка
	 
	
	 
	250  
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	250  

	Черемошня
	 
	
	 
	230  
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	230  

	Петровское
	 
	
	 
	120  
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	120  

	Сумароково
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	390  
	 
	 
	 
	390  

	Приволье
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	280  
	 
	 
	 
	280  

	Ляпищево
	 
	
	 
	 
	 
	530  
	 
	 
	 
	 
	 
	530  

	Новоникольское
	 
	
	 
	 
	 
	310  
	 
	 
	 
	 
	 
	310  

	Липово
	 
	
	 
	 
	 
	910  
	 
	 
	 
	 
	 
	910  

	ВСЕГО по схеме Водоснабжения
	0  
	22 440  
	26 450  
	23 270  
	25 845  
	30 745  
	24 240  
	23 110  
	22 440  
	22 440  
	22 440  
	243 420  


8.Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Анализ целевых показателей производился на основании информации, подлежащей раскрытию в сфере водоснабжения, а также на основании представленных исходных данных. 

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая плановые показатели и их значения с разбивкой по годам. 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся: 

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Результаты анализа целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения приведены таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1 – Перспективные плановые показатели системы водоснабжения МО Лазаревское

	№ п/п
	Группа
	Плановые индикаторы
	Базовый показатель на 2020 год
	2025 год прогноз
	2032 год прогноз

	1
	Показатели качества воды
	Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают требованиям СанПиН 2.1.3684-21
	50%
	20%
	0%

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей)
	80%
	50%
	0%

	3
	Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	70%
	80%
	100%

	4
	
	2. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	
	
	

	5
	
	население
	30 %
	100%
	100%

	6
	
	промышленные объекты
	80 %
	100%
	100%

	7
	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100%
	100%
	100%

	8
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	Потери воды при транспортировке.
	10%
	8%
	7%


9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным сетям в муниципальном образовании не является актуальным вопросом, так как данные по бесхозяйным сетям в муниципальном образовании отсутствуют. 

	Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район
	Д.А. Субботин


	Приложение № 6

к постановлению администрации

муниципального образования Щекинский район

от ________
№ __________


СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

муниципального образования Крапивенское 

Щекинского района на период с 2022 по 2032 год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное образование Крапивенское – составная часть муниципального образования Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - сельское поселение.

Население муниципального образования составляет:

по состоянию на 01.01.2018 г. - 4514 чел.

Территория муниципального образования - 41041 га.

Плотность населения – 11 чел/ км2.

Количество населенных пунктов – 55.

Границы муниципального образования Крапивенское установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года за № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «город Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

Муниципальное образование граничит: на северо-западе с муниципальным образованием Воскресенское Дубенского района; на западе - с муниципальным образованием Восточно-Одоевское Одоевского района; на юго-западе и юге - с муниципальным образованием Пригородное, муниципальным образованием Октябрьское Плавского района; на востоке с муниципальным образованием Лазаревское, муниципальным образованием Головеньковское Щекинского района; на севере с муниципальным образованиемм Иншинское Ленинского района.

В пределах территории муниципального образования Крапивенское подземные воды встречаются в девонских, каменноугольных и мезозойских отложениях. Девонский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и содержится в трещиноватых известняках озерско-хованского горизонта на глубинах 33,0-46,0 м, выше которого залегают водоупорные малевские глины. Дебиты скважин составляют от 90 до 34 м3/час, удельные дебиты 6,4 и 23 м3/час. Подземные воды обладают напором высотой до 30,0-50,0 м. Статический уровень находится на абсолютных отметках 165,0-180,0 м. Воды данного горизонта не соответствуют нормам питьевых вод по общей жесткости 15,1-22,6 мг-экв/л, содержанию общего железа 2,0-14,1 мг/л, сухой остаток 1,2-1,9 г/л и сульфатов (в отдельных скважинах) до 762 мг/л.

Водоснабжение населенных пунктов на территории поселения производится из подземных источников упинского горизонта – артскважин и колодцев. Общее количество водопроводов – 17.

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа
1.1.Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования Крапивенское и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Муниципальное образование Крапивенское входит в состав Щекинского района Тульской области.

На территории муниципального образования Крапивенское источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. Эксплуатирующая организация - МКП «Крапивенское ЖКХ Щекинского района.

Централизованная система водоснабжения содержит несколько эксплуатационных в том числе: сл.Жилая, сл.Крапивенская, с.Крапивна, с.Жердево, д.Проскурино, п.Алимкина, с.Пришня, д.Каменка, д.Захаровка, д.Даниловка, с.Малынь, д.Орлово.

В остальных населенных пунктах действует децентрализованная система водоснабжения с разбором воды напрямую из скважин, с использованием индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев.

1.2.Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Большая часть территории муниципального образования Крапивенское не обеспечена централизованным водоснабжением, как правило это населенные пункты с численностью населения менее 100 чел. 

Территории не охваченные централизованным системами водоснабжения расположены в разных частях МО Крапивенское, как правило это усадебная застройка (для водоснабжения применяют водоразборные колонки, а также индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы). 30% населения МО Крапивенское не обеспечено централизованным водоснабжением. 

1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013):

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения муниципального образования Крапивенское, можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения: в п сл.Жилая, сл.Крапивенская, с.Крапивна, с.Жердево, д.Проскурино, п.Алимкина, с.Пришня, д.Каменка, д.Захаровка, д.Даниловка, с.Малынь, д.Орлово..

1.4.Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

а - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Существующие источники водоснабжения (артезианские скважины) муниципального образования Крапивенское введены в эксплуатацию в 1961 году, в том числе:

· Артскважина с.Жердево. Введена в эксплуатацию в 1961 году. Фактическая производительность - 113 м.куб/сут, марка установленного насоса - ЭЦВ 6-10-110;

· Артскважина д.Орлово. Введена в эксплуатацию в 1961 году. Фактическая производительность - 30 м.куб/сут, марка установленного насоса - ЭЦВ 6-10-110;

· Артскважина д.Даниловка. Введена в эксплуатацию в 1961 году. Фактическая производительность - 83 м.куб/сут, марка установленного насоса - ЭЦВ 6-16-140;

· Артскважина с.Малынь. Введена в эксплуатацию в 1961 году. Фактическая производительность - 450 м.куб/сут, марка установленного насоса - ЭЦВ 8-25-125;

· Артскважина №1 с.Пришня Фактическая производительность - 175 м.куб/сут;

· Артскважина №2 с.Пришня Фактическая производительность - 175 м.куб/сут;

· Артскважина б/н с.Пришня Фактическая производительность - н/д м.куб/сут;

· Артскважина №8 д.Каменка Фактическая производительность - 105 м.куб/сут;

· Артскважина №5 д.Захаровка Фактическая производительность - 105 м.куб/сут;

· Артскважина №3 с.Пришня Фактическая производительность - н/д м.куб/сут.

Основные характеристики артезианских скважин представлены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Основные характеристики артезианских скважин

	Наименование 
	Адрес
	МО
	 Собственник
	Обслуживающая организация
	Год пост ройки 
	Производительность куб.м.в сут
	Марка установленного оборудования на скважине
	% износа

	
	
	
	
	
	
	проект., куб.м/сут.
	факт, куб.м/сут.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Артскважина
	сл.Московская
	Крапивенское
	МО Щекинский р-н
	МУП "Крапивенское ЖКХ"
	1961
	960
	240
	ЭЦВ 6-25-120
	60

	Артскважина
	п.Алимкина
	Крапивенское
	МО Щекинский р-н
	МУП "Крапивенское ЖКХ"
	1961
	900
	262
	ЭЦВ 6-16-140
	60

	Артскважина
	слобода Жилая
	Крапивенское
	МО Щекинский р-н
	МУП "Крапивенское ЖКХ"
	1961
	960
	845
	ЭЦВ 6-25-120
	60

	Артскважина
	с.Крапивна, ул.Алимкина
	Крапивенское
	МО Щекинский р-н
	МУП "Крапивенское ЖКХ"
	1961
	960
	600
	ЭЦВ 8-25-125
	60

	Артезианская скважина
	с.Крапивна, ул.Алимкина
	Крапивенское
	МО Щекинский р-н
	МУП "Крапивенское ЖКХ"
	1961
	не работает
	60

	Артскважина
	п.Алимкина
	Крапивенское
	МО Щекинский р-н
	МУП "Крапивенское ЖКХ"
	1961
	720
	303
	ЭЦВ 6-16-110
	60

	Артскважина
	с.Жердево
	Крапивенское
	МО Щекинский р-н
	МУП "Крапивенское ЖКХ"
	1961
	520
	113
	ЭЦВ 6-10-110
	60

	Артскважина
	д.Орлово
	Крапивенское
	МО Щекинский р-н
	МУП "Крапивенское ЖКХ"
	1961
	520
	30
	ЭЦВ 6-10-110
	60

	Артскважина
	д.Даниловка
	Крапивенское
	МО Щекинский р-н
	МУП "Крапивенское ЖКХ"
	1961
	520
	83
	ЭЦВ 6-16-140
	60

	Артскважина
	с.Малынь
	Крапивенское
	МО Щекинский р-н
	МУП "Крапивенское ЖКХ"
	1961
	520
	450
	ЭЦВ 8-25-125
	60

	Артскважина №1
	с.Пришня
	Крапивенское
	МО Щекинский р-н
	-
	н/д
	н/д
	175
	н/д
	60

	Артскважина №2
	с.Пришня
	Крапивенское
	МО Щекинский р-н
	-
	н/д
	н/д
	175
	н/д
	60

	Артскважина б/н
	с.Пришня
	Крапивенское
	МО Щекинский р-н
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	60

	Артскважина №8
	д.Каменка
	Крапивенское
	МО Щекинский р-н
	-
	н/д
	н/д
	105
	н/д
	60

	Артскважина №5
	д.Захаровка
	Крапивенское
	МО Щекинский р-н
	-
	н/д
	н/д
	105
	н/д
	60

	Артскважина №3
	с.Пришня
	Крапивенское
	МО Щекинский р-н
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	60


б - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Существующие источники водоснабжения муниципального образования Крапивенское не оборудованы сооружениями очистки и подготовки воды. 

в - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В составе производственных подразделений ресурсоснабжающих организаций насосные станции обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы. 

Насосные станции МО Крапивенское представлены станциями 1-го подъема и 2-го подъема:

Насосные станции 1-го подъема: располагаются непосредственно на артезианских скважинах (см. Таблицу 1.1.1). В состав оборудования входят подводящие (всасывающие трубопроводы и отводящие напорные трубопроводы) насосные агрегаты. Режим работы насосных станций определяется исходя из объема расхода питьевой воды в том районе, который обслуживает данная станция.

Насосные станции 2-го подъема: это комплекс состоящий из насосов и накопительных емкостей, предназначенный для поддержания давления в сетях водоснабжения и подачи хранящейся в резервуарах воды в необходимых потребителям объемах. 

На территории муниципального образования Крапивенское имеется насосная станция 2-го подъема в с.Крапивна

Основные характеристики насосной станции второго подъема представлены в таблице 1.1.2.
Таблица 1.1.2 – Основные характеристики насосных станций второго подъема
	Наименование 
	Адрес
	Обслуживающая организация
	Год пост ройки 
	Производительность 
	% износа
	Насосное оборудование
	Наличие резервуара чистой воды (да/нет), объем (тыс.м3)
	Наличие  2-го ввода  эл. снабжения

	
	
	
	
	
	
	количество
	марка насоса
	
	

	
	
	
	
	проект., куб.м/сут.
	факт, куб.м/сут.
	
	
	
	
	

	Насосная станция с.Крапивна
	ТО, Щекинский р-н, с.Крапивна, ул.Алимкина
	МУП "Крапивенское ЖКХ"
	1963
	1800
	1200
	80
	от артскважин
	-
	да/0,5
	есть


Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, составляет 3,1 кВт.ч/м³.

г - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводный комплекс в муниципального образования Крапивенское включает в себя 13,5 км водопроводных сетей. 

Структура протяженности водопроводной сети в зависимости от населенного пункта представлена на рисунке.

[image: image65.png]c1LKpanmBerckas

c1.Kunas

cKpamsHa

cIKepzeso

TLATHMKHHA

ATIpockypHEO

2.498

|

3.2

2.847

|

o
©
IS

4.131

10.485

12




Рисунок 26 - Структура протяженности водопроводной сети, м.

Износ сетей составляет порядка – 80%.

Основные характеристики водопроводной сети представлены в таблице 1.1.3.
Таблица 1.1.3 – Основные характеристики водопроводной сети

	Наименование неселенного пункта
	Протяженность водопроводных сетей, км
	Уровень износа, %
	Протяженность ветхих водопроводных сетей, км

	
	
	
	

	
	
	
	

	сл.Жилая
	10,485
	80
	7,1

	сл.Крапивенская
	2,498
	80
	0,4

	с.Крапивна
	8,234
	80
	3,1

	с.Жердево
	4,131
	80
	1,254

	д.Проскурино
	2,847
	80
	0,6

	п.Алимкина
	3,203
	80
	0,7


д - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения муниципального образования Крапивенское выявлены следующие технические и технологические проблемы:

· Часть скважин не эксплуатируются. Скважина может находиться без работы - откачки воды из водоносного горизонта, согласно РД 07-291-99, не более 6 месяцев. Если остановка работы скважины длится больше 6 месяцев, она должна быть законсервирована. Поскольку данные скважины не планируются к эксплуатации – поэтому рекомендуется их тампонаж.

· Качество питьевой воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01;

· санитарно-техническое и технико-экономическое состояние объектов водоснабжения неудовлетворительное (сети водоснабжения требуют реконструкции).

е - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

4.5.Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Согласно СНиП 2.05.07-85* МО Крапивенское находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов.

4.6.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Крапивенское находится в собственности Администрация МО Щекинского района.

2.Направления развития централизованных систем водоснабжения
2.1.Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Глава «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Крапивенское на период до 2032 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования Крапивенское являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); 

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

· реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

· замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

· строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования Крапивенское;

· привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

· улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Плановые показатели

	№ п/п
	Группа
	Плановые индикаторы
	Базовый показатель на 2020 год

	1
	Показатели качества воды
	Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают требованиям СанПиН 2.1.3684-21
	50%

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей)
	80%

	3
	Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	70%

	4
	
	2. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	

	5
	
	население
	30 %

	6
	
	промышленные объекты
	80 %

	7
	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100%

	8
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	Потери воды при транспортировке.
	13%


2.2.Различные сценарии централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 

Сценарий развития систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Крапивенское на период до 2032 года напрямую связан с мероприятиями Генерального плана, учитывающего развитие жилищной застройки.

Проектом генерального плана предусмотрен один сценарий развития систем водоснабжения, включающий:

· реконструкция водопроводных сетей с заменой изношенных участков и использованием современных материалов;

· оборудование источников нецентрализованного водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

· установка станций очистки воды.

3 Баланс водоснабжения и потребления 
горячей, питьевой, технической воды
3.1.Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды приведены в таблице 1.3.1 и на рисунке 1.3.1.
Таблица 1.3.1 - Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды

	№ п/п
	Наименование
	сл.Жилая
	сл.Крапивенская
	с.Крапивна
	с.Жердево
	д.Проскурино
	п.Алимкина
	Всего

	1
	Объем поднятой воды, м³/год
	3 589
	6 711
	49 823
	1 631
	8 389
	20 227
	90 371

	2
	Объем потерь, м³/год
	413
	772
	5 732
	188
	965
	2 327
	10397

	3
	Объем потерь, %
	13,00%
	13,00%
	13,00%
	13,00%
	13,00%
	13,00%
	-

	4
	Объем полезного отпуска потребителям, м³/год
	3 176
	5 939
	44 091
	1 444
	7 424
	17 900
	79 974


 [image: image66.png]



Рисунок 1.3.1 - Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды

Объем реализации холодной воды в 2020 году составил 79974 м³. Объем потерь воды при реализации составил 10397 м³. Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. 

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей в муниципального образования Крапивенское можно разделить на:

· Полезные расходы:

· расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

· чистка резервуаров;

· промывка тупиковых сетей;

· на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

· расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

· тушение пожаров;

· испытание пожарных гидрантов.

· организационно-учетные расходы, в том числе:

· не зарегистрированные средствами измерения;

· не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

· не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

· Потери из водопроводных сетей:

· потери из водопроводных сетей в результате аварий;

· скрытые утечки из водопроводных сетей;

· утечки из уплотнения сетевой арматуры;

· расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

· утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

3.2.Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды составило 79974 м³/год, в средние сутки 219,3 м³/сут, в сутки максимального водопотребления 262,3 м³/сут.

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в таблице 1.3.2 и на рисунке 1.3.2.

Таблица 1.3.2 - Результаты анализа структурного территориального баланса

	№ п/п
	Наименование технологической зоны
	Фактическое водопотребление, м³/год
	Среднесуточное водопотребление, м³/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м³/сут.

	1
	сл.Жилая
	3 176
	8,7
	10,4

	2
	сл.Крапивенская
	5 939
	16,3
	19,5

	3
	с.Крапивна
	44 091
	120,8
	145,0

	4
	с.Жердево
	1 444
	4,0
	4,7

	5
	д.Проскурино
	7 424
	20,3
	24,4

	6
	п.Алимкина
	17 900
	49,0
	58,9

	Всего
	79 974
	219,1
	262,9


 [image: image67.png]50 000

45 000

40 000

35000

30000

25000

20 000

15 000

10 000

5000

17900

44001
7424
5939
3176
1444
| —
c1Kmaas  caKpammpenckas  c.Kpammema cKepieso  A.TIpoCKYpHHO

MATHMKHHA



 
Рисунок 1.3.2 - Фактическое водопотребление холодной воды

3.3.Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице 1.3.3.
Таблица 1.3.3 - Структурный баланс реализации питьевой воды
	№ п/п
	Потребителей
	Всего
	сл.Жилая
	сл.Крапивенская
	с.Крапивна
	с.Жердево
	д.Проскурино
	п.Алимкина

	1
	Население, м³/год
	70 774
	2 811
	5 256
	39 019
	1 278
	6 570
	15 841

	2
	Бюджет, м³/год
	7 077
	281
	526
	3 902
	128
	657
	1 584

	3
	Прочие, м³/год
	2 123
	84
	158
	1 171
	38
	197
	475

	Итого:
	79 974
	3 176
	5 939
	44 091
	1 444
	7 424
	17 900


 На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основным потребителем воды в МО Крапивенское является население. При рассмотрении отдельных балансов по водоснабжению видно, что население использует 88% всей поданной воды в сеть. Соотношение водопотребления представлено на рисунке 1.3.3.

[image: image68.png]= HaceneHne, M*/Tox = Brofuket, M>/To = TIpoune, M*/rox




Рисунок 1.3.3 - Соотношение водопотребления поселения, м³/год

Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях принимается, в соответствии со сводом правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п. 5.1, табл.1), данные представлены в таблице 1.3.4.
Таблица 1.3.4 - Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение, согласно СП 8.13130.2009

	Число жителей в поселении, тыс. чел.
	Расчетное количество одновременных пожаров
	Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 

пожар, л/с

	
	
	застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости
	застройка зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости

	Более 5, но не более 10
	1
	10
	15


Расход воды на наружное пожаротушение принимается, в соответствии со сводом правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п. 5.1, табл.1), 15 л/с из расчета возникновения одного пожара. Продолжительность тушения пожара – 3 часа с пополнением противопожарного запаса за 24 часа.

Расход воды на наружное пожаротушение 1 пожар с расходом 15 л/с в течение 3 часов – 162 м³ воды.

Минимальные расходы воды на внутреннее пожаротушение, согласно СП 10.13130.2009 (п. 4.1.1, табл. 1) в зависимости от типа здания представлены в таблице 1.3.5. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. в течение 3 часов 54 м³ воды.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Расчетный суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 216 м³/сутки.

Таблица 1.3.5 - Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, согласно СП 10.13130.2009

	Жилые, общественные и административно-бытовые здания и помещения
	Число пожарных стволов
	Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с, на одну струю

	1 Жилые здания:

	при числе этажей от 12 до 16 включ.
	1
	2,5

	то же, при общей длине коридора св. 10 м
	2
	2,5

	при числе этажей св. 16 до 25 включ.
	2
	2,5

	то же, при общей длине коридора св. 10 м
	3
	2,5

	2 Здания управлений:

	высотой от 6 до 10 этажей включ. и объемом до 25000 м³ включ.
	1
	2,5

	то же, объемом св. 25000 м³
	2
	2,5

	при числе этажей св. 10 и объемом до 25000 м³ включ.
	2
	2,5

	то же, объемом св. 25000 м³
	3
	2,5

	3 Клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, актовые и конференц-залы, оборудованные киноаппаратурой - Согласно СНиП 2.08.02-89

	4 Общежития и общественные здания, не указанные в позиции 2:
	 
	 

	при числе этажей до 10 включ. и объемом от 5000 до 25000 м³ включ.
	1
	2,5

	то же, объемом св. 25000 м³
	2
	2,5

	при числе этажей св. 10 и объемом до 25000 м³ включ.
	2
	2,5

	то же, объемом св. 25000 м³
	3
	2,5

	5 Административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом, м³:

	от 5000 до 25000 м³ включ.
	1
	2,5

	св. 25000 м³
	2
	2,5


3.4.Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных жилых домах, а также на общедомовые нужды приведены в таблице 1.3.6.

Действующие в настоящее время нормы удельного водопотребления, утверждены Приказом от 16 мая 2013 г. N 45 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области и представлены в таблице.
Таблица 1.3.6 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению куб. м/чел. в месяц

	№
	Степень благоустройства, тип водоразборного устройства
	Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях

	
	
	куб. метров на 1 чел. в месяц

	
	
	при отсутствии системы внутридомового централизованного горячего водоснабжения
	при наличии системы внутридомового централизованного горячего водоснабжения

	
	
	холодное

водоснабжение
	холодное

водоснабжение
	горячее

водоснабжение

	
	При наличии системы внутридомового централизованного холодного водоснабжения
	
	
	

	1
	Раковина (или мойка кухонная)
	3,063
	2,116
	0,947

	2
	Раковина (или мойка кухонная) и душ
	6,105
	3,497
	2,608

	3
	Раковина (или мойка кухонная) и ванна
	6,974
	3,891
	3,083

	4
	Раковина и мойка кухонная
	3,503
	2,290
	1,213

	5
	Раковина, мойка кухонная и душ
	6,545
	3,671
	2,874

	6
	Раковина, мойка кухонная и ванна
	7,414
	4,065
	3,349

	7
	Раковина (или мойка кухонная) и унитаз
	3,909
	2,962
	0,947

	8
	Раковина, мойка кухонная и унитаз
	4,349
	3,136
	1,213

	9
	Раковина (или мойка кухонная), душ и унитаз
	6,951
	4,343
	2,608

	10
	Раковина (или мойка кухонная), ванна и унитаз
	7,820
	4,737
	3,083

	11
	Раковина, мойка кухонная, душ и унитаз
	7,391
	4,517
	2,874

	12
	Раковина, мойка кухонная, ванна и унитаз
	8,260
	4,911
	3,349

	
	При отсутствии системы внутридомового централизованного холодного водоснабжения, внутридомовой системы
	
	
	

	
	водоотведения
	
	
	

	13
	Уличная водоразборная
	1,500
	
	

	14
	Водоразборная колонка, находящаяся в собственности потребителя (или из водопроводного крана на земельном участке при отсутствии водопровода в доме)
	3,063
	
	


3.5.Описание системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах. Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды. 

В ходе проведенного анализа установлено, что оснащенность приборами учета населения составляет – 30 %.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.6.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения представлены в таблице.

Таблица 1.3.7 - Резерв/дефицит производственных мощностей

	Наименование 
	Ед.изм.
	сл.Жилая
	сл.Крапивенская
	с.Крапивна
	с.Жердево
	д.Проскурино
	п.Алимкина
	Всего

	Среднесуточное потребление
	м³/сут.
	8,7
	16,3
	120,8
	4,0
	20,3
	49,0
	219,1

	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/сут.
	1,13
	2,12
	15,70
	0,5
	2,6
	6,4
	28,5

	Среднесуточный водозабор воды
	м³/сут.
	9,8
	18,4
	136,5
	4
	23
	55
	248

	Баланс централизованной системы водоснабжения (в сутки максимального водопотребления)
	 

	Фактический максимальный водозабор воды
	м³/сут.
	11,8
	22,1
	163,8
	5
	28
	67
	297

	Производительность водозаборных сооружений
	м³/сут.
	1560,0
	115,2
	1080,0
	134,4
	816,0
	840,0
	4545,6

	Резерв по производительности водозаборных сооружений
	м³/сут.
	1548,2
	93,1
	916,20
	129,0
	788,4
	773,5
	 

	то же от производительности водозаборных сооружений
	%
	99%
	81%
	85%
	96%
	97%
	92%
	 

	Баланс централизованной системы водоснабжения (средний часовой расход в сутки максимального водопотребления)
	 

	Фактический максимальный водозабор воды
	м³/час
	0,5
	0,9
	6,8
	0,2
	1,1
	2,8
	12,4

	Производительность водозаборных сооружений
	м³/час
	65,0
	4,8
	45,0
	5,6
	34,0
	35,0
	189,4

	Резерв по производительности водозаборных сооружений
	м³/час
	64,5
	3,9
	38,2
	5,4
	32,9
	32,2
	177,0

	то же от производительности водозаборных сооружений
	%
	99%
	81%
	85%
	96%
	97%
	92%
	 


3.7.Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2032 года, рассчитаны на основании данных о планируемом расходе питьевой воды в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свода правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, свода правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки.

Водоснабжение сельского поселения предназначается для удовлетворения:

· хозяйственно – питьевых нужд населения, коммунальных и общественных учреждений, рекреационных объектов;

· хозяйственно – питьевых и производственных нужд промышленных предприятий;

· полива зеленых насаждений;

· противопожарных нужд, предприятий и рекреационных объектов.

Нормы хозяйственно – питьевого водопотребления на 1 жителя принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* и СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85*, исходя из усредненных норм, принимаемых на одного жителя, с учетом степени благоустройства районов жилой застройки (застройка зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением). 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м³/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

[image: image69.png]Ox =) GuNy/1000




где qж – удельное водопотребление;

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки.

Динамика увеличения объемов потребления воды муниципального образования Крапивенское приведена в таблице 1.3.8.
Таблица 1.3.8 - Прогнозные балансы потребления воды в МО Крапивенское

	Наименование
	Ед. изм.
	Существующее состояние (факт 2020 года)
	Прогноз

	
	
	
	2025 год
	2032 год

	Среднесуточное водопотребление, в том числе:
	м³/сут.
	219
	238
	258

	Население
	м³/сут.
	194
	213
	233

	Бюджет
	м³/сут.
	19
	19
	19

	Прочие
	м³/сут.
	6
	6
	6

	Максимальное суточное водопотребление, в том числе:
	м³/сут.
	263
	286
	310

	Население
	м³/сут.
	233
	256
	280

	Бюджет
	м³/сут.
	23
	23
	23

	Прочие
	м³/сут.
	7
	7
	7

	Годовое водопотребление
	м³/год
	79 974  
	87 051  
	94 258  

	Население
	м³/год
	70 774  
	77 851  
	85 058  

	Бюджет
	м³/год
	7 077  
	7 077  
	7 077  

	Прочие
	м³/год
	2 123  
	2 123  
	1 123  


3.8.Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 

В результате проведенного анализа системы горячего водоснабжения установлено, что централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

3.9.Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Система технического и горячего водоснабжения отсутствует.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблице 1.3.8.

3.10.Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Анализ территориальной структуры потребления питьевой воды приведен в 
таблице 1.3.9.

3.11.Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами

Результаты анализа прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 1.3.9.

3.12.Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Неучтенные расходы и потери воды включают в себя:

· расходы воды при технологических нарушениях на водопроводной сети до их локализации;

· скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

· естественную убыль воды при ее транспортировке и хранении.

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2020 году потери воды в сетях составили 10397 тыс. м³ или 13 % от общего количества поднятой воды на ВЗУ. Это значение принято по отчетным данным МУП «Крапивенское ЖКХ». Расчет водопотребления ведется по приборам учета воды, а также по нормативам. Поскольку приборы учета воды установлены не на всех абонентских вводах, фактическое значение потерь воды может достигать 25%.

Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения муниципального образования Крапивенское. 

Величина планируемых потерь представлена в таблице 1.3.9.

3.13.Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2032 год приведены в таблице. 

Таблица 1.3.9 - Перспективный баланс водоснабжения
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Существующее состояние (факт 2020 года)
	Прогноз 2025 год
	Прогноз 2032 год

	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе

	
	
	
	
	сл.Жилая
	сл.Крапивенская
	с.Крапивна
	с.Жердево
	д.Проскурино
	п.Алимкина
	
	сл.Жилая
	сл.Крапивенская
	с.Крапивна
	с.Жердево
	д.Проскурино
	п.Алимкина
	
	сл.Жилая
	сл.Крапивенская
	с.Крапивна
	с.Жердево
	д.Проскурино
	п.Алимкина

	1
	Баланс централизованной системы водоснабжения (годовой)

	2
	Объем воды из источников водоснабжения
	м³/год
	90371
	3589
	6711
	49823
	1631
	8389
	20227
	94016
	3733
	6982
	51832
	1697
	8728
	21043
	100856
	4030
	6917
	55945
	1832
	9420
	22713

	3
	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/год
	10397
	413
	772
	5 732
	188
	965
	2 327
	6964
	277
	517
	3839
	126
	646
	1559
	6598
	264
	453
	3660
	120
	616
	1486

	4
	то же в процентах
	%
	13%
	13%
	13%
	13%
	13%
	13%
	13%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	7%
	7%
	7%
	7%
	7%
	7%
	7%

	5
	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	м³/год
	79 974  
	3 176  
	5 939  
	44 091  
	1 444  
	7 424  
	17 900  
	87 051  
	3 457  
	6 465  
	47 993  
	1 571  
	8 081  
	19 484  
	94 258  
	3 766  
	6 465  
	52 285  
	1 712  
	8 804  
	21 227  

	6
	Население
	м³/год
	70 774  
	2 811  
	5 256  
	39 019  
	1 278  
	6 570  
	15 841  
	77 851  
	3 092  
	5 782  
	42 920  
	1 405  
	7 227  
	17 425  
	85 058  
	3 401
	5 782
	47 212
	1 546
	7 950
	19 168

	7
	Бюджет
	м³/год
	7 077  
	281  
	526  
	3 902  
	128  
	657  
	1 584  
	7 077  
	281  
	526  
	3 902  
	128  
	657  
	1 584  
	7 077  
	281
	526
	3 902
	128
	657
	1 584

	8
	Прочие
	м³/год
	2 123  
	84  
	158  
	1 171  
	38  
	197  
	475  
	2 123  
	84  
	158  
	1 171  
	38  
	197  
	475  
	2 123  
	84
	158
	1 171
	38
	197
	475

	9
	Баланс централизованной системы водоснабжения (среднесуточный)

	10
	Объем воды из источников водоснабжения
	м³/сут.
	247,6
	9,8
	18,4
	136,5
	4,5
	23,0
	55,4
	257,6
	10,2
	19,1
	142,0
	4,6
	23,9
	57,7
	276,3
	11,0
	19,0
	153,3
	5,0
	25,8
	62,2

	11
	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/сут.
	28,5
	1,1
	2,1
	15,7
	0,5
	2,6
	6,4
	19,1
	0,8
	1,4
	10,5
	0,3
	1,8
	4,3
	18,1
	0,7
	1,2
	10,0
	0,3
	1,7
	4,1

	12
	то же в процентах
	%
	13,00%
	13,00%
	13,00%
	13,00%
	13,00%
	13,00%
	13,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%

	13
	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	м³/сут.
	219,1
	8,7
	16,3
	120,8
	4,0
	20,3
	49,0
	238,5
	9,5
	17,7
	131,5
	4,3
	22,1
	53,4
	258,2
	10,3
	17,7
	143,2
	4,7
	24,1
	58,2

	14
	Население
	м³/сут.
	193,9
	7,7
	14,4
	106,9
	3,5
	18,0
	43,4
	213,3
	8,5
	15,8
	117,6
	3,9
	19,8
	47,7
	233,0
	9,3
	15,8
	129,3
	4,2
	21,8
	52,5

	15
	Бюджет
	м³/сут.
	19,4
	0,8
	1,4
	10,7
	0,4
	1,8
	4,3
	19,4
	0,8
	1,4
	10,7
	0,4
	1,8
	4,3
	19,4
	0,8
	1,4
	10,7
	0,4
	1,8
	4,3

	16
	Прочие
	м³/сут.
	5,8
	0,2
	0,4
	3,2
	0,1
	0,5
	1,3
	5,8
	0,2
	0,4
	3,2
	0,1
	0,5
	1,3
	5,8
	0,2
	0,4
	3,2
	0,1
	0,5
	1,3

	17
	Баланс централизованной системы водоснабжения (максимальный суточный)

	18
	Объем воды из источников водоснабжения
	м³/сут.
	297,1
	11,8
	22,1
	163,8
	5,4
	27,6
	66,5
	309,1
	12,3
	23,0
	170,4
	5,6
	28,7
	69,2
	331,6
	13,2
	22,7
	183,9
	6,0
	31,0
	74,7

	19
	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/сут.
	34,2
	1,4
	2,5
	18,8
	0,6
	3,2
	7,7
	22,9
	0,9
	1,7
	12,6
	0,4
	2,1
	5,1
	21,7
	0,9
	1,5
	12,0
	0,4
	2,0
	4,9

	20
	то же в процентах
	%
	13,00%
	13,00%
	13,00%
	13,00%
	13,00%
	13,00%
	13,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%

	21
	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	м³/сут.
	262,9
	10,4
	19,5
	145,0
	4,7
	24,4
	58,9
	286,2
	11,4
	21,3
	157,8
	5,2
	26,6
	64,1
	309,9
	12,4
	21,3
	171,9
	5,6
	28,9
	69,8

	22
	Население
	м³/сут.
	232,7
	9,2
	17,3
	128,3
	4,2
	21,6
	52,1
	255,9
	10,2
	19,0
	141,1
	4,6
	23,8
	57,3
	279,6
	11,2
	19,0
	155,2
	5,1
	26,1
	63,0

	23
	Бюджет
	м³/сут.
	23,3
	0,9
	1,7
	12,8
	0,4
	2,2
	5,2
	23,3
	0,9
	1,7
	12,8
	0,4
	2,2
	5,2
	23,3
	0,9
	1,7
	12,8
	0,4
	2,2
	5,2

	24
	Прочие
	м³/сут.
	7,0
	0,3
	0,5
	3,8
	0,1
	0,6
	1,6
	7,0
	0,3
	0,5
	3,8
	0,1
	0,6
	1,6
	7,0
	0,3
	0,5
	3,8
	0,1
	0,6
	1,6

	25
	Баланс централизованной системы водоснабжения (средний часовой расход в сутки максимального водопотребления)

	26
	Объем воды из источников водоснабжения
	м³/час
	12,4
	0,5
	0,9
	6,8
	0,2
	1,1
	2,8
	12,9
	0,5
	1,0
	7,1
	0,2
	1,2
	2,9
	13,8
	0,6
	0,9
	7,7
	0,3
	1,3
	3,1

	27
	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/час
	1,4
	0,1
	0,1
	0,8
	0,0
	0,1
	0,3
	1,0
	0,0  
	0,1  
	0,5  
	0,0  
	0,1  
	0,2  
	0,9
	0,0  
	0,1  
	0,5  
	0,0  
	0,1  
	0,2  

	28
	то же в процентах
	%
	13,00%
	13,00%
	13,00%
	13,00%
	13,00%
	13,00%
	13,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%
	7,00%

	29
	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	м³/час
	11  
	0,4  
	0,8  
	6,0  
	0,2  
	1,0  
	2,5  
	12  
	0,5  
	0,9  
	6,6  
	0,2  
	1,1  
	2,7  
	13  
	0,5  
	0,9  
	7,2  
	0,2  
	1,2  
	2,9  

	30
	Население
	м³/час
	9,7  
	0,4  
	0,7  
	5,3  
	0,2  
	0,9  
	2,2  
	10,7  
	0,4  
	0,8  
	5,9  
	0,2  
	1,0  
	2,4  
	11,7  
	0,5  
	0,8  
	6,5  
	0,2  
	1,1  
	2,6  

	31
	Бюджет
	м³/час
	1,0  
	0,0  
	0,1  
	0,5  
	0,0  
	0,1  
	0,2  
	1,0  
	0,0  
	0,1  
	0,5  
	0,0  
	0,1  
	0,2  
	1,0  
	0,0  
	0,1  
	0,5  
	0,0  
	0,1  
	0,2  

	32
	Прочие
	м³/час
	0,3  
	0,0  
	0,0  
	0,2  
	0,0  
	0,0  
	0,1  
	0,3  
	0,0  
	0,0  
	0,2  
	0,0  
	0,0  
	0,1  
	0,3  
	0,0  
	0,0  
	0,2  
	0,0  
	0,0  
	0,1  


3.14.Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений приведены в таблице 1.3.9-1.3.11.

Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения приведены в таблице 1.3.12.

Таблица 1.3.9 – Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений (2020)

	Наименование
	Ед.изм.
	Существующее состояние (факт 2020 года)

	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	сл.Жилая
	сл.Крапивенская
	с.Крапивна
	с.Жердево
	д.Проскурино
	п.Алимкина

	Численность населения, всего
	чел.
	3801
	77
	288
	2138
	70
	360
	868

	Расчетный (средний за год) суточный расход воды, на хозяйственно-питьевые нужды
	м³/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Среднесуточный расход на нужды промышленности, обеспечения продуктами и неучтенные расходы, в % от среднесуточного расхода на хозяйственно-питьевые нужды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Среднесуточный расход воды системы централизованного водоснабжения 
	м³/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средний часовой расход в сутки максимального водопотребления (для проектирования системы централизованного водоснабжения (водозаборные сооружения, станции водоподготовки)
	м³/сут
	297
	12
	22
	164
	5
	28
	67


Таблица 1.3.10 – Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений (2025)

	Наименование
	Ед.изм.
	2025 год

	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	сл.Жилая
	сл.Крапивенская
	с.Крапивна
	с.Жердево
	д.Проскурино
	п.Алимкина

	Численность населения, всего
	чел.
	3801
	77
	288
	2138
	70
	360
	868

	Расчетный (средний за год) суточный расход воды, на хозяйственно-питьевые нужды
	м³/сут
	456
	9
	35
	257
	8
	43
	104

	Среднесуточный расход на нужды промышленности, обеспечения продуктами и неучтенные расходы, в % от среднесуточного расхода на хозяйственно-питьевые нужды
	%
	40
	40
	40
	40
	200
	60
	40

	Среднесуточный расход воды системы централизованного водоснабжения 
	м³/сут
	661
	13
	48
	359
	25
	69
	146

	Средний часовой расход в сутки максимального водопотребления (для проектирования системы централизованного водоснабжения (водозаборные сооружения, станции водоподготовки)
	м³/сут
	793
	16
	58
	431
	30
	83
	175


Таблица 1.3.11 – Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений (2032)

	Наименование
	Ед.изм.
	2032 год

	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	сл.Жилая
	сл.Крапивенская
	с.Крапивна
	с.Жердево
	д.Проскурино
	п.Алимкина

	Численность населения, всего
	чел.
	3801
	77
	288
	2138
	70
	360
	868

	Расчетный (средний за год) суточный расход воды, на хозяйственно-питьевые нужды
	м³/сут
	456
	9
	35
	257
	8
	43
	104

	Среднесуточный расход на нужды промышленности, обеспечения продуктами и неучтенные расходы, в % от среднесуточного расхода на хозяйственно-питьевые нужды
	%
	40
	40
	40
	40
	200
	60
	40

	Среднесуточный расход воды системы централизованного водоснабжения 
	м³/сут
	661
	13
	48
	359
	25
	69
	146

	Средний часовой расход в сутки максимального водопотребления (для проектирования системы централизованного водоснабжения (водозаборные сооружения, станции водоподготовки)
	м³/сут
	793
	16
	58
	431
	30
	83
	175


Таблица 1.3.12 - Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения, м³/сут
	Наименование 
	Средний часовой расход в сутки максимального водопотребления
	Производительность водозаборных сооружений
	Резерв по производительности водозаборных сооружений
	то же от производительности водозаборных сооружений

	Ед.изм.
	м³/сут.
	м³/сут.
	м³/сут.
	%

	Существующее положение
	сл.Жилая
	12
	1560,0
	1548,2
	99%

	
	сл.Крапивенская
	22
	115,2
	93,1
	81%

	
	с.Крапивна
	164
	1080,0
	916,2
	85%

	
	с.Жердево
	5
	134,4
	129,0
	96%

	
	д.Проскурино
	28
	816,0
	788,4
	97%

	
	п.Алимкина
	67
	840,0
	773,5
	92%

	2025 год
	сл.Жилая
	11,4
	1560,0
	1548,6
	99%

	
	сл.Крапивенская
	21,3
	115,2
	93,9
	82%

	
	с.Крапивна
	157,8
	1080,0
	922,2
	85%

	
	с.Жердево
	5,2
	134,4
	129,2
	96%

	
	д.Проскурино
	26,6
	816,0
	789,4
	97%

	
	п.Алимкина
	64,1
	840,0
	775,9
	92%

	2032 год
	сл.Жилая
	12,4
	1560,0
	1547,6
	99%

	
	сл.Крапивенская
	21,3
	115,2
	93,9
	82%

	
	с.Крапивна
	171,9
	1080,0
	908,1
	84%

	
	с.Жердево
	5,6
	134,4
	128,8
	96%

	
	д.Проскурино
	28,9
	816,0
	787,1
	96%

	
	п.Алимкина
	69,8
	840,0
	770,2
	92%


3.15.Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2010 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.

Анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что в настоящий момент на территории муниципального образования Крапивенское статусом гарантирующей организации наделена МУП «Крапивенское ЖКХ».

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») (далее – Постановление) при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение следующих задач:

· обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

· организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

· обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

· сокращение потерь воды при ее транспортировке;

· выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.

4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа системы водоснабжения настоящим документом предлагается перечень мероприятий, представленный в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

	Наименование мероприятия 
	Сроки выполнения, год

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	 1. Реконструкция водопроводных сетей 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 сл.Жилая 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 сл.Крапивенская 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 с.Крапивна 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 с.Жердево 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 д.Проскурино 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п.Алимкина 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 2. Строительство новых водопроводных сетей 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 сл.Жилая 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 сл.Крапивенская 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 с.Крапивна 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 с.Жердево 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 д.Проскурино 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 п.Алимкина 
	  
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	 3. Установка станций очистки воды 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 сл.Жилая 
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 сл.Крапивенская 
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 с.Крапивна 
	  
	  
	  
	 Х 
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 с.Жердево 
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  

	 д.Проскурино 
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  

	 п.Алимкина 
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  

	 4. Реконструкция артезианских скважин (замена насосного оборудования, установка энергосберегающего оборудования и др.) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Артскважина сл.Московская 
	  
	 Х 
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 Артскважина п.Алимкина 
	  
	 Х 
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 Артскважина слобода Жилая 
	  
	  
	  
	 Х 
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 Артскважина с.Крапивна, ул.Алимкина 
	  
	  
	  
	 Х 
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 Артезианская скважина с.Крапивна, ул.Алимкина 
	  
	  
	  
	 Х 
	 Х 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 Артскважина п.Алимкина 
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	 Х 
	  
	  
	  
	  

	 Артскважина с.Жердево 
	  
	  
	  
	  
	  
	 Х 
	 Х 
	  
	  
	  
	  


4.2.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Проектом схемы водоснабжения предусматривается реконструкция и строительство водопроводных сетей, водозаборных скважин, а также установка систем очистки воды до параметров воды питьевого качества. 

Необходимость выполнения мероприятий обоснована износом существующих сетей и оборудования водоснабжения, отсутствие систем очистки воды.

4.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В перспективе до 2032 года планируются мероприятия по следующим объектам водоснабжения: 

4. Реконструкция существующих водопроводных сетей; 

5. Строительство новых водопроводных сетей; 

6. Реконструкция артезианских скважин; 

7. Строительство комплекса для подготовки и очистки питьевой воды

4.4.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В процессе реконструкции объектов водоснабжения предлагается внедрять современные автоматизированные системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением (АСОДУ) что позволит значительно экономить энергетические ресурсы, наладить контроль и управление всей системой водоснабжения, повысить надежность ее работы.

Система оперативного диспетчерского управления водоснабжением включает установку частотных преобразователей на приводы электродвигателей насосов, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборов учета на всех насосных станциях, оборудование информационной сети на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно-технологическими объектами предприятия.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары.

Основной задачей внедрения АСОДУ является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

4.5.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащение зданий, строений и сооружений приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду в рамках реализации настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения не предусмотрено. 

На перспективу в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Крапивенское целесообразно предусмотреть установку приборов учета расхода холодной воды с датчиком давления, обязательным наличием интерфейса, позволяющего автоматически передавать данные по каналам GSM/GPRS.

4.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования Крапивенское и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования Крапивенское показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории муниципального образования Крапивенское. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. 

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

4.7.Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Место размещение насосных станций определяется исходя из места расположения источника. Поскольку в рассматриваемом случае ими является скважины, первоначально требуется произвести изыскательные работы под строительство новых скважин. Строительство новых насосных станций определяется на этапе проектирования.

4.8.Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Проведенный анализ показал, что в МО Крапивенское строительство новых сооружений системы горячего водоснабжения не планируется. 

4.9.Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в Приложении 1 к схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Крапивенское.
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
5.1.На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. ВОС исключает сброс промывных вод в водоем.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподготовки будет использоваться ресурсосберегающая, природоохранная технология повторного использования промывных вод.

5.2.На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, показал, что при эксплуатации ВОС предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты. Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных органических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям.

6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Расчеты стоимости в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с государственными сметными нормативами – согласно утверждённых приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 140/пр от «12» марта 2021 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» «Укрупненных нормативов цены строительства. НЦС 81-02-14-2021. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализации», а также на основе проектов-аналогов. 

Расчеты выполнены в ценах 2021 г. Капитальные вложения указаны без учета НДС. Результаты расчетов капительных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения приведены в таблице.

.

Таблица 1.6.1 – Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, тыс.руб.

	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Всего

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	

	1. Реконструкция водопроводных сетей
	0  
	11 670  
	11 670  
	11 670  
	11 670  
	11 670  
	11 670  
	11 670  
	11 670  
	11 670  
	11 670  
	116 700  

	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сл.Жилая
	 
	3 900  
	3 900  
	3 900  
	3 900  
	3 900  
	3 900  
	3 900  
	3 900  
	3 900  
	3 900  
	39 000  

	сл.Крапивенская
	 
	930  
	930  
	930  
	930  
	930  
	930  
	930  
	930  
	930  
	930  
	9 300  

	с.Крапивна
	 
	3 060  
	3 060  
	3 060  
	3 060  
	3 060  
	3 060  
	3 060  
	3 060  
	3 060  
	3 060  
	30 600  

	с.Жердево
	 
	1 530  
	1 530  
	1 530  
	1 530  
	1 530  
	1 530  
	1 530  
	1 530  
	1 530  
	1 530  
	15 300  

	д.Проскурино
	 
	1 060  
	1 060  
	1 060  
	1 060  
	1 060  
	1 060  
	1 060  
	1 060  
	1 060  
	1 060  
	10 600  

	п.Алимкина
	 
	1 190  
	1 190  
	1 190  
	1 190  
	1 190  
	1 190  
	1 190  
	1 190  
	1 190  
	1 190  
	11 900  

	2. Строительство новых водопроводных сетей
	0  
	1 180  
	1 180  
	1 180  
	1 180  
	1 180  
	1 180  
	1 180  
	1 180  
	1 180  
	1 180  
	11 800  

	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сл.Жилая
	 
	390  
	390  
	390  
	390  
	390  
	390  
	390  
	390  
	390  
	390  
	3 900  

	сл.Крапивенская
	 
	90  
	90  
	90  
	90  
	90  
	90  
	90  
	90  
	90  
	90  
	900  

	с.Крапивна
	 
	310  
	310  
	310  
	310  
	310  
	310  
	310  
	310  
	310  
	310  
	3 100  

	с.Жердево
	 
	160  
	160  
	160  
	160  
	160  
	160  
	160  
	160  
	160  
	160  
	1 600  

	д.Проскурино
	 
	110  
	110  
	110  
	110  
	110  
	110  
	110  
	110  
	110  
	110  
	1 100  

	п.Алимкина
	 
	120  
	120  
	120  
	120  
	120  
	120  
	120  
	120  
	120  
	120  
	1 200  

	3. Установка станций очистки воды
	0  
	0  
	600  
	1 450  
	1 450  
	1 760  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	5 260  

	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сл.Жилая
	 
	
	210  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210  

	сл.Крапивенская
	 
	 
	390  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	390  

	с.Крапивна
	 
	
	 
	1 450  
	1 450  
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2 900  

	с.Жердево
	 
	
	 
	 
	 
	90  
	 
	 
	 
	 
	 
	90  

	д.Проскурино
	 
	
	 
	 
	 
	490  
	 
	 
	 
	 
	 
	490  

	п.Алимкина
	 
	 
	
	 
	 
	1 180  
	 
	 
	 
	 
	 
	1 180  

	4. Реконструкция артезианских скважин (замена насосного оборудования, установка энергосберегающего оборудования и др.)
	0  
	500  
	750  
	1 250  
	1 250  
	1 000  
	1 500  
	1 250  
	500  
	0  
	0  
	3 500  

	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Артскважина сл.Московская
	 
	250  
	250  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500  

	Артскважина п.Алимкина
	 
	250  
	250  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500  

	Артскважина слобода Жилая
	 
	 
	 
	250  
	250  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500  

	Артскважина с.Крапивна, ул.Алимкина
	 
	 
	 
	250  
	250  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500  

	Артезианская скважина с.Крапивна, ул.Алимкина
	 
	 
	 
	250  
	250  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500  

	Артскважина п.Алимкина
	 
	 
	 
	 
	 
	250  
	250  
	 
	 
	 
	 
	500  

	Артскважина с.Жердево
	 
	 
	 
	 
	 
	250  
	250  
	 
	 
	 
	 
	500  

	Артскважина д.Орлово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250  
	250  
	 
	 
	 
	 

	Артскважина д.Даниловка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250  
	250  
	 
	 
	 
	 

	Артскважина с.Малынь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250  
	250  
	 
	 
	 

	Артскважина №1 с.Пришня
	 
	 
	250  
	250  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Артскважина №2 с.Пришня
	 
	 
	 
	250  
	250  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Артскважина б/н с.Пришня
	 
	 
	 
	 
	250  
	250  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Артскважина №8 д.Каменка
	 
	 
	 
	 
	 
	250  
	250  
	 
	 
	 
	 
	 

	Артскважина №5 д.Захаровка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250  
	250  
	 
	 
	 
	 

	Артскважина №3 с.Пришня
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250  
	250  
	 
	 
	 

	ВСЕГО в схеме Водоснабжения
	0  
	13 350  
	14 200  
	15 550  
	15 550  
	15 610  
	14 350  
	14 100  
	13 350  
	12 850  
	12 850  
	137 0  


7.Плановые значения показателей развития 
централизованных систем водоснабжения
Анализ целевых показателей производился на основании информации, подлежащей раскрытию в сфере водоснабжения, а также на основании представленных исходных данных. 

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая плановые показатели и их значения с разбивкой по годам. 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся: 

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Результаты анализа целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения приведены таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1 – Перспективные плановые показатели системы водоснабжения МО Крапивенское

	№ п/п
	Группа
	Плановые индикаторы
	Базовый показатель на 2020 год
	2025 год прогноз
	2032 год прогноз

	1
	Показатели качества воды
	Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают требованиям СанПиН 2.1.3684-21
	50%
	20%
	0%

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей)
	80%
	50%
	0%

	3
	Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	70%
	80%
	100%

	4
	
	2. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	
	
	

	5
	
	население
	30 %
	100%
	100%

	6
	
	промышленные объекты
	80 %
	100%
	100%

	7
	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100%
	100%
	100%

	8
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	Потери воды при транспортировке.
	13%
	8%
	7%


8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным сетям в муниципальном образовании не является актуальным вопросом, так как данные по бесхозяйным сетям в муниципальном образовании отсутствуют. 
	Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район
	Д.А. Субботин


от _______________	№ ___________








� EMBED Word.Picture.8 ���








_1707724636.doc
2 – 013


