Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.09.2021	№ 9-1180

Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) сточных вод в системы водоотведения на территории муниципального образования Щекинский район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) сточных вод в системы водоотведения на территории муниципального образования Щекинский район (приложение).

2. Абонентам, осуществляющим сброс (отвод) сточных вод в системы водоотведения на территории Щекинского района, обеспечить соблюдение нормативов состава сточных вод.

3. Ресурсоснабжающим организациям водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования Щекинский район, обеспечить контроль нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) в системы водоотведения.

4. Постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Ленина пл., д. 1, г. Щекино, Тульская область.

5. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

| Глава администрации муниципального образования Щекинский район | # А.С. Гамбург |
| --- | --- |

Исп. Шикарева Алевтина Олеговна,

тел. 8 (48751) 5-44-63

Об утверждении нормативов состава сточных вод для  абонентов,  осуществляющих  сброс  (отвод)  сточных  вод  в  системы  водоотведения  на  территории   муниципального

образования Щекинский район

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район от 27.09.2021 № 9-1180

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод для абонентов,

осуществляющих сброс (отвод) сточных вод в системы водоотведения на территории муниципального образования Щекинский район

| Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимально допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | мг/л | 300 |
| БПК5 | мг/л | 300 (500) |
| ХПК | мг/л | 500 (700) |
| Азот общий | мг/л | 50 |
| Фосфор общий | мг/л | 12 |
| Нефтепродукты | мг/л | 10 |
| Хлор и хлорамины | мг/л | 5 |
| Соотношение ХПК:БПК5 | мг/л | не более 2,5 |
| Фенолы (сумма) | мг/л | 5 |
| Сульфиды (S-H2S+S2-) | мг/л | 1,5 |
| Сульфаты | мг/л | 1000 |
| Хлориды | мг/л | 1000 |
| Алюминий | мг/л | 5 |
| Железо | мг/л | 5 |
| Марганец | мг/л | 1 |
| Медь | мг/л | 1 |
| Цинк | мг/л | 1 |
| Хром общий | мг/л | 0,5 |
| Хром шестивалентный | мг/л | 0,05 (0,1) |
| Никель | мг/л | 0,25 (0,5) |
| Кадмий | мг/л | 0,015 (0,1) |
| Свинец | мг/л | 0,25 |
| Мышьяк | мг/л | 0,05 (0,1) |
| Ртуть | мг/л | 0,005 |
| Водородный показатель (рН) | единиц | 6-9 |
| Температура | оС | +40 |
| Жиры | мг/л | 50 |
| Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 – по сумме ЛОС) | мг/л | 20 |
| СПАВ неионогенные | мг/л | 10 |
| СПАВ анионные | мг/л | 10 |

| Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район |  | Д.А. Субботин |
| --- | --- | --- |