Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_______                   №_____________

# О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 12.08.2021 года № 8-1001 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для

# ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального

образования Щекинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Тульской области от 02.02.1998 № 75-ЗТО «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области», постановлением администрации Тульской области от 13.04.2004 № 213 «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тульской области», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Внести изменение в постановление администрации Щекинского района от 12.08.2021 № 8-1001 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Щекинский район», изложив приложение № 3 в новой редакции (приложение).

2. Настоящие  постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Ленина пл., д. 1, г. Щекино, Тульская область.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Щекинский район | # А.С. Гамбург |
| --- | --- |

Согласовано:

О.А. Лукинова

В.С. Галкин

Л.Н. Сенюшина

Л.Н. Шалынина

В.В. Готовская

Т.Н. Еремеева

Исп. Назарова Ксения Вадимовна,

Тел. 8 (48751) 5-57-22

# О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 12.08.2021 № 8-1001 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Щекинский район»

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район от __________ № ______ Приложение № 3 к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район от 12.08.2021 № 8-1001 |
| --- | --- |

НОМЕНКЛАТУРА 2

Объемы материальных ресурсов для

# ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории

# муниципального образования Щекинский район

| Наименование материальных ресурсов |  | Единица учета |  | Количество |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. |
| - Строительные материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1. Лес строительный |  | куб. м |  | 5 |  | По контракту |
| 2. Доска необрезная |  | куб. м |  | 5 |  | По контракту |
| 3. Еврорубероид |  | рулон |  | 100 |  | По контракту |
| 4. Шифер |  | лист |  | 400 |  | По контракту |
| 5. Гвозди шиферные |  | кг |  | 50 |  | По контракту |
| 6. Гвозди строительные |  | кг |  | 50 |  | По контракту |
| 7. Провода и кабели |  | п. м |  | 880 |  | По контракту |
| 8. Лента оградительная |  | рулон |  | 10 |  | По контракту |
| 9. Лоток Л4-8/2 |  | шт. |  | 50 |  | По контракту |
| 10. Плита перекрытия лотка П5-8/2 |  | шт. |  | 50 |  | По контракту |
| - Материальные ресурсы (ЖКХ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Агрегаты глубинные (насосы артезианские с погружным электродвигателем): ЭЦВ 4-2,5-80 ЭЦВ 6-10-100 ЭЦВ 6-10-110 ЭЦВ 6-10-120 ЭЦВ 6-10-140 ЭЦВ 6-16-110 ЭЦВ 6-16-140 ЭЦВ 6-25-120 ЭЦВ 6-25-140 ЭЦВ 8-16-100 ЭЦВ 8-16-120 ЭЦВ 8-16-140 ЭЦВ 8-25-100 ЭЦВ 8-25-110 ЭЦВ 8-25-125 ЭЦВ 8-25-150 ЭЦВ 8-40-110 ЭЦВ 8-40-120 ЭЦВ 8-40-150 ЭЦВ 10-65-110 |  | шт. |  | 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |  | По контракту Возможны варианты: фл/нрк фл/нрк фл/нрк фл/нрк фл/нрк фл/нрк фл/нрк фл/нрк фл/нрк фл/нрк фл/нрк |
| - Задвижки в ассортименте |  | шт. |  | 100 |  | По контракту |
| - Водоразборная колонка |  | шт. |  | 4 |  | По контракту |
| - Муфты в ассортименте |  | шт. |  | 100 |  | По контракту |
| 5. Трубы ПНД и ПЭ в ассортименте: D 25 D 32 D 40 D 50 D 63 D 90 D 110 D 125 D 160 D 225 D 250 D 280 D 315 D 400 D 500 D 630 |  | погонный метр |  | 100,0 300,0 1300,0 1200,0 1300,0 1100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 150,0 100,0 200,0 |  | По контракту |
| 6. Трубы стальные в ассортименте: D 32 D 42 D 57 D 76 D 89 D 102 D 108 D 114 D 133 D 159 D 219 D 273 D 325 D 426 |  |  |  | 500,0 300,0 1000,0 500,0 1000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 1500,0 1000,0 200,0 200,0 200,0 |  | По контракту |
|  |  | погонный метр |  |  |  |  |
| 7. Модуляционный комплект с датчиком измерения температуры нагретой воды |  | шт. |  | 2 |  | По контракту |
| 8. Провод неизолированный: А-50, АС-120 |  | п. м. |  | 500/200 |  | По контракту |
| 9. Кабель в ассортименте |  | м. |  | 150 |  | По контракту |
| 10. Компрессор 2АФ53Э52Ш |  | шт. |  | 2 |  | По контракту |
| 11. Кран шаровой в ассортименте |  | шт. |  | 50 |  | По контракту |
| 12.Затворы в ассортименте |  | шт. |  | 130 |  | По контракту |
| 13. Отводы в ассортименте |  | шт. |  | 80 |  | По контракту |
| 14. Фланцы в ассортименте |  | шт. |  | 105 |  | По контракту |
| 15. Установка для промывки пластинчатых теплообменников |  | шт. |  | 2 |  | По контракту |
| 16. Насосы (агрегаты): К 100-65-200 К 65-50-160 К 80-50-200-УЗ К 45/30 СМ-80-50-200/2 ЦНС 60-66 К 80-50/120 ЦНС 38-88 К 20/30 ТР 100-390/2 «LEO» XST40-200/75 |  | шт. |  | 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 |  | По контракту |
| 17. Агрегат Д 200-36а с двигателем 30 кВт*1500 об/мин |  | шт. |  | 2 |  | По контракту |
| 18. Агрегат 1 Д 315-50 а |  | шт. |  | 2 |  | По контракту |
| 19. Агрегат Д-320-50 а |  | шт. |  | 2 |  | По контракту |
| 20. Преобразователь частоты для регулирования производительности скважинных насосов (в ассортименте) |  | шт. |  | 6 |  | По контракту |
| 21. Труба стальная электросварная 219*6,0/315 ППУ-ПЭ |  | п. м. |  | 1000 |  | По контракту. Различных марок |
| 22. Комплект для изоляции стыков 219/315 ППУ-ПЭ |  | комплект |  | 100 |  | По контракту |
| 23. Отвод стальной электросварной 219*6,0/315 ППУ-ПЭ |  | шт. |  | 100 |  | По контракту |
| 24. Тепловентиляторы или печки в ассортименте |  | шт. |  | 10 |  | По контракту |
| 25. Газовая горелка GAS P 250/2 CE + R CE-CT D2''-FS50, мощностью (1160-2900 кВт) |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 26. Газовый клапан в ассортименте |  | шт. |  | 3 |  | По контракту |
| 27. Датчик температуры 0-250 0С |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 28. Котел водогрейный жаротрубный 25 (в обшивке, обмуровке и тепловой изоляции) КВ-ГМ-2,32-115H |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 29. Котел водогрейный НР – 18 |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 30. Установка ингибиторной подготовки подпиточной воды на котельной |  | шт. |  | 2 |  | По контракту |
| 31. Установка дозирования комплексонатов |  | шт. |  | 2 |  | По контракту |
| 32. Индикаторы коррозии |  | комплект |  | 2 |  | По контракту |
| 33. Комплексонат против накипеобразования и коррозии (реагент) |  | кг. |  | 500 |  | По контракту |
| 34. S47 Пластина AISI316 0.5 TK 1234 |  | шт. |  | 90 |  | По контракту |
| 35. S47 Пластина AISI316 0.5 TL 0000 |  | шт. |  | 10 |  | По контракту |
| 36. S47 прокладка EPDM |  | шт. |  | 90 |  | По контракту |
| 37. S47 прокладка FIRST EPDM |  | шт. |  | 10 |  | По контракту |
| 38. Клапан 2-ходовый фланцевый PN 16V222 DN80 Kvs 85 |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 39. Привод M 800 |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 40. Контроллер Air Master P1-10-37 |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 41. Датчик температуры масла PT 1000-50…120 |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 42. Агрегат (насос) Wilo Rexa CUT (модели в ассортименте) |  | шт. |  | 3 |  | По контракту |
| 43. Модуляционный комплект GEFRAN 1600 с датчиком измерения температуры нагретой воды |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 44. Агрегат (насос) консольный моноблочный КМ 80-50-200, с электродвигателем мощностью 15 кВт 3000 об/мин. |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 45. Асинхронный трёхфазный электродвигатель АИР112М2УЗIМ2081 |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 46. Насос Д-320-50 а под 55кВт |  | шт. |  | 3 |  | По контракту |
| 47. Агрегат (насос) консольный 1К 80-50-200 |  | шт. |  | 2 |  | По контракту |
| 48. Агрегат (насос) консольный К 290/30 |  | шт. |  | 2 |  | По контракту |
| 49. Агрегат (насос) консольный К 65-50-160-с |  | шт. |  | 2 |  | По контракту |
| 50. Агрегат (насос) консольный моноблочный КМ 80-50-200-с |  | шт. |  | 4 |  | По контракту |
| 51. Циркуляционный насос Wilo IL 100/210-37/2 |  | шт. |  | 2 |  | По контракту |
| 52. Погружной канализационный насос CNP 40WQ12-15-1.5W(I) |  | шт. |  | 3 |  | По контракту |
| 53. Погружной канализационный насос CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I) |  | шт. |  | 3 |  | По контракту |
| 54. Мотопомпа FUBAG PG 950T |  | шт. |  | 2 |  | По контракту |
| 55. Шланг всасывающий армированный |  | м. |  | 10 |  | По контракту |
| 56. Шланг напорный |  | м. |  | 60 |  | По контракту |
| 57. Масло для четырехтактного двигателя с воздушным охлаждением |  | литр |  | 3 |  | По контракту |
| 58. Котел водогрейный жаротрубный КВ-ГМ-0,5-115Н «Доргобуж-500» |  | шт. |  | 1 |  | По контракту. В обшивке/ без обшивки, с запорной арматурой/без запорной арматуры, с автоматикой/ без автоматики, с горелочным устройством/ без горелочного устройства |
| 59. Лист стальной (в ассортименте) |  | шт. |  | 20 |  | По контракту |
| 60. Соль поваренная выварочная в ассортименте |  | кг. |  | 3000 |  | По контракту |
| 61. Шкаф управления ОНИКС КЧР(СР2000)-4х18-1хПЧ-В-IP54-УЗ.1, мощность 5,5 кВт |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 62. Втулка под фланец ассортименте |  | шт. |  | 50 |  | По контракту |
| 63. Тройник электросварной ассортименте |  | шт. |  | 50 |  | По контракту |
| 64. Ниппель переходной ассортименте |  | шт. |  | 50 |  | По контракту |
| 65. Переходной элемент ассортименте |  | шт. |  | 50 |  | По контракту |
| 66. Накладной уход электросварной ассортименте |  | шт. |  | 50 |  | По контракту |
| 67. Генератор (бензиновый) мощностью 5 кВт |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 68. Мотопомпа (для грязной воды) |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 69. Угловая шлифовально-обрезная машинка (болгарка) Ф230 |  | шт. |  | 2 |  | По контракту |
| 70. Угловая шлифовально-обрезная машинка (болгарка) Ф125 |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 71. Круг Ф230 |  | шт. |  | 5 |  | По контракту |
| 72. Круг Ф125 |  | шт. |  | 5 |  | По контракту |
| 73. Сварочный трансформер типа «Ресанта» |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 74. Ключ газовый №5 |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 75. Ключ газовый №3 |  | шт. |  | 3 |  | По контракту |
| 76. Ключ газовый №2 |  | шт. |  | 3 |  | По контракту |
| 77. Ключ газовый №1 |  | шт. |  | 3 |  | По контракту |
| 78. Набор гаечных ключей (от 8х10 до 32х36) |  | шт. |  | 3 |  | По контракту |
| 79. Лопата совковая |  | шт. |  | 5 |  | По контракту |
| 80. Лопата штыковая |  | шт. |  | 5 |  | По контракту |
| 81. Баллон кислородный |  | шт. |  | 2 |  | По контракту |
| 82. Баллон пропановый |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 83. Баллон ацетиленовый |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 84. Лом |  | шт. |  | 2 |  | По контракту |
| 85. Комплект кислородных рукавов |  | п/м |  | 20 |  | По контракту |
| 86. Горелка пропановая |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 87. Горелка ацетиленовая |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 88. Сварочный кабель |  | м |  | 15 |  | По контракту |
| 89. Держак |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 90. Прищепка (земля) |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 91. Маска сварщика |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 92. Клещи токоизмерительные |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 93. Перчатки диэлектрические |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 94. Пассатижи диэлектрические |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 95. Набор отверток (электрика) |  | набор |  | 1 |  | По контракту |
| 96. Фонарь переносной (аккумуляторный) |  | шт. |  | 3 |  | По контракту |
| 97. Частотный преобразователь ПЧ-ТТПТ-63-400-50-04-УХЛ4-ЭИН (ПЧ-30 кВт)- |  | шт. |  | 1 |  | По контракту |
| 98. Частотный преобразователь ПЧ-ТТПТ-40-400-50-04-УХЛ4-ЭИН (ПЧ-18,5 кВт)- |  | шт. |  | 2 |  | По контракту |
| 99. Циркуляционный насос LEO (модели в ассортименте) |  | шт. |  | 2 |  | По контракту |
| 100. Люк колодца | шт. |  | 100 |  | По контракту |  |

| Заместитель начальника управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район | В.В. Готовская |
| --- | --- |